- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅 (普通手动） | 凯洋 | KY868LAJ | 1.手驱动后轮 2.车架选用高强度铝合金材料焊接而成，管直径26mm，管厚度2.8mm，表面经烤漆闪银工艺处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强的特性。安全性能高，坚固耐用，可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 3.座宽460mm，软靠背，软座垫，缝边牢固整齐，靠背材料为牛津尼龙布内置海绵，顶部加加强支撑带，座垫材料为牛津尼龙布内置海绵，内置中间夹层600d的帆布进行加牢加固，无有褶皱、跳线和破损等缺陷。 4.配有独立的透气防护海绵座垫，厚度64mm，采用阻燃牛津尼龙布料加麻布透气网垫做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 5.固定阶梯式扶手，PU扶手垫，把手带连刹功能。 6.轮椅背可折叠；脚可拆卸，扶手可后翻。减少收纳空间方便出行和储存。脚踏板高低可调节。 7.前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料奔驰三叉轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨。后轮：24英寸（60cm）汽胎后轮，轮辐钢质，采用13#的36根辐条，减震功能卓越，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 8.驻车装置制动后不高于座面，不超过脚踏支架安装杆。 9.承重量不小于100kg。 | 台 | 210 | 590.00 | 123900.00 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 2 | 坐便椅 | 凯洋 | KY810-B | 1.采用铝合金或钢材质，管直径22mm，壁厚1.2mm，经二度磷化后静电喷涂抗老化，防锈能力强。可折叠结构，安全性能高。 2.可拆装靠背，靠背高度35cm，扶手偏心设计更符合人体手部摆放要求。 3.车架四脚配有伸缩管，随意调节高度，四脚套有耐磨防滑胶脚，安全可靠。 座椅和便盆材料均为环保塑料，附马桶盖。 4.厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，附马桶盖。具有防水、容易清洁功能。 5.静载荷不小于100kg。 | 台 | 20 | 220.00 | 4400.00 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 3 | 防褥疮 床 垫 | 凯洋 | KY-QJ-01 | 1.球形交替波动，起到有效的减压效果。 2.尺寸(mm):长2000mm×宽900mm×高95mm 3.床垫采用优质无毒性的医用乙烯聚合物制成，柔软舒适，防水、防霉、抗菌、不含任何刺激皮肤的有害物质，保持卧床使用者皮肤干爽，具有阻燃性，经久耐用，不易老化，容易清洁和保养。 4.整体受压重量大，正常状态下不会出现漏气或减压现象。 5.配备手动充气装置。 | 个 | 5 | 280.00 | 1400.00 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 4 | 儿童轮椅 | 凯洋 | KY958LAC | 1.外形尺寸:1052mm×578.6mm×980mm 2.座宽392.4mm 座深365mm. 3.坐位离地面高度525.6㎜；靠背高度430㎜. 4、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成，管直径25mm，壁厚2.5mm。具有强度高、重量轻的特性，表面经彩色氧化处理，抗老化、不生锈。 5.靠背角度设计合理。 6.配有可拆卸扶手、脚踏板、可拆座靠垫、可折叠式车架，方便携带，且能节省占用空间。 7.轮椅配有肘节式刹车、脚踏式刹车，使用简便，助推者只需在推轮椅的位置轻踩刹车轮椅便能停下。 8.脚踏板：离地高度100mm，高度可调（可调范围为70mm），可供不同年龄段的用户使用。 9.枕头可调节高度，座位与靠背间的可调角度为95-170度，可仰卧，座位与地面间的可调节角度为30度，满足了用户的不同需求。 10.轮椅配有防翻辅助轮，防止轮椅在行驶过程中向后倾翻。 11.靠垫两侧有固身垫，增加安全性。 12.配置中控式安全带，一键锁紧或松开，确保特殊情况紧急转移需要。 13.座靠垫、肩部和腹部的位置有海绵垫，表面由高级透气好的材料做成。 14.前置6寸高强度工程塑料轮毂，免充气耐磨橡胶实心轮胎；后置12寸高强度工程材料轮毂免充气PU轮胎，耐磨免充气且减震性能卓越。 15.座椅采用可拆式儿童安全座椅，支架材料为无毒、无污染塑料，无过敏成分，安全、强度高、质量轻。 16.车型配有可灵活拆卸餐桌板。 17.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 15 | 1000.00 | 15000.00 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 5 | 儿童坐姿椅 | 凯洋 | KY990 | 本产品适用于3-7岁脑瘫儿童患者使用，进行坐位保持、矫正坐姿。 1、椅架主结构：优质钢管30×30×1.5，调节管为不锈钢23×23×1.0管，四脚配有4寸带刹车的防滑耐磨小轮，方便移动，平脚平稳着地，稳定性高，能确保不倾翻。配塑料中套，滑动顺畅，通过M8大头旋钮固定；椅架为A3钢结构架，经喷涂轻便美观、不褪色、防锈能力强。 2.座宽：360mm，背深（不含头枕）360mm，座高：500mm。 3.脚踏板高度调节距离：200-350mm， 4.桌面高度调节距离：720-900mm。 5.配有可拆卸餐板，可以灵活便捷调节餐板高度、体宽，为人体提供最佳用餐支撑，拆装方便简易。桌面前后可调0-230mm。餐板三面外凸弧面结构，外侧斜面防物体滑倒，有2个水杯座，内侧内弧面结构与人腹部舒适配合；餐板底部正横筋加强，餐板两侧 T型不锈钢架，滑槽式结构，拆装简单易于操作。 6.金属表面加工无毛刺、锐角和机械损伤，焊接件光滑平整、焊接牢固、无虚焊、漏焊、烧穿等。脚踏板、餐板：高强度ABS材质，表面平整光洁，易于清洁、可冲洗；脚踏板四周内弧形结构，造型优美，有刻度，鞋托可以对应刻度调节。 7.坐垫、靠垫、枕头、护板采用一次性成形高密度海绵，外包柔软的PU人造皮革，让人倍感舒适。 8.电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。 9.餐板：高强度ABS材质，，表面平整光洁,易于清洁、可冲洗。 10.外包柔软的PU人造皮革，PU件硬度30左右，舒适又软配木板或铁板加强。 11.承载量≥75kg。 12.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 10 | 830.00 | 8300.00 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 6 | 儿童 站立架 | 凯洋 | KY991 | 要求设适合7岁以下下肢瘫痪儿童进行治疗和前倾站立训练，防止肌肉萎缩，增强肌力，其结构特点如下； 1.尺寸：（长×宽×高）mm：840×666×1080； 2.净重量：24.6kg 3.裆深可调节距离110-270mm，胸垫宽度可调节距离190-290mm，腿垫高度可调节距离210-330mm； 4.餐桌尺寸（长×宽）mm: 600×400，可自由调节，倾斜角度：0º-40º； 5.承载量75kg 通用要求: 1.人体可触及部位无毛刺、刃口或尖角。四个4寸脚均带有自锁功能。方便移动,稳定着地。 2.金属表面加工无毛刺、锐角和机械损伤，焊接件光滑平整、焊接牢固、无虚焊、漏焊、烧穿等。电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。所有可触及的管端有部件及管塞封住。 3.外包柔软的PU人造皮革，面料色泽一致，无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。 4.餐板：高强度ABS材质，，表面平整光洁,易于清洁、可冲洗。 5.电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。 6.本产品附有产品拆装文字说明和图解。 | 辆 | 10 | 820.00 | 8200.00 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：壹拾陆万壹仟贰佰圆整 小写：161200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018 年 06 月 19 日