政府采购项目采购需求提交说明

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市卫生计生委新生儿耳聋基因芯片筛查项目。

（二）采购方式：公开招标。

（三）主要内容、数量及要求：为符合条件的新生儿（父母任何一方为许昌户籍、当地驻军或取得公安部门出具暂住证的）提供耳聋基因芯片检测服务。

- 预算金额：962.5万元，单次350元/例。最高限价：962.5万元，单次350元/例

（五）交付（服务、完工）时间：自合同签订之日起到2018年12月31日。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市

- （七）分包：不允许√

- 二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√ 等相关政府采购政策。

★三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）具有省级卫生计生行政部门颁发的临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书或备案许可文件。

（三）提供食品药品监督管理部门批准的所使用的检测试剂的注册证。

(四) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（五）本次招标不接受联合体投标。

★四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为符合条件的新生儿（父母任何一方为许昌户籍、当地驻军或取得公安部门出具暂住证的）提供耳聋基因芯片检测服务。

- 采购清单

1.投标人须对检测对象的GJB2、GJB3、SLC26A4和线粒体12SrRNA四个常见耳聋基因的至少9个突变位点（包含35 del G、176-191del 16bp、235 del C、299-300 del AT、538C>T、2168 A>G、IVS 7-2A>G、1494 C>T、1555 A>G）进行检测。

2.中标人需提供本项目所需的有关耗材：专用足底采血针、专用防污染血片。

3、中标人要做好所接收血样信息的管理工作，对退回及补（重）采血样做好相关登记。要在接收到血样标本后30个工作日内完成检测并出具检测报告。及时收集、整理并上报各项数据，并保证数据资料的准确性、可靠性。

4、中标人需建立（拥有）本项目系统专用信息平台，实现服务机构业务信息的录入、查询及相关管理，同时，实现服务对象查询服务的功能。

- （三）服务标准、期限、效率等要求

服务时间从2018年合同签订之日起到2018年12月31日止，如因政策等原因而终止的，采购人具有随时终止项目合同的权利，但不影响中标公司据实结算的权利。

中标人需遵守采购人招标文件中提出的服务内容及要求，如中标人（及工作人员）在履行职务过程中因疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害（包括但不限于采购人本身的财产损失），由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。且如造成重大责任事故的，采购方可中断合同。

- （四）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同约定对中标人履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

★（一）检测要求

1、中标人应在接收到血样后的30个工作日内完成检测并出具检测报告，将检测结果上传到专门设立的查询数据库；并把结果及时告知许昌市妇幼保健院、通过短信方式告知新生儿家属。设立专门的查询电话、查询网址，使新生儿家属能够通过电话查询和网址查询等方式获得检测结果。

2、跟踪服务

对于检测结果为阳性的情况，中标人应建立档案，进行专案管理。

3、绩效评估

（二）项目效果评估

中标人应在当年11月20日之前针对已经实施的情况向采购人提交项目绩效评估报告。评估报告应包括项目详细的实施情况、检测数据总结及分析、重点人群的跟踪随访、项目效果分析（社会效益及经济效益分析）等内容。

## （三）人员配置要求

中标人应安排项目总负责人1名，全面负责许昌市新生儿耳聋基因芯片筛查工作的实施；安排新生儿耳聋基因芯片检测实验室主任1名，专门负责组织完成标本检测的全流程实施及管理；安排新生儿耳聋基因芯片筛查项目经理1名，专门负责标本收集、数据核对、检测结果发放等工作。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√（选填）

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 20 分 技术部分： 36 分 商务部分： 44 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 20 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 20 | 20 分 |
| 技术部分（满分 36分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 检测位点 要求 | 检测范围满足四个常见耳聋基因9个突变位点的得16分。每增加一个位点得1分，最多增加6分。 | 22分 |
| 人员资质 | - 按照《医学检验实验室基本标准》要求： - 1.投标人提供在本单位注册具有副高级以上专业技术职称任职资格的临床类别执业医师。有得3分（提供医师资格证书、医师执业证书、任职资格证书复印件），没有不得分。 - 2.投标人有医学检验专业卫生技术人员，其中医学遗传学专业人员1名，且全部获得省级及以上卫生计生行政部门指定培训机构颁发的《临床基因扩增检验技术人员培训合格证书》，全部符合条件得5分（提供专业技术资格证书及合格证书复印件），有1个得1分，最多得5分，注册地点不在本单位的不得分。 | 8分 |
| 实验室参加室间质量 评价记录 | 实验室连续近2年参加省级卫生计生部门新生儿耳聋基因监测室间质量评价，均通过得6分，当年通过的得3分。附参加室间质评证书复印件，没有得0分。 | 6分 |
| 商务部分（满分 44分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业业绩 | 投标人具有耳聋基因地市级筛查服务经验的，每增加一个地市级业绩合同或中标通知书得2分，最高6分。需提供合同原件及复印件，没有不得分。 | 6分 |
| 质量控制及 后勤保障 | - 为确保服务质量，投标人需提供项目培训方案。项目培训方案需包含讲师资质（相关专业中级以上职称） 、覆盖所有的采血服务机构、且全年培训时间不少于15学时的，得9分.缺项不得分。 （提供项目培训方案，加盖投标人公章）。 - 承诺为本项目提供质量监督巡回服务车辆1台，得4分；不响应的不得分。 - 为确保质量，投标人需对标本到达实验室后的整个检测过程进行全程录像、监控。具备可以覆盖检测全过程的监控设备能力的，得8分。 - 投标人承诺针对本项目的检测数据、检测标本参照《新生儿遗传代谢病筛查实验室检测技术规范》进行保存。承诺符合规范的，得7分；无承诺或承诺不符合规范的，不得分。 - 投标人承诺为采购人安排的项目监管人员提供该项目实施期间的监督办公场所，有书面承诺并加盖公章得8分，无承诺不得分。 | 38分 |

六、采购资金支付

- 支付方式：

- 银行转账。

- 支付时间及条件：

每月结束后的次月15日前，各县（市、区）卫生计生行政部门根据辖区项目管理机构（妇幼保健机构）提供的实际筛查数目以及详细的筛查名单为依据，按合同单价及进行结算。

七、联系方式

联系人姓名：郭鹏程    联系电话：18637477125,6066307

单位地址：许昌市创业服务中心B座17楼

单位全称（加盖单位公章）

2018年6月8日