**食品药品检验用试剂等耗材采购需求、**

**评标标准等说明**

1. 项目概况

（一）项目名称：食品药品检验用试剂等耗材

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：食品药品检验用试剂等耗材

（四）预算金额：723425.00元，其中A包63761元，B包388918元，C包270746元；最高限价：723425.00元，其中A包63761元，B包388918元，C包270746元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15个工作日

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市食品药品检验检测中心

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

（三）A包投标人须提供由安全生产监督管理部门颁发的危险化学品经营许可证。

四、采购需求

（一）为了保障我单位日常检验检测工作的正常开展，需采购一批试剂及耗材。

1. 采购清单

A**包**：

|  |
| --- |
| **标准品、对照品、试剂** |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | AFT B1标准品 | 1ml | 支 | 5 | 黄曲霉素B1溶于乙腈 |
| 2 | 乌洛托品标准品 | 250mg | 支 | 1 | 纯度≥99% |
| 3 | 重铬酸钾标液 | 45ml | 支 | 5 | 0.1mol/L |
| 4 | 亚硝酸钠标准品 | 10ml | 支 | 5 | 200μg/mL |
| 5 | 沙丁胺醇标准品 | 1ml | 支 | 2 | 100mg/l |
| 6 | 盐酸罂粟碱标准品 | 25mg | 支 | 2 |  |
| 7 | 吗啡标准品 | 40mg | 支 | 2 |  |
| 8 | 磷酸可待因标准品 | 100mg | 支 | 2 | 1000mg/L |
| 9 | 蒂巴因标准品 | 1ml | 支 | 2 | 1000μg/mL |
| 10 | 吗啡-D3内标品 | 1ml | 支 | 2 | 1000μg/mL |
| 11 | 可待因-D3内标品 | 1ml | 支 | 2 | 1000μg/mL |
| 12 | 盐酸异丙嗪 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 13 | 吗啡 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 14 | 咖啡因 | 5mg | 支 | 1 |  |
| 15 | 硝酸甘油 | 1.0ml | 瓶 | 1 |  |
| 16 | 乌头碱 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 17 | 绿原酸 | 20mg　 | 支 | 2 |  |
| 18 | 士的宁 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 19 | 盐酸麻黄碱 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 20 | 硫酸（分析纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |
| 21 | 三氯甲烷（分析纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 35 |  |
| 22 | 丙酮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 23 | 乙酸乙酯（闪点7.2℃） | 500ml | 瓶 | 16 |  |
| 24 | 石油醚（30~60℃）（闪点(℃)：<-20） | 500ml | 瓶 | 40 |  |
| 25 | 石油醚（60~90℃）（闪点(℃)：<-20） | 500ml | 瓶 | 20 |  |
| 26 | 盐酸 | 500ml | 瓶 | 7 |  |
| 27 | 乙醚 | 500ml | 瓶 | 21 |  |
| 28 | 甲酸 | 500ml | 瓶 | 11 |  |
| 29 | 甲苯 | 500ml | 瓶 | 5 |  |
| 30 | 丁酮 | 500ml | 瓶 | 3 |  |
| 31 | 无水乙醚 | 500ml | 瓶 | 5 |  |
| 32 | 硝酸银 | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 33 | 硝酸（光谱纯） | 500ml | 瓶 | 4 |  |
| 34 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 7 |  |
| 35 | 碘化汞 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 36 | 盐酸（36%） | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 37 | 盐酸（p=1.19g/ml）) | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 38 | 高氯酸（70%-72%） | 500ml | 瓶 | 2 |  |
| 39 | 丙酮（色谱纯） | 1L | 瓶 | 1 |  |
| **B包：** |
| **B标准品、对照品** |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 铅标准溶液 | 50ml | 支 | 5 | 1000mg/L |
| 2 | 苯甲酸钠标准品 | 1.2ml | 支 | 5 | 100mg/L |
| 3 | 山梨酸钾标准品 | 1.2ml | 支 | 5 | 100mg/L |
| 4 | 糖精钠标准品 | 10ml | 支 | 5 | 1000mg/L |
| 5 | 脱氢乙酸标准品 | 1.2ml | 支 | 5 |  1000μg/ml |
| 6 | 丙酸标准品 | 2ml | 支 | 5 | 1500μg/ml |
| 7 | 环己基氨基磺酸钠标准品 | 250mg | 支 | 3 |  |
| 8 | 三氯蔗糖标准品 | 100mg | 支 | 3 |  |
| 9 | 柠檬黄标准品 | 5ml | 支 | 5 | 1.00mg/mL |
| 10 | 日落黄标准品 | 5ml | 支 | 5 | 1.00mg/mL |
| 11 | 铝标液 | 50ml | 支 | 5 | 1000mg/L |
| 12 | 纳他霉素标准品 | 50mg | 支 | 1 | 纯度≥95% |
| 13 | 乙酰磺胺酸钾标准品 | 250mg | 支 | 1 | 纯度≥98% |
| 14 | 碱性嫩黄标准品 | 25mg | 支 | 1 | 纯度≥99% |
| 15 | 莱克多巴胺盐酸盐标准品 | 1ml | 支 | 2 | 100ug/ml |
| 16 | 溴代克伦特罗标准品 | 10mg | 支 | 2 |  |
| 17 | 克伦特罗 D-9标准品 | 1ml | 支 | 2 | 100 mg/L溶于乙腈 |
| 18 | 沙丁胺醇 D-3标准品 | 1ml | 支 | 2 | 100 ng/ul溶于乙腈 |
| 19 | 那可丁标准品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 20 | 氯霉素标准品 | 1.2ml | 支 | 5 | 100μg/mL |
| 21 | 氯霉素D5内标品 | 1.2ml | 支 | 5 | 100μg/mL |
| 23 | 水杨酸 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 24 | 阿司匹林 | 200mg | 支 | 2 |  |
| 25 | 维生素B1 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 26 | 维生素B6 | 250mg | 支 | 1 |  |
| 27 | 维生素B2 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 28 | 尼莫地平 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 29 | 尼莫地平杂质Ⅰ | 100mg | 支 | 1 |  |
| 30 | 泛酸钙 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 31 | 硫酸双肼屈嗪 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 32 | 氢氯噻嗪 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 33 | 利血平 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 34 | 丙戊酸钠 | 50mg | 支 | 1 |  |
| 35 | 甘草酸铵 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 36 | 马来酸氯苯那敏 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 37 | 尼群地平 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 38 | 尼群地平杂质Ⅰ | 50mg | 瓶 | 1 |  |
| 39 | 甲睾酮 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 40 | 双氯芬酸钠 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 41 | 双氯芬酸钠杂质B | 20mg | 箱 | 1 |  |
| 42 | 硝苯地平 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 43 | 硝苯地平杂质Ⅰ | 30mg | 支 | 1 |  |
| 44 | 硝苯地平杂质Ⅱ | 30mg | 支 | 1 |  |
| 45 | 曲克芦丁 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 46 | 曲克芦丁系统适用性对照品 | 30mg | 支 | 1 |  |
| 47 | 薄荷脑 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 48 | 樟脑 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 49 | 奥美拉唑镁 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 50 | 奥美拉唑磺酰化物 | 10mg | 支 | 1 |  |
| 51 | 辛伐他丁 | 200mg | 支 | 1 |  |
| 52 | 洛伐他丁 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 53 | 多潘立酮 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 54 | 奥美拉唑 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 55 | 盐酸金刚烷胺 | 50mg | 瓶 | 1 |  |
| 56 | 甲硝唑 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 57 | 盐酸雷尼替丁 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 58 | 氯雷他定 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 59 | 布洛芬 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 60 | 对氨基酚 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 61 | 对乙酰氨基酚 | 1000mg | 瓶 | 1 |  |
| 62 | 盐酸二甲双胍 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 63 | 盐酸小檗碱 | 30mg | 瓶 | 1 |  |
| 64 | 呋喃西林 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 65 | 呋喃唑酮 | 50mg | 瓶 | 1 |  |
| 55 | 秋水仙碱 | 200mg | 瓶 | 1 |  |
| 67 | 盐酸赛庚啶 | 30mg | 瓶 | 1 |  |
| 68 | 吲达帕胺 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 69 | 醋酸甲萘氢醌 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 70 | 吡罗昔康 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 71 | 盐酸多塞平 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 72 | 盐酸地芬尼多 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 73 | 磷酸苯丙哌林 | 500mg | 瓶 | 1 |  |
| 74 | 盐酸黄酮哌酯 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 75 | 硝酸异山梨酯 | 100mg | 瓶 | 1 |  |
| 76 | 北柴胡 | 0.5g | 支 | 4 |  |
| 77 | 柴胡皂苷a  | 20mg | 支 | 1 |  |
| 78 | 柴胡皂苷d | 20mg | 支 | 1 |  |
| 79 | 吴茱萸次碱 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 80 | 吴茱萸碱 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 81 | 柠檬苦素 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 82 | 大黄酸 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 83 | 土大黄苷 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 84 | 芦荟大黄素 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 85 | 大黄素 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 86 | 大黄酚 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 87 | 大黄素甲醚 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 88 | 吉马酮 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 89 | 黄精 | 10g | 支 | 4 |  |
| 90 | 无水葡萄糖 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 91 | 茯苓 | 1g | 支 | 4 |  |
| 92 | 乌梅 | 2g | 支 | 4 |  |
| 93 | 熊果酸 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 94 | 枸橼酸 | 200mg | 支 | 2 |  |
| 95 | 苋菜红 | 50mg | 支 | 1 |  |
| 96 | 亮蓝 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 97 | 日落黄 | 50mg | 支 | 1 |  |
| 98 | 盐酸小檗碱 | 30mg | 支 | 4 |  |
| 99 | 丹参 | 1g | 支 | 2 |  |
| 100 | 枸杞子 | 0.5g | 支 | 2 |  |
| 101 | 原儿茶醛 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 102 | 芍药苷 | 20mg | 支 | 3 |  |
| 103 | 冬凌草甲素 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 104 | 小叶榕 | 20g | 支 | 4 |  |
| 105 | 牡荆苷 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 106 | 马来酸氯苯那敏 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 107 | 栀子苷 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 108 | 欧前胡素 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 109 | 异欧前胡素 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 110 | 山楂 | 3g | 支 | 4 |  |
| 111 | 甘草酸 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 112 | 五味子乙素 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 113 | 猪去氧胆酸 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 114 | 牛蒡苷 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 115 | 维生素C | 100mg | 支 | 1 |  |
| 116 | 金莲花 | 1g | 支 | 2 |  |
| 117 | 荭草苷 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 118 | 黄芩苷 | 40mg | 支 | 3 |  |
| 119 | 莫诺苷 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 120 | 马钱苷 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 121 | α-香附酮 | 约0.15ml | 支 | 1 |  |
| 122 | 丹皮酚 | 50mg | 支 | 2 |  |
| 123 | 远志皂苷元 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 124 | 黄芪甲苷 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 125 | 橙皮苷 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 126 | 厚朴酚 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 127 | 和厚朴酚 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 128 | 甘草苷 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 129 | 5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 130 | 龙胆苦苷 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 131 | 槐角苷 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 132 | 柚皮苷 | 20mg | 支 | 2 |  |
| 133 | 五味子醇甲 | 约20mg | 支 | 2 |  |
| 134 | 桂皮醛 | 50mg | 支 | 1 |  |
| 135 | 硫酸天仙子胺 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 136 | 硫酸阿托品 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 137 | 东莨菪内酯 | 20mg | 支 | 1 |  |
| 138 | 金胺O | 约20mg | 支 | 1 |  |
| 139 | 金橙II | 250mg | 支 | 1 |  |
| 140 | 孔雀石绿 | 50mg | 支 | 1 |  |
| 141 | 伊曲康唑对照品 | 100mg | 支 | 3 |  |
| 142 | 阿奇霉素对照品 | 100mg | 支 | 3 |  |
| 143 | 阿奇霉素系统适用性对照品（含杂质J） | 50mg | 支 | 3 |  |
| 144 | 土霉素标准品 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 145 | 头孢氨苄对照品 | 200mg | 支 | 2 |  |
| 146 | 诺氟沙星对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 147 | 诺氟沙星杂质A对照品 | 50mg | 支 | 2 |  |
| 148 | 红霉素标准品 | 200mg | 支 | 1 |  |
| 149 | 红霉素系统适用性对照品 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 150 | 琥乙红霉素标准品 | 200mg | 支 | 2 |  |
| 151 | 麦白霉素标准品 | 400mg | 支 | 2 |  |
| 152 | 磺胺嘧啶对照品 | 100mg | 支 | 3 |  |
| 153 | 甲氧苄啶对照品 | 100mg | 支 | 3 |  |
| 154 | 磺胺甲恶唑对照品 | 100mg | 支 | 3 |  |
| 155 | 氧氟沙星对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 156 | 环丙沙星对照品 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 157 | 氧氟沙星杂质E对照品 | 约50mg | 支 | 1 |  |
| 158 | 头孢氨苄对照品 | 200mg | 支 | 1 |  |
| 159 | 双氢苯甘氨酸对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 160 | 头孢拉定对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 161 | 环丙沙星对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 162 | 乙酰螺旋霉素标准品 | 200mg | 支 | 2 |  |
| 163 | 阿昔洛韦对照品 | 100mg | 支 | 1 |  |
| 164 | 氯霉素对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 165 | 氯霉素二醇物对照品 | 50mg | 支 | 2 |  |
| 166 | 地塞米松对照品 | 100mg | 支 | 2 |  |
| 167 | 氢化可的松对照品 | 50mg | 支 | 2 |  |
| 168 | 苋菜红标准品 | 5ml | 支 | 5 | 1.00mg/mL |
| 169 | 胭脂红标准品 | 5ml | 支 | 5 | 1.00mg/mL |
| 170 | 亮蓝标准品 | 5ml | 支 | 5 | 1.00mg/mL |
| 171 | 硼酸对照品 | 500ml | 瓶 | 1 | 1000mg/L |
| 172 | 标准溶液缓冲剂 | pH（4.01，6.86，9.18） | 套 | 4 |  |
| 173 | 萘-甲醇标准溶液 | 1\*10-4 | 支 | 6 |  |
| 174 | 正十六烷-异辛烷标准溶液 | 100ng/μL | 支 | 2 | 2ml |
| 175 | 丙体六六六标准溶液2支 | 0.1μg/mL， | 支 | 2 | 2ml |
| 176 | 甲基对硫磷标准溶液2支 | 10μg/mL, | 支 | 2 | 2ml |
| 177 | 冰片（合成龙脑）样品 |  | 支 | 1 | 50g |
| 178 | 龙脑对照品 |  | 支 | 2 |  |
| 179 | 砷标准溶液 | 1000ug/ML, | 支 | 2 | 50ml |
| 180 | 硫酸奎宁荧光标准物质 |  | 支 | 1 |  |
| 181 | 铜标准溶液 | 1000ug/ML | 支 | 2 | 50ml |
| 182 | 重铬酸钾（基准用） |  | 支 | 1 | 50g |
| 183 | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 | 500ml |
| 184 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 | 500ml |
| 185 | 10μm标准粒子 | 固含量0.15g,10mL/瓶 | 瓶 | 1 | 微粒检测仪校准用 |
| 186 | 硫酸标准滴定液 | 0.05mol/L | 瓶 | 1 | 500ml |
| 187 | 电导率标准溶液 |  | 套 | 1 | 20ml电导率仪校准用 |
| 188 | 溶出度校正片崩解型泼尼松片 | 30片 | 套 | 1 |  |
| 189 | 溶出度校准片非崩解型水杨酸片 | 30片 | 套 | 1 |  |
| **试 剂** |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | 备注 |
| 1 | 四氢呋喃(色谱纯) | 500ml/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 2 | 甲醇(分析纯) | 500ml/瓶 | 箱 | 11 |  |
| 3 | 甲醇（色谱纯） | 4L/瓶 | 瓶 | 51 |  |
| 4 | 磷酸（分析纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 12 |  |
| 5 | 庚烷磺酸钠（色谱纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 6 | 三乙胺（分析纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 7 | 乙醇（95%） | 500ml/瓶 | 箱 | 5 |  |
| 8 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 箱 | 5 |  |
| 9 | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 11 |  |
| 10 | 乙腈（色谱纯） | 4000ml | 瓶 | 20 |  |
| 11 | 浓氨水 | 500ml | 瓶 | 5 |  |
| 12 | 正丁醇 | 500ml | 瓶 | 15 |  |
| 13 | 蒽酮 | 25g | 瓶 | 1 |  |
| 14 | 碘 | 250g | 瓶 | 5 |  |
| 15 | 环己烷 | 500ml | 瓶 | 5 |  |
| 16 | 醋酸 | 500ml | 瓶 | 5 |  |
| 17 | 无砷氢氧化钙 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 卡尔-费休氏试剂 |  | 瓶 | 2 |  |
| 19 | 四氢呋喃 |  | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 四丁基氢氧化铵 |  | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 橄榄油乳液 |  | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 三羟甲基氨基甲烷 |  | 瓶 | 1 |  |
| 23 | 硫乙醇酸盐流体培养基 |  | 瓶 | 5 |  |
| 24 | 胰酪大豆胨液体培养基 |  | 瓶 | 5 |  |
| 25 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基 |  | 瓶 | 1 |  |
| 26 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 |  | 瓶 | 5 |  |
| 27 | 沙氏葡萄糖液体培养基 |  | 瓶 | 5 |  |
| 28 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 |  | 瓶 | 5 |  |
| 29 | 无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液 |  | 瓶 | 6 | pH7.0 |
| 30 | 聚山梨酯80 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 31 | 麦康凯液体培养基 |  | 瓶 | 2 |  |
| 32 | 麦康凯琼脂培养 |  | 瓶 | 2 |  |
| 33 | RV沙门增菌液体培养基 |  | 瓶 | 2 |  |
| 34 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 |  | 瓶 | 1 |  |
| 35 | 三糖铁琼脂培养基 |  | 瓶 | 1 |  |
| 36 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 |  | 瓶 | 1 |  |
| 37 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 |  | 瓶 | 1 |  |
| 38 | 肠道菌增菌液体培养基 |  | 瓶 | 2 |  |
| 39 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 |  | 瓶 | 2 |  |
| 40 | R2A琼脂培养基 |  | 瓶 | 2 |  |
| 41 | 鲎试剂 |  灵敏度0.5EU 0.1ml/支 | 支 | 1000 |  |
| 42 | 鲎试剂检查用水 | 2ml/支 | 支 | 1000 |  |
| 43 | 过硫酸铵 | 1000g | 瓶 | 1 |  |
| 44 | 氯化钠（优级纯） | 1000g | 瓶 | 1 |  |
| 45 | 磷酸氢二钾 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 46 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 47 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 48 | Triton X-100 | 500ml | 瓶 | 4 |  |
| 49 | 乙酸锌 | 500g | 瓶 | 5 |  |
| 50 | 乙酸铵（色谱纯） | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 51 | 甲酸（色谱纯） | 500ml | 瓶 | 42 |  |
| 52 | 乙酸铵（优级纯） | 1kg | 瓶 | 1 |  |
| 53 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 54 | 正己烷 | 500ml | 瓶 | 23 |  |
| 55 | 硫酸锌 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 56 | 磷酸氢二铵 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 57 | 硅油 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 58 | 正庚烷(色谱纯) | 1L | 瓶 | 2 |  |
| 59 | 次氯酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 60 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 61 | 亚铁氰化钾 | 500g | 瓶 | 6 |  |
| 62 | 冰醋酸 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 63 | 乙酸铵 | 1000g | 瓶 | 4 |  |
| 64 | 柠檬酸 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 65 | 硫酸钠 | 1000g | 瓶 | 1 |  |
| 66 | 姜黄色素 | 1g | 瓶 | 1 |  |
| 67 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 68 | 硼酸 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 69 | 2-乙基-1，3-己二醇 | 100ml | 瓶 | 5 |  |
| 70 | 冰乙酸（优级纯） | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 71 | 尿素 | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 72 | 钨酸钠 | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 73 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 74 | 磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 75 | 正己烷（色谱纯） | 4L | 瓶 | 2 |  |
| 76 | 乙酸（99%） | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 77 | 氨水（25%） | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 78 | 无水硫酸钠 | 1000g | 瓶 | 2 |  |
| 79 | 磷酸二氢铵 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 80 | 氨水（优级纯） | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 81 | 二氯甲烷 | 2.5L | 瓶 | 1 |  |
| 82 | 2，4-二硝基苯肼（衍生剂） | 1g | 瓶 | 2 |  |
| 83 | 甲醛（色谱纯） | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 84 | 7.5%氯化钠肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 3 |  |
| 85 | 氯化钠（分析纯） | 500g/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 86 | 无菌生理盐水管 | 9ml | 支 | 2000 |  |
| 87 | VRBA培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 32 |  |
| 88 | BGLB肉汤管（成品） | 10ml | 支 | 1000 |  |
| 89 | Baird-Parker基础培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 50 |  |
| 90 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 5mL\*10支/盒 | 盒 | 200 |  |
| 91 | 血平板（成品） | 90mm/块 | 板 | 500 |  |
| 92 | 血浆凝固酶商品化试剂（新鲜配置兔血浆+BHI培养物） | 0.5ml | 套 | 500 |  |
| 93 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 94 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 95 | TTB | 10ml | 支 | 1000 |  |
| 96 | SC | 10ml | 支 | 1000 |  |
| 97 | BS琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 98 | XLD琼脂平板 | 250g/瓶 | 瓶 | 8 |  |
| 99 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 100 | 赖氨酸脱羧酶试验培养基 | 1ml | 板 | 150 |  |
| 101 | 沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | 13 支/套×10 套 | 盒 | 20 |  |
| 102 | 鉴定ID Broth肉汤（全自动微生物生化检定系统） | 100个/箱 | 箱 | 1 |  |
| 103 | 蛋白胨水（供做靛基质实验） |  1ml/支 | 袋/管 | 100 |  |
| 104 | 尿素琼脂板（pH7.2）（商品） | 4ml | 板 | 100 |  |
| 105 | 氰化钾（KCN）培养基板（商品）※ |  1ml/支 | 板 | 100 |  |
| 106 | SS琼脂平板 | 90mm/块 | 板 | 20 |  |
| 107 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 90mm/块 | 板 | 20 |  |
| 108 | EMB琼脂培养基 | 90mm/块 | 板 | 20 |  |
| 109 | 无添加剂的LB肉汤袋（含LB1均质袋） | 225ml | 袋 | 50 |  |
| 110 | 无添加剂的LB肉汤管（李氏增菌肉汤LB1） | 9ml | 管 | 120 |  |
| 111 | 李斯特氏菌显色平板 | 90mm | 板 | 400 |  |
| 112 | 木糖发酵管 | 1ml | 支 | 200 |  |
| 113 | 鼠李糖发酵管 | 1ml | 支 | 200 |  |
| 114 | TSA-YE平板 | 90mm | 板 | 200 |  |
| 115 | 半固体或SIM动力培养基 | 半固体 | 板 | 50 |  |
| 116 | 单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 | 10 支/盒 | 盒 | 2 |  |
| 117 | 萘啶酮酸 | 5mg | 瓶 | 1 |  |
| 118 | 吖啶黄素 | 3mg | 瓶 | 1 |  |
| 119 | 革兰氏染色液 | 10ml×4支/盒 | 套 | 3 | 镜检用 |
| 120 | 75%酒精 | 2.5L/桶 | 桶 | 60 |  |
| 121 | 95%酒精 | 500mL/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 122 | 过氧化氢消毒液 | 2.5L/桶 | 桶 | 12 |  |
| 123 | 苯酚消毒液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 124 | 甘油 | 500mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 125 | 液体石蜡 | 500克/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 126 | 香柏油 | 100mL | 瓶 | 1 |  |
| 127 | 吐温80 | 500mL | 瓶 | 2 |  |
| 128 | 磷酸二氢胺 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 129 | 硼酸钠 | 100g | 瓶 | 5 |  |
| 130 | 对氨基苯磺酸 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 131 | 盐酸萘乙二胺 | 25g | 瓶 | 1 |  |
| 132 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 133 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 134 | 异丙醇 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 135 | β-葡萄糖醛甙酶/芳基硫酸酯酶 | 2ml | 支 | 1 | 10000units/mg |
| 136 | 碳酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 137 | 乙酸铅 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 138 | 硫代硫酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 139 | 甲酸铵 | 500g | 瓶 | 2 |  |
| 140 | 无水硫酸镁 | 1000g | 瓶 | 2 |  |
| 141 | 无水醋酸钠 | 1000g | 瓶 | 2 |  |
| 142 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 3 |  |
| 143 | 正丙醇（色谱纯） | 4L | 瓶 | 1 |  |
| 144 | 乙酸乙酯（色谱纯） | 1L | 瓶 | 1 |  |
| 145 | 聚酰胺粉（尼龙6） | 100g | 瓶 | 5 | 过200um目筛 |
| 146 | 硼氢化钾（分析纯） | 250g | 瓶 | 1 |  |
| 147 | 氢氧化钾（分析纯） | 250g | 瓶 | 1 |  |
| 148 | 氧化钬（分析纯） | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 149 | 硫酸（分析纯） | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 150 | 碘化钠（分析纯） | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 151 | 亚硝酸钠（分析纯） | 500g | 瓶 | 1 |  |
| 152 | 费休氏试液 | 滴定度应在3～6mgH2O/ml范围内 | 瓶 | 1 | 500ml |
| 153 | 甲醇 | 含水量＜0.1% 500ml | 瓶 | 2 |  |
| 154 | 蔗糖（分析纯） |  | 瓶 | 1 | 500ml |
| 155 | 磷酸二氢铵（分析纯） |  | 瓶 | 1 | 500g |
| 156 | 氢氧化钠（色谱级） |  | 瓶 | 1 | 250g |
| **C包：** |
| 耗 材 |
| **序号** | 采购项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一次性无粉手套 | 小号 | 盒 | 2 | 耗材 |
| 中号 | 盒 | 2 | 耗材 |
| 2 | 一次性塑料手套 | 包 | 包 | 10 |  |
| 3 | 一次性乳胶手套 | 大号 | 包 | 20 |  |
| 中号 | 包 | 20 |  |
| 小号 | 包 | 20 |  |
| 4 | 中速定性滤纸 | 　直径12.5cm | 盒 | 20 | 耗材 |
| 5 | 定量滤纸 | 　直径12.5cm | 盒 | 2 |  |
| 6 | 干燥快速滤纸 | 直径7cm | 个 | 500 |  |
| 7 | 安捷伦C18柱 | 长度:250mm | 根 | 1 |  |
| 7 | 色谱柱 | Ultimate Polar RP,5μm, 4.6×250mm | 根 | 1 | C18E型柱 |
| 8 | 保鲜膜 | 60米\*30cm | 卷 | 2 |  |
| 9 | Hamilton 2.5ml CTC顶空进样针 | 1002（23/5）CTC HD | 根 | 2 |  |
| 10 | Waters XTerra RP18液相色谱柱 | 4.6mm×250mm,3.5um | 根 | 1 |  |
| 11 | 色谱柱 | 7.7mm×300mm，8um | 根 | 1 | 磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物的氢型阳离子交换树脂为填充剂 |
| 12 | 250ul无热原移液枪吸头（已灭菌） | 250ul,4支/包 | 支 | 1200 |  |
| 13 | 移液枪吸头 | 1ml | 支 | 500 |  |
| 5ml | 支 | 500 |  |
| 10ml | 支 | 500 |  |
| 14 | 一次性口罩 | 　 | 包 | 10 |  |
| 15 | 一次性培养皿 | 直径90mm | 箱 | 3 |  |
| 16 | 一次性吸管 | 10ml/支 | 支 | 200 |  |
| 17 | 实验室用500ml输液瓶压盖机 | ZGQ-C型手动 | 台 | 1 |  |
| 18 | 西林瓶输液瓶手握式启盖器 | 　 | 个 | 1 |  |
| 19 | Thermo BDS HYPERSIL C18色谱柱 | 4.6mm×250mm,5um | 支 | 1 |  |
| 20 | 一次性滤头 | 0.22um微孔滤膜 | 个 | 2000 | 有机 |
| 21 | 一次性滤头 | 0.22um微孔滤膜 | 个 | 1000 | 水系 |
| 22 | 一次性滤头 | 0.45um微孔滤膜 | 个 | 1000 | 有机系 |
| 23 | 一次性滤头 | 0.45um微孔滤膜 | 个 | 1500 | 水系 |
| 24 | 免疫亲和柱1ml，300ng，BAC09002 | 25支/包 | 包 | 2 | AFTB1柱容量大于200ng |
| 25 | 黄曲霉毒素固相净化柱 | 25支/包 | 包 | 2 | M2008 |
| 26 | 塑料离心管 | 25ml | 个 | 500 |  |
| 27 | 塑料离心管 | 50ml | 个 | 500 |  |
| 28 | 玻璃离心管 | 50ml | 个 | 100 |  |
| 29 | 离心管 | 50ml | 支 | 50 | 材质聚四氟乙烯 |
| 30 | 固相萃取柱，PE2006-2 | 30支/包 | 包 | 14 | 200mg，N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡型填料 |
| 31 | PWAX固相萃取柱  | 50支/包 | 包 | 8 | 60mg/3ml |
| 32 | ODS-C18色谱柱 | 5um 250mm×4.6mm  | 支 | 3 |  |
| 33 | Silica固相萃取柱 | 50支/包 | 包 | 2 | 200mg/3ml，si2003 |
| 34 | c18 固相萃取柱 | 50支/包 | 包 | 2 | 200mg/3ml，S182003 |
| 35 | 注射器 | 10ml | 支 | 500 |  |
| 36 | 注射器 | 500个/包 | 包 | 10 | 2.5ml |
| 37 | 具塞比色管 | 25ml | 个 | 500 |  |
| 38 | 具塞比色管 | 10ml | 个 | 500 |  |
| 39 | 具塞比色管 | 5ml | 个 | 500 |  |
| 40 | 固相萃取柱 | 50支/包 | 包 | 8 | PCX 60mg/3ml |
| 41 | 固相萃取柱 | 25支/包 | 包 | 2 | PCX 60mg/3ml |
| 42 | 碘量瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |
| 43 | MAS-Quechers 净化包  |  | 支 | 100 |  |
| 44 | PH试纸 |  | 包 | 50 |  |
| 45 | 具塞三角瓶 | 150ml | 个 | 10 |  |
| 46 | 具塞三角瓶 | 250ml | 个 | 10 |  |
| 47 | 塑料离心管（50ml） | 50个/包 | 包 | 20 |  |
| 48 | 塑料离心管（15ml） | 25个/包 | 支 | 60 |  |
| 49 | 滴定管（25ml） | 2支(酸碱都可用) | 支 | 2 |  |
| 50 | 一次性长柄塑料吸头（25ml） | 100个/包 | 包 | 100 |  |
| 51 | 移液枪头（10ml）,200个 | 200个/包 | 包 | 25 |  |
| 52 | 移液枪头（5ml） | 200个/包 | 包 | 50 |  |
| 53 | 移液枪头（1ml） | 1000个/包 | 包 | 10 |  |
| 54 | 移液枪头（200ul） | 1000个/包 | 包 | 2 |  |
| 55 | 脱脂棉 |  | 箱 | 2 |  |
| 56 | 棉纱 |  | 箱 | 2 |  |
| 57 | 不干胶标签（中型） | 50张/包 | 包 | 40 |  |
| 58 | 封口膜 |  | 卷 | 4 |  |
| 59 | 胶带 |  | 卷 | 10 |  |
| 60 | 手套（丁腈） |  | 箱 | 4 |  |
| 61 | 护目镜 |  | 副 | 15 |  |
| 62 | 3M防毒口罩 |  | 副 | 10 |  |
| 63 | 一次性桌布 |  | 个 | 50 |  |
| 64 | 具塞锥形瓶（250ml） |  | 个 | 50 |  |
| 65 | 广口试剂瓶（150ml） |  | 个 | 100 |  |
| 66 | 玻璃量筒（1000ml） |  | 个 | 5 |  |
| 67 | 玻璃量筒（100ml） |  | 个 | 10 |  |
| 68 | 容量瓶(100ml) |  | 个 | 50 |  |
| 69 | 容量瓶(50ml) |  | 个 | 50 |  |
| 70 | 容量瓶(10ml) |  | 个 | 50 |  |
| 71 | 蒸发皿（10cm） |  | 个 | 20 |  |
| 72 | 高脚烧杯（100ml） |  | 个 | 100 |  |
| 73 | 玻璃过滤漏斗（50ml） |  | 个 | 100 |  |
| 74 | 过滤漏斗架(配50ml漏斗) |  | 个 | 10 |  |
| 75 | 试管架（25ml） |  | 个 | 50 |  |
| 76 | 试管架（10ml） |  | 个 | 50 |  |
| 77 | 试管架（5ml） |  | 个 | 10 |  |
| 78 | 加样枪架子 |  | 个 | 10 |  |
| 79 | 移液管架子 |  | 个 | 10 |  |
| 80 | 试剂瓶（500ml白） |  | 个 | 20 |  |
| 81 | 试剂瓶（500ml棕） |  | 个 | 20 |  |
| 82 | 胶头滴管（常规） |  | 个 | 100 |  |
| 83 | 移液管吸头 |  | 个 | 100 |  |
| 84 | 无菌吸管 | 1ml | 个 | 10000 |  |
| 85 | 无菌平皿 | d=90mm | 个 | 14000 |  |
| 86 | 无菌接种环 | 3mm | 支 | 5500 |  |
| 87 | 无菌涂布棒 |  | 支 | 5000 |  |
| 88 | 无菌接种针 |  | 支 | 300 |  |
| 89 | 具塞锥形瓶 | 500mL | 个 | 100 |  |
| 90 | 均质杯 | HD76B | 个 | 40 |  |
| 91 | 无菌手术服 | XL | 件 | 1 |  |
| 92 | 无菌手术服 | XXL | 件 | 1 |  |
| 93 | 一次性口罩 |  | 只 | 1000 |  |
| 94 | 无粉手套 | L（100只/盒） | 盒 | 20 |  |
| 95 | 无粉手套 | XL（100只/盒） | 盒 | 20 |  |
| 96 | 无菌帽 |  | 只 | 1000 |  |
| 97 | 滤纸 |  | 盒 | 5 |  |
| 98 | 擦镜纸 |  | 本 | 2 |  |
| 99 | 原子吸收用石墨管 | 热解 | 个 | 20 | 岛津AA-7000原子吸收分光光度用 |
| 100 | 天平外置砝码 | （1，2，2，5，10，10，20，20，50，100）克 | 套 | 2 |  |
| 101 | 数字式探头温度计 | （0.05℃） | 个 | 1 | 溶出度仪校准用 |
| 102 | 秒表 |  | 个 | 1 |  |
| 103 | 游标卡尺 |  | 个 | 1 |  |
| 104 | 聚苯乙烯薄膜 | 厚度0.03～0.05mm | 片 | 2 | 傅立叶变换型红外分光光度计校准用 |
| 105 | 低压汞灯 |  | 支 | 1 | 双光束紫外分光光度计校准用 |
| 106 | 钬玻璃校正片 |  | 片 | 1 | 双光束紫外分光光度计校准用 |
| 107 | 微生物指示条 |  | 条 | 50 | 电热恒温干燥箱 |
| 108 | 压力蒸汽灭菌器化学指示剂（指示卡） |  | 个 | 100 |  |

1. 验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法

1. 采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：投标人全部货物验收完成后，付清全部货款

七、联系方式

联系人姓名：侯志远    联系电话：15936398338

单位地址：许昌市魏都区毓秀路17号

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日