## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 禹州市古城镇中心学校供水井工程
投 标 总 价 | (小写): | 229000.00元
| (大写): | 贰拾贰万玖仟元整
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)
时 间:
扉-3

## 表-01 工程计价总说明
工程计价总说明
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 1、工程名称：禹州市古城镇中心学校供水井工程 2、工程地点：禹州市古城镇中心学校 二、编制依据 1、施工设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及有关配套文件规定； 3、相关的规范、标准图集和技术资料。 4、其他未尽事宜详见工程量清单。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 禹州市古城镇中心学校供水井工程 | 229000 | 0 | 751.18 | 977.15
合计 |  | 229000 | 0 | 751.18 | 977.15
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |  |  | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 禹州市古城镇中心学校供水井工程 | 229000 | 0 | 751.18 | 977.15
合计 |  | 229000 | 0 | 751.18 | 977.15
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 207026.52 |  | 0
1.1 | 供水井 |  | 162063.02
1.2 | 无塔供水设备 |  | 28003.5
1.3 | 水泵房 |  | 16960
2 | 措施项目费 |  | 751.18 |  | 0
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 751.18
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 0
2.3 | 单价措施费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 0 |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0 |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0 |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  | 0 |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0 |  | －
3.5 | 其中：其他 |  | 0
4 | 规费 |  | 977.15 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 977.15 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  | 0 |  | －
4.3 | 其他 |  | 0
5 | 不含税工程造价 |  | 208754.85
6 | 增值税 |  | 20875.49 |  | －
7 | 含税工程造价 |  | 229630.34
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 229630.34 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(分部后小
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
供水井
1 | 021006001001 | 管井成井 | 1、钻孔深度：深度200米 2、成井深度：深度200米 3、包括内容：裸眼钻探、电测判层、扩孔成井、井管安装、投填虑料、止水固井、换浆洗井、抽水试验、取水化验、资料提交、编制综合柱状图、物探 4、孔径：0-200m、Φ530mm。井径：0-200m、Φ325*6mm螺旋钢管。 5、水量：单井出水量不低于15-20m3/h 6、水质：符合最新《生活饮用水标准》要求，提供水质化验分析报告 7、井控垂直：终孔井斜小于2度 8、封闭止水：上部含水层进行封闭止水，防止非取水层串流，封闭层不小于三层 9、洗井：认真洗净，连续24小时不间断，洗至水清砂净，含沙量小于五万分之一 10、固井：井口必须使用1-2毫米小石子固井，小石子深度不得小于20米 | m | 200.00 | 710 | 142000 | 0
2 | 030109011001 | 潜水泵 | 1：产品型号：200QJ50T-180潜水泵 2：电机功率：22KW 3：扬程：165m~206m | 台 | 1 | 7884.14 | 7884.14 | 0
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-3*10 | m | 120.00 | 47.55 | 5706 | 0
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*10 | 个 | 2 | 64.24 | 128.48 | 0
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:水泵降压控制柜 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢 | 台 | 1 | 1402.98 | 1402.98 | 0
6 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1：无缝钢管 2：规格：DN50*3.5 | m | 100.00 | 47.27 | 4727 | 0
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1 | 84.01 | 84.01 | 0
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1 | 130.41 | 130.41 | 0
本页小计 | [6 empty] | 162063.02 | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 162063.02 | 0
无塔供水设备
1 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1：无塔供水器30T 2：包括蝶阀，止回阀，压力表，补气阀，信号线等 3：安装，调试完成。 | 套 | 1 | 28003.5 | 28003.5 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 28003.5 | 0
水泵房
1 | 01B001 | 水泵房 | 1:砖混结构 2:4m（长）*4m（宽）*4m（高） 3：基础、地面、墙面图纸无描述 | m2 | 16.00 | 1060 | 16960 | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16960 | 0
措施项目
本页小计 | [6 empty] | 44963.5 | 0
合 计 | [6 empty] | 207026.52 | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第1页 共10页
项目编码 | 021006001001 | 项目名称 | 管井成井 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 200.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
B-2 | 供水井钻孔及井管、滤料布设 | m | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0 | 710 | 0 | 0
0.0元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 710
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 供水井钻孔及井管、滤料布设 | m | 1 | 710 |  | 710
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
| 材料费小计 |  |  |  |  | 710 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第2页 共10页
项目编码 | 030109011001 | 项目名称 | 潜水泵 |  |  |  |  | 计量 单位 | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1-8-11 | 泵类设备安装 多级离心泵 设备重量(t以内) 0.3 | 台 | 1 | 797.99 | 6735.95 | 56.88 | 293.32 | 797.99 | 6735.95 | 56.88 | 293.32
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 797.99 | 6735.95 | 56.88 | 293.32
109.1元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 6650
清单项目综合单价 | [7 empty] | 7884.14
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 深井泵 | 台 | 1 | 6650 |  | 6650
| 平垫铁 综合 | kg | 4.5 | 4.5 |  | 20.25
| 斜垫铁 综合 | kg | 4.464 | 4.5 |  | 20.088
| 煤油 | kg | 1.3 | 8.44 |  | 10.972
| 机油 | kg | 0.6 | 12.1 |  | 7.26
| 其他材料费 |  |  |  |  | 27.38
| 材料费小计 |  |  |  |  | 6735.95 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第3页 共10页
项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 120.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-175 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 10m | 0.1 | 70.38 | 367.17 | 8.58 | 29.3 | 7.04 | 36.72 | 0.86 | 2.93
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 7.04 | 36.72 | 0.86 | 2.93
97.8元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 27.27
清单项目综合单价 | [7 empty] | 47.55
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 电力电缆 3*10 | m | 1.01 | 27 |  | 27.27
| 封铅 含铅65% 锡35% | kg | 0.006 | 51.1 |  | 0.3066
| 镀锌电缆吊挂 3.0×50 | 套 | 0.5506 | 10.5 |  | 5.7813
| 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 1.1211 | 1.13 |  | 1.26684
| 其他材料费 |  |  |  |  | 2.10
| 材料费小计 |  |  |  |  | 36.72 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第4页 共10页
项目编码 | 030408006001 | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  |  |  | 计量 单位 | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-9-244 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 1 | 20.34 | 36.38 | 0 | 7.52 | 20.34 | 36.38 | 0 | 7.52
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 20.34 | 36.38 | 0 | 7.52
108.2元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 64.24
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 铜接线端子 DT-16 | 个 | 4.78 | 2.6 |  | 12.428
| 塑料手套 ST型 | 个 | 1.05 | 7.5 |  | 7.875
| 其他材料费 |  |  |  |  | 16.08
| 材料费小计 |  |  |  |  | 36.38 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第5页 共10页
项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  |  | 计量 单位 | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-7-1 | 金属构件制作与安装 基础槽钢制作、安装 | m | 1.8 | 11.73 | 8.2 | 1.37 | 4.75 | 21.11 | 14.76 | 2.47 | 8.55
4-4-7 | 控制台 宽≤1m | 台 | 1 | 339.88 | 816.03 | 67.17 | 133.01 | 339.88 | 816.03 | 67.17 | 133.01
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 360.99 | 830.79 | 69.64 | 141.56
106.1元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 797.99
清单项目综合单价 | [7 empty] | 1402.98
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 水泵降压控制柜 | 台 | 1 | 790 |  | 790
| 其他材料费 |  |  |  |  | 40.79
| 材料费小计 |  |  |  |  | 830.79 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第6页 共10页
项目编码 | 031001002001 | 项目名称 | 无缝钢管 |  |  |  |  | 计量 单位 | m | 工程量 | 100.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-25 | 给排水管道室外 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 88.07 | 333.18 | 17.03 | 34.44 | 8.81 | 33.32 | 1.7 | 3.44
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 8.81 | 33.32 | 1.7 | 3.44
102.0元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 32.61
清单项目综合单价 | [7 empty] | 47.27
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 无缝钢管 DN50 mm | m | 1.018 | 31.79 |  | 32.36222
| 给水室外钢管焊接管件 DN50 | 个 | 0.041 | 6.1 |  | 0.2501
| 机油 | kg | 0.006 | 12.1 |  | 0.0726
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.64
| 材料费小计 |  |  |  |  | 33.32 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第7页 共10页
项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  | 计量 单位 | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-39 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 25.51 | 47.07 | 1.53 | 9.9 | 25.51 | 47.07 | 1.53 | 9.9
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 25.51 | 47.07 | 1.53 | 9.9
102.0元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 32.6
清单项目综合单价 | [7 empty] | 84.01
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 法兰闸阀 50 | 个 | 1 | 32.6 |  | 32.6
| 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 | 套 | 4.12 | 2 |  | 8.24
| 机油 | kg | 0.004 | 12.1 |  | 0.0484
| 其他材料费 |  |  |  |  | 6.18
| 材料费小计 |  |  |  |  | 47.07 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第8页 共10页
项目编码 | 031003003002 | 项目名称 | 焊接法兰阀门 |  |  |  |  | 计量 单位 | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-39 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 25.51 | 93.47 | 1.53 | 9.9 | 25.51 | 93.47 | 1.53 | 9.9
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 25.51 | 93.47 | 1.53 | 9.9
102.0元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 79
清单项目综合单价 | [7 empty] | 130.41
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 法兰止回阀 50 | 个 | 1 | 79 |  | 79
| 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80 | 套 | 4.12 | 2 |  | 8.24
| 机油 | kg | 0.004 | 12.1 |  | 0.0484
| 其他材料费 |  |  |  |  | 6.18
| 材料费小计 |  |  |  |  | 93.47 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第9页 共10页
项目编码 | 031006002001 | 项目名称 | 稳压给水设备 |  |  |  |  | 计量 单位 | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-9-12 | 稳压给水设备 设备重量(t以内) 1.5 | 套 | 1 | 3547.12 | 20613.84 | 2182.75 | 1659.79 | 3547.12 | 20613.84 | 2182.75 | 1659.79
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 3547.12 | 20613.84 | 2182.75 | 1659.79
99.3元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 20200
清单项目综合单价 | [7 empty] | 28003.5
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 无塔供水设备材料费 | 套 | 1 | 20200 |  | 20200
| 平垫铁 综合 | kg | 7.5 | 4.5 |  | 33.75
| 斜垫铁 综合 | kg | 8.5 | 4.5 |  | 38.25
| 煤油 | kg | 6.75 | 8.44 |  | 56.97
| 机油 | kg | 4.05 | 12.1 |  | 49.005
| 其他材料费 |  |  |  |  | 235.87
| 材料费小计 |  |  |  |  | 20613.84 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第10页 共10页
项目编码 | 01B001 | 项目名称 | 水泵房 |  |  |  |  | 计量 单位 | m2 | 工程量 | 16.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
B-1 | 水泵房材料费 | m2 | 1 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
人工单价 |  | 小计 | [5 empty] | 0 | 1060 | 0 | 0
0.0元/工日 |  | 未计价材料费 | [5 empty] | 0
清单项目综合单价 | [7 empty] | 1060
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
| 水泵房材料费 | m2 | 1 | 1060 |  | 1060
| 其他材料费 |  |  |  |  | 0.00
| 材料费小计 |  |  |  |  | 1060 |  |  |  | 0
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  | 751.18
2 |  | 其他措施费(费率类) |  |  | 0
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | 0
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | 0
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | 0 | 0
3 |  | 其他(费率类)
合 计 |  |  |  |  | 751.18
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 0 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 | [5 empty] | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
合计 |  | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表（静态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 |  |  | 标段:禹州市古城镇中心学校水井及配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 | 977.15 | 100 | 977.15
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  | 977.15
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 | 208754.85 | 10 | 20875.49
合 计 |  |  |  |  | 21852.64
编制人(造价人员): |  |  |  | 复核人(造价工程师):
表-13

## 主要材料价格表及费用
主要材料价格表及费用
工程名称:禹州市古城镇中心学校供水井工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01530131 | 封铅 含铅 | 65%锡35% | kg | 0.72 | 51.1 | 36.79
2 | 03012439 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16*65~80 | 套 | 8.24 | 2 | 16.48
3 | 03210485 | 平垫铁 | 综合 | kg | 12 | 4.5 | 54
4 | 03210645 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 12.964 | 4.5 | 58.34
5 | 14030116 | 煤油 |  | kg | 8.05 | 8.44 | 67.94
6 | 14050151 | 机油 |  | kg | 5.258 | 12.1 | 63.62
7 | 29060401 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0*50 | 套 | 66.072 | 10.5 | 693.76
8 | 29090239 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 9.56 | 2.6 | 24.86
9 | 29250185 | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 套 | 134.532 | 1.13 | 152.02
10 | 34070206 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 7.5 | 15.75
11 | BCCLF11 | 水泵房材料费 |  | m2 | 16 | 1060 | 16960
12 | BCCLF2@1 | 供水井钻孔及井管、滤料布设 |  | m | 200 | 710 | 142000
13 | BCCLF7@1 | 无塔供水设备材料费 |  | 套 | 1 | 20200 | 20200
14 | 17010131@1 | 无缝钢管 | DN50 mm | m | 101.8 | 31.79 | 3236.22
15 | 18030910@1 | 给水室外钢管焊接管件 |  | 个 | 4.1 | 6.1 | 25.01
16 | 19000201@1 | 法兰闸阀 50 |  | 个 | 1 | 32.6 | 32.6
17 | 19000201@2 | 法兰止回阀 50 |  | 个 | 1 | 79 | 79
18 | 28110000@1 | 电力电缆 3*10 |  | m | 121.2 | 27 | 3272.4
19 | 补充主材001 | 深井泵 |  | 台 | 1 | 6650 | 6650
20 | 补充主材002 | 水泵降压控制柜 |  | 台 | 1 | 790 | 790
|  | 合计 |  |  |  |  | 194428.79

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 禹州市古城镇中心学校供水井工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 无缝钢管 DN50 mm |  | m | 101.8 | 31.79 | 3236.222
2 | 给水室外钢管焊接管件 |  | 个 | 4.1 | 6.1 | 25.01
3 | 法兰闸阀 50 |  | 个 | 1 | 32.6 | 32.6
4 | 法兰止回阀 50 |  | 个 | 1 | 79 | 79
5 | 电力电缆 3*10 |  | m | 121.2 | 27 | 3272.4
6 | 深井泵 |  | 台 | 1 | 6650 | 6650
7 | 水泵降压控制柜 |  | 台 | 1 | 790 | 790
合计 | [5 empty] | 14085.232