| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 室外 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030225003001 | 换热器 | 1.名称:板式换热器 2.规格:15m2 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮式蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:涡轮式蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:70mm厚硬质聚氯乙烯保温，保护层为硬质聚氯乙烯 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 440.12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6.保温要求:70mm厚硬质聚氯乙烯保温，保护层为硬质聚氯乙烯 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m | 325.78 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：禹州市公安局配楼中央空调改造项目 室外 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | kg | 90 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:管顶0.7m 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m3 | 267.43 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层，最大粒径≯2mm 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m3 | 23.84 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010103001001 | 回填方 | 1.土方夯填 2.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m3 | 243.59 |  |  |  |  |  |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm 3.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 54.05 |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥路面 2.厚度:20cm 3.拆除物外运，运距自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 | m2 | 54.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |