许昌市东城区民政局“社区养老服务设施设备购置项目”

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：社区养老服务设施设备购置项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

A包：购置按摩椅24台，轮椅30辆；

B包：购置空调28台，电视机26台。

（四）

A包预算金额：195000元；最高限价：195000元；

B包预算金额：162000元。最高限价：162000元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后7日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市东城区

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

根据许昌市财政局《关于下达2018年省提前下达社会福利彩票公益金的通知》（许财预指【2018】18号），现已下拨到东城区养老设施设备购置补助资金35．7万元。结合许昌市民政局《关于社区养老服务设施设备购置补助资金使用问题的通知》要求，重点支持城镇社区养老服务设施建设，为城镇社区老年人日间照料中心配置四种设备。

- （二）采购清单

A包：

| 序号 | 货物 名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按摩椅 | 1、额定电压 220V-50HZ 额定功率 120W 2、额定工作时间 15分钟 质保时间 一年 3、功能介绍 3.1、控制模式：微电脑控制 3.2、娱乐模式：3D立体环绕音效，高品质HiFi音响 3.3、数据传输模式：蓝牙 3.4、按摩方式：揉捏、指压、震动、气囊，滚轮 3.5、加热功能：颈腰背腿大面积热敷 3.6、空间调节功能：180度任意调节背部和腿部高度，适合不同身高人群 3.7、按摩部位：头部、颈部、肩部、背部、腰部、手部、臀部、腿部、脚部 | 台 | 24 | 是 |
| 2 | 轮椅 | 轮椅整车采用铝合金管材，结构牢固，外形美观，使用可靠，重量轻、携带方便。 主要性能： 1.材质：铝合金 2.表面处理：氧化处理 3.配置特点：软座，金属手圈，轴承轴皮，内、灰外胎前轮、后轮手圈护板，脚踏板，扶手，双刹车装置。 4.折叠宽度： 28mm 5.座位宽度：46mm 6.座位深度： 41mm 7.座位离地高度：45mm 8.扶手高度（距离地面）：90mm 9.承重100 kg | 辆 | 30 | 是 |

B包：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | - 冷暖类型：冷暖 - 变频/定频：变频 - 制冷剂：R410A - 匹数：1.5匹 - 制冷： - 5.1制冷量(W)：300-4000；制冷功率(W)：130-1500 - 能效等级：3级 - 制热： - 8.1制热量(W)：300-5200；制热功率(W)：130-1600；电加热功率(W)：1000 - 噪音 - 9.1室内：37；室外：49 - 循环风量(m3/h)：700 - 除湿量(l/h)：1.5 - 制冷面积(m2)：17-28 - 12. 制热面积(m2)：18-26 | 台 | 28 | 是 |
| 2 | 电视机 | 1.按键：机械单按键/遥控板2合一 2.形态（平面、曲面：平面 3.背光方式：DLED 4.屏幕尺寸：50 5.屏幕刷新频率：60HZ 6.分辨率：3840×2160 7.3D/2D：2D 8.内存(RAM)：1.5GB 9.存储(ROM)：4GB 10.WIFI ：单频2*2 11.射频输入：RF 1 12.CA卡槽（小卡）： 1 13.视频输入：1 14.USB输入： 2(1路USB3.0 1路USB2.0) 15.音频输入：1 16.HDMI(UHD) IN ：2(2路都支持HDMI 2.0，1路支持ARC） 17.SPDIF输出：同轴1 18.以太网口：RJ45 19.HDR： HDR10解码 20.音效处理：3D音效 21.DVB-C：USB CAM实现 22.接收制式-射频：PAL（D/K、I、B/G）、 NTSC（M) 23.接收制式-视频：PAL、 NTSC 24.操作系统：Android L 25.伴音功率：≥8W*2 26.能效系数：3级能效 27.待机功率：≤0.5W 28.电源：带电源开关 | 台 | 26 | 是 |

五、服务标准

服务的质量标准：达到国家建设工程质量验收的规范和标准（合格）。

六、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

七、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法；

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：36分 技术部分：34分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 商务部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。 注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |
| 业绩 | 投标人提供2016年以来完成类似项目业绩，合同金额30万以上的，每项得5分，最多得10分。 | 10分 |
| 售后服务 | 1、售后服务体系完整、计划可行者。（一般得1分、较好得2分、好得5分） 2、针对工作人员安排、培训方案及培训计划完整、周密。（一般得1分、较好得2分、好得5分） 3、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加2分，共6分。 4、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于8小时，维修和更换时间小于24小时，得4分，不满足不得分。 5、其他实质性承诺，根据情况而定，最多得5分。 | 25分 |
| 技术部分（满分34分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分。 | 2分 |
|  | 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得2分。 | 2分 |
|  | 投标文件中有以下内容的，满分共30分。 1、有关项目的合理分析及解决方案；健全的得7分，有的得2分，没有的不得分。 2、工作流程、作业程序全面、规范得7分，有的得2分，没有的不得分。 3、应急情况处理方案。全面、有效的得7分，有的得2分，没有的不得分。 上述方案措施，内容完整、合理程度高的每项加3分，满分9分； | 30分 |

八、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：由采购单位组织验收合格后付总价款的90%，满一年后无质量问题支付合同剩余的10%。

九、联系方式

联系人姓名：常莉霞     联系电话：15893708187

单位地址：许昌市新兴路东段东城区管委会

单位全称：许昌市东城区民政局

2018年7月17日