许昌市民政局“所需空调及计算机等”

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：所需空调及计算机等。

（二）采购方式：询价。

（三）主要内容、数量及要求：A包柜机空调27台、壁挂式空调12台、全自动洗衣机2台，B包笔记本电脑21台、台式电脑5台。

（四）预算金额：A包：227800元、最高限价：227800元，

B包：114980元，最高限价：114980元。

（五）交付（服务、完工）时间：中标之后15天以内。

（六）交付（服务、施工）地点：魏都区文化路、许昌市建安大道、魏都区许由路。

（七）进口产品：允许□不允许■。

（八）分包：允许□不允许■

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

A包

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：制冷32-48㎡ 制热35-40㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率：2100 制热功率：2950 能效等级：一级节能 电源性能:220V/50Hz | 台 | 2 |
| 2 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：制冷32-48㎡ 制热36-49㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率：2370 制热功率：2450 电源性能：220V/50Hz | 台 | 20 |
| 3 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：133-207㎡ 功率：10P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率：10600 制热功率：10700W+6000W 电源性能：380V 3N/50Hz | 台 | 2 |
| 4 | 空调 | 空调类型：柜机空调 适用面积：32-50㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率：2300（300-480-840-3600） 制热功率：3050（330-570-1200-4200） 能效等级：1级 电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 |
| 5 | 空调 | 空调类型：壁挂式空调 适用面积：16-24㎡ 功率：1.5P 冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频 制冷功率：810（75-300-810-1680） 制热功率：1300（90-455-1300-1700-1990） 能效等级：1级 电源性能：220V/50Hz | 台 | 3 |
| 6 | 空调 | 空调类型：壁挂式空调 适用面积：16-24㎡ 功率：1-1.5p 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率：1075 制热功率：1120 电源性能：220V/50Hz | 台 | 9 |
| 7 | 空调 | 空调类型：柜式空调 适用面积：25-35㎡ 功率：2.5-3p 冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频 制冷功率：2337 制热功率：2350 电源性能：220V/50Hz | 台 | 1 |
| 8 | 洗衣机 | 洗衣机类型：全自动洗衣机 产品类型：滚筒式 内筒材质：不锈钢 电机类型：变频 开合方式：侧开式 排水方式：上排水 箱体材质：镀锌钢板 容量：10KG 电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 |

B包

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 电脑类型：笔记本电脑 操作系统：Windows7 CPU:i5/i7 内存8G 硬盘容量：500G 显卡:2G 显示器14寸LED | 台 | 16 |
| 2 | 电脑 | 电脑类型：笔记本电脑 操作系统：Windows7 处理器：Intel Core i5/i7 硬盘容量：500G固态 内存大小：4GB/8GB 显卡：2G独显 光驱类型:DVD刻录机 | 台 | 5 |
| 3 | 电脑 | 电脑类型：商用台式机 操作系统：Windows7 处理器：Intel Core i5/i7 硬盘容量：500G固态 内存大小：4GB/8GB 显卡：2G独显 光驱类型:DVD刻录机 | 台 | 5 |

- （二）采购标的执行标准

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后一次性付清

六、联系方式

联系人姓名：唐静           联系电话：15037421903

单位地址：许昌市魏都区建安大道东段1516号市委市政府9号楼

许昌市民政局

2018年7月3日