**许昌第二高级中学教学楼空调专用线改造和铺设采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

    （一）项目名称：教学楼空调专用线改造和铺设

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：该工程项目包括第二高级中学教学楼A座、B座和田家炳楼的空调线路改造。A座、B座教学楼原有220V空调配电，现需要每个回路增加两根BV6mm2线，与之有关的配电箱、空调配电盒等内容进行改造。田家炳楼没有空调配电系统，需要重新铺设。

（四）预算金额：263770.69元；最高限价：263770.69元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后20日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌第二高级中学

（七）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本项目不接受联合体参加谈判。

（三）投标人须具有下列任一资质：

（1）电力工程施工总承包三级以上资质（含三级）并具备承装修试五级以上（含五级）电力设施许可证。

（2）输变电工程专业承包三级以上资质（含三级）并具备承装修试五级以上（含五级）电力设施许可证。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：该工程项目包括第二高级中学教学楼A座、B座和田家炳楼的空调改造。A座、B座教学楼原有220V空调配电，现需要每个回路增加两根BV6mm2线，与之有关的配电箱、空调配电盒等内容进行改造。田家炳楼没有空调配电系统，需要重新铺设。

（二）采购清单（*详见工程量清单*）

（三）采购标的执行标准（*“无”*）

（四）服务标准、期限、效率等要求

服务标准：达到国家现行质量验收的规范和标准（合格）

期限：签订合同后20日内完工

效率等要求：校园内还有部分师生在正常工作、学习，在保证人员安全的前提下，及早完工，保障在校师生的空调使用。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1. 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

2、在全部设备安装竣工后，中标人按采购人要求的安装及测试要求完成竣工验收，由中标人在一周内填写设备合同工程验收报告，由采购人组织竣工验收。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求（达到国家现行质量验收的规范和标准）

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：全部设备安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的95%，一年质保期满后，支付合同价款的5%。

七、联系方式

联系人姓名：李红卫   联系电话：13017598319

单位地址：许昌市前进路东段

许昌第二高级中学

2018年7月17日