## Sheet1
2018年建安区动物疫病预防控制中心实验室诊断试剂及耗材(二标段)
序号 | 试剂名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数
1 | *猪瘟病毒抗体检测竞争ELISA检测 | 试剂盒（套）5*96T | 4 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
2 | 口蹄疫合成肽抗体检测WLISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 2 |  |  | 1.采用间接ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/P计算； 4.结果准确，能有效反映疫苗免疫水平。 5.诊断制品GMP生产企业生产。
3 | 猪繁殖与呼吸综合征抗体检测ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 1 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
4 | 猪圆环病毒2抗体检测ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 4 |  |  | 1.采用间接ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/P计算； 4.结果准确，能有效反映疫苗免疫水平。 5.诊断制品GMP生产企业生产。
5 | *猪伪狂犬gE抗体检测竞争ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 2 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
6 | *猪伪狂犬gB抗体检测竞争ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 2 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
7 | 小反刍兽疫抗体检测阻断ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 4 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
8 | *口蹄疫病毒O型抗体检测固相阻断ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 6 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
9 | *口蹄疫病毒A型抗体检测固相阻断ELISA试剂盒 | 试剂盒（套）5*96T | 5 |  |  | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立，结果判定使用S/N计算； 4.一步法，实验操作标准时间不超过50分钟； 5.样本无需稀释。 6.诊断制品GMP生产企业生产。
10 | 移液器枪头 | 200微升/支 爱本德枪头 | 12
11 | 移液器枪头 | 200微升/支 进口枪头 | 30 |  |  | （1000支/包）
12 | 移液器枪头 | 1000-5000微升 /只 | 4 |  |  | （1000支/包）
13 | 移液器枪头 | 300微升 | 6 |  |  | （1000支/包）
14 | 禽流感H5N1Re-8抗原 | 瓶 | 7 |  |  | 1.能特异的检测禽流感病毒H5N1(Re-8)亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29； 3.抗原均为冻干状态； 4．有效期不低于2年。
15 | 禽流感H7N9 H7-Re1抗原 | 瓶 | 7 |  |  | 1.能特异的检测禽流感H7N9抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29； 3.抗原均为冻干状态； 4.有效期不低于2年。
16 | 禽流感H9抗原 | 瓶 | 7 |  |  | 1.能特异的检测禽流感H9抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29； 3.抗原均为冻干状态； 4.有效期不低于2年。
17 | 新城疫抗原 | 瓶 | 7 |  |  | 1.能特异的检测禽流感病毒禽流感亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29； 3.抗原均为冻干状态； 4．有效期不低于2年。
18 | 防传染病介质防护服 | 套 | 800 |  |  | 1.多层多微孔PE膜+内层纺粘聚丙烯无纺布PP-63克/平方。2.适合“细菌.血液.微生物”的防护，所有边缝均采用高温胶条密合。 3.通过欧标4、5、6类认证.4.通过中国GB19082（提供相关证明材料复印件即可）。
19 | 结核提纯菌素 | 瓶 | 2
20 | 布鲁氏菌病虎红平板 | 瓶 | 6
21 | 生理盐水 | 瓶 250ml/瓶 | 160
22 | 医用酒精 | 瓶 2.5L/瓶 | 20 |  |  | 500ml*75%
23 | 酒精棉球 | 小包装 | 200 |  |  | 25粒/瓶
24 | 一次性医用采血器 | 5ml/只 配备针头7＃ | 4000
25 | 一次性医用口罩 | 包 | 500
26 | 枸橼酸钠分析纯 | 瓶 | 2 |  |  | 500克/瓶
27 | 一次性医用头套 | 个 | 1000
28 | 一次性医用手套 | 双 | 3000 |  |  | 50双/袋
29 | 一次性医用鞋套 | 双 | 1000 |  |  | 无纺布
30 | 一次性平面皿 | 个 规格90mm | 2300
31 | 医用棉签 | 包 | 50 |  |  | 40包/袋
32 | 一次性医用垫 | 复合防渗漏 规格80cm*150cm/条 | 30 |  |  | 10条/包
33 | 一次性离心管(锥形底) | 2ml | 10 |  |  | 1000/包
34 | 一次性离心管（锥形底） | 1.5ml | 10 |  |  | 1000/包
35 | 立体圆柱型移液器支架 | 可挂6-10 | 3
36 | 小离心管架 | 2ml | 18
37 | 医疗废物处理箱 | 个 | 15
| 金额总计 | 0
二标段核心产品：*猪瘟病毒抗体检测竞争ELISA检测、*口蹄疫病毒O型抗体检测固相阻断ELISA试剂盒、*口蹄疫病毒A型抗体检测固相阻断ELISA试剂盒、*猪伪狂犬gE抗体检测竞争ELISA试剂盒、*猪伪狂犬gB抗体检测竞争ELISA试剂盒
注：1. 技术参数对以上产品的要求非唯一指定要求，如有与某品牌产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标供应商可优于以上参数要求但不能低于，否则视为无效投标。 2. 中标人所投以上加*号检测产品的品牌如需求单位以往未曾使用，中标人应在自结果公示起两日内组织中标单位技术人员携带中标产品到需求单位进行现场测试确认，测试样品需求单位提供，如确认不通过，取消中标资格。