投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 案件检验试剂盒 | Thermo IDPLUS4427368 | 1.五色荧光标记，单管同时扩增16个位点，包括15个个体识别位点和1个性别鉴定位点Amelogenin。  2. 试剂盒符合法医领域所使用的相应指南，并适合实验室的人类个体识别应用。  3.包括D8S1179、D21S11、D7S820、CSFIPO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、VWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、Amelogenin等16个STR基因座。  4.基因座和CODIS国际标准匹配。 | 盒 | 5 | 25800 | 129000 | Thermo  美国 |
| 2 | Y-STR  扩增试剂盒 | Thermo YPLUS4484678 | 1、 标准反应体系25微升，  2、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。  3、单管同时扩增27个Y染色体基因座。DYS576, DYS389I/II, DYS635, DYS627, DYS 460, DYS458, DYS19, GATA-H4, DYS448, DYS391, DYS456, DYS390, DYS456, DYS390,DYS438, DYS392, DYS518, DYS570, DYS437, DYS385a/b, DYS449, DYS393, DYS439, DYS481, DYS387S1a/b, DYS533。  4、与通用试剂盒扩增相比，扩增步骤节约一个小时。PCR 反应时间80 分钟。  5、同一款试剂盒有专门应对建库样品和案件检材的实验方法，全部流程经过验证。  6、试剂盒的检测灵敏度达到100 pg DNA模板量 （按25 ul体系）。 | 盒 | 4 | 31000 | 124000 | Thermo 美国 |
| 3 | LIZ-600 | Thermo lize4408399 | 1. 用于分析大小在20-600个核苷酸范围的片段， 2. 提供从20bp到600bp的36种长度的，由 LIZ荧光团标记的单链DNA片段， 3. 每管不低于800次上样。 | 盒 | 4 | 5640 | 22560 | Thermo  美国 |
| 4 | 缓冲液Buffer | Thermo 402824 | 缓冲液溶液，配合测序仪器测序用试剂。 | 瓶 | 6 | 850 | 5100 | Thermo 美国 |
| 5 | 16道毛细管 | Thermo 4315931-16 | 毛细管电泳，24\*36CM,适用于3130系列测序仪。 | 盒 | 1 | 11954 | 11954 | Thermo 美国 |
| 6 | 甲酰胺 | Thermo  4311320 | 高纯度去离子试剂，用于3130XL毛细管电泳及DNA链变性。 | 瓶 | 5 | 856 | 4280 | Thermo 美国 |
| 7 | 超纯水耗材 | 默克密理博QTUMPAK | 1、适用于密理博超纯水仪。包含预纯化柱、精纯化柱、millipak终端过滤器，  2、我公司将安排厂家认证的工程师上门安装调试；已提供工程师认证证书，  \*3、已提供试剂生产厂家售后技术服务承诺书原件。 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 默克密理博 法国 |
| 8 | 微量检材试剂盒 | 凯杰 56504 | 1.试剂盒采用采用硅胶模离心柱纯化，具有选择性结合特性；  2.灵活的洗过体积范围可控制在20-100微升；  3.50人份/盒，可应用于下游PCR和定量PCR、SNP和STR基因分型，适合微量新鲜或冻存血、组织和干血,可做精斑差异化洗涤分析；  4.\*已提供生产厂家售后服务承诺书；  5、★有配套的全自动核酸仪器实现自动化操作。 | 个 | 2 | 2980 | 5960 | 凯杰 德国 |
| 9 | 微型迷你离心机 | Sinosail  mini-6K | 1.相对离心力：2000g；转速：6000rpm；  2.噪音：低于50db；  3.标配6\*1.5ml/2.0ml转头，2\*8\*0.2ml排管转头。 | 台 | 1 | 1650 | 1650 | 中赛尔  杭州 |
| 10 | 抗人精试剂条PSA | 芬格尔 F8901 | 1. 快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA）， 2. 检出时间短：在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng／ml浓度的前列腺抗原（PSA）， 3. 高灵敏度： 100～6000倍（5ng／ml）。 | 盒 | 1 | 1151 | 1151 | 芬格尔 北京 |
| 11 | 抗人血试剂条FOB | 芬格尔 F8902 | 1. 快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素， 2. 可在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng／ml浓度的人类血红素， 3. 高灵敏度： 100～80000倍。 | 盒 | 1 | 992 | 992 | 芬格尔 北京 |
| 12 | 一次性丁腈手套 | DONGE 44100 | 1、不含乳胶成分，不致敏，  2、穿戴服帖舒适，减少手部疲劳。  3、防腐蚀，耐穿透，表面纹理结构具有防滑功能。 | 箱 | 3 | 350 | 1050 | 东格 上海 |
| 13 | 漩涡震荡器 | SI vortex  Genie2 | 1.计时功能： 自动与点振混合方式均可选择计时功能。点振混合方式：1-60秒。  2.自动混合方式：1-60分或连续运转。  3.方便性： 无需看表计时，无论自动还是点振混合方式，达到设定时间自动停止。  4.重复性： 被设定的时间始终是恒定的。  5.精度偏差：±5%；重复性偏差：±l%。 | 台 | 1 | 2990 | 2990 | SI 美国 |
| 14 | 双波长紫外灯 | 默克密理博 ZMQUVLP01 | 1．185/254nm双波长紫外灯，使用于密理博超纯水仪器，  2．我公司将安排由厂家认证的工程师上门安装调试；已提供工程师资格认证证书，  \*3、我司已提供生产厂家出具的售后技术服务承诺书。 | 个 | 1 | 6290 | 6290 | 默克密理博 法国 |
| 15 | A10紫外灯 | 默克密理博ZFA10UVM1 | 1．适用于TOC检测模块紫外灯，适用于密理博超纯水仪器，  2．我公司将安排由厂家认证的工程师上门安装调试；我司已提供工程师资格认证证书，  \*3、我司已提供生产厂家出具的售后技术服务承诺书。 | 个 | 1 | 6823 | 6823 | 默克密理博 法国 |
| 16 | POP4 胶 | 4363752 | 1.适用于3130XL仪器使用，3.5ml每瓶。 | 瓶 | 10 | 2090 | 20900 | Thermo美国 |
| 合计 | | 大写：叁拾肆万伍仟柒佰元整 小写：345700元 | | | | | | |

供应商名称（公章）：河南东格生物技术有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

售后服务承诺计划

我单位就采购编号：YZCG-T2018188 B包 售后服务及质量保证承诺书如下：

一、质保期：我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后由厂家提供1年。

二、仪器到货后，由我公司技术负责人员同采购人共同开箱验货，并进行免费安装调试，验收合格签字后，仪器进入质保期。若在保修期内，我公司一起出现问题，我公司将在 24 小时内对采购人的维修信息作出反应。在质保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司将免费更换同品牌、同型号的全新产品，在保修期外，我公司将为仪器提供维修服务，并且低于市场平均维修价收取费用，采购人也可自行选择维修单位。  
三、售后维修单位名称： 河南东格生物技术有限公司   
 售后服务地点： 上门维修   
 售后服务联系人： 张萌   
 售后服务负责人： 张萌   
 售后服务电话： 17739777958

投标人（公章）：河南东格生物技术有限公司

投标人法定代表人（或其授权代表）签字：