**投标分项报价表**

项目编号：**ZFCG-G2018083-1号**

项目名称：许昌第二高级中学购教室用空调

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术****参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 格力空调 | KFR-120TW/（1256S）NhBa-2 | [吸顶式空调](http://detail.zol.com.cn/air-condition/s5339/) ；冷暖类型 ：[冷暖型](http://detail.zol.com.cn/air-condition/p5317/) ； 空调匹数：5匹 ；能效等级 ：[二级节能效](http://detail.zol.com.cn/air-condition/s5144/)能效比；3.31电源；380三相电；制冷量(W)；12000制冷功率(W)；3630制热量(W)；13000制热功率(W)；3800电辅加热功率(W) 2100W循环风量(m3/h)； 2000(m3/h) | 套 | 66 | 11600 | 765600 | 中国珠海厂家：珠海格力电器股份调有限公司品牌：格力空调 |
| 合 计 | 大写；柒拾陆万伍仟陆佰元整　　　　　　 小写：765600元　　　　　　  |

投标人;许昌市第三家电商场有限公司（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：