建安区政府采购

谈

判

文

件

- 项目编号：建安政采竞字〔2018〕107号

项目名称：建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站

站房及配套设施建设—13座站房及配套设施建设

项目负责人：海少伟 13733625511

许昌市建安区环境保护局

二〇一八年八月

目   录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  竞争性谈判程序

第三部分  注意事项

第四部分  保证金交纳及退还须知

第五部分  采购清单

第六部分  响应文件格式

第一部分  谈判邀请函

- 受采购人的委托，就该项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与谈判。

一、项目概况

1、项目编号：建安政采竞字〔2018〕107号。

2、项目名称： 建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站站房及配套设施建设—13座站房及配套设施建设。

3、采购单位：许昌市建安区环境保护局。

- 4、采购要求：详见采购文件。

5、采购预算：1256979.75元（财政拨款）。

6、最高限价：1256979.75元。

7、目标工期：13日历天。

8、质量要求：合格（符合国家建设工程质量验收规范和标准）。

二、供应商资质

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立法人资格，且具有有效的营业执照；

3、具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核证书且未担任其他在施建设工程项目；

5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

6、不接受联合体参与。

三、报名方式及时间

1、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、报名时间：2018年8月20日至2018年8月22日，在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上报名。

四、竞争性谈判文件、采购清单的获取

在报名截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、响应文件的递交

1、递交文件截止时间：2018年8月24日9:30，地点：许昌市建安区兴业大厦4楼4165室。

2、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的供应商，其响应文件不予受理。

六、发布公告的媒介

在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、公告期限：

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

采购单位：许昌市建安区环境保护局

项目负责人：海少伟 13733625511

第二部分  竞争性谈判程序

一、开标

1、采购人将在规定的时间和地点组织开标。投标人全权代表必须到场并签名以证明其出席；采购人将对其进行身份的符合性检查，即出席的授权代表递交同投标文件一致的授权书、身份证原件与授权代表是否相符。

2、开标时，投标代表和采购方检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购人和监督方将开标现场所有资料送达至评标室。

3、递交有效投标文件不足3家的，不得评标。

二、评标

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，由采购人指定或评委会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（一）、初审

1、初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的相关证件、资质等资料是否有效、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（响应文件的制作、签署是否符合相关要求；报价、供货期、货物质量是否符合谈判文件要求；是否附有采购人不能接受的条件，是否有法律法规规定的其他违法或无效情形。）

2、澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式(应当由谈判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。

3、初审不合格的为无效响应文件，不再参与下一步评审（谈判）。

（二）、谈判（评审中若有需要，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。若发现有两家及以上供应商最后所报价格相同时，就最低报价相同的供应商再次进行报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

第一步，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

第二步，所有谈判结束后，供应商进行最终报价，最终报价不得高于初次报价（报价一览表报价），递交后不予修改、退还，否则为无效报价。

三、确定成交供应商

谈判小组按照质量和服务均能满足实质性响应要求且按报价由低到高的顺序确定三家成交候选供应商。

采购人应当在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

第三部分  注意事项

1、供应商应提交壹份正本和贰份副本响应文件。

2、未按时提交响应文件的供应商不得参加竞争性谈判采购活动。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

（五）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按要求递交投标保证金的；

（二）出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（四）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（七）被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其信用记录）。

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5、谈判时间：2018年8月24日9:30。

6、响应文件递交及谈判地点：许昌市建安区兴业大厦4楼4165室。

7、供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动有关的全部费用及一切风险（包括终止采购活动等）。

8、响应文件的装订：供应商应按附件中响应文件范本的顺序和要求，以A4幅面打印或者复印并胶装成册，编排目录和连续页码，并按响应文件格式制作。

9、响应文件的密封和标记：供应商应将响应文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。并在封套上注明：项目名称、项目编号、供应商名称及“请勿在　年　月　日  之前启封（指谈判活动开始的日期及时间）”的字样，在密封处加盖公章。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

10、因篇幅所限，本竞争性谈判文件优先列出以往采购活动中经常出现的问题，若有不详或未尽之处，以国家、部委以及地方相关法律法规为准。本次采购活动严格按照国家、部委以及地方相关法律法规执行。参考法律法规：《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规。

第四部分  保证金交纳及退还须知

| 项目编号 | 建安政采竞字〔2018〕107号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 许昌市建安区2017年水土保持补偿费工程 |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：人民币贰万伍仟元整（¥25000.00） |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续。 |

投标保证金的相关规定

1、 投标保证金的退还：

（1）中标通知书发出后，5个工作日内退还非中标人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。）

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

2、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  |  | 是否中标 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：中标单位使用此表退还保证金时，此表格大小及格式不得改变。

第五部分  采购清单

建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站站房及配套设施建设—13座站房及配套设施建设

采购说明

一、项目概况

许昌市建安区建制乡（镇）环境空气质量自动监测站站房及配设施建设—13座站房及配套设施建设，项目总投资1256979.75元；本次招标内容为：站房及配套设施包括16平米站房（带步梯和1.2米的护栏）、消防、空调、三级避雷系统等（不含外电接入和点位房屋租赁等）。

1、站房相关要求

城市空气监测自动站的新建站房的建设和内部设计满足《环境空气质量自动监测技术规范（HJ/T193-2005）》中对站房部分的要求。具体如下：

站房面积能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作和仪器维修的空间水质自动监测点,站房面积为16平方米。

站房设置为平顶结构，以保障房顶采样流场的畅通。站房楼梯为z字型梯，站房房顶设置必要的护栏，房顶承重应大于等于250kg/m2，以保障操作人员的安全和设备维护的便利。

通向楼顶的步梯须采用不锈钢材质，宽度不低于1.2米，双侧扶手高度不低于1.2米。

站房为双层密封窗或无窗结构，墙体有好的保温性能。安装有温湿度传感显示器。

在已有建筑物上建立站房时，应首先核实该建筑物的承重能立。

站房有防水、防潮措施，一般站房地层应离地面（或楼顶）有 25cm 的距离。

站房的建筑结构能经受 10 级以上的风力。

站房供电采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路独立走线。电源布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。

站房配置必要的仪器桌、资料柜、办公桌椅、配套维修使用的专用工具（盒内不少于15件工具）以及保证站点卫生的工具等。

2、含有消防系统和避雷装置

站房采用自启式消防设施设备，并具有火警警报设施。

防雷装置的避雷带、引下线及杆塔等金属材料，需先经调直后安装的、引下线支持卡子的间距要均匀，引下线转弯处弯曲半径不小于10D。

避雷引下线与建筑物的其他金属部分不能满足S≥0.3R+0.1hx时，应做好相互连接；

避雷引下线在地面以上1.7米长的一段，用角钢或硬塑料管保护。采用2支及以上引下线时，应在距地1.8米处做断接卡子，供测量接地电阻使用。

基础的四周均埋设在土壤中0.8米以下，并且基础内的钢筋具有贯通性连接（绑扎或焊接）同时自然形成闭合环路。

直接埋入土壤中的所有接地装置的各种金属件应镀锌，锌层要均匀。

接地体的埋设深度应在冻土层以下并应大于0.8米，垂直接地体的长度不应小于2.5米，除设计图另有要求外，间距一般为5米。

站房内供电电源分别安装高压三相四线B+C级电源防雷器和低压单相二线B+C级电源避雷器，工控机内供电前端自备复合型B+C级电源防雷器，通讯线路安装信息线路保护器。

站房内要有电源系统、通道和信号系统、接地系统的防雷设计。

验收时须提供当地气象部门出具的防雷测试报告。

3、空调

空调技术参数：2P冷暖来电自启动柜机，国家环保节能产品目录推荐产品，提供环保节能产品目录，保证站房内温度范围为：25℃±5℃。

二、招标范围

该项目施工依据项目采购说明，工程量清单和设计图纸（工程量清单及图纸详见附件）。

三、供应商资质

1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、投标人应具有独立法人资格，且具有有效的营业执照；

3、具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核证书且未担任其他在施建设工程项目；

5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

6、本次招标不接受联合体投标。

四、采购预算

1256979.75元（财政拨款）

五、目标工期

13日历天

六、质量要求

合格（符合国家建设工程质量验收规范和标准）

第六部分   响应文件格式

竞争性谈判

响

应

文

件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：     （盖章）

谈判时间：      年   月   日

第一章  响应函

根据该项目谈判文件之规定，提交本响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证据或资料及原件。

2、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成采购项目的供货、运输、安装、调试等服务，并交付采购方验收、使用。

3、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

4、我方充分理解贵方关于“不保证供应商最低价成交”的决定，并尊重谈判小组有选择或拒绝任何供应商成交的可能。

法定代表人或全权代表签字（或盖章）：

单位名称：      （盖章）

日期：        年     月     日

第二章  授权委托书

兹授权                 为我方全权代表，参加采购人组织的下列项目的采购活动，全权处理我方参加本次采购活动中的一切事宜。

项目编号：

项目名称：

法定代表人：

法定代表人联系方式：

授权代表：

授权代表联系方式：

供应商名称:

（公章）

日      期:

备注：

1、法人代表及全权代表身份证复印件附后。

2、本项目全权代表在采购活动结束前不得更改，否则保证金不予退还。

第三章 投标保证金

（许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执）

第四章 报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 目标工期 |  |  |
| 备注 | 完全响应该项目的采购需求及谈判文件的所有内容。 |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第五章 承诺书

| 序号 | 承 诺 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我公司承诺，本响应文件中所提供的一切资料均合法有效且与原件一致，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 2 | 我公司承诺，2015年至今，无履约司法纠纷或司法纠纷无过错，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 3 | 质量承诺： |  |
| 4 | 服务承诺： |  |
| 5 | 采购文件中要求的其他承诺: |  |
| … | 投标人认为有必要的其他承诺： |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第六章 合同条款

由中标单位与采购单位协商制定相应合同条款

第七章 项目实施方案

第八章 单位基本信息表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | A4复印件附后 |
| 2 | 采购公告中要求的各种资格证明文件 | A4复印件附后 |
| 3 | 供应商认为应该提供的其他资料 | A4复印件附后 |

（注：投标文件中提供的各种资料及证明文件复印件，开标时带原件备查。不得伪造、涂改，否则有可能被评标委员会视为无效材料，并按国家有关规定进行处理。）

第九章 已标价工程量清单