长葛市中小学教学仪器购置项目

一、二标包

招  标  文  件

采购编号：长招采公字[2017]083号

招 标 人：长葛市教育体育局

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

二零一八年八月

投标人失信行为惩戒告知

为规范公共资源交易各方主体行为，预防和惩治公共资源交易活动中的违法违规行为，保障公共资源交易公开、公平、公正，建立规范、有序、诚信的公共资源交易秩序，促进信用体系建设，根据《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》、《许昌市公共资源交易管理委员会办公室关于规范公共资源交易质疑(异议)、投诉(举报)处理工作的通知》和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）等文件规定，特作如下告知：

一、投标人（供应商）的质疑投诉活动经调查有下列情形之一的，将实施“一案双查”，限制其一定期限内参与区域内公共资源交易活动，并在全国公共资源交易平台网上公示。

1. 不符合投诉（举报）受理条件，被告知后仍进行重复投诉（举报），或多头投诉（举报）的。

2. 行政监督部门受理投诉（举报）处理期间，投诉（举报）人仍就同一内容、事项向其他部门另行投诉（举报）的；同一投诉（举报）人以不同名义多次、重复投诉（举报）的。

3.其他虚假恶意投诉（举报）情况。

二、对以谋取私利为目的，采用要挟、敲诈、逼迫竞争对手支付费用或以质疑（异议）、投诉（举报）为名排斥竞争对手，进行虚假、恶意投诉（举报），阻碍公共资源交易活动正常进行的投标人（供应商），由行政监督部门查实后按照诚信体系建设相关规定认定为不良行为，记入诚信档案，并将问题线索移交公安机关处理。

三、投标人（供应商）及其从业人员的不良行为记录期限一般为6—24个月。

（一）存在下列行为之一的，记录期限为6个月：

1.采用不正当手段干扰交易活动正常进行的；

2.不服从现场工作人员管理，扰乱开评标秩序的；

3.在投标截止时间后撤回投标文件的；

4.质疑（异议）、投诉提供的证据证明系非法取得的。

5.一年内投标人质疑（异议）后无故撤销质疑（异议）2次（含2次）以上的；

（二）存在下列行为之一的，记录期限为12个月：

1.捏造、歪曲事实或提供虚假不实的证据恶意投诉，影响交易活动正常进行的；

2.质疑（异议）投诉（举报）双方当事人无正当理由拒不配合调查处理或不参加质证的；

3.未提供有效证明材料支持其主张，经行政监督部门2次及以上书面答复，仍缠诉或多方投诉的；

4.未按交易文件主要内容签订合同的；

5.在行政监督部门联合监察委、发改委和公管办对中标项目履约情况进行督办检查过程中，查实中标单位未按承诺配备项目管理班子、或拟派管理机构人员与实际现场管理机构人员不相符的，或擅自变更、提供虚假证明更换项目管理人员的；未按合同要求组织施工、拖延工期的，经督查不及时整改的。

（三）存在下列行为之一的，记录期限为18个月：

1.在确定中标人之前就投标价格、投标方案等实质性内容与招标人（采购人）进行合同谈判的；

2.无正当理由放弃中标（成交）资格的；

3.中标（成交）后，不按招标文件规定提交履约保证金的；

4.中标（成交）后，无正当理由未在规定期限内与招标人签订合同的；

5.拒绝接受或者阻挠公管办和行政监督部门依法进行监督检查的。

（四）存在下列行为之一的，属于“联合惩戒备忘录”明确的十九种严重失信行为，将按有关规定依法依规记录失信主体信息，按程序上传并实施联合惩戒，依法依规限制其参与各类公共资源交易活动。记录期限为24个月：

1.投标人互相串通投标或者与招标人串通投标，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.投标时提供虚假材料，或以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书或年检记录、图章、签名，使用虚假身份证件以及其他弄虚作假的方式参与投标的；

3.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；以挂靠、被挂靠或其他方式允许他人以企业员工名义参与投标的；出让、出借资质，或借用其他单位资质参与投标的；经查实中标候选人项目经理有在建项目的；

4.中标企业将工程转包或者违法分包的；中标人将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

5.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

6.供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的。

7.其它违反诚信原则或公共资源交易管理规定影响恶劣的行为。

招标公告…………………………………………………………………6

第一章  招标项目基本内容及要求…………………………9

第二章  供应商须知………………………………………………14

第三章  资格审查…………………………………………………28

第四章  评标方法…………………………………………………30

第五章   合同………………………………………………………36

第六章  投标文件内容及格式 ………………………………38

第七章  技术标准和要求………………………………………51

长葛市中小学教学仪器购置项目招标公告

河南宏业建设管理股份有限公司受长葛市教育体育局的委托，对长葛市中小学教学仪器购置项目进行国内公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

- 项目名称及招标编号：

1.1项目名称：长葛市中小学教学仪器购置项目

1.2招标编号：长招采公字[2017]083号

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

三、采购内容及技术要求：

3.1采购内容：11套初中实验室、16套科学实验室、180组小学仪器柜；9套小学整套仪器；8套小学体育器材；8套小学美术器材；7套小学卫生器材；24套小学音乐器材；30000套书法教室用具；25套小学、25套初中心理咨询室器材；详细参数要求见采购文件。

3.2本项目分为八个标包：

一标包：初中实验室、科学实验室、小学仪器柜采购；

二标包：小学整套仪器采购；

三标包：小学体育器材采购；

四标包：小学美术器材采购；

五标包：小学卫生器材采购；

六标包：小学音乐器材采购；

七标包：书法教室用具采购；

八标包：小学、初中心理咨询室器材采购。

3.3采购预算：

一标包：954000元；

二标包：540000元；

三标包：280000元；

四标包：320000元；

五标包：70000元；

六标包：720000元；

七标包：510000元；

八标包：875000元。

3.4交货期：合同签订后60 日历天内完成。

四、供应商资格要求：

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.2在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物的能力；

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。

4.5本项目不接受联合体投标。

五、投标报名及招标文件获取

5.1报名时间：2018年 8月21日至2018年8月 27日。

5.2报名方式：网上报名。

（1）注册：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见网站首页“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（2）报名及招标文件获取：报名期限内，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/投标人登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）报名，自行下载本项目招标文件。（详见网站首页“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（3）招标文件费用：投标人在递交纸制投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/标包，售后不退。

5.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的投标人，拒收其递交的投标文件。

5.4本项目实行资格后审，资格后审所需资料详见招标文件。

六、投标文件的递交

6.1 投标截止时间及开标时间为2018年 9 月 12 日10时00分（北京时间）。

6.2开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼506室开标一室）。

6.3 逾期送达的或未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“河南省电子招标投标公共服务平台”、“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）”、“长葛市人民政府门户网站”上发布。

八、联系方式

采购人：长葛市教育体育局

联系人：石科长

联系电话：03746110256

地址：长葛市八七路

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

代理机构联系方式：韩先生  13613749370

代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼

特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网，澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

第一章

招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | 长招采公字[2017]083号 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市教育体育局 联系人：石科长 联系电话：03746110256 地址：长葛市八七路 |
| 3 | 招标代理机构 | 代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司 代理机构联系方式：13613749370 代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼 |
| 5 | 项目名称 | 长葛市中小学教学仪器购置项目 |
| 6 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 采购内容：11套初中实验室、16套科学实验室、180组小学仪器柜；9套小学整套仪器；8套小学体育器材；8套小学美术器材；7套小学卫生器材；24套小学音乐器材；30000套书法教室用具；25套小学、25套初中心理咨询室器材；详细参数要求见采购文件。 本项目分为八个标包：一标包：初中实验室、科学实验室、小学仪器柜采购；二标包：小学整套仪器采购；三标包：小学体育器材采购；四标包：小学美术器材采购；五标包：小学卫生器材采购；六标包：小学音乐器材采购；七标包：书法教室用具采购；八标包：小学、初中心理咨询室器材采购。 |
| 10 | 交货期 | 合同签订后60 个日历天完成。 |
| 11 | 质量要求 | 达到相关采购项目的行业标准。 |
| 12 | 供应商资质条件、能力 | 1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物和服务的能力； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 构成采购文件的其他材料 | 经备案的采购文件的变更和修改文件（如有）等 |
| 14 | 澄清采购文件的截止时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2018年 09 月 12 日10时00分 |
| 16 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 采购文件的补充文件发出之后2日内 |
| 17 | 采购文件的领取 | 采购文件300元/标包，售后不退。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 20 | 供应商对采购文件有异议的提出与受理 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 21 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜 |
| 22 | 投标保证金 | 各供应商须按本采购文件规定缴纳投标保证金。 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。 1、投标保证金的缴纳 1.1 递交截止时间：2018年9 月12日10时00分。 1.2 金额： 一标包：人民币 壹万玖仟元整（￥19000.00） 二标包：人民币 壹万元整（￥10000.00） 三标包：人民币伍仟元整（￥5000.00） 四标包：人民币陆仟元整（￥6000.00） 五标包：人民币 壹仟元整（￥1000.00） 六标包：人民币 壹万肆仟元整（￥14000.00） 七标包：人民币 壹万元整（￥10000.00） 八标包：人民币 壹万柒仟元整（￥17000.00） 1.3 递交方式：银行转账、银行电汇，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。 供应商的投标保证金须从其公司注册银行账户转出，于截止时间前将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险。 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 纸质投标文件：正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |
| 24 | 投标文件正副本份数 | 投标文件五份，正本一份，副本四份，电子档文件（U盘形式）一份。 |
| 25 | 封套上应载明的信息 | 供应商的名称： 招标编号： 投标项目： 在2018 年 9 月 12 日10时00分前不得开启 （投标文件包开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章） |
| 26 | 递交投标文件地点 | 长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼506室开标一室。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年 9 月 12 日10时00分 开标地点：长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼506室开标一室。 |
| 29 | 开标程序 | 密封情况检查：由供应商代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人，由采购人代表1人及技术、经济等方面专家4人组成，评标专家确定方式：从财政部门组建的评标专家库中随机抽取，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，按投标人综合得分由高到低排序。 |
| 32 | 中标候选人公示媒介 | 招标公告发布的同一媒介，公示期不少于1个工作日 |
| 33 | 评标办法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 34 | 履约担保 | 开户行：中国银行长葛支行营业部 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：246852074836 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 |
| 35 | 重新招标 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： （1）投标截止时间结束后，供应商少于3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 36 | 采购方式 | 重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后变更为其他采购方式 |
| 37 | 纪律和监督 | 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 38 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：企业或企业主要管理人员在司法机关、行政监管机关有不良行为记录的。 |
| 39 | 预算价 | 采购预算： 一标包：954000元；二标包：540000元； 三标包：280000元；四标包：320000元； 五标包：70000元；六标包：720000元； 七标包：510000元；八标包：875000元。 此价格为预算上限，超出者为无效投标 |
| 40 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法定代表人证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 |
| 41 | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人. |
| 42 | 重新招标的其他情形 | 除供应商须知前附表第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，否则在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 43 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 44 | 解 释 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 45 | 投标文件的拒收 | 1.逾期送达的； 2.投标文件未按要求密封的。 3.未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）下载采购文件的。 |
| 46 | 投标费用 | 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 |
| 47 | 招标代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，支付标准为成交价的1.5%。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

第二章  供应商须知

一、 总  则

1.资金来源：财政性资金

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称 。

2.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4  “产品”指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指按采购文件规定供应商应承担的服务和其他类似的义务。

2.6 “供应商”指按采购文件规定取得采购文件并向采购代理机构投交投标文件的投标人。

3.合格供应商的资格条件

1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物和服务的能力；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。

5、本项目不接受联合体投标。

3.2.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购货物数量的权利

采购单位在授予采购合同时可以在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量予以增加或减少，并不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 现场踏勘、标前答疑会   不召开

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1  招标公告

8.2第一章  招标项目基本内容及要求

8.3第二章  供应商须知

8.4第三章  评标办法

8.5第四章  采购合同

8.6第五章  货物技术标准和要求

8.7第六章  投标文件格式

供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。。

9.采购文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前通过公共资源交易系统电子平台发出。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

9.4所有澄清、答疑、修改全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、修改均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标的，后果自负。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第六章。

12.投标文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1投标报价为所有投标货物及服务的价格，所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为投标总报价，包含货物设计、服务、采购、包装、运输、装卸、备品配件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场调试、人员培训、质保、税金、招标代理费等完成该项目的一切费用。

13.2供应商要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购人不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购合同的权利。

13.6评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于市场价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写投标函。

14.2供应商应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写分项价格表。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2供应商在交货时提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1供应商不按前附表要求提交保证金的，其投标文件不予接收。

17.2、保证金缴纳账户的绑定

17.2.1 供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.2.3 供应商应严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

17.2.4 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.3、未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

17.5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由供应商自行负责。

(1)投标保证金未从供应商的注册账户转出；

(2)投标保证金未按照采购文件划分的标段转账。

17.6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

17.7投标保证金的退还 ：

退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序按来款途径退还原账户。投标人（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

17.7.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。电话：0374-6189379

17.7.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（携带中标通知书和合同原件）。电话：0374-6189379

17.7.3 项目废标或采购人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

17.7.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

17.7.5 相关供应商有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

17.7.6 因供应商的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

17.7.7退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

17.8投标保证金不予退还：

1. 供应商在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回其投标文件（响应文件）的；

2.供应商在投标文件中提供虚假材料的；

3. 除因不可抗力或采购文件（谈判文件/询价通知书）认可的情形以外，无正当理由不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5. 法律法规及采购文件（谈判文件/询价通知书）规定的其他情形：

6.凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

17.9特殊情况处理

供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼405室）。

电话：0374-6189133。

8.投标有效期

18.1投标有效期自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。

18.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件必须按照采购文件给定的格式编制投标文件，以A4纸大小为标准打印或用不褪色墨水书写并胶装，书脊处注明企业名称及采购编号。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写。如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序，以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由竞标人自行承担。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效投标。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

19.5采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式。

20.2供应商应将投标文件装订成册并提供一份与纸质版投标文件一致的电子版U盘，正、副本密封在一起并在密封袋封签处加盖骑缝公章，供应商法定代表人或其授权代表签字，并标明“供应商名称”、“招标编号”及“投标项目”字样。

20.3 供应商应提供投标文件正本（一份）、副本（四份）和电子档文件（U盘形式）一份。

20.4投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人送交，供应商应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按采购文件规定的时间和地址送至开标地点。没有按照20.1-20.3中的规定进行密封和标记的，投标文件将被拒绝接收。

21.投标截止时间

21.1供应商按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。递交投标文件的时间不得迟于采购文件规定的投标截止时间，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

22.投标文件的拒收

1..逾期送达的；2.投标文件未按要求密封的。3.未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的。

23.投标文件的修改和撤回

23.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第19条、第20条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4 在投标截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.5 从投标截止时间至投标有效期期满，供应商不得撤回投标。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1 采购人在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的授权代表应携带身份证原件，法人授权委托书、投标保证金缴纳回执及报名确认单签名报到，签到时需提交的其他材料见招标文件要求。未按要求提交的投标文件不予接收。

24.2 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

（7）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

24.3所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.5 开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

25.评标委员会的组成

25.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人及有关技术、经济等方面的专家4人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“招标项目基本内容及要求”规定。

25.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

25.2评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.3评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。在开标结束后，评标之前。在开标现场，由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人2人，代理机构1人，需出具本单位授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

26.2 符合性检查。在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对投标人资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查。

26.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.3.2：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1所谓综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。主要设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的项目，按以下规则进行评审：

1、评委对投标人各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，按得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，将候选中标供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照评标委员会评标报告中推荐的候选中标供应商的顺序确定中标供应商。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，评委对投标人各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

29.2评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

30.1本项目采用综合评分法方式确定中标供应商。

1、评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商名单，采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、采购合同授予

32.采购合同授予标准

采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购人宣布废标的权利

33.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

33.2.2 评标期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的有效投标不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是采购合同的组成部分。

35.签订采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充采购合同，但所有补充采购合同的采购金额不得超过原采购合同采购金额的10%。

七、其   他

36．履约保证金

36.1 在签订合同前，中标人应按供应商“招标项目基本内容及要求”提交履约担保。

36.2中标人不能“招标项目基本内容及要求”提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

37.询问和质疑

37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

37.2供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

37.3以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 采购人：长葛市教育体育局，联系人：石科长，联系电话：03746110256 ，地址：长葛市八七路， 代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司， 代理机构联系方式：韩先生  13613749370，代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.5 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

37.8投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

## 八、政府采购政策

1.中小企业：供应商如为中小企业、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，在投标文件中填写中小企业声明函并提供相关证明材料，中标人如为中小企业、微型企业，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

2.节能环保清单：鼓励供应商使用最新政府采购节能环保清单中的材料。

第三章   资格审查

- ⑴资格审查材料的接收与退还

开标结束后，由代理公司指定专人负责接收供应商的资格审查材料（供应商应附资料清单）。

- ⑵资格审查时间及地点

开标后，在开标室进行，所有投标人离场。

- ⑶资格审查小组

由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人代表2人，代理机构1人，均需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

- 审查内容包括：

| 序号 | 资格证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本复印件 |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 4 | 被授权人身份证复印件 |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）资格证明或法定代表人（单位负责人）授权委托书原件 | 法人代表参加投标不需授权书 |
| 6 | 2017年度财务状况审计报告复印件或该年度财务汇算书或单位投标时上个月的财务报表 | 本项所提供的资料必须完整，符合会计法相关规定。 |
| 7 | 2018年1月以来任意3个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料复印件（当年新成立的公司应当从申报缴纳起计算，时间不足视从满足） | 银行扣款回单或税局开具的完税证明 |
| 8 | 投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件 |  |
| 9 | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书原件 |  |
| 10 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。 | 若所提供的截图与采购人查询结果不同，以采购人查询为准，投标人承担处理后果。 |
| 说明： 1.资格证明文件原件另行包封提交，供应商应附资格审查清单表，不得与投标文件封装在一个包封内。 2.以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。 |  |  |

注：

上述资格性审查中若有任何一项不符合者，即为无效投标。

评审现场提供的原件须与投标文件中的复印件一致，不提供原件者或投标文件中没有附复印件者为无效投标。

采购人将在开标结束后资格审查时，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录：投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

信用信息查询截止时点：同投标截止时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人（采购代理机构）应当对供应商信用记录进行甄别，对确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

信用信息使用原则：经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（4）按照招标文件要求成功在《全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）》报名，并下载获取了招标文件。否则其投标无效

资格审查结束后，由资格审查小组出具资格审查意见。未通过资格性审查的供应商不再参与后期评审活动。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查结果与评标结果一并公布。

第四章 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合本项目具体情况，采用综合评分法。

## 1.评标原则

1.1  按照“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则进行评标。遵守采购文件中的所有相关规定，择优定标。

1.2仅对实质上响应采购文件的投标文件进行评定，对所有供应商的投标都采用相同的程序和标准。

1.3. 反对不正当竞争，供应商不得串通投标，如有违反者按有关规定处理。

## 2.评标程序

采购人应当按照采购文件规定的时间、地点开标。供应商少于3个的，采购人应当重新招标。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录。

采购人因特殊情况需变更开标时间的，应提前报当地招标投标监督机构备案，并通知所有供应商。

本次评标按下列程序确定中标单位

开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

- 评标委员会的组成

评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审委员会成员中的采购人代表应持采购单位有明确授权事项的授权书.。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

评标过程中评标委员禁止将评标相关资料带出评标现场，如有违反将按有关要求处理。

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

评审专家在评审过程中存在不良记录行为的，将按照《政府采购评审专家管理办法》〔财库（2016）198号〕、《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》〔许公管委〔2017〕1号〕、《许昌市政府采购行为规范》（许财购〔2017〕3号）、《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）进行处罚。

4、评分办法及评分标准

4.1、符合性审查：

在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对投标人资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查：

审查内容包括：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合“ 投标文件的格式及组成”相关要求 |
|  | 签字盖章 | 投标文件符合招标文件签字盖章要求。 |
|  | 投标保证金 | 符合“ 投标人须知 投标保证金”要求的 |
|  | 投标报价 | 低于（含等于）招标文件载明的预算价。 |
|  | 货物需求及其他要求 | 符合招标文件及其他要求规定。 |
|  | 交货期 | 合同签订之日起60 个日历天内完成。 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 |
|  | 其他评审因素 | / |

未通过符合性审查的，投标无效。

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格要求的;

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

7.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

7.5不同投标人的投标文件相互混装;

7.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2评分内容

一、二标包

| 序号 | 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价得分 | 40 | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 40 | 1、投标人每提供2015年以来类似产品合同（以合同签订时间为准）每份加2分，最多加4分。（开标时提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书原件，三者缺一不计分，投标文件中附完整的复印件）。 |
|  |  |  | 2、投标人每提供1份中华人民共和国国家知识产权局颁发专利证书加1分，最多加8分。（开标时提供原件，未提供原件的不得分） |
|  |  |  | 3、投标人提供省级或省级以上工商部门颁发的“守合同重信用单位”证书或网页公示证明加3分。（开标时提供原件，未提供原件不得分）。 |
|  |  |  | 4、提供信用评估报告。信用等级为AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分。（开标时提供原件，未提供原件的不得分。） |
|  |  |  | 5、投标人具有有效的质量体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，需提供年度确认证书和网上下载件的每项得2分，共6分。（开标时提供原件，未提供原件的不得分。） |
|  |  |  | 6、投标人具有行业省级或省级以上荣誉证书或文件的一个得1分，最高得10分。（开标时提供原件，未提供原件的不得分。） |
|  |  |  | 7、投标人为教育装备行业协会会员的得2分。（开标时提供原件，未提供原件的不得分。） |
|  |  |  | 8、所投货物有属于最新一期《节能产品政府采购清单》内的产品的，每有一项加 1 分，最多加2分（以提供注明所投产品位于财政部、 国家发展改革委公布的现行《最新一期节能产品政府采购清单》 所在页并加盖单位公章为依据） |
|  |  |  | 9、所投货物有属于《最新一期环境标志产品政府采购清单》内的产品的， 每有一项加 1 分， 最多加 2 分（以提供注明所报产品位于财政部、 环保部公布的现行《最新一期环境标志产品政府采购清单》 所在页并加盖单位公章为依据） |
| 3 | 技术部分 | 10 | 评委根据投标文件内容及所投产品打分。优于“ 货物技术标准和要求”技术要求的每有一项加1分，在基本分基础上最多加10分。 低于“ 货物技术标准和要求”技术要求的按废标处理。 |
| 4 | 服务承诺与其他 | 10 | 4.1高于招标文件要求的质保期的，对比酌情加分，最多加5分（共5分）。 4.2售后服务承诺承诺内容完整性、满足用户要求的程度，综合比对所有投标人的售后服务承诺在1-5分范围打分）。 本项目最低质保期为1年。 |
| 合计 |  | 100 |  |

供应商若为中小企业且符合《工信部联企业（2011）300号》文中规定的中小企业划分标准的。（供应商须填写《中小企业声明函》且其投标文件中须附财务报告等相关证明材料），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.2.1 评标委员会按本章第1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第4.1款规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2）按本章第4.2款规定的评审因素和分值对商务部分评分计算出得分B；

(3）按本章第4.3款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

(4）按本章第4.4款规定的评审因素和分值对服务承诺与其他计算出得分D

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 供应商得分=A 十B 十C＋D得分。

4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5 供应商应当提供评标时所需的相关证明材料的原件，并在投标文件中附上相应的复印件。

5投标文件的澄清和补正

5.1  评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6评标结果

6.1　评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。分数汇总时，将各评委对某一投标人评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

6.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的;

(二)分项评分超出评分标准范围的;

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载;评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7评标报告

7.1采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，取排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2评标委员会按规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

评标报告应当记录一下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单，负责人姓名；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）经评审的供应商得分；（7）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（8）澄清、说明、补正事项纪要。

评审专家要自觉接受采购代理机构及相关监督人员的监督，遵守评审工作纪律，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为没有不同意见。

8公示

中标确定后，采购人应当在招标公告发布媒体上进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示应当包括以下内容：招标公告发布日期、开标时间、项目主要采购内容、开标记录、资格审查情况，初审情况，详细评审（每个评委对各投标人的打分情况及最终得分）、中标标的、流废标原因、评标委员会成员名单。

9特殊情况的处置程序

9.1关于评标活动暂停

9.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

9.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

9.2关于评标中途更换评标委员会成员

9.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换；

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

9.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

9.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

9.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

第五章  合同

# 合同条款及格式（仅供参考）

供方：

需方：

供、需双方根据   年  月  日 签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、采购文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）、投标样品均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、本次项目共采购  套设备，交货时间、地点、方式： 年 月 日前，乙方负责将货物按甲方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按采购文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行采购文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按采购文件规定执行。全部安装调试结束后，申请最终验收，甲方将根据乙方的书面申请，在乙方的见证下委托相关单位抽取评委进行项目最终验收。如果验收不合格，双方合同自动解除，乙方产生的设备运输、安装、调试等所有费用乙方自身承担。

八、售后服务：按采购文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：供货完毕且验收合格后由财政拨付90%，剩余10%一年后付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值1%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

签定时间：

# 第六章  投标文件格式

正（副）本

（项目名称）     /标包

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年         月        日

格式1

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式 2

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

格式 3

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

公司名称：（加盖公章） （※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

年        月        日

格式4

投标授权委托书

我       系                的法定代表人，现授权委托      （身份证号：                   ，联系电话：               ）为我公司处理                 投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位：                       （盖章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

格式5

投标函

采购人：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

一、我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

二、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

三、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定递交履约担保。

四、我方承诺已经具备采购文件中规定的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

五、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

六、如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，承担合同规定的责任和义务，并按照规定要求足额缴纳招标代理费用。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

供应商名称：

招标编号：                                                       单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |
| 投标总价（大写）： |  |  |
| 交货期： |  |  |
| 投标有效期： |  |  |
| 备注： |  |  |

填表说明：

1．供应商对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字)：

签署日期：      年      月     日

## 投标保证金

在投标文件中附投标保证金缴纳证明复印件，并加盖公章。（缴纳回执开标时备查）

格式7

投标产品价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

格式8

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

未提供格式的供应商须知及评标办法规定的其他材料和内容由供应商投标时自行设计表格填写

第七章     招标项目要求

投标单位在制作投标文件时，投标文件中应附所投产品的实物图片

一标包：

实验室设备采购需求

一、采购目录

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 物理实验室成套设备共3套 |
| 2 | 化学实验室成套设备共3套 |
| 3 | 生物实验室成套设备共5套 |
| 4 | 小学科学实验室成套设备共17套 |
| 5 | 仪器柜180个 |

（一）物理实验室成套设备共3套，每套含以下设备

物理实验室（48座）需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室（48座） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 张 | 12 |  |
| 3 | 教师电源 | 台 | 1 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 台 | 24 |  |
| 5 | 教师凳 | 张 | 1 |  |
| 6 | 学生凳 | 张 | 48 |  |
| 7 | 电源布线系统 | 套 | 1 |  |
|  | 准备室 |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水嘴 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水槽 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水池柜 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师凳 | 个 | 1 |  |

物理实验室（48座）技术要求及功能描述

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。采用其他金属柜架结构的性能不能低于铝木结构。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构要求，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （9）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：与演示台相同。 （7）封边：与演示台相同。 （8）边沿：实验台的前端及两侧的1/6处应设置挡物边沿，边沿高40mm，边沿材料与台面材料相同。 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。 教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示； 2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。 3、学生用交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 4、教师用电源： （1）交流输出电压2-30V连续可调或分档连续可调，（2-18V）额定输出电流≥8A、（18-30V）额定输出电流≥4A； （2）直流稳压输出1.5-30V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-30V）额定输出电流≥3A； （3）直流大电流短时输出40A，输出电流大于10A时20S±2S自动关断。 5、交、直流根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。 6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。 7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。 8、教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求 9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 7 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |

准备室

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 4 | 水池柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）700mm×600mm×760mm （2）台面材料：实芯理化板（同教师台要求），并安装挡水边沿。 （3）柜体框架：与准备台相同。 （4）柜体衬板：与准备台相同，外侧为活动检修门。 （5）柜脚：与准备台相同。 | 个 | 1 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 1 |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。

2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4、在正式交货之前，供应商必须向采购人提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

6、学生实验台、演示实验台和实验准备台应有220V交流电源和电源插座，并实行集中控制管理，技术指标、数量等符合相关标准，充分满足实验教学的需要。

7、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。

8、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

9、实验台布局应符合规范，第一排实验台的前端与黑板的间距不应小于2500mm，最后一排学生实验台的后端距后墙不应小于1200mm，与黑板的间距不应大于11000mm。两学生实验台间的前后距离：单侧操作时，不应小于600mm；双侧操作时，不应小于1300mm。中间纵向走道的距离不应小于600mm；学生实验台与边墙（或突出墙面的内壁柱及设备管道的）距离不应小于550mm。演示实验台的后端与黑板的间距不应小于650mm。

10、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

11、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

五、应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

（二）化学实验成套设备共3套，每套含以下设备

化学实验室（48座）需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室（48座） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 张 | 12 |  |
| 3 | 教师电源 | 台 | 1 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 台 | 24 |  |
| 5 | 教师凳 | 张 | 1 |  |
| 6 | 学生凳 | 张 | 48 |  |
| 7 | 教师演示台 水槽 | 个 | 1 |  |
| 8 | 学生实验台水槽 | 个 | 12 |  |
| 9 | 水嘴 | 套 | 13 |  |
| 10 | 水源总控阀 | 个 | 1 |  |
| 11 | 给排水系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电源布线系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 排风扇 | 个 | 4 |  |
|  | 准备室 |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水嘴 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水槽 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水池柜 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师凳 | 个 | 1 |  |

化学实验室（48座）技术要求及功能描述

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。采用其他金属框架结构的性能不能低于铝木结构。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 （11）洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （7）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿，边沿高120mm，边沿材料与台面材料相同。 （8）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （9）水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关。 教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示； 2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。 3、学生用交流220V电分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，每路设有过载短路保护； 4教师用电源： 直流稳压输出1.5-36V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-36V）额定输出电流≥3A； 5、直流稳压输出根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。 6、教师演示台电源总控制台配套提供8根（一端插、一端夹）专用电源线，红色、黑色各4根。 7、低压输出接线柱采用可插可旋两种接线方式，导电部分采用全铜（本色），旋帽应有防脱功能，旋转行程不小于6㎜。 8、教师电源系统的性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求 9、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 7 | 教师演示台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 8 | 学生实验台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm，水槽厚度不小于5 mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 12 |
| 9 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 13 |
| 10 | 水源总控阀 | 教室内设置水源总控阀。 | 个 | 1 |
| 11 | 给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中，不能使用软管。 | 套 | 1 |
| 12 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 13 | 排风扇 | 背侧墙的下部安装外径为400mm的排风扇，强制排风，应采用耐酸碱、耐腐蚀的名优产品。 | 个 | 4 |

准备室

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385mm×290mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 4 | 水池柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）700mm×600mm×760mm （2）台面材料：实芯理化板（同教师台要求），并安装挡水边沿。 （3）柜体框架：与准备台相同。 （4）柜体衬板：与准备台相同，外侧为活动检修门。 （5）柜脚：与准备台相同。 | 个 | 1 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 1 |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。

2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4、在正式交货之前，供应商必须向采购人提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

6、学生实验台、演示实验台和实验准备台应有220V交流电源和电源插座，并实行集中控制管理，技术指标、数量等符合相关标准，充分满足实验教学的需要。

7、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。

8、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

9、实验台布局应符合规范，第一排实验台的前端与黑板的间距不应小于2500mm，最后一排学生实验台的后端距后墙不应小于1200mm，与黑板的间距不应大于11000mm。两学生实验台间的前后距离：单侧操作时，不应小于600mm；双侧操作时，不应小于1300mm。中间纵向走道的距离不应小于600mm；学生实验台与边墙（或突出墙面的内壁柱及设备管道的）距离不应小于550mm。演示实验台的后端与黑板的间距不应小于650mm。

10、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

11、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

五、应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

（三）生物实验室成套设备共5套，每套含以下设备

生物实验室（48座）需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室（48座） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 张 | 12 |  |
| 3 | 教师电源 | 台 | 1 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 台 | 24 |  |
| 5 | 观察光源 | 套 | 24 |  |
| 6 | 教师凳 | 张 | 1 |  |
| 7 | 学生凳 | 张 | 48 |  |
| 8 | 教师演示台水槽 | 个 | 1 |  |
| 9 | 学生实验台水槽 | 个 | 12 |  |
| 10 | 水嘴 | 套 | 13 |  |
| 11 | 水源总控阀 | 个 | 1 |  |
| 12 | 给排水系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 排风扇 | 个 | 4 |  |
| 14 | 电源布线系统 | 套 | 1 |  |
|  | 准备室 |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水嘴 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水槽 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水池柜 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师凳 | 个 | 1 |  |

生物实验室技术要求及功能描述

实验室（48座）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。采用其他金属柜架结构的性能不能低于铝木结构。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 （11）洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （7）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿，边沿高不小于120mm，边沿材料与台面材料相同。 （8）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （9）水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流220V分四路输出，学生用光源交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 观察光源 | 采用支架式18W电子日光灯，可调节角度，两人一组。 | 套 | 24 |
| 6 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 7 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 8 | 教师演示台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 9 | 学生实验台 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×270 mm×180mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 12 |
| 10 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 13 |
| 11 | 水源总控阀 | 教室内设置水源总控阀。 | 个 | 1 |
| 12 | 给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中，不能使用软管。 | 套 | 1 |
| 13 | 排风扇 | 背侧墙的下部安装外径为400mm的排风扇，强制排风，应采用耐酸碱、耐腐蚀的名优产品。 | 个 | 4 |
| 14 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |

准备室

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 4 | 水池柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）700mm×600mm×760mm （2）台面材料：实芯理化板（同教师台要求），并安装挡水边沿。 （3）柜体框架：与准备台相同。 （4）柜体衬板：与准备台相同，外侧为活动检修门。 （5）柜脚：与准备台相同。 | 个 | 1 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 1 |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。

2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4、在正式交货之前，供应商必须向采购人提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

6、学生实验台、演示实验台和实验准备台应有220V交流电源和电源插座，并实行集中控制管理，技术指标、数量等符合相关标准，充分满足实验教学的需要。

7、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。

8、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

9、实验台布局应符合规范，第一排实验台的前端与黑板的间距不应小于2500mm，最后一排学生实验台的后端距后墙不应小于1200mm，与黑板的间距不应大于11000mm。两学生实验台间的前后距离：单侧操作时，不应小于600mm；双侧操作时，不应小于1300mm。中间纵向走道的距离不应小于600mm；学生实验台与边墙（或突出墙面的内壁柱及设备管道的）距离不应小于550mm。演示实验台的后端与黑板的间距不应小于650mm。

10、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

11、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

五、应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

（四）小学科学实验室成套设备

小学科学实验室需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室（48座） |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验台 | 张 | 12 |  |
| 3 | 教师电源 | 台 | 1 |  |
| 4 | 学生电源插座 | 台 | 24 |  |
| 5 | 教师凳 | 张 | 1 |  |
| 6 | 学生凳 | 张 | 48 |  |
| 7 | 电源布线系统 | 套 | 1 |  |
|  | 准备室 |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 张 | 1 |  |
| 2 | 水嘴 | 套 | 1 |  |
| 3 | 水槽 | 个 | 1 |  |
| 4 | 水池柜 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师凳 | 个 | 1 |  |

（四）小学科学实验室共17套，每套含以下设备

小学实验室（48座）技术要求及功能描述

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 | 铝木结构，强度、防潮、耐腐蚀性能达到相关标准要求，坚固、美观、耐用，能满足实验教学需要，并达到以下要求。采用其他金属柜架结构的性能不能低于铝木结构。 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至24mm，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （8）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 （9）预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×1040mm（单边） （3）台面材料：与演示台相同。 （4）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （6）桌脚：与演示台相同。 （7）封边：与演示台相同。 （8）边沿：实验台的前端及两侧的1/6处应设置挡物边沿，边沿高40mm，边沿材料与台面材料相同。 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座，并有短路过载保护； 2、学生用插座交流220V分四路输出，学生用光源交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由按钮内置指示灯显示，并有短路过载保护； 3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源插座 | 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座，镶装学生台侧身。 | 台 | 24 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 与教师凳相同 | 张 | 48 |
| 7 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |

准备室

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： （1）台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 （2）桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。 （3）台面材料：采用国内知名品牌生产的优质实芯理化板或抗化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱的，其外径不小于50mm；采用方管立柱的，其外径最小的边长不小于28mm。铝合金型材应带凹槽或山型槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （6）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （7）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （9）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水嘴 | 铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀 | 套 | 1 |
| 3 | 水槽 | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385 mm×290mm，水槽厚度不小于5mm。 （2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 （3）水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 （4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 （5）排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 |
| 4 | 水池柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）700mm×600mm×760mm （2）台面材料：实芯理化板或抗化板边框，并安装挡水边沿。 （3）柜体框架：与准备台相同。 （4）柜体衬板：与准备台相同，外侧为活动检修门。 （5）柜脚：与准备台相同。 | 个 | 1 |
| 5 | 教师凳 | （1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 1 |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。

2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4、在正式交货之前，供应商必须向采购人提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

6、学生实验台、演示实验台和实验准备台应有220V交流电源和电源插座，并实行集中控制管理，技术指标、数量等符合相关标准，充分满足实验教学的需要。

7、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。

8、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

9、实验台布局应符合规范，第一排实验台的前端与黑板的间距不应小于2500mm，最后一排学生实验台的后端距后墙不应小于1200mm，与黑板的间距不应大于11000mm。两学生实验台间的前后距离：单侧操作时，不应小于600mm；双侧操作时，不应小于1300mm。中间纵向走道的距离不应小于600mm；学生实验台与边墙（或突出墙面的内壁柱及设备管道的）距离不应小于550mm。演示实验台的后端与黑板的间距不应小于650mm。

10、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

11、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

五、应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

（五）仪器柜（共180个）

仪器柜技术要求及功能描述

| 产品名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- |
| 仪器柜（标准） | 金属或铝木结构 柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 金属结构，基本要求如下： （1）材质：主材采用1.2㎜冷轧钢板，其他采用1.0㎜冷轧钢板； （2）结构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部0.8㎜冷轧钢板双开门，一棚两格； （3）表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。颜色：亚光白。 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为38mm×38mm或25mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （2）柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。 （3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 （4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.5mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 （5）高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 （6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

2、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

3、在正式交货之前，供应商必须向采购人提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

4、各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

5、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

6、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

五、应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

二标包：

| 小学数学及科学教学仪器（共9套，每套含以下仪器设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 |  |  |  |  |  | 配备数量 |
| 1 | 1012 | 计算器 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  | 1．用于小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．类型：简易型。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．功能和性能要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按键 | 功能 | 按键 | 功能说明 | 按键 | 功能说明 |  |
|  |  |  | 符号 | 说明 | 符号 |  | 符号 |  |  |
|  |  |  | ON/C | 开机/清除 | OFF | 关机 | + | 加号 |  |
|  |  |  | - | 减号 | × | 乘号 | ÷ | 除号 |  |
|  |  |  | 0～９ | 数字 | · | 小数点 | = | 等号 |  |
|  |  |  | % | 百分号. |  | 圆周率 | X2 | 平方 |  |
|  |  |  | M+ | 存储器累加 | M_ | 存储器累减 | （ | 左括弧 |  |
|  |  |  | ） | 右括弧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | 带分数整数部分输入 | ac/b＝d/c | 带分数与假分数互相转换 | F＝D | 分数与小数互相转换 |  |
|  |  |  | c/p | 分数 | SIMP | 约分. | ÷R | 有余数除法 |  |
|  |  |  | Avg | 平均数 | HMS | 时间输入与转换 |  | 倒数 |  |
|  |  |  | MR | 存储器显示 | MC | 存储器清除 |  |  |  |
|  |  |  | 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10007 | 软尺 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学实验测量用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：2000mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～2000mm的标志。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 外观应平整、光滑。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 刻度线清晰，字迹清楚。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 最小分度值：2mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 示值误差：±1mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10008 | 卷尺 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：20m。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 结构外观：应符合SG167第一章有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 卷尺尺带、尺盒、摇柄的主要材料应符合SG167第二章表1的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 卷尺的全长、每米、每厘米的误差应符合SG167第三章第5条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 任一中间线纹到卷尺的零点端或某段起点端的实际长度的误差应符合SG 167第三章第6条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 卷尺尺带应符合SG167第三章第7条的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11006 | 托盘天平 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：500g、1g。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 最小分度值1克。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 最大称量时感量为1克。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 配6级砝码及镊子一套。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 天平应符合GB4168第2章的有关要求级JJG156第1章要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. 砝码应符合GB4167第2章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11007 | 简易天平 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 仪器由底座、立柱、杠杆、平衡砣、桂钩、盛物盘、量桶及挂码组成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 外形尺寸：杠杆长≥300mm、立柱200mm；盛物盘两只：≥Φ100×15mm、量桶两只容积500ml。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 最大载荷：每盘（桶）≥500g。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 灵敏度：空盘时向左或右盘加载1.5g，扛杆明显偏斜；全载时向左或右盘加载10g、扛杆明显偏斜。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 片码为钢制，数量不少于10枚，表面镀铬，每片质量≥15g，标称质量允差≤±0.5g或每片的最大质量减最小质量允差≤0.5g。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 简易天平组装后应有足够的稳度并便于调整、安放，实验操作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 性能、外观、安全等应符合JY0001-2003第4、5、6、7章的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11019 | 弹簧度盘秤 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：1kg，指针式。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品为指针式弹簧度盘秤。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 最大称量值为1kg。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 产品外观、结构、性能符合GB/T11884《弹簧度盘秤》标准规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11023 | 弹簧秤 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：2.5kg。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 结构外观应符合JY0127第4.3条及JY0001第5、6章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12003 | 电子停表 | ㈠适用范围：适用于中学物理、生物和小学数学、科学实验教学计时用。 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | ㈡技术要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品应采用微型电脑芯片，液晶显示屏。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 外观质量：机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 分辨率：1/100s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 工作电压：1.5或3.0V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 走时精度：-0.5～+0.5s/d |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 产品还应符合QB/T1908-1993中4 技术要求中的有关条款。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 0.1s。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20001 | 三角板 | ㈠适用范围、规格 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | 1. 初中和小学数学教学用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 60°、45°各１块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 用木材或五合板制成，木材经脱脂干燥处理，含水率≤15％ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 平整光洁，无断裂变形，表面涂浅色漆。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 刻线应均匀、清晰、无断线，每100mm标注量程。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 角度允差0.50，全量程允差≤3mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 工作边直线度允差≤0.8mm，平面度允差≤1.5mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 其余应符合JY0001-2003第6、7章有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20002 | 圆规 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 1. 初中和小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 木制、附橡胶脚。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 外形尺寸为400×25×20mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 用木材制造，木材应经脱脂干燥处理，含水率≤15％，应无断裂和明显变形，表面涂漆，并符合JY0001-2003第7.4.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 支架两脚间最大张距≥600mm，紧固螺钉调整方便，上紧可靠,并做防锈处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 粉笔夹爪用塑料或金属制成，夹持粉笔方便可靠，脚针安装牢固，并做防锈处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 圆规可作半径为30--250mm的圆。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 附橡胶脚１只。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20004 | 量角器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 初中和小学数学教学使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 0-180°、500mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 用木材或五合板制成、木材应经脱脂干燥处理,含水率≤15%。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 两面的翘曲度≤1.34mm，直边的直线度允差≤0.55mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 量角器的刻度：最小分度值为1°,最大分度值5°,最大分度值累计允差≤15′。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 板面涂浅色漆，色调美观，刻线与数字符号清晰，无断线。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 其余应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20501 | 专用直尺 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 1000mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 用木制材料或有机玻璃制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 全长1000mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 1m全长示值允差≤±1.5mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 0.01m示值允差≤±0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. 符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007）。 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20505 | 标杆 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学测量用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Φ25mm×1600mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 标杆直径25mm。长度1600mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 木质，木材经干燥处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 标杆以200mm的间距为单位,分别涂红、白相间的色漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 标杆的一头应装有铁制尖脚，其表面涂防锈漆。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20506 | 测绳 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 1.小学数学教学测量长度用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 50m涤纶绳。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 标称测量范围50m,绳粗≥2.5mm，分度值1m，分度值允差±10mm，每10米允差±50mm，总长允差±250mm，分度标记清晰,应与测绳结合牢固。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 在正常使用情况下及常温贮存一年以上,其总长度变化应≤50mm,总长允差应≤300mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 测绳两端装有金属拉环，金属拉环表面镀铬，金属拉环与绳结合牢固。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 塑料球 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适于小学数学计数用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.外径不小于15mm，三种颜色每种20个，不透明袋子2个，尺寸为150mm×130mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.包装美观结实耐用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 塑料小球 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1. 适于小学数学计数用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：五种颜色。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.配五种颜色塑料球，外径≥15mm，每色20个； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.配不透明袋子2个，尺寸为150mm×130mm ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.包装美观结实耐用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20509 | 计数片 | 圆形 不小于φ15㎜，正方形 不小于15mm×15mm，正三角形 边长不小于15mm，各片厚不小于1㎜ |  |  |  |  |  | 90 |
| 18 | 20510 | 竖式计数器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 五档。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 木制件所用的木材应经干燥处理、外观无明显变形，胶合件应结合牢固不得脱层、开裂错位。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 油漆覆盖层应平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 金属应有镀层，表面无锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20511 | 竖式计数器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 五档。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 规格尺寸如下表： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号 | 型式 | 档数 | 每档珠数 | 珠径㎜ | 珠色 |  |
|  |  |  | J202 | 竖式 | 五档 | 10 | ≥30 | 单色 |  |
|  |  |  | 2. 底座用金属制成，色泽鲜亮，在相应档位上标有“个、十、百、千、万”字样，字迹清晰、无断线； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.木制件所用的木材应经干燥处理、外观无明显变形，胶合件应结合牢固不得脱层、开裂错位； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.油漆覆盖层应平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.金属应有镀层，表面无锈蚀； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20512 | 竖式计数器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 五档，学生用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 规格尺寸如下表： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号 | 型式 | 档数 | 每档珠数 | 珠径㎜ | 珠色 |  |
|  |  |  | 290 | 竖式 | 五档 | 10 | ≥14 | 单色 |  |
|  |  |  | 2. 底座用塑料制成，色泽鲜亮，在相应的档位上标有“个、十、百、千、万”字样，字迹清晰、无断线； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 塑料件表面平整、清洁、色调美观，无划痕、浴迹、缩迹、无气泡、夹生、无毛刺破边及凹凸不平等缺陷； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 金属应有镀层，表面无锈蚀； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20513 | 演示算盘 | 演示用，十七档 |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 20514 | 计数棒 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 小学数学演示教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.计数棒分为10捆，每捆10根，计数棒数量为100根，至少有4种颜色，其长100mm,外径5mm,壁厚0.3mm，表面应圆滑，颜色均匀； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.包装结实耐用美观。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20515 | 计数棍 | 学生用，长不小于100mm，外径不小于1.2mm |  |  |  |  |  | 90 |
| 24 | 20516 | 钉板 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 底板为木质或塑料件，尺寸为390×590mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.其它要求应符合JY0344第4.1.1－4.1.6，4.3－4.10条的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20517 | 钉板 | 透明，200mm×200mm，橡皮筋4根 |  |  |  |  |  | 4 |
| 26 | 20518 | 钉板 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学用分组实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 钉板的底板为塑料件，尺寸不小于140×140mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 钉板的其它要求应符合JY0344-94第4.1.1－4.1.6条，4.3－4.10条的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20519 | 大型积木 | 塑料，可搭建， |  |  |  |  |  | 23 |
| 28 | 20520 | 塑料插接块 | 塑料 |  |  |  |  |  | 23 |
| 29 | 20521 | 塑料连接链 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 30 | 20522 | 数字骰子 | ㈠适用范围 |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm,每6个装一小袋，共10袋。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20523 | 空白骰子 | ㈠适用范围 |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm,每6个装一小袋，共10袋。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20524 | 数字转盘 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为0、1、2……9数字； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20525 | 色块转盘 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为扇形色块； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20526 | 空白转盘 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为空白圆盘。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 20527 | 几何图形片 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学教学。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 规格：套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品为小学生认知几何图形用的塑料片。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 产品包括：正方形尺寸不小于50mm×50mm、长方形尺寸不小于80mm×30mm、平行四边形尺寸不小于70mm×37mm、梯形尺寸不小于70mm×40mm×40mm、直角梯形尺寸不小于60mm×40mm×40mm、等腰梯形尺寸不小于70mm×40mm×40mm、直角三角形尺寸不小于100mm×57mm、等腰三角形尺寸不小于底边100mm×70mm、等边三角形边长尺寸不小于70mm和直径尺寸不小于60mm的圆形各1片组成；，各种几何图形边厚度不小于3mm， |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 片厚：≥1㎜。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 材料：工程塑料注塑成型。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 外包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 20528 | 集合圈 | （一）适用范围； |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 1．小学数学教学分组实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.由不少于24片的弧形条组成，颜色不少于3种；能组装成的圆环不少于4个，每个圆环均可折叠； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.包装美观结实耐用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm×100mm×10mm三种规格的积木块组成 |  |  |  |  |  | 23 |
| 38 | 20530 | 七巧板 | （一）适用范围； |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 1．小学数学教学实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.包装美观结实耐用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20531 | 角操作材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学分组实验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 连接杆不小于2根，长度≥60㎜，厚≥1㎜，宽≥5㎜。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 能正确显示角的顶点和两边。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 能进行角的大小变化操作。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 20532 | 图形变换操作材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成，片厚≥1㎜。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 产品应能显示图形的平移、旋转、对称。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 产品应包括梯形、平行四边形、三角形、圆各一对及15cM×20cM方格图纸（座标纸）1张。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 尺寸：梯形，上底≥40㎜，下底≥60㎜，高≥30㎜；平行四边形，长≥50㎜，高≥35㎜；三角形，最小边≥30㎜，圆直径30㎜，方格图纸（座标纸）不小于15cM×20cM。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 20533 | 面积测量器 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学分组实验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品应采用无色无毒透明材料，韧性好，不易折断、破损。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 能正确显示1dm²及1cm²。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 能测量边长小于10cm且是整厘米数的长方形和正方形的面积。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学分组实验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.产品应至少包含正方形、长方形各1片，相同的平行四边形、梯形、直角三角形、锐角三角形、钝角三角形各2片，八等分、16等分半圆片各2片组成； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.正方形尺寸不小于50mm×50mm、长方形尺寸不小于60mm×40mm、直角梯形尺寸不小于60mm×40mm×40mm、直角三角形尺寸不小于40mm×20mm、锐角三角形尺寸不小于60mm×40mm、锐角三角形尺寸不小于30mm×40mm、均刻有10mm×10mm方格、八等分及16等分半圆片能拼成直径80mm的圆及等面积长方形； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 能计算几何图形的面积。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 20535 | 探索几何形体体积计算公式材料 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学分组实验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品由正方体、长方体、圆柱体、圆锥体各1个，八等分半圆柱1套组成；正方体尺寸不小于30mm×30mm×30mm、长方体尺寸不小于50mm×30mm×20mm、圆柱体尺寸不小于Φ45mm×52mm、壁厚尺寸不小于1.5mm，透明，有三等分容量刻线、圆锥体尺寸不小于Φ45mm×52mm，壁厚尺寸不小于1.5mm，八等分半圆柱能拼组尺寸不小于Φ40mm×48mm圆柱与等体积长方体； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 能计算几何形体的体积。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 20536 | 口算练习器 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 小学1--3年级数学教学学生练习口算用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 活动型。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 由面板和数字转盘、运算符号组成。面板直径不小于240mm，有二个窗口，中间有运算符号条，通过转动符号条可形成＋、—、×、÷符号。数字转盘有二个，转盘上印有0--9的数字，数字高度不小于25mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 20537 | 分数片 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 适用于小学数学教学分组实验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 产品由整圆1、1/2等分圆、1/3等分圆、1/4等分圆、1/5等分圆、1/6等分圆、1/7等分圆、1/8等分圆、1/9等分圆、1/10等分圆、1/11等分圆、1/12等分圆等组成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.各等分划线明显，颜色应有区别。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.各等分圆间能直观比较大小。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.包装美观结实耐用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 20538 | 计数彩条 | 塑料，五色 |  |  |  |  |  | 90 |
| 47 | 20539 | 塑料量杯 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适用于小学实验教学中盛量液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容积≥2升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 20540 | 塑料量杯 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 适用于小学实验教学中盛量液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容积≥1.5升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，棱柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 20541 | 塑料量杯 | （一）适用范围； |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1．小学数学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．规格：透明，水杯形，1L。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 外形尺寸要求：全高350±15mm，底部直径大于85 mm，壁厚大于1mm，底厚大于4 mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 最小分度值：5ml。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 示值允差：标准温度20℃时≤±0.8ml。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 分度线宽度不应超过0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 分度线清晰、完整。刻线宽不大于0.4mm。长线长度大于周长的1/4，中线长度大于周长的1/6，短线大于周长的1/8。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 20542 | 小学低年级数学磁性教具 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1.小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.磁性教具，不少于13个品种。内容应包括计数片，计数棒，数字片，符号片，五档计数器，立体图形，平面图形，七巧板，多边形框架，可能性演示材料，卷尺，钟面及钉板，强磁图钉等； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.钟面尺寸不小于420mm×360mm,色块转盘直径不小于200mm，七巧板应能拼成边长不小于110mm的正方形，平面图形最小连长不小于40mm，立体图形最小边不小于60mm。其它材料可见度要高； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.演示效果明显，产品结实、耐用、美观； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 20543 | 小学中年级数学磁性教具 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 磁性教具，不少于15个品种。包括钟面模型及钉板、多边形插条，七巧板、分数片、搭配图片，建筑物图片，面积图片，三角形内角和图片，普通三角形，直角三角形，等边三角形，长方形，正六边形，乘除法操作材料，强磁图钉等； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 钟面尺寸不小于420×360mm,七巧板应能拼成边长不小于110mm的正方形，搭配图片，建筑物图片边长不小于150mm，厚度不小于1.2mm。其它图片也应有较大可见度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.演示效果明显，产品结实、耐用、美观； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 20544 | 小学高年级数学磁性教具 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.磁性教具，不少于17个品种。包括转盘及钉板、圆柱、圆锥、球、正方体、长方体，多边形面积计算公式演示片，正方体表面积展开模型，长方体表面积展开模型，圆柱体表面展开模型、三棱柱展开模型，圆周率演示器，圆面积公式演示器，圆柱体体积计算公式演示器，轴对称图片，强磁图钉等； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.色块转盘直径不小于200mm,圆柱底面直径不小于90mm、高不小于120mm,圆锥底面直径不小于90mm、高不小于120mm,球直径不小于100mm、能演示剖面，正方体、长方体最小棱长不小于60mm，圆面积计算公式演示器直径不小于200mm，厚度不小于1.2mm，其它图片也应有较大可见度； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.演示效果明显，产品结实、耐用、美观； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 30501 | 钟表模型 | 演示用，两针，非联动，12时表示。时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分。 |  |  |  |  |  | 2 |
| 54 | 30502 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示。时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分。 |  |  |  |  |  | 2 |
| 55 | 30503 | 钟表模型 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学教学演示。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 演示用，三针联动，24小时表示。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 表盘为圆形，直径：250-300mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分，并符合JY0061-91中4.2.1～4.2.5的各条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 垂直放置时指针可停留在任意位置，秒针长度大于分针长度，分针长度大于时针长度，秒针、分针、时针上下一次装配，秒针不易变形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 联动装置应符合JY0061-91第4.3.1-4.3.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 其余应符合JY0061-91第4.4-4.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 30504 | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动。 |  |  |  |  |  | 90 |
| 57 | 30505 | 钟表模型 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  |  | 1. 适用于小学数学教学演示。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 学生用，三针联动，24小时表示。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 表盘为圆形，直径：250-300mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分，并符合JY0061-91中4.2.1-4.2.5的各条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 垂直放置时指针可停留在任意位置，秒针长度大于分针长度，分针长度大于时针长度，秒针、分针、时针上下一次装配，秒针不易变形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 联动装置应符合JY0061-91第4.3.1-4.3.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 其余应符合JY0061-91第4.4-4.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 30506 | 几何形体模型 | ㈠适用范围、规格 |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1.小学数学教学分组实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.由长方体、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体、球组成； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.二种长方体尺寸分别为：不小于50mm×30mm×20mm、不小于40mm×30mm×30mm、正方体棱长30mm；实心圆柱尺寸不小于Φ38mm×40mm、空心圆柱尺寸不小于Φ38mm×40mm、中心孔尺寸不小于Φ18mm×40mm、等底等高圆锥尺寸不小于Φ38mm×40mm、等底不等高圆锥尺寸不小于Φ38mm×30mm、等高不等底圆锥尺寸不小于Φ28mm×40mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.包装美观结实耐用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.应符合JY0001-2003的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 30507 | 厘米立方块 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.产品为塑料块，2种颜色，每色30粒装； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 棱长1cm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.包装美观结实耐用； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 应符合JY0001-2003的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 30508 | 几何形体表面积展开模型 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 小学数学教学使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 展开模型由长方体、特殊长方体、圆柱体、正方体及它们相应的展开图构成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.正方体：棱长60mm，长方体：90mm×60mm×30mm，特殊长方体：80mm×50mm×50mm，圆柱：Φ60mm×80mm；各种展开材料模切规整，颜色。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 面板材料不易变形。材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 塑料件应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 木制件应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、纸质材料可使用300克板纸。 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1. 小学数学教学使用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 400×80×8mm。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 由面板扇形分解块组成的圆面和Φ10cm圆盘等组成。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 面板材料不易变形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 塑料件应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 木制件应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 50051 | 物品卡片 | 双面履膜，彩色胶印，购物游戏用。 |  |  |  |  |  | 23 |
| 63 | 50052 | 小学数学数与代数部分教学挂图 | 纸质挂图不少于39张 |  |  |  |  |  | 1 |
| 64 | 50053 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 不少于22张 |  |  |  |  |  | 1 |
| 65 | 50054 | 小学数学统计与概率教学挂图 | 不少于11张 |  |  |  |  |  | 1 |
| 66 | 81032 | 剪刀 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 67 | 81251 | 圆柱形塑料杯 | （一）适用范围； |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1．小学数学教学实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容积≥1升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 81252 | 方形塑料杯 | （一）适用范围； |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | 1．小学数学教学实验用。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容积≥1升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，方形，透明。 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 81253 | 刻刀 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 70 | 81254 | 角尺 |  |  |  |  |  |  | 23 |

| 序号 | 名称 | 规格 型号 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1．用于小学数学教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．类型：简易型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．功能和性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按键 |  |  | 功能 | 按键 | 功能说明 | 按键 |  | 功能说明 |  |  |  |
|  |  | 符号 |  |  | 说明 | 符号 |  | 符号 |  |  |  |  |  |
|  |  | ON/C |  |  | 开机/清除 | OFF | 关机 | + |  | 加号 |  |  |  |
|  |  | - |  |  | 减号 | × | 乘号 | ÷ |  | 除号 |  |  |  |
|  |  | 0～９ |  |  | 数字. | · | 小数点 | = |  | 等号 |  |  |  |
|  |  | % |  |  | 百分号 |  | 圆周率 | X2 |  | 平方 |  |  |  |
|  |  | M+ |  |  | 存储器累加 | M_ | 存储器累减 | （ |  | 左括弧 |  |  |  |
|  |  | ） |  |  | 右括弧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a |  |  | 带分数整数部分输入 | ac/b＝d/c | 带分数与假分数互相转换 | F＝D |  | 分数与小数互相转换 |  |  |  |
|  |  | c/p |  |  | 分数 | SIMP | 约分 | ÷R |  | 有余数除法 |  |  |  |
|  |  | Avg |  |  | 平均数 | HMS | 时间输入与转换. |  |  | 倒数 |  |  |  |
|  |  | MR |  |  | 存储器显示 | MC | 存储器清除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 打孔器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 适用于初中理化生学及小学科学实验中给橡胶塞（软木塞）打孔时使用的手持式打孔器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 为四件成套打孔器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 捅条长105mm，直径3.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 打气筒 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理及小学科学教学实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 多功能手动充气筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 应符合SB/T 10205 的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器车 | 740*440*860mm双层可拆卸，工作面为喷塑，铁板厚度为1.2mm 载重不小于40kg 转动灵活方便，有足够的稳度，可刹车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | *生物显微镜 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 适用于中学生物及小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：XSP系列，显微镜的构件须是纯金属制造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 单筒，总放大倍数：20×—640×。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 物镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 倍 数 | 数值孔径（NA） |  |  | 有效工作距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 0.1 |  |  | 34.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 0.25 |  |  | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 0.65 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 目镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 倍 数 | 焦 距 |  |  | 线 视 场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 50 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 16 |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 总放大倍数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目 镜 | 物 镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4× |  |  | 10× | 40× |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5× | 20× |  |  | 50× | 200× |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10× | 40× |  |  | 100× | 400× |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16× | 64× |  |  | 160× | 640× |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 光源：室内、自然光源。片在镜圈内应有止挡圈，160不得窜动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 物镜不可有自动下滑现象，并带限位装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 光学系统成像应清晰，零件表面无明显缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. 使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦，齐焦误差范围应符合标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 准GB 2958表四要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. 物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. 显微镜物镜各传动、转动部分应舒适灵活，无过紧过松及急跳现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. 显微镜的外表应美观。刻度、刻字及铭牌应清晰明显。电镀表面不应有脱落和斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点，漆面不得有碰伤痕迹，零件表面应光洁，无毛刺，平整美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物显微演示装置 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适用于初中生物和小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求：符合（生物显微演示装置JY/T 0376-2004）要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 放大倍数：40～3000倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 成像元件：PAL彩色CCD，尺寸≥1/3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 分辨率：≥480TV线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 信噪比：≥50db。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 白平衡：自动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. AGC控制：低增益/高增益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 逆光补偿：自动/手动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 输出接口：AV端子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | *学生显微镜 | ㈠适用范围：小学科学课教学学生分组观察用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 组合放大倍数200×，单筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 物镜放大倍数20×。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 目镜放大倍数10×。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 显微镜倍数允差≤15％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 镜头无明显脱胶，霉斑，窜动等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 镜架、镜座、准调可由金属制涂以黑色无光漆或由优质塑料制，各部结构紧凑，调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节灵活，镜筒无自由下滑等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 反光镜平整可调。显微镜成像清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 放大镜 | ㈠适用范围：中学物理、生物分组和小学科学教学实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5× 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 应符合JY/T 0378-2004标准有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 放大镜 | ㈠适用范围：小学科学教学分组实验用. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.手持式，有效通光孔不小于40mm，放大倍数为3X。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.应符合JY/T0378-2004标准有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 酒精喷灯 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 实验中加热、灼烧等操作中使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 座式酒精喷灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 用黄铜制成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 密闭无渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 最高温度应能达到800℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 40S内顺利喷火 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 听诊器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1.供中小学卫生室诊疗用，双头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.产品应符合YY91035-1999的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水槽 | 符合中华人民共和国教育部2006年7月19日发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 12 | *方座支架 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 型号规格：J1102型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 底座尺寸不小于210×135mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M10×18mm螺纹。； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环开口中心线与环柄呈120°夹角，开口宽约20mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6mm～14mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 其它符合JY0393-2007第4章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三脚架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 上支承环平整，直径>80mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 试管架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于初中化学、生物和小学科学实验中用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品为木质或塑料制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品（透明聚碳酸脂注塑成型）产品外观无明显扭曲、变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.底座厚度≥8mm，孔板厚度≥8mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 产品为12孔型式，φ22±1 mm孔径8孔，φ26±1mm孔径4孔，各孔中心间距30±1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 试管柱12个，直径φ10±1mm，长65±5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 孔板与底座上表面间距70±5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 底座上表面对应孔板上的各孔大小，刻有便于试管放置的凹槽，槽深约3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 塑料制品的试管架，底座应做配重处理。产品在工作台面上放置，应稳定可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 旋转架 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 初中物理和小学科学教学作磁铁性质，两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 可折式，成对配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.底座长90mm、宽60mm、高15mm壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8×6mm；轴套外径14mm，总高52mm上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | *百叶箱支架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适用于初中地理和小学科学实验教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品为全钢结构，由立柱和座架组成，支架整体稳定牢靠，表面做防锈处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支架高度为1500mm，座架宽窄应于百叶箱尺寸配套（约540mm×330mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.座架为30mm×30mm×3mm角钢制成，立柱结实牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | *百叶箱 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 初中地理和小学科学教学和校内气象站使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 箱体内尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | *教学电源 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学和初中化学教学演示实验用教学电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 12V/5A，稳压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.交流输出：2V～12V，每2V一档，额定电流5A； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.直流稳压输出：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A，有过载保护； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.每台电源应附有备用保险管3只； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.其余应符合JY0361第4章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电池盒 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学教学实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.电池盒为组装式，配1号电池,四个为一组;即可并联多个,也可串联多个，组合方便，接触性好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.导电片为铜质，不得有氧化现象,额定工作电流为1A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 直尺 | 小学、初中实验测量长度使用，500mm.执行JY168标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 21 | 软尺 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于初中生物和小学科学实验测量用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：1500mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～1500mm的标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 外观应平整、光滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 刻度线清晰，字迹清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 最小分度值：2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 示值误差：±1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | *托盘天平 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. 初中物理、化学及小学科学实验教学称量用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：500g、0.5g,所配砝码为6级（M2级）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 最小分度值0.5克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 最大称量时感量为0.5克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 配6级砝码及镊子一套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 天平应符合GB4168第2章的有关要求级JJG156第1章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 砝码应符合GB4167第2章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 金属钩码 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学教学演示实验和学生分组实验用钩码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 50g×10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关要求及JY 105第1.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 材料应符合JY 105第2.1条要求，每只钩码质量为200g，密度应符合JY 105第2.3条要求，强度应符合2.5条要求。其余应符合2.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | *体重计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. 小学学生监测体重用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：附测身高装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 体重计回零误差不大小1/2分度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 体重计任一点的平均示差不大小1个分度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 脚踏面和底座用厚度不小于2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 脚踏面上的观察面用有机玻璃制成，透明度良好，应能清楚的观察到刻度盘上的任一数字和刻度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 刻度盘标有0～120kg的字迹和相应的刻度线，刻度线及字迹应清晰、均匀、工整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 调零旋钮运用灵活，无卡滞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 体重计的使用寿命不少于10000次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | *电子停表 | ㈠适用范围：适用于中学物理、生物和小学数学、科学实验教学计时用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | ㈡技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品应采用微型电脑芯片，液晶显示屏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 外观质量：机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 分辨率：1/100s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 工作电压：1.5或3.0V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 走时精度：-0.5～+0.5s/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 产品还应符合QB/T1908-1993中4 技术要求中的有关条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 0.1s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 温度计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 1. 实验教学温度计量用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：红液0℃～100℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 执行JJG 130标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.最小分度值：1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 示值允差：±1.0℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 温度计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 实验教学温度计量用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：水银0—100℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 最小分度值：1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 示值允差：±1.0℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 执行JJG 130标准 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 体温计 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学和中学物理实验测量温度用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品为腋下用玻璃体温计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 测量范围为：35℃～42℃。39℃以上，误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 刻度均匀、清晰，不得有断线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 寒暑表 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 中学物理、地理和小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 最小分度值：1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 储藏条件：-30℃～60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 参考尺寸：不小于250mm×49mm×9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 最高温度表 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.感液及示值范围：红液，-16℃～+81℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 最低温度表 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.感液及示值范围：红液，-52～+41℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 条形盒测力计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理教学和小学科学教学及学生分组实验用测力计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. J2101型， 5N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 条形盒测力计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理教学和小学科学教学及学生分组实验用测力计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. J2101型， 2.5N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 条形盒测力计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理教学和小学科学教学及学生分组实验用测力计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. J2101型， 1N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | *多用电表 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理、化学和小学科学实验教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. J0401型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参考测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直流电压：0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交流电压：0～10～50～250～500V； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 阻：0～2～20～200～20000KΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 平：-10～＋16～＋30～＋42～＋50～＋56dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 容：0～0.05μf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电 感：20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 标度尺与表度盘除应符合JY 0330第5.5条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 湿度计 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 初中物理和小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：指针式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有 计量仪器标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 指南针 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 初中地理和小学科学教学分组实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | *肺活量计 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格型号：FLG-A型单浮筒式肺活量计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 量程：0～7000ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 环境温度范围：-40℃～55℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 环境湿度范围：≤90°。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.误差≤5%， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 产品表面应细致、光滑，不应有毛刺，接合紧密、牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 一次性吹嘴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 雨量器 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 小学科学课分组实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.承水口内径：Φ200mm 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm ；雨量量筒的最小分度：0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.储水器容量：2000ml～2500ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | *风杯式风速表 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 小学科学课分组实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 有直读装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 可测量风速范围：1m/s～30m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 风向0°～360°（分16个方位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 旋杯启动风速0.8m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 斜面 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 斜面板：尺寸：815㎜×100㎜×20㎜，刻度0～80㎝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 摩擦块也称滑块：为木制品，尺寸：100㎜×80㎜×40㎜，有二个摩擦面不涂漆，100㎜×80㎜和100㎜×40㎜二个面。二个摩擦面的背面都有砝码槽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 砝码桶质量小于6g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 压簧 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 压簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 自然长度为58mm，绕制直径30mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 拉簧 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.拉簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 自然长度为58mm，绕制直径30mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 拉簧两端带挂钩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 沉浮块 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 实验套件配备器材如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 名称 |  | 规 格 | 数量 | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 水槽及盖 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 立方体块 |  | 大小不同，质量相同 | 5个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 半球体 |  | 大小相同，质量不同 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 圆柱筒 |  | φ30×56mm，45g | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 浮体 |  | 塑料鸡蛋，内空，可打开 | 1个 | 可改变质量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 浮筒 |  | 带盖 | 1个 | 可改变质量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2。同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | *杠杆尺及支架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 外形不小于420mm×28mm×7mm,结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 滑轮组及支架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 轮轴及支架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 齿轮组及支架 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 学具盒内配备器材如下表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  | 规格 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 立杆 |  |  | φ11×210 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 盒底 |  |  | 280×100×36 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 盒盖 |  |  | 285×100×10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 固定螺丝 |  |  | M4×12 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 大齿轮 |  |  | m=2z=28 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 小齿轮 |  |  | m=2z=14 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 摇手 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.各个部件组装后转动顺畅，咬合紧密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 弹簧片 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 小车 | 105×60×25mm，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，直线运动偏差小于5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 51 | *三球仪 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 初中地理和小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 仪器结构应包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日球：用灯泡代替，它的中心高度与地轴中心高相等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北极圈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月球：中心平均高度应与地球中心高相等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地轴：倾斜角度为23.5°，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 节气盘：应表示春、夏、秋、冬四季，应具有地球绕太阳旋转的指示针。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月相盘：用于表示月相位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月球轨道：月球绕地球旋转，应呈25°左右角。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 各部比例应符合科学性，着色应鲜明、清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 转动应灵活，运动轨迹符合各相关比例，稳定性良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 太阳高度测量器 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学学生测量太阳高度角用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | *风的形成实验材料 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学课教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 其材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 箱体由不小于2mm的铁皮制成，箱体尺寸不小于300mm×200mm×150mm,漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、剥落和漏底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 观察面用玻璃或有机玻璃制成，玻璃应符合 JY 0001表4的有关要求，有机玻璃透明度良好，表面无划痕、气泡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 箱体内部涂漆颜色与烟雾颜色有显明对比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 箱体左侧开有圆形小孔，小孔直径约20mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 配二支蜡烛，高度不小于80 mm，直径约18mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 组装风车材料 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由风车叶二份（为一方型纸板）和手持轴柄组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 轴柄端塑料小球拧动顺畅，咬合紧密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 风车叶轴柄间转动顺畅，迎风即可转动，无风时用嘴吹风也可以转动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 组装水轮材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由底板、叶轮芯、叶轮片6片，C形支架等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．全塑料制成，叶片可旋转角度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．可立式，卧式安装，配有彩色安装图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 太阳能的应用材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 仪器由太阳能电池板、小电机插件组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．太阳能电池板：最大开路电压约3.4V，最大短路电流约50mA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．小电机插件：工作电压3V，工作电流约30mA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 音叉 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理教学演示实验用F256音叉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. J2204型，F256音叉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.音叉表面镀铬，音叉表面应有256频率标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.音叉叉股宽约8.54mm；两叉股内间距8.94；音叉全长不小于200mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.叉股厚度不小于5.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.音叉磓用橡胶制作，球半径约25mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.杆为木材，长度为约182mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.频率：256Hz±0.5Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7．执行JY227标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 小鼓 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 圆形，直径不小于150mm，高度不小于45mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．木制壳体，两面羊皮鼓面，带有挂带，二个小锤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．每个小鼓应硬纸盒包装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 组装土电话材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 本仪器有塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 热传导实验材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由木片，金属片，塑料片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．其中金属片2片，木片、金属片、塑料片、玻璃片、陶瓷片长80mm，宽20mm，厚0.5～4mm.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 物体热涨冷缩实验材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由铜球、塑料球、实验环组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．铜球、塑料球直径不小于Ф19mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．铜球、塑料球、均应带有悬挂链及手柄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．实验环与铜球，塑料球直径相配套，带有手柄，实验效果明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 灯座及灯泡 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成，导电部分为铜质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．底座：75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．执行JY 116标准。配2.5V小灯泡1个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 开关 | ㈠适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 工作环境：温度0～50℃，湿度：≤90%RH。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 额定电压：AC220V/50Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 额定电流：10A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 接触电阻：≤20mΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 绝缘电阻：≥100MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 抗电强度：≥500V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 物体导电性实验材料 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．电池使用5#电池两节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 条形磁铁 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理和小学科学实验教学用条形磁铁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. D—CG—LT—180型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 磁铁的外形尺寸为170mm×20.5mm×10mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料牌号 | 型号 |  |  | 剩磁 | 矫顽力 | 最大磁能积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Br Wb/㎡ | Hc KA/m | (BH)max KJ/㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 铝铁碳 | LTT3.6 |  |  | 0.5 | 11.2 | 2.8～3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁氧体 | Y10T |  |  | 0.2 | 128～160 | 6.4～9.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y15 |  |  | 0.28～0.36 | 128～192 | 14.3～17.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 其它技术要求应符合JY 0057第6章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 条形磁铁 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学实验教学用条形磁铁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学生用，条形。铁氧体材料，磁铁长36㎜，宽9㎜，厚6㎜，成对配置。产品符合JY 0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。一对产品有一个纸盒包装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 蹄形磁铁 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 适用于中学物理和小学科学实验教学用蹄形磁铁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. D—CG—LU—80型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 其它技术要求符合JY 0057第4章的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料牌号 | 型号 |  |  | 剩磁 | 矫顽力 | 最大磁能积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Br Wb/㎡ | Hc KA/m | (BH)max KJ/㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 铝铁碳 | LTT3.6 |  |  | 0.5 | 11.2 | 2.8～3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁氧体 | Y10T |  |  | 0.2 | 128～160 | 6.4～9.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y15 |  |  | 0.28～0.36 | 128～192 | 14.3～17.5 |  |  |  |  |  |
| 68 | 蹄形磁铁 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学实验教学用蹄形磁铁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. D—CG—LU—80型（D—CG—LU—100型）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构外观应符合JY 0001第6、7章的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 其它技术要求符合JY 0057第4章的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于70mT。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱合后的最小值)应不小于下表规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料牌号 |  |  |  | 剩磁 | 矫顽力 | 最大磁能积 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Br Wb/㎡ | Hc KA/m | (BH)max KJ/㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 铝铁碳 | LTT3.6 |  |  | 0.5 | 11.2 | 2.8～3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁氧体 | Y10T |  |  | 0.2 | 128～160 | 6.4～9.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y15 |  |  | 0.28～0.36 | 128～192 | 14.3～17.5 |  |  |  |  |  |
| 69 | 磁针 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学教学演示实验用磁针。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. J2405型。翼形磁针，每组2支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 磁针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 磁针平均剩磁不小于9mT。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 环形磁铁 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | *电磁铁组装材料 | ㈠适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 电磁铁组装材料由以下配件组成： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | U形铁芯 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 圆柱形铁芯 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 线 圈 |  |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 小指南针 |  |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 衔 铁 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 联接线 |  |  | 3根 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 塑料盒 |  |  | 1只 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 大头针 |  |  | 5枚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 采用1号电池一节提供1.5V电源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 线圈有二组，每组线圈约200匝，中间有抽头，每组线圈配有3个接线柱，可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. U形铁芯配有衔铁，铁芯和衔铁均有挂钩，供吸合时作拉力实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 电磁铁 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 线圈外面有绕向标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.演示用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | *手摇发电机 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. 小学科学实验演示发电机的工作原理用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 电源型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由底座、电刷、磁块，大、小皮带轮，手柄轴、电路板等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 交流输出电压≥1.5V，两只发光二级管交替发光。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 磁块应有N极S极标志，Ｎ极为红色，Ｓ极为白色或蓝色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 各部件无明显缺陷，配合良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 整机结构紧凑，效果明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 激光笔 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 小学科学教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.使用范围7-15m，波长650nm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 小孔成像装置 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学教实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品由烛台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 平面镜及支架 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学教实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由平面镜、支架组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.平面镜为镀膜玻璃镜，不小于135mm×75 mm×4 mm。镜面光滑无痕、镀层均匀。边缘整齐无裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | *透镜、棱镜及支架 | ㈠适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 适用于小学科学教实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由柱形凹、凸透镜、三棱镜固定的实验平台，带三缝光栏的光源两部分组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 光源：直流 6V/5W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 光源用圆杆作立柱，实验平台用互成直角的铁片作立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 成像屏及支架 | 光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 79 | 昆虫观察盒 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 1. 小学科学教学课内外观察各种昆虫形态用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 带放大镜盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 盒体尺寸：75mm×75mm×70mm ，镜片直径50mm，放大倍数不小于5×； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 镜片无明显气泡，条纹，结石及破边等缺陷，透明度良好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 盒体用聚苯或其它透明材料制作,模具成形,应光滑、平整、透明、无毛刺、划痕、裂纹等缺陷； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 底座（盒子下底）应划分为均等的方格（3×3），盒体与盒盖配合良好，开启方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 动物饲养笼 | ㈠适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 小学科学课分组饲养小动物用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.由箱体和观察面组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属网制成，表面作防锈处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体由直径2mm的钢丝制造，钢丝间距约为30mm，尺寸约400mm×270mm×330mm,箱体开启放便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.塑料件、金属件应符合 JY 0001的7.7和7.2条的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.性能、结构、外观应符合 JY 0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 塑料注射器 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | 小学科学教学演示实验用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 医用，一次性注射器，30ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 儿童骨骼模型 | （一）适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 小学科学课演示用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 少年体型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品应采用硬质塑料或复合材料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高65-70cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 在同一模型上，同一种颜色的另件，不得有目视上的色差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 骨的比例应正确，胸腔各径应准确，骨盆各角度应近似实际。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 产品应执行JY 159的全部要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 支架底座应有足以稳定模型的质量，连接物应为不锈钢丝或铜丝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 模型各部位应贴名签或号签，如贴号签应作注解，贴在适当位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 儿童牙列模型 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. 小学科学教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 儿童牙列模型（附牙刷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规格：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 上下颌及牙齿颜色符合JY 0001第9章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 少年人体半身模型 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 1. 小学科学实验教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 应为少年体型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品选用硬质塑料或复合材料制作的高65-70cm的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品应显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 内脏各器官形态正确，比例适当，纹理清晰，连接正确，切面平整，注意少年生理发育特征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 各部结构着色应准确、鲜明，颜色不应溶出分界。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 头颈部应作正中矢状切面，颈部作水平切面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾均可拆下，归位应方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 金属另件和嵌件均应作表面处理，定位准确牢固，松紧适度，拆装方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 模型上各部位或器官均应贴名签或号签，如贴号签必须有对应的注解，贴在合适位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. 产品应执行JY 158的全部规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 眼构造模型 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 啄木鸟仿真模型 | （一）适用范围 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适用于小学科学课教学、陈列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 猫头鹰仿真模型 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适用于小学科学课课堂教学、陈列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 模型应为自然大小、棲于一段树干上的仿真模型，整体固定在底盘上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应符合JY0001中9.6～9.7的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 平面政区地球仪 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 初中地理教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、产品由球体、支架（包括底座）、时区环等组成。Ф32cm，比例尺为1/40000000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、球体正圆，可以在支架上自由转动，能停止在任一位置，静置和转动能有一定稳度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、地轴的倾角66.5°，春分、夏至、秋分、冬至四季点在同一平面上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、各瓣图片之间的纬线、地物都接准，在南北纬60°之间，其错动、重叠和裂隙一般不超过0.3mm，个别线段不超过0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、嵌贴之球面不得有压字、压线和重字，重线、国界线清楚，不得有压盖、间断和错位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、球面不得有明显的裂纹和起皱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、球面用胶质薄膜层保护、光亮整洁，能防潮防污。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 平面地形地球仪 | 一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 初中地理教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、产品由球体、支架（包括底座）、时区环等组成。Ф32cm，比例尺为1/40000000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、球体正圆，可以在支架上自由转动，能停止在任一位置，静置和转动能有一定稳度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、地轴的倾角66.5°，春分、夏至、秋分、冬至四季点在同一平面上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、各瓣图片之间的纬线、地物都接准，在南北纬60°之间，其错动、重叠和裂隙一般不超过0.3mm，个别线段不超过0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、嵌贴之球面不得有压字、压线和重字，重线、国界线清楚，不得有压盖、间断和错位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、球面不得有明显的裂纹和起皱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、球面用胶质薄膜层保护、光亮整洁，能防潮防污。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 地球构造模型 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 适用于小学科学课演示地球构造及结构用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 模型用无毒材料制成，色泽美观、颜色搭配协调、合理。各地球构造、位置排列分布内容正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品表面无破损、裂纹及脱色现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 模型应能演示：地表的基本面貌、地球的内部圈层、地壳结构、折皱、断裂等小学科学课课程标准所规定的演示内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 产品外观、结构、性能等要求应符合JY0001标准第4、5、6、7章的有关技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 月相变化演示器 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 适合于小学科学讲授月相变化的直观过程用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.能快速直观的演示出一个月内月相的变化。月相变化由（多个月-峨眉-上弦月凸月满月-下弦月-峨眉月-多个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.能满足教材教学实验要求，演示效果明显、准确，符合自然科学原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | *蟾蜍标本 | 选用大型蟾蜍制作，整体尺寸不小于120×100×40mm 1、蟾蜍形体完整，姿态自然，体长不小于60mm。。 2、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 3、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 93 | 河蚌标本 | 整体尺寸不小于120×100×40mm 1、选用无齿蚌制作，蚌壳外形完整。河蚌真实自然。体长不小于60mm。 2、用树脂材料对河蚌进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。河蚌外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 94 | *爬行类动物标本 | 选用蛇或蜥蜴制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 2、形体完整，姿态自然。尺寸不小于140*60*10mm。 3、用树脂材料对蛇或蜥蜴进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。蛇或蜥蜴外部树脂包埋层厚度经严格控制不超过3mm，并由透明的树脂材料固定于密封的透明亚克力外壳内。新型包埋标本整体为空心结构，表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 95 | 蛙发育顺序标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 适用于小学科学课堂演示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品由蛙的下列八个发育期组成： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①单细胞期； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②尾芽期（已能区分头尾）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③具外鳃的蝌蚪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④具内鳃蝌蚪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤具后肢的蝌蚪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥具前后肢的蝌蚪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦尾缩期的蝌蚪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧幼蛙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. ①～③期的标本应各不少于五个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. ③期的标本应能目见不少于一对外鳃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. ④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，互相平行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. ⑤期与⑦期的尾长应有明显区别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. ⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. 标本具下列一项时为二级品； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 单细胞期的卵胶膜不膨胀； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 卵胶膜混浊。但尚能透见标本的形态； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 不能目视外鳃，但在3×放大镜下尚能见到。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 昆虫标本 | （一）适用范围、规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学课学习观察用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 规格：常见益虫,害虫各（6-7）种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 产品应包括六种以上的常见益虫、害虫标本，固定，成套，装盒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 桑蚕生活史标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 标本应由卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 卵、幼虫和蛹浸制或干制,成虫干制,浸制标本定位封装在安瓿内。蚕体清洁，桑叶应作保色或染色处理展平。茧两个，大小、色泽应相似，不应变形，一个示完整的外形，另 一个纵剖示茧内的蛹和脱下的皮，蛹体完整，不变形，呈棕黄色、背面向下定位。雌雄成虫体形正常，易于区分，针插，展翅，鳞片和触角应完整。蚕丝成束色白，丝绸品应洁净，不小于30mm×30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 各部应有名签，贴在各标本的下部，排列整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0325第4.1－4.10条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 兔外形标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 适用于小学科学课教学演示用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 兔外形应直观、逼真，兔毛清洁，无脱毛现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 标本应经过防腐处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 填充物应采用清洁卫生，质地柔软的材料，填充保满，无变形现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应有一稳定的底座，标本与底座结合牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 结构、外观应符合JY0001中第6、7章的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 植物种子传播方式标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 小学科学教学了解植物种子的传播方式用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 应按照植物种子传播方式的不用，分别制作不同的标本，主要由随风传播标本、果实成熟时弹开传播标本、借助动物咬食传播标本、借助水漂浮传播标本、借助动物身体传播标本等部分组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 各个组成部分应直观、清晰，形态完整，制作洁净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 各个组成部分应能长期保存不腐烂，不变形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余技术要求应符合JY 0001第10章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 矿物标本 | 一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 小学科学地理知识教学观察用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 小学科学教学使用的矿物标本应包括四种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 选用的标本必须特征显著、清晰、易于辨识，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 其余应符合JY 0001和JY 156有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 岩石标本 | 一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 小学科学地理知识教学观察用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.小学科学教学使用的岩石标本应包括岩石五种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.选用的标本必须特征显著、清晰、易于辨识，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.块状标本应选用未经风化的原产岩石，至少有一个新鲜断面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.其余应符合JY 0001和JY 156有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 金属矿物标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 小学科学地理知识教学观察用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.小学科学教学使用的金属矿物标本盒包括以下五种：铜、铁、铝、钨、锡等矿物标本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 选用的标本必须特征显著、大小适当、标注齐全、完整、正确，表面应清洁无尘或粘附其它杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.块状标本应选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 土壤标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 小学科学地理知识教学观察用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.产品黏质土、壤土、腐殖土、沙质土组成； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.每种标本应做干燥处理，并装入Φ28mm×58mm玻璃瓶封装，瓶上应贴所装土壤的名称标签，应正确，清晰； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.产品定位放置在盒内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 矿物提炼物标本 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.提炼物不少于7种； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学需要； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.安全及外观的要求应分别符合JY0001标准的第4、5、7章的有关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 洋葱表皮装片 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学课观察玻片标本用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2㎜，四周剪切整齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 取材平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 在80×和200×显微镜下可清楚观察到排列整齐的许多小长方体（小格），同时可观察到细胞壁、细胞膜、细胞质及数个液泡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 叶片横切 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 叶片气孔装片 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学实验教学用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 动物表皮细胞装片 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学课显微镜观察叶片组织用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 标本应从刚死不久的动物尸体上取材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 在80×和200×学生显微镜下观察表皮细胞的显微结构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 能看清表皮、真皮和皮下组织。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 其它技术要求应符合JY92的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 蛙卵细胞切片 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学课显微镜观察用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 标本取材于成团的单细胞蛙，染色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 其它技术要求应符合JY85的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 骨细胞切片 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学课显微镜观察用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 采用骨细胞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 在200×学生显微镜下观察骨细胞的结构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 能看清在骨陷窝、骨小管中的骨细胞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应符合JY67的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 口腔粘膜细胞装片 | （一）适用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 适用于小学科学课显微镜观察用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 选用清洁的口腔粘膜细胞； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 在200×学生显微镜下观察口腔粘膜细胞的结构； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 能看清复层扁平上皮和固有层及固有层中的小唾液腺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应符合JY67的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 人血细胞装片 | 一）适用范围、型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | 1. 适用于小学科学课堂观察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 型号：J4257型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞和血小板。血细胞变形者不宜使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 用苏木精、曙红双重染色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 符合JY67中 2.4的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 中国政区地图 | 不小于1000mm×700mm；纸张规格：不小于128克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 114 | 中国地形地图 | 不小于1000mm×700mm；纸张规格：不小于128克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 115 | 小学科学安全操作挂图 | 不少于25张 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 116 | 植物分类图谱 | 幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 117 | 动物分类图谱 | 幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 118 | 小学科学教学素材库 | 适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的小学科学教材，用于教师制作课件，素材内容应结合教学内容与教材配套。读碟顺畅，图文清晰。盘面光洁，无划痕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 119 | 量筒 | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 120 | 量杯 | 250mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 121 | 甘油注射器 | 30mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 122 | 试管 | φ15mm×150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| 123 | 试管 | φ20mm×200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 124 | 烧杯 | 50mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 125 | 烧杯 | 100mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 126 | 烧杯 | 250mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 127 | 烧杯 | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 128 | 烧瓶 | 平、长，250mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 129 | 锥形瓶 | 100mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 130 | 酒精灯 | ㈠适用范围、规格型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 1. 实验中加热、灼烧等操作中使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 座式酒精灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ㈡技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1．规格：150mL，单头。灯体高80±10mm，灯盖高62±3mm，全高120±12mm，灯体直径84±5mm，灯口直径20±2mm，灯颈高25±5mm，灯体壁厚1.5±0.5mm，灯盖壁厚2.5±1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 漏斗 | 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 132 | Y形管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 133 | 滴管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 134 | 集气瓶 | 125ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 135 | 镊子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 136 | 试管夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 137 | 石棉网 | 符合中华人民共和国教育部2006年7月19日发布的《中华人民共和国教育行业标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 138 | 燃烧匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 139 | 药匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 140 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 141 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 142 | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 143 | 橡胶塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 144 | 试管刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 145 | 烧瓶刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 146 | 培养皿 | 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 147 | 蒸发皿 | 瓷，60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 148 | 塑料量杯 | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 149 | 硫酸铝钾(明矾) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 150 | 酒精 | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 151 | pH广范围试纸 | 1～14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 152 | 高锰酸钾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 153 | 盐酸 | 试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 154 | 小学科学一般实验材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适量 |  |
| 155 | 载玻片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 156 | 盖玻片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 157 | *测电笔 | 1 . 由测电头、绝缘手柄组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2 . 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 . 测量范围：交流12V—220V 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 . 手柄绝缘性能良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 . 通过国家“CCC”认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 一字螺丝刀 | 1 .塑料柄一字螺丝刀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2 .全长约230ｍｍ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 十字螺丝刀 | 1． 塑料柄十字螺丝刀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2． 全长约230ｍｍ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 尖嘴钳 | 符合ＱＢ/Ｔ2443的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 161 | 木工锯 | 技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 162 | 钢丝钳 | 技术要求应符合QB/T2441的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 163 | 手锤 | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 164 | 活扳手 | 1 . 型号规格：200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2 . 活板手应符合 GB 4440的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 剪刀 | 1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刃口长≧80mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 花盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 167 | 小刀 | 1.全不锈钢材料制作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2.刀刃长度≦60mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 塑料桶 | 1.桶口直径大于200mm，深≧250mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2.提把配合稳固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 手摇铃 | 1 钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 170 | 手持筛子 | 1 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 171 | 喷水壶 | 1.供喷水用，容积≧1000ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2.喷壶为塑料制产品，喷壶嘴孔大小一致，出水流畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | *吹风机 | 1.学生实验吹干物品用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 2.本品材质：为ABS、PVC、PP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.绝缘电阻：≧20M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.通过国家“CCC”质量认真，符合国家相关安全标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | *采集捕捞工具 | 采集捕捞工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 174 | *榨汁器 | 1.电动式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  | 2.工作电压：220V/50Hz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.功率：250W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.转速：12000-16000转/分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.杯体采用食品级塑料，不锈钢过滤网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.绝缘电阻：≧20M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.电抗试验：1500V、3000V/min无击穿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |