附件1

- 最终报价一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 看守所床具（钢木床） | 大写：壹拾伍万陆千元整 小写：156000.00 | 交货期：合同签订后30个工作日 | 报价已包含货物制造、包装、运输、装卸、安装调试、维修、土建部分的材料及施工、清理等一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 |

投标人（公章）：扬州市宝洋安防工程有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：朱桂清

日期：  2018  年 08   月  21  日

附件2

- 最终分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 看守所床具（钢木床） | 宝洋 | 无侧板型 | 规格尺寸（长*宽*高）：2000×800×440mm，床箱（宽*高*深）：800×340×500mm。 床板：使用实木板制作，板厚≥20 mm，床板与床架之间应牢固连接，连接件不得超过床板的上表面。 床架：应采用钢质或同等结构强度的材质制作，床板架中应设置钢制或同等结构强度材质的横梁，相邻横梁的间距≤400mm；床架下方床尾一侧设置床箱，床箱不得设置门窗，床箱与床架间的连接必须牢固可靠；床板架、立柱、下横梁之间的连接应为焊接或使用专用连接件，牢固可靠，安装后连接件不得高出结构外表面。 | 张 | 200 | 780.00 | 156000.00 | 产地：扬州 厂家：扬州市宝洋安防工程有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：壹拾伍万陆千元整 小写：156000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：扬州市宝洋安防工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字： 朱桂清

日期：    2018 年   08月    21日