襄城县库庄镇2018年度“村村通”自来水工程

变更后招标文件

招标编号：XZ【2018】 080  号

招 标 人：襄城县库庄镇人民政府

二〇一八年〇八月

目  录

第一章 招 标 公 告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评标法）	25

第四章  合同条款、协议及格式	30

第五章  工程量清单	39

第六章   图  纸	41

第七章  货物技术标准和要求	41

第八章  投标文件格式	42

# 第一章 招 标 公 告

#### 襄城县库庄镇2018年度“村村通”自来水工程招标公告

##### 1.招标条件

襄城县库庄镇2018年度“村村通”自来水工程，招标人为襄城县库庄镇人民政府，建设资金来自财政资金，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行国内公开招标。

##### 2.项目概况与招标范围

2.1项目编号：XZ【2018】  080 号

2.2项目概况：主要为（1）站首工程；（2）管网工程；（3）机电设备及安装工程。具体内容详见招标文件。

2.3招标范围：招标文件、工程量清单、施工图纸、设计变更（如有）及答疑纪要（如有）范围内的所有工程内容；

2.4工期要求：  60   日历天；

2.5质量要求：合格

2.6标段划分:本项目共1个标段；襄城县库庄镇2018年度“村村通”自来水工程，招标控制价：3440134.82元

##### 3、投标人资格要求

3.1投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、银行基本账户开户许可证。

3.2投标人须同时具有管材生产厂家（省级及以上卫生行政主管部门出具的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，并提供省级或省级以上相关部门出具的产品检测报告并符合生活饮用水卫生标准，投标产品必须为PE管材）和水利水电施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;

3.3拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理，技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称；

3.4企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

3.5投标人需提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（以网上公示查询页为准）。

3.6 投标人须在全国水利建设市场监管服务平台（http://xypt.mwr.gov.cn/）信息公开。拟派项目经理须在全国水利建设市场监管服务平台信息公开。

3.7本项目招标接受联合体投标，如为联合体投标，管材生产厂家应为联合体牵头人，联合体各方应当签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任,联合体成员单位数量（含联合体牵头人）限制为2家；

3.8本次招标实行资格后审。

##### 4.投标报名时间及方式

4.1投标人持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

##### 5.招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所提供的网址自行下载。

5.3招标文件每套售价300元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

##### 6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2018年 09 月 19 日09时00分。

6.2投标文件递交地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼1206室）。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4未通过【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】下载招标文件的投标人，其投标文件将拒收。

##### 7.发布公告的媒介

本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】》上发布。

##### 8.联系方式

招 标 人：襄城县库庄镇人民政府

地    址：襄城县库庄镇

联系电话：0374-3815322

招标代理机构：河南星际工程招标代理有限公司

地  址：郑州市金水区农业路省汇中心A座809室

电   话：0371-65716639

# 第二章 投标人须知

##### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  |  |  |  | 招 标 人：襄城县库庄镇人民政府 地 址：襄城县库庄镇 联系电话：0374-3815322 |
| 1.1.2 | 代理机构 |  |  |  |  | 招标代理机构：河南星际工程招标代理有限公司 地 址：郑州市金水区农业路省汇中心A座809室 电 话：0371-65716639 |
| 1.1.3 | 项目名称 |  |  |  |  | 襄城县库庄镇2018年度“村村通”自来水工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 |  |  |  |  | 襄城县库庄镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  |  |  |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  |  |  |  | 已经落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  |  |  | 本工程施工招标文件、工程量清单、施工图纸、设计变更（如有）及答疑纪要（如有）范围内的所有工程内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  |  |  | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  |  |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力 |  |  |  |  | 1.投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、银行基本账户开户许可证。 2. 投标人须同时具有管材生产厂家（省级及以上卫生行政主管部门出具的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，并提供省级或省级以上相关部门出具的产品检测报告并符合生活饮用水卫生标准，投标产品必须为PE管材）和水利水电施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; 3.拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理，技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称； 4.企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证； 5.投标人需提供 “信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（以网上公示查询页为准）。 6. 投标人须在全国水利建设市场监管服务平台（http://xypt.mwr.gov.cn/）信息公开。拟派项目经理须在全国水利建设市场监管服务平台信息公开。 7. 本项目招标接受联合体投标，如为联合体投标，管材生产厂家应为联合体牵头人，联合体各方应当签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任,联合体成员单位数量（含联合体牵头人）限制为2家； 8.本次招标实行资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  |  |  | 接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  |  |  | 不组织，投标人可自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  |  |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  |  |  | 递交投标文件截止之日10日前通过公共资源交易系统电子平台发出 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  |  |  | 递交投标文件截止之日15日前通过公共资源交易系统电子平台发出 |
| 1.11 | 分 包 |  |  |  |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 |  |  |  |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  |  |  | 答疑，经备案的招标文件的补充和修改文件（如有） |
| 2.1.1 | 招标文件及图纸的下载 |  |  |  |  | 招标文件及图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xcggzy.gov.cn，通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  |  |  | 2018年09 月19 日09 时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  |  |  | \ |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  |  |  | \ |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  |  |  | 投标人的书面澄清、说明和补正、修改 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  |  |  | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  |  |  | 投标保证金金额: ￥68000.00元（大写：陆万捌仟元整）； （如为联合体投标，投标保证金由联合体牵头单位缴纳） 投标保证金递交截止时间：2018年09 月19日09:00时整(北京时间) 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 8、投标保证金须知： （1）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 （2）自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 注： 绑定与技术问题请咨询：0374-2961598。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  |  |  |  | 近年，指2015、2016、2017年。（成立年限不足三年时，须按实际年份提交审计报告。） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  |  |  | 2015年1月1日至今 |
| 3.5.4 | 近年荣誉的年份要求 |  |  |  |  | 2015年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 |  |  |  |  | （1）有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。（2）近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  |  |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 |  |  |  |  | 投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  |  |  | 正本1份，副本4份； 在提交投标文件时，应同时提交与投标报价内容一致的excel版电子文件，单独密封。当电子文件与纸质文件不一致的，以纸质文件为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  |  |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 共一册标书，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 |  |  |  |  | 招标人名称： 投标人名称： （盖章） （项目名称） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  |  |  | 襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼1206室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  |  |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼1206室） |
| 5.2 | 开标程序 |  |  |  |  | 密封情况检查：由投标人代表对密封情况进行检查 开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 |  |  |  |  | 评标委员会构成5人，由经济、技术类专家组成，其中具有注册造价工程师资格的评委应不少于2人； 评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取。 评标委员会主任通过现场随机抽取的方式确立，与招标人、投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  |  |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 |  |  |  |  | 履约保证金递交方式:由中标人基本帐户转账到招标人指定账户； 履约保证金递交时间:中标公示期满后，与招标人签订合同前(招标人应当向中标人发出中标通知书并与其在三十日内签订合同)； 履约保证金的金额:不得超过中标合同金额的5％（百元取整）； 注意事项: 履约保证金在当事人双方合同履行期满后，且经相关部门验收合格符合质量标准，将在5个工作日内予以无息全额退还 ；投标人逾期未来退还履约保证金的，招标人将不支付资金占用费。 有下列情形之一的履约保证金不予退还 : A、在合同履行过程中，发现中标人与其它投标人串通投标的或者以他人名义投标的； B、在合同履行过程中，发现中标人有弄虚作假行为，情节严重由相关部门调查处理的； C、中标人向他人转让中标项目或将中标项目肢解后分别向他人转让； D、法律法规、规章规定的其它不与退还的情形。 |
| 10需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  |  | 类似项目 |  | 类似项目：2015年1月1日以来承接的安全饮水业绩。 |  |
| 10.2 |  |  | 招标控制价 |  |  |  |
| 10.2.1 |  |  | 招标控制价 | 本工程设招标控制价： 小写：￥3440134.82元 大写：叁佰肆拾肆万零壹佰叁拾肆元捌角贰分 凡投标人的投标报价高于“招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应作废标处理。 |  |  |
| 10.3投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开标时各投标人的法定代表人应持身份证原件或法定代表人委托代理人应持有效委托书、被委托人身份证原件参加开标会议，缺席或逾期不到者视为自动放弃。 |  |  |  |
| 10.4中标公示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》予以公示，公示期不少于3日。 2、招标人有权对投标人所附其它相关材料进行核实查证，如发现中标企业存在弄虚作假情况的将取消其中标候选人资格。 |  |  |  |
| 10.5知识产权 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.6重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.7同义词语 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.8监 督 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的水利建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.9解释权 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.10投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、投标文件逾期送达或未送达指定地点的； 2、未按招标文件要求密封和标识的； 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； 4、开标时授权委托人（须持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的； 5、未按规定支付招标文件费用的； 6、未通过《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》下载招标文件的。 |  |  |  |
| 10.11投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标企业原件应单独密封并与投标文件同时提交。要求包封内附原件清单一览表。 |  |  |  |
| 10.13招标文件费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标文件及有关资料费：300元，售后不退。 投标人在递交纸质投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用。 |  |  |  |
| 10.14特别提示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在许昌市公共资源交易系统平台上提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在许昌市公共资源交易系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 3、投标人在投标截止时间前应随时关注许昌市公共资源交易系统电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 |  |  |  |

##### 1. 总则

##### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

##### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 标段划分、招标范围、工期、质量要求及安全目标

1.3.1 标段划分：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的计划工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 本招标项目的安全目标：见投标人须知前附表。

##### 1.4 投标人及技术负责人资格要求

1.4.1投标人、技术负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会（无）

1.11 分包（见投标人须知前附表）

1.12 偏离（不允许）

##### 2. 招标文件

##### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款、协议及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）货物技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

##### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

##### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市)修改招标文件，如果修改招标文件的的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

##### 3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

投标文件包括但不限于以下内容：

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明、授权委托书及联合体协议书（联合体投标提供）

（三）投标保证金

（四）已标价工程量清单

（五）施工组织设计

（六）项目管理机构配备情况

（七）资格证明文件

（八）近年财务状况

（九）近年完成的类似项目情况表

（十）正在施工的和新承接的项目情况表

（十一）近年发生的诉讼及仲裁情况

（十二）售后服务及承诺

（十三）投标人须知前附表规定的其它材料

##### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价编制的依据：

(1) 河南省现行水利水电工程造价规范及省、市相关配套文件；

(2) 工程量清单；

(3) 工程施工图；

(4) 现场踏勘资料及招标答疑资料（如有）。

3.2.2 投标报价的有关要求：

(1) 招标人设置招标控制价，超出招标控制价的投标报价按无效标处理；

(2)本工程采用合理报价法，不保证最低价中标。投标人应按招标文件有关要求并结合市场行情和自身实力编制投标报价。

(3)投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

(4) 投标人应充分考虑各类风险因素，以合理的优惠报价进行投标，报价在中标后不作调整；

(5) 投标报价是投标人完成本工程并验收合格所需的全部费用，是单价基础上的总价；

(6) 投标人因抢工期而发生的技术措施费、抢工费，由投标人自行负担。

3.2.3 本次招标不接受任何有选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

3.2.4 中标价即合同价。

3.2.5招标代理服务费计取办法参照国家发改委文件“计价格【2002】1980号”、“发改办价格【2003】857号”由中标人支付。

##### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时限和缴纳方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，应否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人，中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人无故不参加投标且未于投标截止时间3日前书面通知招标人。

投标保证金须知：

1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。

2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3、基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

4、特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到交易中心12楼1209室办理退款手续（0374-3998022）。

##### 3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成类似工程的情况”应附合同和中标通知书或竣工验收表复印件，具体年份要求见投标人要求前附表。

3.5.4“正在施工的和新承接的工程情况” 应附中标通知书和合同协议书复印件。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等相关文件复印件，具体年份要求件投标人要求前附表。

3.5.6中标单位负责在项目建设中涉及地方关系等方面的协调,并承担由此产生的费用；同时对施工过程中的一切安全问题负责，投标人应对此项作出承诺，否则按无效标处理。

##### 3.6备选投标方案（不需要）

##### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。当电子文件予纸质文件写不一致时，以纸质文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

##### 4. 投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本密封在同一个包装内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，密封不符合要求的不予受理。 电子文档（U盘）单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样,并与投标文件一并提交。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

##### 5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

投标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。

##### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣读经备案的招标文件的补充和修改文件的份数；

（4）宣布招标人、监标人、代理机构等有关人员；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、质量目标、工期等其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

##### 6. 评标

##### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员成员人数的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 7. 合同授予

##### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

##### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

##### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。此项属招标人的实质性要求，投标单位若无此承诺，取消其中标资格。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。

##### 8. 重新招标和不再招标

##### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

##### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

##### 9. 纪律和监督

##### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

##### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

##### 附表一：提交证件及业绩格式

项目编号：                                        工程

投标人评标资料提交、领取一览表

| 投标单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  | 份数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计份数 |  |  |  |  |  |  |
| 提交及归还时间 | 提交时间： 年 月 日 时 |  |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 时 |  |  |
| 投标单位授权委托人 | 提交人签字： |  |  |  | 领取人签字及联系电话： |  |

注：

1、投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录并加盖公章；

2、评标委员会依法成立后，不再接受投标人主动提交的任何材料（问题的澄清、说明或补正除外）。

3、投标人提交的证件和业绩材料待评标结束后一并退还给投标人，中途不退。

# 第三章 评标办法（综合评标法）

一、评标原则

评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、投标文件的审查与响应性确定

1.在详细评标之前，首先确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；

2.实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、 条件和规范相符，无显著差异或保留。

三、审查内容

评审应按下列程序进行：初步评审（形式、资格、响应性）、详细评审；

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书是否一致； |
|  |  | 投标文件的签字盖章 | 投标文件应经投标单位盖章和单位负责人签字。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章投标文件格式的要求； |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价； |
| 2.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（以证书原件为准）； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1款规定； |
|  |  | 信誉要求 | 核实投标人信誉及信用记录情况：仅核实投标人获奖、受罚、信用信息登记等的真实性（以全国水利建设市场监管服务平台（http://xypt.mwr.gov.cn/）公示为准）。 |
|  |  | 拟派项目经理、技术负责人资格要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1款规定； |
|  |  | 项目经理 | 项目经理必须与全国水利建设市场监管服务平台公示的相符；（以网页公示为准） |
|  |  | 联合体投标 | 符合第二章投标人须知第1.4.1款规定； |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定； |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定； |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定； |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定； |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”要求； |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |

备注：（1）以上涉及到资格审查的资料均需以提供的原件为准，并在投标文件中附复印件，否则为无效投标。（2）所有证件如遇延期办理的应提供相关行政主管部门出具的证明。

四、初步评审标准

对评标办法前附表评审，每一项目符合的打“√”，不符合的打“X”；如果投标人的投标文件其中有一项不符合要求的，即可认为该投标文件不通过审查；

投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（2）投标文件签字盖章不符合招标文件要求的；

（3）投标文件中载明的技术标准和资格文件等不符合招标文件的要求；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）未提供授权委托人、技术负责人、项目经理的社保证明和劳动合同的；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

注：只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。投标人在开标时应提供相关资料的原件供评标委员会进行现场审验，否则将认定为不合格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

五、详细评审

评标委员会按照本评标办法对有效投标文件进行打分，并计算出综合评估得分：

1、投标报价40分

（1）投标人投标报价高于招标人投标最高限价时为无效投标，评标委员会将否决其投标。

（2）在投标最高限价100%—95%（含100%、95%，下同）范围内的且通过初步评审的有效投标人投标报价参与评标基准值的计算。

评标基准值=（所有参与评标基准值计算的投标报价的算术平均值+招标人投标最高限价）/2

（3）当投标报价小于招标人投标最高现价的95%时，该投标报价不参与评标基准值的计算，在报价计分时仍予以计分。当所有投标报价均不在招标人投标最高限价的100%-95%范围内，则以招标人的投标最高限价作为评标基准值。

（4）投标人报价与评标基准值相比较进行赋分。

投标报价的偏差率=100%×（投标人报价-评标基准值）/评标基准值

投标人投标报价与评标基准值相等者得基本分35分，每低于评标基准值的1%在基本分35分的基础上加1分，最多加5分，满分后每再低于评标基准值的1%，在满分的基础上扣2分，扣完为止。每高于评标基准值的1%，在基本分35分的基础上扣1分，扣完为止。

分值计算采用插值法，数值精度为小数点后二位（四舍五入）。

2、施工组织设计评分标准  35分

（1）主要分部分项施工方法  1-4分

（2）劳动力配备计划及主要施工机械配备计划  1-4分

（3）确保工程质量的技术组织措施   1-4分

（4）确保工期的技术组织措施   1-4分

（5）确保文明施工及环境保护的技术组织措施   1-4分

（6）确保安全施工的技术组织措施   1-4分

（7）项目管理机构设置及专业人员配备   1-5分

（8）质量通病的防治措施   1-4分

（9）施工总进度表或工期网络图   1-2分

3、企业业绩及其他评审因素 25分

（1）投标人业绩及信誉0-15分

A、评标委员根据投标人提供的2015年01月1日以来的业绩证明材料，每一项得2分，最多得4分，没有不得分。

B、投标人具有质量管理、环境管理及职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得2分，最多得6分。

C、提供近3年经审计的财务报告（如投标人成立年限不足三年时，须按实际年份提交审计报告），财务状况良好，无不良债务，每年度财务状况盈利得1分最多得3分。财务状况无净利润的不得分。

D、企业信用等级AAA级的得2分，AA级的得1分，其余不得分。

以上资料开标时须提供证件原件，否则不得分。

（2）售后服务   0-10分

A、建立售后服务网络体系，承诺提供终身技术服务，并配有专职人员，抢修设备、配件齐全，发现问题24小时内到现场处理问题的（0-3分）；

B、售后服务为无偿服务的（0-2分）；

C、有售后服务承诺，有经济处罚措施的（0-2分）；

D、由评标委员会依据服务内容的完整及有效的实施性酌情打分0-3分；

评标委员会对有效投标文件进行集中审核，分别打分。每个投标人的最终得分为：评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。评标委员会按照投标人最终的得分，由高到低进行排序，计分按取至小数点后二位。

##### 六、 投标文件的澄清和补正

1、 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

##### 七、评标结果

1、评标委员会依据本章评分标准进行评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人，对各投标人的报价进行评审，并按照投标人得分由高到低顺序推荐中标候选人。投标人得分相同时，以投标报价低的优先排序；若投标报价也相同时，以施工组织设计得分由高到低排序；若施工组织设计得分也相同时，在监督部门的监督下由评标委员会采用随机抽取的方式进行确定。

2、 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3、招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，取排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者在规定期限内未能足额提交履约保证金的，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人，可以重新招标，但不得在中标候选人以外确定中标人。

# 第四章  合同条款、协议及格式

##### 第一节 通用合同条款(略)

##### 第二节 专用合同条款

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：             (填入发包人的名称)       。

1.1.2.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.2.5  分包人：                 (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.2.6  监理人：                     (填入监理人名称)        。

1.1.4  日期：

1.1.4.5  缺陷责任期：    （填写本合同工程的缺陷责任期限）    。

1.4  合同文件的优先顺序

进人合同文件的各项文件及其优先顺序是                         。

1.7  联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达  (填写文件送达地点)  。

2  发包人义务

2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：                           。

2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为：                           。

2.8  其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

(1) ……

(2) ……

3  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

(l）按第4.3款约定，批准工程的分包；

(2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

(4）… …

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1承包人项目班子其他成员：

投标文件中确定的项目班子成员在中标后原则上不得更换，如确因不可抗力因素必须要更换项目班子其他成员的，必须在征得发包人同意后更换同资质同水平的人员派驻现场。项目班子其他成员每更换一次对承包人给予10000元/人的罚款。

4.1.10  其他义务

（1）… …

（2）… …

4.3  分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：                                                。

（2）工作内容：                                                。

（3）分包金额限额：                                   。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                             。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：                                            。

5  材料和工程设备

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的主要材料表(参考格式)

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表(参考格式)

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6  施工设备和临时设施

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表(参考格式)

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：                          。

7  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：                     。

8 测量放线

8.1施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：                     。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供                 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：                。其中          应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：                   。

11  开工和竣工（完工）

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于     ㎜的雨日超过     天； `

（2）风速大于     m/s的   级以上台风灾害；

（3）日气温超过    ℃的高温大于     天；

（4）日气温低于    ℃的严寒大于     天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：                。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5  承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表(参考格式)

| 序号 | 项目及其说明 | 要求竣工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为  （不超过合同总价的  %） 。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：       。

12  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：                   。

12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：                    。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：       。

13.7.7 工程合格标准为：        ；优良标准为：        。达到优良的奖金为：        。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，           向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责             。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：         。

15  变更

15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的     ％。关键项目：     ，单价调整方式：        。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  （填写奖励额度）。

15.8  暂估价

15.8.1

（l）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：    （签约后填入）  ；发包人组织招标的暂估价项目：   （签约后填入）    。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：          。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

16.1.1物价波动引起的价格调整方式：              。

16.1.2采用造价信息调整价格差额              。

工程造价信息及其来源：                           。

价格调整的项目和系数：                           。

17  计量与支付

17.1  质量保证金

17.1.1扣留的质量保证金总额为签约合同价的 3 ％。

17.2  竣工（完工）结算

17.2.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式   份。

17.3  最终结清

17.3 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式   份。

17.4 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：             。

18  竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：        ；政府验收包括：        。验收条件为：       ，验收程序为：          。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为          ，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投人使用的单位工程包括：         、         、         。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：         、         、         。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：         、         、         。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程      （需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：        、        、       。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：           ；费用承担：             。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：                   。

20  保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：                ；

投保内容：                                                  ；

保险金额、保险费率和保险期限：                              。

20.4  第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：                      ；

第三者责任险保险金额：                      。

20.5  其他保险

需要投保的其他内容：                                     ；

保险金额、保险费率和保险期限：                                     。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：                          ；

保险条件：                         。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：                          ；

发包人负责补偿的范围与金额：                          。

24. 争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可按下列第       种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                      人民法院起诉。

##### 第三节  合同附件格式

##### 附件一：合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对      （项目名称）        （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    天。

9. 本协议一式     份。双方各执     份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）      承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年      月        日                         年      月       日

附件二：	建设项目廉政责任书

建设单位（甲方）：

承建单位（乙方）：

为确保水利工程建设质量，预防和制止水利工程建设中发生违规违纪违法和腐败行为，根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关规定，特制定廉政责任书，双方共同遵守执行。

一、甲、乙双方要严格遵守国家的法律法规和党风廉政建设的各项规定。乙方不得将本合同转让和违法分包，否则一旦发现甲方立即终止合同，并报请有关部门，将其列入黑名单。

二、甲方领导及其工作人员保持与乙方的正常业务交往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得要求或接受乙方为其购买商品房、房屋装修及出国出境、“参观”旅游等提供方便和资助；不得参加乙方安排的宴请和娱乐健身活动；不得指定招标文件约定外的物资设备生产厂家和供应商；不得要求乙方购买合同规定外的特殊材料和设备。

三、乙方按照合同约定施工。不得以任何理由向甲方领导及其工作人员馈赠礼金、有价证券等；不得以任何名义为甲方领导及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以洽谈业务、签订合同为借口邀请甲方领导及工作人员外出“参观”旅游或高消费娱乐和健身活动；不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得使用甲方指定的未经招投标的分包队伍；不得向甲方领导及工作人员赠送商品房、装修居室或为其子女上学、出国留学提供资助；不得违反规定向甲方领导及工作人员实施与行贿有嫌的一切行为。

四、甲、乙双方要互相监督，共同抵制不廉洁行为。乙方如发现甲方领导及工作人员有违反上述规定的索贿受贿等行为，应向甲方上级领导和纪检监察部门举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方如发现乙方有违反上述规定的贿赂行为，应向乙方上级领导和纪检监察部门举报。

五、本廉政责任书作为              工程建设施工合同的必备附件，经双方代表签订后生效。

本廉政责任书一式二份，甲、乙双方各执一份，复印件报双方上级纪检监察部门分别留存备案。

甲方：	             （盖章）  乙方：                    （盖章）

签字：	                       签字：

年    月    日

# 第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经评标委员会核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

3.2进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整。

3.3所列工程量的变化，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.4图纸中所列工程量表及数量汇总仅为提供资料，不应视为工程量报价单的扩大或延伸。

4. 工程量清单

根据招标文件第二章投标人须知前附表第2.1项给出的网址自行下载。

5.本项目控制价依据及取费说明

1、河南省水利厅、河南省发展和改革委员会豫水建[2017]1号文颁发的《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；

2、河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅豫水建[2006]52号《河南省水利水电工程概预算定额及设计概（估）算编制规定》；

3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）

4、《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资【1999】1340号文）；

5、中华人民共和国水利部行业标准《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

6、税金：依据“豫建设标【2018】22号文《河南省住房和城乡建设厅关于我省建筑业“营改增”后计价依据的调整意见》”，税金按10%执行；

7、主要材料参考《许昌信息价》2018年第2期，及结合市场询价。

# 第六章   图  纸

（根据招标文件第二章投标人须知前附表第2.1项给出的网址自行下载。）

# 第七章  货物技术标准和要求

（1）除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

（2）当本技术条款的内容所引用的标准和规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。

（3）技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。

（4）在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第39条的规定办理。

（5）本合同引用的技术标准和规程规范，分别列在各章的技术条款内。

（6）本合同技术条款中引用的标准和规程规范周期本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术条款时，应执行其最新版本。

（7）本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

# 第八章  投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投   标   人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

一 投标函及投标函附录

二 法定代表人身份证明、授权委托书及联合体协议书（联合体投标提供）

三 投标保证金

四 已标价工程量清单

五 施工组织设计

六 项目管理机构配备情况

七 资格证明文件

八 近年财务状况

九 近年完成的类似项目情况

十 正在施工的和新承接的项目情况

十一 近年发生的诉讼及仲裁情况

十二 售后服务及承诺

十三 投标人须知前附表规定的其它材料

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

##### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）     ：

1、我方仔细研究了     （项目名称）    招标文件（包括补充通知）的全部内容并勘察了现场，愿意以人民币（大写）              （￥            ）的投标总报价，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标函附录、已标价工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。 我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标文件附上            元 投标保证金，作为我方投标的担保。

4、本次投标，我方投标工期：          日历天，质量：　   　　　。

5、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签定合同。

（2）随同本投标文件提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

（4）我方保证接到开工通知后立即调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

6、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

7、我方承诺，若我方中标，愿意按要求交纳代理费等相关费用。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

##### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 投标工期 | 日历天 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |
| 拟派项目经理 |  | 资格等级 及编号 |  |
| 拟派技术负责人 |  | 资格等级 及编号 |  |
| 投标人： （盖章） |  | 投标人法人代表或委托代理人： （签字或盖章） |  |

##### 二、法定代表人身份证明、授权委托书及联合体协议书

##### （一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓    名：         性    别：

年    龄：         职    务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年        月        日

如为联合体投标，则联合体各成员单位均应出具法定代表人身份证明书。

##### （二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

##### （三）联合体协议书（联合体投标提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加        （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

注：本协议书为格式性范本，投标人可根据实际情况自行修改扩展

##### 三、投标保证金

投标保证金复印件：

说明：投标人须附缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”和企业基本账户开户许可证的复印件。）

如为联合体投标，投标保证金由联合体牵头人提供，并附其基本开户许可证复印件及银行转账凭证复印件。

##### 四、已标价工程量清单

##### 五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟投入本标段的实验和检测仪器设备表

附表三  拟投入本标段的劳动力计划表

附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

##### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 附表三：拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用           网络图（或横道图）表示。

##### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

##### 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（㎡） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

##### 六、项目管理机构配备情况

##### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

##### （二）主要人员简历表

##### 附1：项目经理简历表

项目经理应附项目经理身份证、职称证、学历证、劳动合同、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书，管理过的类似项目业绩须附合同协议书和中标通知书（或合同协议书和竣工验收备案登记表）复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 资格等级 |  |  | 级 | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

##### 附2：技术负责人简历表

技术负责人应附技术负责人身份证、职称证、学历证、劳动合同、养老保险复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 资格等级 |  |  | 级 | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

##### 七、资格证明文件

##### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如为联合体投标，联合体各成员单位均应出具本表并后附相关资料证明。

（二）关于资格文件的声明函

招标人                 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：         （签字）

日期：     年    月    日

##### 八、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

##### 注：如为联合体投标，由联合体牵头人提供。

##### 九、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：类似项目业绩须附合同协议书和中标通知书或竣工验收备案登记表复印件。

##### 十、正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

##### 十一、近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：（1）有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。（2）近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

##### 十二、售后服务及承诺

##### 十三、投标人须知前附表规定的其它材料