许昌市四大机关办公区高低压配电值守及水电暖维项目采购需求等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市四大机关办公区高低压配电值守及水电暖维项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：许昌市委市政府机关办公区；市人大市政协机关办公区；综合楼机关办公区；调干楼生活区。水、电、暖维修及高低压配电室值守。

（四）预算金额：674000.00元；最高限价：674000.00元

（五）服务时间：合同签订后二年

（六）服务地点：河南省许昌市建安大道1516号

（七）分包：允许不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的目标

服务范围：许昌市委市政府机关办公区；市人大市政协机关办公区；综合楼机关办公区；调干楼生活区。水、电、暖维修及高低压配电室值守。

- 采购清单

- 市委市政府办公区高低压配电室值守及西办公区箱变高低压室的巡视、巡查。

- 市委市政府办公区及7号楼中央空调制冷、供暖及天然气锅炉的操作运行。人大政协办公区暖气交换站的运行值守。

- 市委市政府、市人大政协办公区、综合楼办公区、人民路办公区、调干楼生活区水、电、暖维修。（不包括中央空调主机的维修）维修材料由采购单位提供。

- 遇突发事件，成交人应组织人员协助采购单位处置。

- 配电室值守要求：从事配电室值守工作的工作人员必须取得由相关部门颁发的高压值班电工证，实行24小时全天候值守制度（节假日期间要求双人双岗值守）

- 成交人必须自觉遵守采购单位各项管理规定，并服从采购单位的管理和调配。

- 人员配备要求不得少于8人。

- 投标单位需具有员工队伍实体，员工必须经过相关单位的正式培训。不允许先中标后组织，不支持临时招聘上岗。

- 上岗专业技术人员应持证上岗，必须具备高压电工证、安全考核证、管道工证及空调制冷工证。同时具有上岗证及安全考核证的人员，不低于配备总人数的70％。

- 投标单位规模人数应满足机关正常的运维需要和替换岗能力，标书中在岗人数要求投标单位出具本单位缴纳工作人员三金保险相关证明的，均不能低于标书中配备总人数的70％。

- 因高压值守岗位特殊，要求配备人员有工作经验的本单位员工。

- （五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法综合评分法（选填）

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：按月支付

七、联系方式

联系人姓名：周先生      联系电话：0374-2961968

单位地址：许昌市建安大道1516号

许昌市机关事务管理局机关管理处

2018年7月30日