**许昌工商管理学校**

**职教园区新校区空调**

**采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

 （一）项目名称：职教园区新校区空调

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：1.5匹分体机450套；3匹柜机70套

（四）预算金额：184万元，最高限价：184万元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后30日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌工商管理学校

（七）进口产品：允许□不允许

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

壁挂式空调主要满足学生宿舍、教师办公室；立柜式空调主要用于教室、会议室、各专业实训室。

**★**（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 核心产品 |
| 1 | 壁挂式空调 | 大1.5匹空调，制冷量(W)3550，制热量(W)3910，制冷功率(W)1030，制热功率(W)1150，循环风量（㎥/h）680，电辅加热(W)1080 | 450 | 台 | 是 |
| 2 | 立柜式空调 | 标准3匹空调，制冷量(W)7250，制热量(W)8200，制冷功率(W)2190，制热功率(W)2250，循环风量（㎥/h）1300，电辅加热(W)2500 | 70 | 台 | 是 |

**★**（三）服务标准、期限、效率等要求

1.保修及服务

1.1投标人所投项目中设备必须提供至少六年免费质保，单独要求除外，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。

1.2中标人应负责免费提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料，并对买方受训人员分批、分次进行免费操作培训，培训至所有参加培训人员可独立操作为止。

1.3投标人须明确在接到服务要求时的响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备何等维修能力等详细资料。保修期内提供24小时免费技术支持服务。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由中标人承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。

2.设备要求：中标人保证其提供的设备是全新的、未使用过的设备，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

3.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

4.采购人于中标公示期内现场勘查中标人的备件备品库，产生交通费由采购人承担。

**★**（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

**★**五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成 | 价格分值：    40   分商务部分：    30   分技术部分：   30  分 |
| **一、价格部分（满分 40分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40  |  40 分 |
| **二、商务部分（满分30分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 信誉实力 | 1.根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份省级及以上荣誉证书加1分，市级荣誉证书加0.5分，满分10分。2.投标人通过质量体系认证、环境体系认证的，每提供一项得1分，满分2分。3.投标人被质检部门认定为省级及以上服务标准化示范单位的4分。 | 16分 |
| 投标文件规范程度 | 1.装订规范、文字清晰、无差错1分；2.所提供资料准确完整1分。 | 2分 |
| 安装资质 | 投标人安装工具有安监部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证(制冷与空调设备安装修理作业)，每个0.5分，满分10分。 | 10分 |
| **三、技术部分（满分30分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 对招标文件响应程度 | 制冷量、制热量大于产品技术参数数值的每项加1分，制冷功率、制热功率、循环风量、电辅加热小于产品技术参数数值的每项加1分，满分12分. | 12分 |
| 售后服务 | 1.报修响应上门时间1小时内2分，2小时内1分，超过两小时不得分。2.投标人具有完善的空调备件备品库3分，提供地址、联系人、电话、仓库实景照片，没有不得分。3.安装组织方案1分，没有不得分。 | 6分 |

**★**六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：全部设备安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的95%，一年质保期满后，支付合同价款的5%。

七、联系方式

联系人姓名： 李耀伟  联系电话：13598987362

单位地址：许继大道西段3号

  许昌工商管理学校

2018 年 8 月 1日