## 封-1 招标工程量清单封面
| 神垕镇驻驾山村2018年扶贫项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造 价咨询人:
(单位盖章)
软件测评合格编号:2017-RJ003 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
| 神垕镇驻驾山村2018年扶贫项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
软件测评合格编号:2017-RJ003 |  |  | 扉-1

## 表-01 总说明
总说明
工程名称:神垕镇驻驾山村2018年扶贫项目 | 第1页 共1页
软件测评合格编号:2017-RJ003 | 表-01

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:禹州市神垕镇驻驾山村办公楼 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 土建
2 | 安装
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
软件测评合格编号:2017-RJ003 |  |  |  |  | 表-03

## 2_封-1 招标工程量清单封面
| 土建 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造 价咨询人:
(单位盖章)
封-1
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 2_扉-1 招标工程量清单
| 土建 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
扉-1
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表(13规范)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:土建 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项
1.1 | 附录A 土石方工程
1.2 | 附录D 砌筑工程
1.3 | 附录E 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 附录L 楼地面装饰工程
1.7 | 附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 附录Q 其他装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中:安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中:暂列金额
3.2 | 其中:专业工程暂估价
3.3 | 其中:计日工
3.4 | 其中:总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
| A.1 | 附录A 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地：一、二类土 2、弃土运距：自定 | m2 | 105.37
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2.0M以内 3、原土打夯：机械两遍 4、弃土运距：自定 | m3 | 57.69
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：0.95 2、填方来源、运距：基槽挖方 | m3 | 46.97
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：回填余土 2、运距：自定 | m3 | 3.67
| A.4 | 附录D 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结煤矸石砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 8.58
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸石砖 2、墙体类型：实心砖墙（一砖） 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥石灰砂浆 | m3 | 64.63
| A.5 | 附录E 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.26
2 | 010501002001 | 带型基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 11.99
3 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.86
4 | 010505008001 | 雨蓬、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.15
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.99
6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.05
8 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m | 1.19
9 | 010507004001 | 台阶 | 1、踏步高宽比：0.5/1 2、素土夯实：向外坡4% 3、垫层：150厚3：7灰土；100厚C20商品混凝土 4、面层：地板砖 5、结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 10.08
10 | 010507004002 | 台阶平台 | 1、踏步高宽比：0.5/1 2、素土夯实：向外坡4% 3、垫层：300厚三七灰土垫层；60厚C15混凝土 4、面层：20厚1:3干硬性水泥砂浆；8-10厚防滑地砖；1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 8.43
11 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土；60厚C20商品混凝土 2.面层厚度:20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光；素水泥浆一道 3.素土夯实:向外坡3%——5% | m2 | 27.47
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋 HPB300 直径(mm) 6 | t | 1.290
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋 HPB300 直径(mm) ≤18 | t | 0.022
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 3.101
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1.705
门窗
1 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M-1 1000×2400 2、类型：成品套装木门 3、做法：包含五金；详见设计 | 樘 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C-1 C-2 2.框、扇材质:断桥铝合金辐射中空玻璃窗6+12A+6 3.做法:详见设计 | m2 | 32.40
屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层； 2、0.4厚聚乙烯膜一层； 3、4.0厚SBS改性沥青防水卷材； 4、30厚C20细石混凝土找平层； 5、70厚挤塑聚苯板B1级； 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 7、最薄处30厚找坡层：1：8水泥珍珠岩。 | m2 | 90.00
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:20厚刚性防水砂浆 | m2 | 27.73
3 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:Φ110UPVC雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:弯头水落口 | m | 41.20
| A.11 | 附录L 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土；60厚C15混凝土垫层 2.素土夯实:机械两遍 3.素水泥浆遍数:一道 4.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆抹平压光 5.部位:一层 | m2 | 86.39
2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数:一道 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆抹平压光 3.部位:二层；包含走廊地面 | m2 | 76.77
3 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:120 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆踢脚线 | m2 | 16.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
| A.12 | 附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：成品腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 4、部位：内墙面 | m2 | 417.69
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙面砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2水泥砂浆 | m2 | 417.69
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、涂饰面层涂料两遍； 2、喷涂主层涂料； 3、喷涂底层涂料； 4、5厚干粉聚合物水泥防水砂浆； 5、6厚1：2.5水泥砂浆找平； 6、9厚2：1：8水泥石灰砂浆； 7、2厚配套专用界面砂浆批刮。 | m2 | 254.93
天棚工程
1 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、表面喷刷涂料； 2、3厚1:0.5:3混合砂浆； 3、5厚1:1:4混合砂浆； 4、现浇混凝土板底清理干净。 | m2 | 138.22
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、清理基层； 2、局部刮腻子，砂纸磨平； 3、白水泥浆两遍（质量配合比：白水泥100，建筑胶20） 4、雨篷 | m2 | 27.73
| A.15 | 附录Q 其他装饰工程
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢扶手、栏杆 2、栏杆材料种类、规格、品牌：详见设计 | m | 12.32
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 1、进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、基础垫层 复合模板 | m2 | 12.52
3 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑~ | m2 | 70.21
4 | 011702001001 | 基础 | 1、带形基础 无筋混凝土 组合钢模板 钢支撑 | m2 | 38.52
5 | 011702016001 | 平板 | 1、平板 组合钢模板 钢支撑~ | m2 | 210.22
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 组合钢模板 钢支撑~ | m2 | 95.59
7 | 011702023001 | 雨蓬、悬挑板、阳台板 | 1、雨篷板 直形 复合模板钢支撑 | m2 | 21.03
8 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、多层建筑综合脚手架 混合结构(檐高m以内) 20 | m2 | 162.00
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:土建 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量 单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费(费率类)
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 011707008001 | 其他
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:土建 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:土建 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计 |  |  | 合价: 0
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:土建 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
合计 |  | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-13 规费、税金项目计价表（静态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费 |  |  | 0
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 10
合 计
编制人(造价人员): |  |  |  | 复核人(造价工程师):
表-13
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 表-16 总价项目进度款支付分解表（静态表）
总价项目进度款支付分解表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  |  |  | 单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)
2 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
2.4 | 其他
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合 同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2.单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3.总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程量计量周期相同。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备-览表
工程名称:土建 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [5 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备-览表(适用于造价
承包人提供主要材料和工程设备-览表
（适用于造价信息差额调整法）
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注: 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003 | [5 empty] | 表-21

## 单位工程材料表
单位工程材料表
工程名称:土建 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010101 | 钢筋 HPB300 | φ6 | kg
2 | 01010102 | 钢筋 HPB300 | Φ12～Φ18 | kg
3 | 01010165 | 钢筋 综合 |  | kg
4 | 01010210 | 钢筋 HRB400以内 | Φ10以内 | kg
5 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内 | Φ12～Φ18 | kg
6 | 01030701 | 镀锌铁丝 综合 |  | kg
7 | 01030727 | 镀锌铁丝 | φ0.7 | kg
8 | 01030755 | 镀锌铁丝 | φ4.0 | kg
9 | 01050156 | 钢丝绳 | φ8 | m
10 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2
11 | 02270123 | 棉纱头 |  | kg
12 | 02270133 | 土工布 |  | m2
13 | 02330105 | 草袋 |  | m2
14 | 03010329 | 沉头木螺钉 | L32 | 个
15 | 03010942 | 圆钉 |  | kg
16 | 03030137 | 执手锁 |  | 把
17 | 03030905 | 不锈钢合页 |  | 个
18 | 03130921 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg
19 | 03131971 | 石料切割锯片 |  | 片
20 | 03131975 | 水砂纸 |  | 张
21 | 03210439 | 零星卡具 |  | kg
22 | 03210593 | 铁件 综合 |  | kg
23 | 04010101 | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t
24 | 04010107 | 白水泥 |  | kg
25 | 04010129 | 水泥 32.5 |  | t
26 | 04030143 | 砂子 中粗砂 |  | m3
27 | 04090213 | 生石灰 |  | t
28 | 04090406 | 粘土 |  | m3
29 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 千块
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:土建 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
30 | 05000020 | 木材(成材) |  | m3
31 | 05010156 | 原木 |  | m3
32 | 05030105 | 板方材 |  | m3
33 | 05030117 | 挡脚板 |  | m3
34 | 05030205 | 枕木 |  | m3
35 | 05250106 | 垫木 | 60×60×60 | 块
36 | 07050101 | 陶瓷地砖 综合 |  | m2
37 | 11010141 | 单扇套装平开实木门 |  | 樘
38 | 11090226 | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) |  | m2
39 | 12010204 | 防滑木条 |  | m3
40 | 13010127 | 苯丙清漆 |  | kg
41 | 13010139 | 醇酸清漆 |  | kg
42 | 13030113 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg
43 | 13030133 | 成品腻子粉 |  | kg
44 | 13030357 | 真石面漆 |  | kg
45 | 13030359 | 真石漆 |  | kg
46 | 13050155 | 红丹防锈漆 |  | kg
47 | 13330105 | SBS 改性沥青防水卷材 |  | m2
48 | 13350111 | 防水粉 |  | kg
49 | 13350117 | SBS弹性改性沥青防水胶 |  | kg
50 | 13350169 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg
51 | 14050106 | 油漆溶剂油 |  | kg
52 | 14230171 | 氧化铁红 |  | kg
53 | 14350145 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg
54 | 14350193 | 隔离剂 |  | kg
55 | 14390137 | 液化石油气 |  | kg
56 | 14410191 | 建筑胶 |  | kg
57 | 14430175 | 塑料粘胶带 | 20mm×50m | 卷
58 | 15030126 | 岩棉板 | δ80 | m3
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:土建 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
59 | 15090131 | 珍珠岩 |  | m3
60 | 17250355 | 塑料水落管 | φ110以内 | m
61 | 18091011 | 塑料弯头落水口 |  | 个
62 | 18210123 | 伸缩节 |  | 只
63 | 18250327 | 塑料管卡子 | φ110mm以内 | 个
64 | 33010177 | 钢支撑及配件 |  | kg
65 | 34090122 | 锯木屑 |  | m3
66 | 34110103 | 电 |  | kw·h
67 | 34110117 | 水 |  | m3
68 | 35010101 | 复合模板 |  | m2
69 | 35010166 | 组合钢模板 |  | kg
70 | 35030113 | 脚手架钢管 |  | kg
71 | 35030119 | 脚手架钢管底座 |  | 个
72 | 35030129 | 木脚手板 |  | m3
73 | 35030141 | 扣件 |  | 个
74 | 35030163 | 木支撑 |  | m3
75 | 50060 | 其他费 |  | 元
76 | 80010751 | 干混地面砂浆 DS M20 |  | m3
77 | 80050901 | 石油沥青砂浆 1:2:7 |  | m3
78 | 80110211 | 素水泥浆 |  | m3
79 | 80150336 | 石油沥青玛蹄脂 |  | kg
80 | 80210557 | 预拌混凝土 | C20 | m3
81 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
82 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
83 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
84 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
85 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
86 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
87 | cp0380-1 | 商品混凝土粒径≤20(32.5水泥) | C15 | m3
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:土建 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
88 | cp0390-1 | 商品混凝土粒径≤20(32.5水泥) | C20 | m3
89 | cp0400-1 | 商品混凝土粒径≤20(32.5水泥) | C25 | m3
90 | cp0410-1 | 商品混凝土粒径≤20(32.5水泥) | C30 | m3
91 | 主材0001 | 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 |  | m
92 | 80010116 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3
93 | 80110406 | 水泥珍珠岩 1:8 |  | m3
94 | 80310106 | 灰土 3:7 |  | m3
95 | 80010716 | 砌筑水泥砂浆 M10 |  | m3
96 | 04090301 | 石灰膏 |  | m3
97 | 80364230 | 砌筑混合砂浆 中砂 M10 |  | m3
98 | 80010131 | 水泥砂浆 1:4 |  | m3
99 | 80010121 | 水泥砂浆 1:2.5 |  | m3
100 | 80010311 | 防水水泥砂浆 | 1:2 | m3
101 | 80010126 | 水泥砂浆 1:3 |  | m3
102 | 80010106 | 水泥砂浆 1:1 |  | m3
103 | 80010543 | 干混抹灰砂浆DP M10 |  | m3
|  | 合计 |  |  |  |  | 139433.76
软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

## 3_封-1 招标工程量清单封面
| 安装 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造 价咨询人:
(单位盖章)
封-1
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 3_扉-1 招标工程量清单
| 安装 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
扉-1
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-04 单位工程招标控制价汇总表(13规范)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项
1.1 | 电气
2 | 措施项目
2.1 | 其中:安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中:暂列金额
3.2 | 其中:专业工程暂估价
3.3 | 其中:计日工
3.4 | 其中:总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  | 表-04

## 2_表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
电气
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：AL 2、规格：500×600 3、其他：其他详见图纸 4、安装方式：嵌入，距地1.5m | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、材质：钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配 4、其他：详见图纸 | m | 4.29
3 | 030411001002 | 配管 | 1、材质：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：详见图纸 | m | 162.87
4 | 030411001003 | 配管 | 1、材质：钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配 4、其他：详见图纸 | m | 122.94
5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿放 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、规格：2.5m2 5、其他：详见图纸 | m | 374.08
6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿放 3、型号：WDZ-BYJ4.0 4、规格：2.5m2 5、其他：详见图纸 | m | 508.42
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：双管高效节能荧光灯 2、型号：220V 2×36W 3、安装形式：吸顶安装 4、其他：详见图纸 | 套 | 16
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯 2、安装方式：吸顶安装 3、其他：详见图纸 | 套 | 5
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：双头应急灯 2、安装形式：壁挂 3、其他：详见图纸 | 套 | 5
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：壁挂 3、其他：详见图纸 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V、10A 3、安装方式：暗装 4、其他：详见图纸 | 个 | 8
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：220V、10A 3、安装方式：暗装 4、其他：详见图纸 | 个 | 32
13 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、规格：220V、16A 3、安装方式：暗装 4、其他：详见图纸 | 个 | 8
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、其他：详见图纸 4、安装形式：暗装 | 个 | 48
15 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位箱 2、安装方式：暗装、距地0.3m 3、其他：详见图纸 | 台（块） | 1
16 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：10mm 4、其他：详见图纸 | m | 52.95
17 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：引下线 2、安装部位：利用建筑外墙柱内主筋采用土建施工法连通 3、接地电阻测试点：室外地坪+0.5m 4、其他：详见图纸 | m | 64.93
18 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40×4 4、安装部位：室内 5、其他：详见图纸 | m | 58.12
19 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、安装方式：落地式 3、其他：详见图纸 | 台 | 1
20 | 030411001004 | 配管 | 1、材质：钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：详见图纸 | m | 9.30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
21 | 030411001005 | 配管 | 1、材质：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：详见图纸 | m | 67.92
22 | 030411001006 | 配管 | 1、材质：钢管 2、规格：SC16 3、配置形式：暗配 4、其他：详见图纸 | m | 73.47
23 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆 2、规格：六类 3、线缆对数：4 4、敷设方式：管内穿线 | m | 76.71
24 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电话线 2、配线形式：管内穿放 3、型号：RVB2×0.5 4、规格：2.5m2 5、其他：详见图纸 | m | 82.21
25 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：信息插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：塑料 4、其他：详见图纸 | 个 | 8
26 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：塑料 4、其他：详见图纸 | 个 | 8
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [7 empty] | 表-08

## 2_表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称:安装 |  |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量 单位 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
其他材料费
材料费小计
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [10 empty] | 表-09

## 2_表-11 总价措施项目清单与计价表（静态表）
总价措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费(费率类)
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 031302008001 | 其他
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-11

## 2_表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表12-2-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表12-2-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表12-2-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表12-2-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 |  |  |  | 表-12

## 2_表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计 |  |  | 合价: 0
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表-12-2
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额±(元) | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:安装 |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1
2
3
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
施工机械小计
四、企业管理费和利润
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-12-4

## 2_表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计 |  | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-13 规费、税金项目计价表（静态表）
规费、税金项目计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费 |  |  | 0
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价 |  | 10
合 计
编制人(造价人员): |  |  |  | 复核人(造价工程师):
表-13
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

## 2_表-16 总价项目进度款支付分解表（静态表）
总价项目进度款支付分解表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)
2 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
2.4 | 其他
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
注：1.本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合 同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2.单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3.总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程量计量周期相同。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [6 empty] | 表-16

## 2_表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备-览表
工程名称:安装 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [5 empty] | 表-20

## 2_表-21 承包人提供主要材料和工程设备-览表(适用于
承包人提供主要材料和工程设备-览表
（适用于造价信息差额调整法）
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注: 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003 | [5 empty] | 表-21

## 2_单位工程材料表
单位工程材料表
工程名称:安装 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 01010301 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg
2 | 01030713 | 镀锌铁丝 | φ1.2～2.2 | kg
3 | 01130301 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg
4 | 02270105 | 白布 |  | kg
5 | 02270121 | 棉纱 |  | kg
6 | 03010341 | 木螺钉 | d2～4×6～65 | 个
7 | 03011015 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 10个
8 | 03012409 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M6×14～75 | 套
9 | 03012877 | 塑料胀管 | φ6～8 | 个
10 | 03130913 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg
11 | 03131135 | 松香焊锡丝 综合 |  | m
12 | 03131301 | 冲击钻头 | φ6～8 | 个
13 | 03131923 | 钢锯条 |  | 条
14 | 03131941 | 焊锡膏 |  | kg
15 | 03131943 | 焊锡丝 综合 |  | kg
16 | 03131985 | 铁砂布 | 0～2# | 张
17 | 03210485 | 平垫铁 综合 |  | kg
18 | 13010139 | 醇酸清漆 |  | kg
19 | 13010173 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg
20 | 13010175 | 酚醛调和漆 |  | kg
21 | 13010261 | 铅油(厚漆) |  | kg
22 | 13050143 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg
23 | 13050179 | 防锈漆 C53-1 |  | kg
24 | 14010106 | 清油 |  | kg
25 | 14030121 | 汽油 综合 |  | kg
26 | 14050106 | 油漆溶剂油 |  | kg
27 | 14090115 | 电力复合脂 |  | kg
28 | 14410321 | 粘合剂 |  | kg
29 | 14430195 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:安装 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
30 | 17250291 | 塑料管综合 |  | kg
31 | 17250321 | 塑料软管 | De6 | m
32 | 17250383 | 异型塑料管 | φ2.5～5 | m
33 | 18031705 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 10个
34 | 18031729 | 镀锌锁紧螺母 | DN80×3 | 个
35 | 18031826 | 镀锌钢管塑料护口 | DN80 | 个
36 | 18150149 | 镀锌钢管接头 | 80×4 | 个
37 | 18250105 | 扁钢卡子 | 25×4 | kg
38 | 27170101 | 绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷
39 | 27170126 | 黄腊黄漆布带 | 20mm×10m | 卷
40 | 28010113 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4mm2 | m
41 | 28030637 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
42 | 28030639 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4mm2 | m
43 | 28030645 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-16mm2 | m
44 | 28030711 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
45 | 29060125 | 钢管保护管 | φ40×400 | 根
46 | 29060148 | 铝压接管 | 2.5mm2 | 个
47 | 29060149 | 铝压接管 | 4mm2 | 个
48 | 29060341 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个
49 | 29060501 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个
50 | 29060503 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个
51 | 29060511 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个
52 | 29090205 | 铜端子 | 16mm2 | 个
53 | 29090211 | 铜接线端子 | 20A | 个
54 | 29090233 | 铜接线端子 | DT-2.5 | 个
55 | 29090235 | 铜接线端子 | DT-6 | 个
56 | 29090407 | 塑料接线柱 双线 |  | 个
57 | 29170215 | 镀锌地线夹 | 80 | 套
58 | 33010115 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:安装 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
59 | 34000010 | 其他材料费 |  | 元
60 | CC1061 | 镀锌铁丝 | 13～17# | kg
61 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
62 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
63 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
64 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
65 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
66 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
67 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
68 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
69 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
70 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
71 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
72 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
73 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
74 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
75 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
76 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
77 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
78 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
79 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
80 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
81 | QTCLF | 其他材料费 |  | %
82 | 01090517 | 镀锌圆钢 | φ16 | m
83 | 01130301_1 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg
84 | 17030103~8 | 镀锌钢管 | DN80 | m
85 | 25000001 | 双头应急灯 |  | 套
86 | 25000001 | 双管高效节能荧光灯 |  | 套
87 | 25000001 | 吸顶灯 |  | 套
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003
单位工程材料表
工程名称:安装 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
88 | 25000001 | 疏散指示灯 |  | 套
89 | 26010101 | 双联单控开关 |  | 只
90 | 26410166 | 信息插座 |  | 个
91 | 26410171 | 五孔插座 |  | 套
92 | 26410171 | 空调插座 |  | 套
93 | 28031431 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ4.0 | m
94 | 28031431 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ2.5 | m
95 | 28031437 | 双绞线缆--六类 |  | m
96 | 28110426 | 电话线 | HYA2×0.5 | m
97 | 29060143~1 | 刚性阻燃管 | DN16 | m
98 | 29060143~2 | 刚性阻燃管 | DN20 | m
99 | 29060143~6 | 刚性阻燃管 | DN50 | m
100 | 29110115 | 等电位端子盒安装 |  | 个
101 | 29110207_1 | 接线盒 |  | 个
102 | 55050101 | 机柜 (机架) |  | 个
103 | CZ4222 | 电话插座 |  | 个
104 | 主材0003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5 | PZ-30 | 台
|  | 合计 |  |  |  |  | 9567.68
软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003