## 扉-1 工程量清单扉页
| 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 |  | 系统 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1AL 2.详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱ALZ 2.详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯A 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 57
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯B 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 13
6 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：射灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 18
7 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：T5 LED一体灯 2.详见图纸 |  | m | 22
8 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：LED平板灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 13
9 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：LED吊灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 18
10 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：射灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 18
11 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：单位单控(暗装) 2.详见图纸 |  | 个 | 5
12 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称：双位单控(暗装) 2.详见图纸 |  | 个 | 10
13 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称：双开双控(暗装) 2.详见图纸 |  | 个 | 2
14 | 030404031004 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座(吊顶面) 2.详见图纸 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座(吊顶面) 2.详见图纸 |  | 个 | 1
16 | 030404031006 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座 2.安装高度：插座中心距地300mm 3.详见图纸 |  | 个 | 25
17 | 030404031007 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座 2.安装高度：插座中心距地60mm 3.详见图纸 |  | 个 | 2
18 | 030404031008 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装195型多孔插座 2.安装高度：插座中心距地高度60mm 3.详见图纸 |  | 个 | 1
19 | 030404031009 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装195型多孔插座 2.安装高度：插座中心距地高度2750mm 3.详见图纸 |  | 个 | 2
20 | 030404031010 | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座 2.详见图纸 |  | 个 | 9
21 | 030404031011 | 小电器 | 1.名称：地插十孔插座、电话线一体 |  | 个 | 12
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 168
23 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：成品排风扇 2.详见图纸 |  | 台 | 1
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 64
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-2.5mm2 3.配线部位:配管 4.包含无端子外部接线 |  | m | 1411.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-4mm2 3.配线部位:配管 4.包含无端子外部接线 |  | m | 974.34
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-6mm2 3.配线部位:配管 4.包含无端子外部接线 |  | m | 974.34
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 |  | m | 995.18
29 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体剔堵配管沟槽 |  | m | 54.3
分部小计
弱电
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 |  | 个 | 62
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类4对双绞线 2.详见图纸 |  | m | 791.2
3 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：网络配线架 2.详见图纸 |  | 个 | 2
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：音箱线 2.详见图纸 |  | m | 104.79
5 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：4寸同轴式吸顶音箱 2.详见图纸 |  | 个 | 17
分部小计
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:螺纹 5.含管卡、消毒冲洗 |  | m | 3.92
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:螺纹 5.含管卡、消毒冲洗 |  | m | 2.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:螺纹 5.含管卡、消毒冲洗 |  | m | 8.07
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:螺纹 5.含管卡 |  | m | 7.76
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PPR-DN100 4.连接形式:螺纹 5.含管卡 |  | m | 9.24
6 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：感应一体立式小便器 2.详见图纸 |  | 组 | 3
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：蹲便器 2.详见图纸 |  | 组 | 4
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆（含水龙头） 2.详见图纸 |  | 组 | 1
9 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：方型，100*100 |  | 个 | 1
10 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：液晶拼接屏 2.详见图纸 |  | m2 | 17.5
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费) | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 1 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.4 | 031302008001 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 | [5 empty] | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 156.919
2 | 34000010 |  | 其他材料费 |  | 元 | 613.1085
3 | 17030103@15 |  | SC20 | 公称直径DN≤20 | m | 1025.0354
4 | 21150131 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 4.04
5 | 21170106 |  | 立式小便器 |  | 个 | 3.03
6 | 25000001@35 |  | 成套灯具 筒灯A | 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 | 套 | 57.57
7 | 25000001@36 |  | 成套灯具 筒灯B | 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 | 套 | 13.13
8 | 25000001@37 |  | 射灯 | 吸顶式射灯 | 套 | 36.36
9 | 25000001@38 |  | LED平板灯 | 灯罩周长≤800mm | 套 | 13.13
10 | 25000001@40 |  | LED吊灯 | 吊管式 单管 | 套 | 18.18
11 | 26410171@7 |  | 地插十孔插座、电话线一体 | 250V 10A | 套 | 12.24
12 | 28031431@14 |  | ZRBV-6mm2 | 铜芯 导线截面≤6mm2 | m | 1023.057
13 | 28031431@15 |  | ZRBV-4mm2 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 1023.057
14 | 28031431@2 |  | ZRBV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | 1637.34
15 | 28031437@1 |  | 超五类4对双绞线 |  | m | 830.76
16 | 30130101@1 |  | 网络插座 |  | 个 | 62
17 | 30170106 |  | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 3.03
18 | 补充主材002 |  | 配线架 48口 |  | 个 | 2
19 | 补充主材003 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  | 只 | 17
20 | 补充主材004@1 |  | 液晶拼接屏(彩色) |  | m2 | 17.5

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)
2 | 其他措施费(费率类)
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
2.4 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段：示范区数字化城市管理中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 1.01
2 | 方型地漏 100*100 公称直径100mm以内 |  | 个 | 1.01
3 | 存水弯 DN50 |  | 个 | 3.03
4 | 大便器存水弯 DN100 |  | 个 | 4.04
5 | 排水栓 DN50 |  | 套 | 3.03
6 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 6.06
7 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 |  | 套 | 4.04
8 | 小便器冲水连接管 DN15 |  | 根 | 3.03
9 | 冲洗管 DN32 |  | 根 | 4.04
10 | SC20 公称直径DN≤20 |  | m | 1025.0354
11 | 金属软管 D15 |  | 根 | 6.06
12 | 塑料给水管 PPR-DN25 公称外径32mm以内 |  | m | 3.9827
13 | 塑料给水管 PPR-DN32 公称外径40mm以内 |  | m | 2.8042
14 | 塑料给水管 PPR-DN50 公称外径63mm以内 |  | m | 8.1991
15 | 塑料排水管 PPR-DN110 公称外径110mm以内 |  | m | 8.778
16 | 塑料排水管 PPR-DN50 公称外径50mm以内 |  | m | 7.8531
17 | 螺纹管件 DN15 |  | 个 | 6.06
18 | 室内塑料给水管热熔管件 PPR-DN25 公称外径32mm以内 |  | 个 | 4.2375
19 | 室内塑料给水管热熔管件 PPR-DN32 公称外径40mm以内 |  | 个 | 2.4481
20 | 室内塑料给水管热熔管件 PPR-DN50 公称外径63mm以内 |  | 个 | 5.3181
21 | 室内塑料排水管粘接管件 PPR-DN110 公称外径110mm以内 |  | 个 | 10.6814
22 | 室内塑料排水管粘接管件 PPR-DN50 公称外径50mm以内 |  | 个 | 5.3544
23 | 成品管卡 DN25 公称直径32mm以内 |  | 套 | 5.25
24 | 成品管卡DN32 公称直径32mm以内 |  | 套 | 3.15
25 | 成品管卡 DN50 公称直径50mm以内 |  | 套 | 25.2
26 | 成品管卡 DN100 公称直径100mm以内 |  | 套 | 9.45
27 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01
28 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 4.04
单位工程主材表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
29 | 立式小便器 |  | 个 | 3.03
30 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01
31 | 成套灯具 筒灯A 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 |  | 套 | 57.57
32 | 成套灯具 筒灯B 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 |  | 套 | 13.13
33 | 射灯 吸顶式射灯 |  | 套 | 36.36
34 | LED平板灯 灯罩周长≤800mm |  | 套 | 13.13
35 | T5 LED一体灯 嵌入式 单管 |  | 套 | 17.776
36 | LED吊灯 吊管式 单管 |  | 套 | 18.18
37 | 灯具吊杆 φ15 |  | 根 | 36.72
38 | 单位单控(暗装) 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 5.1
39 | 双位单控(暗装) 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 10.2
40 | 双开双控(暗装) 跷板暗开关 单控 ≤3联 |  | 只 | 2.04
41 | 防触摸暗装86型单相二三插座 250V 10A |  | 套 | 36.72
42 | 防触摸暗装195型多孔插座 250V 10A |  | 套 | 3.06
43 | 地插十孔插座、电话线一体 250V 10A |  | 套 | 12.24
44 | 防触摸暗装86型单相二三插座(吊顶面) 250V 10A |  | 套 | 2.04
45 | 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*2.5 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 |  | m | 113.1732
46 | ZRBV-6mm2 铜芯 导线截面≤6mm2 |  | m | 1023.057
47 | ZRBV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2 |  | m | 1023.057
48 | ZRBV-2.5mm2 BV-2.5mm2 |  | m | 1637.34
49 | 超五类4对双绞线 |  | m | 830.76
50 | 接线盒 |  | 个 | 171.36
51 | 接线盒 开关(插座)盒 |  | 个 | 65.28
52 | 网络插座 |  | 个 | 62
53 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 3.03
54 | 成品排风扇 |  | 台 | 1
55 | 配电箱1AL |  | 台 | 1
56 | 配电箱ALZ |  | 台 | 1
57 | 配线架 48口 |  | 个 | 2
58 | 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  | 只 | 17
单位工程主材表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
59 | 液晶拼接屏(彩色) |  | m2 | 17.5
合计

## 表-09 综合单价分析表(清单带子目带主材)
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
|  |  | 强电 | [6 empty] | 61918.81
1 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 |  | 系统 |  | 1 | 341.76 | 341.76
| 4-17-28 |  | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  | 系统 |  | 1 | 341.76 | 341.76
2 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1.名称：配电箱1AL 2.详见图纸 |  | 台 |  | 1 | 613.55 | 613.55
| 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m |  |  | 台 |  | 1 | 613.55 | 613.55
3 | 030404017002 |  | 配电箱 | 1.名称：配电箱ALZ 2.详见图纸 |  | 台 |  | 1 | 713.55 | 713.55
| 4-2-77 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m |  |  | 台 |  | 1 | 713.55 | 713.55
4 | 030412004001 |  | 装饰灯 | 1.名称：筒灯A 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 |  | 57 | 102.02 | 5815.14
| 4-14-164 |  | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 |  |  | 套 |  | 57 | 102.02 | 5815.14
| 25000001@35 |  | 成套灯具 筒灯A |  |  | 套 |  | 57.57 | 60 | 3454.2
5 | 030412004002 |  | 装饰灯 | 1.名称：筒灯B 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 |  | 13 | 102.02 | 1326.26
| 4-14-164 |  | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 |  |  | 套 |  | 13 | 102.02 | 1326.26
| 25000001@36 |  | 成套灯具 筒灯B |  |  | 套 |  | 13.13 | 60 | 787.8
6 | 030412004003 |  | 装饰灯 | 1.名称：射灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 |  | 18 | 118.37 | 2130.66
| 4-14-170 |  | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 |  |  | 套 |  | 18 | 118.37 | 2130.66
| 25000001@37 |  | 射灯 |  |  | 套 |  | 18.18 | 85 | 1545.3
7 | 030412004004 |  | 装饰灯 | 1.名称：T5 LED一体灯 2.详见图纸 |  | m |  | 22 | 87.38 | 1922.36
| 4-14-124 |  | 组合荧光灯带安装 嵌入式 单管 |  |  | m |  | 22 | 87.38 | 1922.36
8 | 030412004005 |  | 装饰灯 | 1.名称：LED平板灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 |  | 13 | 284.4 | 3697.2
本页小计 | [9 empty] | 16560.48
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-14-1 |  | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm |  |  | 套 |  | 13 | 284.4 | 3697.2
| 25000001@38 |  | LED平板灯 |  |  | 套 |  | 13.13 | 240 | 3151.2
9 | 030412004006 |  | 装饰灯 | 1.名称：LED吊灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 |  | 18 | 187.02 | 3366.36
| 4-14-201 |  | 荧光灯具安装 吊管式 单管 |  |  | 套 |  | 18 | 187.02 | 3366.36
| 25000001@40 |  | LED吊灯 |  |  | 套 |  | 18.18 | 125 | 2272.5
10 | 030412004007 |  | 装饰灯 | 1.名称：射灯 2.安装方式：详见图纸 |  | 套 |  | 18 | 118.37 | 2130.66
| 4-14-170 |  | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯 |  |  | 套 |  | 18 | 118.37 | 2130.66
| 25000001@37 |  | 射灯 |  |  | 套 |  | 18.18 | 85 | 1545.3
11 | 030404031001 |  | 小电器 | 1.名称：单位单控(暗装) 2.详见图纸 |  | 个 |  | 5 | 14.84 | 74.2
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 5 | 14.84 | 74.2
12 | 030404031002 |  | 小电器 | 1.名称：双位单控(暗装) 2.详见图纸 |  | 个 |  | 10 | 16.16 | 161.6
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 10 | 16.16 | 161.6
13 | 030404031003 |  | 小电器 | 1.名称：双开双控(暗装) 2.详见图纸 |  | 个 |  | 2 | 15.28 | 30.56
| 4-14-379 |  | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 |  |  | 套 |  | 2 | 15.28 | 30.56
14 | 030404031004 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座(吊顶面) 2.详见图纸 |  | 个 |  | 1 | 17.91 | 17.91
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 1 | 17.91 | 17.91
15 | 030404031005 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座(吊顶面) 2.详见图纸 |  | 个 |  | 1 | 17.91 | 17.91
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 1 | 17.91 | 17.91
本页小计 | [9 empty] | 5799.2
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030404031006 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座 2.安装高度：插座中心距地300mm 3.详见图纸 |  | 个 |  | 25 | 17.91 | 447.75
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 25 | 17.91 | 447.75
17 | 030404031007 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座 2.安装高度：插座中心距地60mm 3.详见图纸 |  | 个 |  | 2 | 17.91 | 35.82
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 2 | 17.91 | 35.82
18 | 030404031008 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装195型多孔插座 2.安装高度：插座中心距地高度60mm 3.详见图纸 |  | 个 |  | 1 | 17.91 | 17.91
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 1 | 17.91 | 17.91
19 | 030404031009 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装195型多孔插座 2.安装高度：插座中心距地高度2750mm 3.详见图纸 |  | 个 |  | 2 | 17.91 | 35.82
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 2 | 17.91 | 35.82
20 | 030404031010 |  | 小电器 | 1.名称：防触摸暗装86型单相二三插座 2.详见图纸 |  | 个 |  | 9 | 17.91 | 161.19
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 9 | 17.91 | 161.19
21 | 030404031011 |  | 小电器 | 1.名称：地插十孔插座、电话线一体 |  | 个 |  | 12 | 106.14 | 1273.68
| 4-14-399 |  | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A |  |  | 套 |  | 12 | 106.14 | 1273.68
| 26410171@7 |  | 地插十孔插座、电话线一体 |  |  | 套 |  | 12.24 | 95 | 1162.8
22 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 |  | 168 | 6.76 | 1135.68
本页小计 | [9 empty] | 3107.85
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 4-13-179 |  | 暗装接线盒安装 |  |  | 个 |  | 168 | 6.76 | 1135.68
23 | 030404033001 |  | 风扇 | 1.名称：成品排风扇 2.详见图纸 |  | 台 |  | 1 | 229.73 | 229.73
| 4-15-73 |  | 民用电器安装 风扇安装 排气扇 |  |  | 台 |  | 1 | 229.73 | 229.73
24 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 |  | 64 | 6.21 | 397.44
| 4-13-178 |  | 暗装开关(插座)盒安装 |  |  | 个 |  | 64 | 6.21 | 397.44
25 | 030411004001 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-2.5mm2 3.配线部位:配管 4.包含无端子外部接线 |  | m |  | 1411.5 | 4.38 | 6182.37
| 4-13-5 |  | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  |  | 10m |  | 141.15 | 43.03 | 6073.68
| 28031431@2 |  | ZRBV-2.5mm2 |  |  | m |  | 1637.34 | 2.59 | 4240.71
| 4-4-14 |  | 无端子外部接线≤2.5mm2 |  |  | 个 |  | 33 | 3.21 | 105.93
26 | 030411004002 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-4mm2 3.配线部位:配管 4.包含无端子外部接线 |  | m |  | 974.34 | 5.57 | 5427.07
| 4-13-25 |  | 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  |  | 10m |  | 97.434 | 53.86 | 5247.8
| 28031431@15 |  | ZRBV-4mm2 |  |  | m |  | 1023.057 | 4.05 | 4143.38
| 4-4-15 |  | 无端子外部接线≤6mm2 |  |  | 个 |  | 45 | 4.05 | 182.25
27 | 030411004003 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZRBV-6mm2 3.配线部位:配管 4.包含无端子外部接线 |  | m |  | 974.34 | 7.6 | 7404.98
| 4-13-26 |  | 穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2 |  |  | 10m |  | 97.434 | 74.77 | 7285.14
| 28031431@14 |  | ZRBV-6mm2 |  |  | m |  | 1023.057 | 6.04 | 6179.26
| 4-4-15 |  | 无端子外部接线≤6mm2 |  |  | 个 |  | 30 | 4.05 | 121.5
28 | 030411001001 |  | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 |  | m |  | 995.18 | 16.28 | 16201.53
| 4-12-35 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 |  |  | 10m |  | 99.518 | 162.78 | 16199.54
本页小计 | [9 empty] | 35843.12
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 17030103@15 |  | SC20 |  |  | m |  | 1025.0354 | 8.43 | 8641.05
29 | 030413002001 |  | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体剔堵配管沟槽 |  | m |  | 54.3 | 11.2 | 608.16
| 10-11-157 |  | 剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70 |  |  | 10m |  | 5.43 | 111.91 | 607.67
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 61918.81
|  |  | 弱电 | [6 empty] | 9997.31
30 | 030502012001 |  | 信息插座 | 1.名称：网络插座 |  | 个 |  | 62 | 31.91 | 1978.42
| 11-7-39 换 |  | 安装8位模块式信息插座 单口 非屏蔽 |  |  | 10个 |  | 6.2 | 319.19 | 1978.98
| 30130101@1 |  | 网络插座 |  |  | 个 |  | 62 | 24.67 | 1529.54
31 | 030502005001 |  | 双绞线缆 | 1.名称：超五类4对双绞线 2.详见图纸 |  | m |  | 791.2 | 3.14 | 2484.37
| 5-2-42 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  |  | m |  | 791.2 | 3.14 | 2484.37
| 28031437@1 |  | 超五类4对双绞线 |  |  | m |  | 830.76 | 1.26 | 1046.76
32 | 030502010001 |  | 配线架 | 1.名称：网络配线架 2.详见图纸 |  | 个 |  | 2 | 1346.32 | 2692.64
| 5-2-71 |  | 配线架 48口 |  |  | 个 |  | 2 | 1346.32 | 2692.64
| 补充主材002 |  | 配线架 48口 |  |  | 个 |  | 2 | 800 | 1600
33 | 030411004004 |  | 配线 | 1.名称：音箱线 2.详见图纸 |  | m |  | 104.79 | 5.48 | 574.25
| 4-13-41 |  | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 |  |  | 10m |  | 10.479 | 54.73 | 573.52
34 | 030904007001 |  | 消防广播(扬声器） | 1.名称：4寸同轴式吸顶音箱 2.详见图纸 |  | 个 |  | 17 | 133.39 | 2267.63
| 9-5-9 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  |  | 10只 |  | 1.7 | 1333.89 | 2267.61
| 补充主材003 |  | 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  |  | 只 |  | 17 | 90 | 1530
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 9997.31
|  |  | 给排水 | [6 empty] | 159999.83
本页小计 | [9 empty] | 10605.47
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:螺纹 5.含管卡、消毒冲洗 |  | m |  | 3.92 | 27.24 | 106.78
| 10-1-325 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内 |  |  | 10m |  | 0.392 | 232.6 | 91.18
| 10-11-12 |  | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 |  |  | 个 |  | 5 | 2.59 | 12.95
| 10-11-139 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内 |  |  | 100m |  | 0.0392 | 67.61 | 2.65
36 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:螺纹 5.含管卡、消毒冲洗 |  | m |  | 2.76 | 32.54 | 89.81
| 10-1-326 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 |  |  | 10m |  | 0.276 | 288.58 | 79.65
| 10-11-12 |  | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 |  |  | 个 |  | 3 | 2.78 | 8.34
| 10-11-139 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内 |  |  | 100m |  | 0.0276 | 67.61 | 1.87
37 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:螺纹 5.含管卡、消毒冲洗 |  | m |  | 8.07 | 50.89 | 410.68
| 10-1-328 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内 |  |  | 10m |  | 0.807 | 452.36 | 365.05
| 10-11-14 |  | 成品管卡安装 公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 8 | 4.9 | 39.2
| 10-11-141 |  | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  |  | 100m |  | 0.0807 | 79.49 | 6.41
本页小计 | [9 empty] | 607.27
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
38 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PPR-DN50 4.连接形式:螺纹 5.含管卡 |  | m |  | 7.76 | 48.54 | 376.67
| 10-1-365 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 |  |  | 10m |  | 0.776 | 384.38 | 298.28
| 10-11-14 |  | 成品管卡安装 公称直径50mm以内 |  |  | 个 |  | 16 | 4.9 | 78.4
39 | 031001006005 |  | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PPR-DN100 4.连接形式:螺纹 5.含管卡 |  | m |  | 9.24 | 120.66 | 1114.9
| 10-1-367 |  | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 |  |  | 10m |  | 0.924 | 1123.72 | 1038.32
| 10-11-16 |  | 成品管卡安装 公称直径100mm以内 |  |  | 个 |  | 9 | 8.51 | 76.59
40 | 031004007001 |  | 小便器 | 1.名称：感应一体立式小便器 2.详见图纸 |  | 组 |  | 3 | 592.88 | 1778.64
| 10-6-48 |  | 落地式小便器安装 埋入式感应开关 |  |  | 10套 |  | 0.3 | 5928.71 | 1778.61
| 21170106 |  | 立式小便器 |  |  | 个 |  | 3.03 | 240 | 727.2
| 30170106 |  | 埋入式感应控制器 |  |  | 个 |  | 3.03 | 220 | 666.6
41 | 031004006001 |  | 大便器 | 1.名称：蹲便器 2.详见图纸 |  | 组 |  | 4 | 533.67 | 2134.68
| 10-6-34 |  | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  |  | 10套 |  | 0.4 | 5336.77 | 2134.71
| 21150131 |  | 瓷蹲式大便器 |  |  | 个 |  | 4.04 | 280 | 1131.2
42 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆（含水龙头） 2.详见图纸 |  | 组 |  | 1 | 552.26 | 552.26
| 10-6-20 |  | 洗脸盆 台上式 冷热水 |  |  | 10组 |  | 0.1 | 5522.64 | 552.26
43 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.规格：方型，100*100 |  | 个 |  | 1 | 55.43 | 55.43
本页小计 | [9 empty] | 6012.58
清单综合单价分析表
工程名称： |  | 示范区数字化城市管理中心-安装 |  |  | 标段： |  | 示范区数字化城市管理中心 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
顺序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
| 10-6-92 |  | 地漏安装 公称直径100mm以内 |  |  | 10个 |  | 0.1 | 554.24 | 55.42
44 | 030507014001 |  | 显示设备 | 1.名称：液晶拼接屏 2.详见图纸 |  | m2 |  | 17.5 | 8764.57 | 153379.98
| 5-5-204 |  | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 双基色 |  |  | m2 |  | 17.5 | 8764.57 | 153379.98
| 补充主材004@1 |  | 液晶拼接屏(彩色) |  |  | m2 |  | 17.5 | 8500 | 148750
|  |  | 分部小计 | [6 empty] | 159999.83
|  |  | 措施项目 | [6 empty] | 529.9
45 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 529.9 | 529.9
|  |  | 单价措施合计 | [6 empty] | 529.9
本页小计 | [9 empty] | 153909.88
合 计 | [9 empty] | 232445.85