## 4.1、投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018117号

项目名称：环保公厕

| 序号 | 名 称 | 品牌 规格 型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 宝钢 304 | 采用国标优质钢结构主体框架，整体结构构件和焊接符合国家标准，底座用12#国标槽钢焊接、骨架用4#国标方管焊接，钢构件焊接处涂刷防腐环保漆，防腐耐用，钢材壁厚均4mm以上，厕所墙体厚度110mm。 | 套 | 2 | 27820 | 55640 | 上海 上海宝钢 |
| 2 | 板材 | 腾辉 X809 | 外墙面层采用优质金属雕花板，色彩稳定，冲洗方便，不褪色，不剥落；金属板雕花板为中间层，经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起隔热保温防潮作用的铝箔保护层，厚度19mm。 墙体及地面基层板采用防火防水易于安装的板材制作安装，厚度10mm;中间保温层采用优质聚氨酯岩棉制作，厚度40mm。 | 套 | 2 | 31800 | 63600 | 辽宁 大连腾辉 |
| 3 | 管材 | 伟星 多规 | 给水管采用PPR材质，排水管采用PVC-U材质，给水管25 mm，排污管160mm，配化粪池。水压：0.25-4MP | 套 | 2 | 16600 | 33200 | 浙江 浙江伟星 |
| 4 | 门窗 | 中山 多规 | 厕间门采用304不锈钢定制门，锁具插销均选用304不锈钢材料制造，锁具为不锈钢有人无人锁（如动车上的厕所门锁）锁具开启方便，能满足公共场所使用要求。门上标注明显厕所标识牌。 | 套 | 2 | 21800 | 43600 | 广东 中山门业 |
| 5 | 电器 | 正泰 多规 | 用电器均采用国标2.5平方以上规格电线，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套。电压：220V | 套 | 2 | 26500 | 53000 | 浙江 浙江正泰 |
| 6 | 洁具 | 九牧 多规 | 配置便器及水箱，便器自带存水弯，防堵防臭。 | 套 | 2 | 55800 | 111600 | 福建 福建九牧 |
| 7 | 标识 | LED 不锈钢 | 人员入厕后，LED显示系统自动显示红色字体“有人”状态（中英文交替滚动显示），入厕人员使用完毕，LED显示系统自动显示绿字体“无人”状态（中英文交替滚动显示）。 | 套 | 2 | 15180 | 30360 | 福建 福建秋田 |
| 8 | 其他费用 | / | / | / | / | 已含 | 已含 | 福建 福建秋田 |
| 合 计 |  | 大写：叁拾玖万壹仟圆整 小写：￥391000.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：福建秋田环境科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：