许昌市城乡一体化示范区公安消防大队“信息化建设”项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：信息化建设

（二）采购方式：公开招标

（三）预算金额：950000元；最高限价：950000元。

（四）交付（服务、完工）时间：30日历天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌市城乡一体化示范区公安消防大队

（六）进口产品：不允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

- （一）采购清单

- 1、货物需求表

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■液晶显示单元 | 55寸液晶拼接屏幕，3*3拼接。面板采用三星或LG原装A+面板；拼缝3.5mm；单屏支持分辨率1920*1080亮度：500 CD/㎡，点距0.630mm×0.630mm；可视角度：水平178°，垂直178°；可视面积：1077.6mmx607.8mm；最大亮度450cd/m；最高对比度50000;1；响应时间≤8ms；色彩度16.7M；色域72%；电压功耗功耗≤240W、待机功耗≤1W；工作电压00V-240VAC；寿命60000H以上。 | 单元 | 9 |
| 2 | 拼接处理器 | 拼接处理器 输入接口：色差分量、2路AV、VGA、HDMI、S端子、TV；•输出:1路LCD终端显示；1920X1080P；RS232接口控制；多信号分屏显示，整屏显示，任意组合显示。 | 套 | 9 |
| 3 | 拼接屏安装框架 | 拼接屏框架、安装支架。3*3结构，9单元位，包含附属套设备。要求与其它显示设备配套总使用。 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏控制软件 | 大屏幕控制软件 全中文界面，集成控制大屏幕/矩阵切换器，统一操作界面，操作灵活简单。手动\定时\巡航\显示预案。 | 套 | 1 |
| 5 | LED显示屏 | 双色LED显示屏。根据现场设计定制。 | 平米 | 3 |
| 6 | 配套显示控制系统及软件 | 配套显示系统、控制卡、显卡、软件；将值班信息显示到大屏幕上； 将实时时间信息、天气、温度等信息显示到大屏幕上。 | 套 | 1 |
| 7 | 电视墙 | 根据现场情况定制电视墙底座、结构支架。 | 套 | 1 |
| 8 | 高清矩阵 | 16入16出 高清矩阵 输入信号类型：16路HDMI或DVI高清视频；输出信号类型：16路HDMI或DVI高清视频 。 | 台 | 1 |
| 9 | VGA/RGB 矩阵 | 16入16出 VGA矩阵，输入信号类型：16路VGA/RGB视频；输出信号类型：16路HVGA/RGB视频 。 | 台 | 1 |
| 10 | 视频信号分配器 | 视频信号分配器 一分二VGA\HDMI\RGB分配器，根据现场跟实际情况配置。 | 台 | 10 |
| 11 | 视频线缆 | 根据现场情况定制图像源至矩阵、矩阵至显示单元的线缆。 | 套 | 10 |
| 12 | 控制软件 | 矩阵控制软件。根据大屏幕数量、图像源数量定制。 | 套 | 1 |
| 13 | 图像控制器 | 工业级别控制主机,采用AKMB工业控制主板，支持365天不间断运行；1台21.5寸液晶显示器，用于大屏控制\LED控制。 | 台 | 1 |
| 14 | 显示接口软件 | 从警务系统数据库将值班信息、警情信息、车辆实力信息抽取显示到大屏幕上。显示区域及效果现场根据实际情况定制。 | 套 | 1 |
| 15 | 机柜 | 600*800*1500标准机柜及插排等相关辅材。 | 套 | 2 |
| 16 | 主扩声音箱 | 扩声音箱 频响范围 60Hz一16kHz功率 175W(连续音乐)灵敏度 92dB lW,lm阻抗 8欧姆变压器抽头 100V 60,30,15W(28T)70.7V 60,30,15,3.75W(28T) | 只 | 4 |
| 17 | 功放 | 扩声功放 5.1声道AV功放；输出功率不小于130W，动态功率110/130/160w。可以使音乐通过Mac、PC、iPad、iPhone、iPod实时播放。 | 台 | 1 |
| 18 | 主控调音台 | 12通道调音台，12个独立话筒接口可提供48V供电，4通道AUX输出，带有隐蔽话筒前置放大器，插入和环向电源，所有声道上具备的3段均衡器，带有FBQ反馈检测的7频段立体声图形均衡器，提供卡拉ok用的话音消除功能，二组三色10段电平显示。 | 台 | 1 |
| 19 | 麦克风 | 有线麦克风 带3V/48V幻象供电兼容，采用获专利的琐式牢固接插分离结构，频响：100-18000Hz，信噪比：＞65db,输出阻抗：200Ω，灵敏度：-30db。 | 套 | 1 |
| 20 | 无线手持话筒 | 一拖二手持无线话筒；U段高频、内置天线放大器，频率范围：740~790MHz； 通道数量：2个。 | 套 | 1 |
| 21 | UPS电源 | 10KVA在线式不间断电源 UPS单机功率10KVA，UPS带满载后备时间4小时。32节电池（不小于65安时）；电池箱；连接线。 | 套 | 1 |
| 22 | 操作台 | 八工位接警专用操作台 喷塑，金属材质操作台；每显示位高75CM长90cm宽约50cm。 | 套 | 1 |
| 23 | 安装材料 | 电源线、网线、VGA线、高清线、联动控制专用线缆、音箱线、水晶头等。 | 套 | 1 |
| 24 | 计算机 | 品牌商用台式机 Core i3系列；内存≥4G DDR3；SATA硬盘≥500GB ；10/100/1000M以太网/；1台21.5寸液晶显示器,用于内网。（最新一期节能产品政府采购清单内的产品型号） | 台 | 2 |
| 25 | 防静电地板 | 60*60防静电地板，房间约60平米，含人工，预留10平米做将来损坏更换。 | 平米 | 70 |
| 26 | 设备搬家 | 将原有电话班的接警设备、网络设备、营区监控设备、指挥视频设备搬到指挥中心。包括设备拆卸、安装、调试和过程当中需要的材料、工具、人工等。 | 项 | 1 |
| 27 | 计算机 | 品牌商用台式机 Core i3系列；内存≥4G DDR3；SATA硬盘≥500GB ；10/100/1000M以太网/；1台21.5寸液晶显示器。（最新一期节能产品政府采购清单内的产品型号） | 台 | 1 |
| 28 | 终端警务话机 | 专用警务IP坐席话机。 全双工扬声器话机、支持不少于4个线路通道、4向导航群组、支持音量按键（可对听筒、头戴送受话器、扬声器和振铃器音量分开设置）、支持不少于50条通话记录和联系人记录、呼叫记录、支持H.323 协议。 ★支持注册到许昌消防支队语音调度交换机。 专用话机电源。 | 部 | 1 |
| 29 | 席位许可软件 | 终端坐席普通话务许可软件 可实现内线、外线调度话务。ACD话务注册到支队程控交换机，与支队实现互联互通，采用支队的2M链路进行话务的呼入呼出，大队不产生话务费用。 | 套 | 1 |
| 30 | 联动控制器 | 联动控制器 四通道控制盒,电源线×1、串口线×1、内置声光报警设备、外部设备接口。 | 台 | 1 |
| 31 | 联动控制模块软件 | 联动控制软件，可控制声、光、电等设备；调派单到达声、光联动提示；系统故障时声、光告警；其他自定义联动设备控制。 | 套 | 1 |
| 32 | 告警控制服务软件 | 告警控制服务软件，用于收集各种系统异常情况，并提供报警。 | 套 | 1 |
| 33 | 内网核心交换机 | 内网三层核心交换机 交换容量不低于256Gbps,包转发率不低于36Mpps ,MAC地址表32K； 24个10/100Base-TX以太网端口；2个1000Base-X SFP千兆以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口；1个Console口。 与支队、大队指挥调度网络的配置、调试。不含网络链路建设；实现警务数据、语音数据、图像等数据的数据分流和访问控制。 | 台 | 1 |
| 34 | 警务软件及软件接口 | 警务软件及软件接口； 实现自动接收支队下达的出动命令、自动打印出动命令、反馈出动信息、维护车辆信息、人员信息、值班信息等功能。 中队接处警系统与总队、支队、大队接处警系统接口软件。 ★与支队、总队警务系统实现互联互通； | 套 | 1 |
| 35 | 警务地图软件 | 警务地图台软件； GPS车辆定位软件接口、手机定位软件接口、与公安PGIS地理信息系统接口。★与支队、总队地理信息系统对接及对接调试。 | 套 | 1 |
| 36 | 警务调度平台软件 | 警务调度平台软件； 与支队的语音程控调度交换机实现协议对接，实现软拨号、一键拨号、多方通过、强插、强拆等功能。★并能够与警务平台软件实现对接，能够通过警务平台实现对上下级内网话务的通话，实现与社会联动单位和报警人等话务实现一键拨号功能。 | 套 | 1 |
| 37 | 打印机 | A4幅面黑白激光打印机 2M内存；最高分辨率600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；打印速度：14页/分钟(A4)，首页出纸：黑白8.5秒；USB2.0接口。（最新一期节能产品政府采购清单内的产品型号） | 台 | 1 |
| 38 | 警灯 | 220V旋转警灯。 | 个 | 1 |
| 39 | 大/中队终端系统部署 | 大/中队软件及配套设备安装部署；与支队、总队接警系统接口对接、调试；与指挥视频、营区监控的接口对接、调试。 | 项 | 1 |
| 40 | ■图像指挥终端 | 高清图像指挥终端 视频输入:1个全高清SDI输入接口、1个标清输入接口和1个最大到SXGA分辨率的DVI-I数据接口，支持264High-Profile编码；音频输入:1个MIC IN和1个AMAI音频输入接口；视频输出:具备HDMI、Displayport 2个接口输出，输出的最大分辨率达到1080P；音频输出：LINE OUT，RCA接口。 ★与支队、总队指挥视频的对接调试，实现与支队、总队指挥视频服务器的互联互通。 | 台 | 1 |
| 41 | 高清会议摄像机 | 高清会议摄像机 不小于18倍光学变焦，1/2.8英寸500万像素高品质HD CMOS传感器，支持1080P60/50/30/25 、1080I60/50、720P60/50等视频格式；支持接口DVI（含有HDMI、YPbPr或VGA信号）、 HD-SDI；水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度；红外遥控器信号透传功能；支持正装、倒装安装方式。 | 台 | 1 |
| 42 | 视频配套线材 | 配套HDMI、DVI、VGA线、控制线等线材 | 套 | 1 |
| 43 | 三脚架 | 摄像机专用三脚架。可实现三级伸缩,高度不低于1.5米。 | 个 | 1 |
| 44 | 显示器 | 21.5寸液晶显示器 ，支持VGA输入和HDMI输入。 | 台 | 2 |
| 45 | 远程联网终端 | 远程联网终端 ★实现警务系统与指挥视频系统、营区监控系统的互联互通；将营区监控图像上传至于支队、总队，能够在支队、总队的警务系统中查看实时监控图像。 | 套 | 1 |
| 46 | 数字音视频编码器 | 数字音视频编码器： 支持8路音视频编码；1个HDMI和1个VGA输出；支持4个SATA接口，可用于录像和备份；双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用。（营区监控摄像头利用支队统一配置的摄像头图像资源，本项目不再配摄像头） | 台 | 1 |
| 47 | 硬盘 | 1TB 7200转64M SATA3监控用硬盘。 | 块 | 2 |
| 48 | 营区监控软件 | 营区监控系统配套软件，可以对监控图像进行控制，实现放大、缩小等基本功能，可以对图像进行录像已经回放等。 | 套 | 1 |
| 49 | 系统安装部署、接口软件及接口调试 | 系统安装部署。 ★与大队、支队、总队指挥视频、警务系统的接口软件以及对接调试。 | 套 | 1 |
| 50 | 功放 | 定压功放，输出功率20-80W，阻抗6欧，输出可接入会议系统调音台。 | 套 | 1 |
| 51 | 音响 | 楼宇广播音响/喇叭，额定功率5-20W，峰值功率40W, 4-8欧。 | 套 | 10 |
| 52 | 电铃 | 220V10寸防水警铃。 | 套 | 5 |
| 53 | 辅材 | 电铃线、音箱线、接头等辅材。 | 套 | 1 |
| 54 | 安装部署 | 系统安装及部署。 | 项 | 1 |
| 55 | 高清会议终端 | 嵌入式高清会议终端： 标配1个不低于1080P格式的DVI-I的高清输入接口、1个标清编码输入接口、2个专用的有源MIC接口和一组线路音频输入接口，1个最大到SXGA分辨率的VGA输入接口并配独立的音频输入接口；具备VGA、DVI、HDMI三个接口的视频输出，可选择其中两个接口同时输出，输出的最大分辨率达到1080P。 ★实现与支队、总队高清视频会议系统无缝对接。 | 套 | 1 |
| 56 | 高清会议摄像机 | 高清会议摄像机：不小于18倍光学变焦，1/2.8英寸500万像素高品质HD CMOS传感器，支持1080P60/50/30/25 、1080I60/50、720P60/50等视频格式；支持接口DVI（含有HDMI、YPbPr或VGA信号）、 HD-SDI；水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度；红外遥控器信号透传功能；支持正装、倒装安装方式。 | 台 | 1 |
| 57 | 主扩声音箱 | 扩声音箱：频响范围 60Hz一16kHz功率 175W(连续音乐)灵敏度 92dB lW,lm阻抗 8欧姆变压器抽头 100V 60,30,15W(28T)70.7V 60,30,15,3.75W(28T)。 | 只 | 2 |
| 58 | 功放 | 扩声功放 5.1声道AV功放；输出功率不小于130W，动态功率110/130/160w。可以使音乐通过Mac、PC、iPad、iPhone、iPod实时播放。 | 台 | 1 |
| 59 | 主控调音台 | 8通道调音台，8个独立话筒接口可提供48V供电，2通道输出，带有隐蔽话筒前置放大器，插入和环向电源，所有声道上具备的3段均衡器，带有FBQ反馈检测的7频段立体声图形均器，供卡拉ok用的话音消除功能，二组三色10段电平显示。 | 台 | 1 |
| 60 | 有线麦克风 | 有线麦克风带3V/48V幻象供电兼容，采用获专利的琐式牢固接插分离结构，频响：100-18000Hz，信噪比：＞65db,输出阻抗：200Ω，灵敏度：-30db。 | 套 | 2 |
| 61 | 无线手持话筒 | 一拖二手持无线话筒；U段高频、内置天线放大器，频率范围：740~790MHz； 通道数量：2个。 | 套 | 1 |
| 62 | 配套音视频等线材 | 根据现场情况定制网线、视频线、高清线等 | 套 | 1 |
| 63 | 三脚架 | 摄像机专用三脚架。可实现三级伸缩,高度不低于1.5米。 | 个 | 1 |
| 64 | 机柜 | 一米标准网络机柜。 | 台 | 1 |

（二）验收标准

1、设备安装调试完成，试运行和测试合格，符合验收条件，由中标人向采购人提出验收申请。

2、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对设备、技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明验收情况及项目总体评价，由验收小组签字，采购人盖章。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

4、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

评标标准

| 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 价格分值：35分 商务部分：18分 技术部分：47分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分值：满分35分 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 |  | 投标报价 | 35 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 注：计算结果保留小数点后两位。 |
| 商务部分：满分18分 |  |  |  |  |
| 2 | 业绩 |  | 6 | 投标人提供至开标之日起同行业同类项目业绩合同，合同金额在20万元（含）以上；每项得3分，满分6分。（提供合同原件备查） |
|  | 产品认证 |  | 6 | 1、投标人提供警务系统对接承诺方案，并加盖厂商公章，满足得2分。 2、投标人提供加盖厂商公章的国家版权局计算机软件著作权登记证书（警务/接处警系统）得2分；（投标文件中提供复印件）。 3、投标人提供加盖厂商公章的软件著作权登记证书（中队联动系统）得2分；（投标文件中提供复印件）。 |
|  | 质保期 |  | 2 | 投标人满足一年质保期，所投质保期每延长1年加1分，满分2分 |
|  | 交货期 |  | 2 | 投标人所投交货期最低标准为满足招标文件要求的交货期，每缩短5天加1分，最多加2分。 |
|  | 投标文件的规范程度 |  | 2 | 投标文件的编制符合招标文件的规定，根据装订整齐印刷精美的情况1-2分；投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 |
| 技术部分：满分47分 |  |  |  |  |
| 3 | 项目技术方案 |  | 18 | 满足招标文件技术要求，综合产品稳定性、先进性等整体综合性能，具备详细的技术方案，按照以下方法评价： 1、对项目的建设目标和规划有详细的描述，根据描述程度，优5分、良3分、一般2分； 2、对每个子系统都有相应的设计和规划，设计规划全面详细者7分、设计规划不够全面者3分、设计规划有缺陷者1分； 3、有详细设计的规划图纸，根据提供的图纸情况综合评定，优4分、良2分、一般1分； 4、对设备的安装环境有相应的标准和要求，根据情况得分1－2分。 |
|  | 技术参数响应程度 |  | 9 | 投标人所投软硬件产品技术参数指标必须满足招标文件要求，以招标文件中技术参数为准。技术参数有一项未满足则视为技术参数不满足招标文件要求，其投标按无效处理； 投标设备技术参数高于招标文件要求，即每一项正偏离加3分，最高加9分。 |
|  | 项目实施能力 |  | 18 | 评标委员会根据以下条件针对投标文件的描述酌情给分： 1、项目管理及组织机构(6分)： a.对项目管理的描述情况，实施方案的全面、合理；(0-2分) b.项目人员配备是否符合用户要求，表述清晰； (0-3分) c.工程质量目标明确程度，措施完善情况。(0-1分) 2、施工组织设计(3分) a. 施工组织措施完善；（0-1分） b. 文明施工、安全施工措施条理清楚；（0-1分） c. 主要施工方法科学、规范；（0-1分） 3、售后服务能力、技术培训（9分） a.售后服务响应时间和完善程度好的5分、较好3分； b.技术培训计划完整、可行程度好的3分、较好1分； c.备品备件的完善程度；（0-1分） |
|  | 专业技术人员 |  | 2 | 投标人拟派专业技术人员具有与项目相关中级以上技术资格每个1分，最多2分。 |

六、采购资金支付

1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：验收合格后支合同总的95%，验收合格满1年支付合同总价的5%。

七、联系方式

联系人：文舰辉；电话：15893782396；递交书面材料地址：许昌市城乡一体化示范区。

许昌市城乡一体化示范区公安消防大队

2018年  月  日