## 开标一览表

供应商名称： 河南星辰环保科技有限公司

招标编号： 长招采公字【2018】045号                        单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长葛市大周镇污水处理厂改造设备购置 | 水质污染防治1套 | 小写：1456070.00 |
| 投标总价（大写）：壹佰肆拾伍万陆仟零柒拾元整 |  |  |  |
| 交付时间：签订合同后60日历天内 |  |  |  |
| 投标有效期：自投标截止时间起60日历天 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

填表说明：

1．供应商对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4．“投标总价”应同 “分项价格表”中“投标总价”相一致。

5.投标总价为全部采购设备的价格，各分项价格表中的报价汇总应为投标总价。

供应商名称（加盖公章）：   河南星辰环保科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字)：

签署日期： 2018年 09 月06 日

## 2.4投标产品价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | LH62LDB-75kw | 山东同汇机械有限公司 | 山东淄博 | 63840.00 | 3台 | 191520.00 |
| 2 | 电机 | YE2-315S-6-75kw | 河南神雁机械制造有限公司 | 河南长葛 | 19380.00 | 3台 | 58140.00 |
| 3 | 曝气器 | Φ260 | 宜兴市海蓝净化设备有限公司 | 江苏宜兴 | 285.00 | 1800套 | 513000.00 |
| 4 | 转盘过滤器 | φ2000型一体机 | 江苏明洋环保有限公司 | 江苏宜兴 | 273000.00 | 1套 | 273000.00 |
| 5 | 加碱装置 | 3550×1050×1200 | 江苏明洋环保有限公司 | 江苏宜兴 | 55860.00 | 1套 | 55860.00 |
| 6 | 设备房 | 轻钢（含设备基础） |  | 河南长葛 | 1000.00 | 42平方 | 42000.00 |
| 7 | 管道阀门 |  |  |  | 50000.00 | 1项 | 50000.00 |
| 8 | 安装材料 |  |  |  | 35000.00 | 1项 | 35000.00 |
| 9 | 生化池清淤 |  |  |  | 40.00 | 2000m3 | 80000.00 |
| 10 | 安装工程 |  |  |  | 157550.00 | 1项 | 157550.00 |
| 投标总价： |  |  | 1456070.00 |  |  |  |  |

## 2.7服务承诺

售后技术服务

①安装：接到用户安装要求电话后，一周内到采购方提供的现场安装、调试设备，直至运行正常；

②现场为采购方免费培训2名以上技术人员，直至完全能独立操作；

③保修：整机自安装验收合格后免费保修一年。

④设备出现故障时，供货方得到通知2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内提出解决方案，维修和更换；

人员培训

为确保业主的工程人员能对我们所安装的系统及设备装置的日常运作、耗损和例行维护、事故的处理和解决方案等有全面的了解和认识，在系统调试时至工程交付使用前，我们将组织专业技术人员对业主工程维护管理人员免费进行操作和维护的培训。

培训内容包括系统原理培训、日常维护培训、故障判断培训、操作及维修管理系统培训等。培训将采用理论面授和现场的实地操作演示相结合，以使业主的维护管理人员具备一定的专业技能，对相关系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决等有全面性的认识和了解。

培训工作自系统调试开始，在调试过程中对其进行培训。

培训资料主要包括：设备操作及维修保养手册、设备样本及使用说明书等。

培训后将组织考试，合格者方可上岗，不合格者对其继续培训，直至合格为止。