许昌市食品药品检验检测中心“检验仪器设备检定、校准服务需求”项目

采  购　文　件

采购单位：许昌市食品药品检验检测中心

项目编号：ZFCG-T2018066号

二〇一八年八月十六日

采购文件目录

第一部分 竞争性谈判邀请函

第二部分 项目需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 采购文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和谈判

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

- 第六部分 合同特殊条款

- 第七部分　投标文件（一）

- 第八部分　投标文件（二）

第一部分 竞争性谈判邀请函

一、项目基本情况

（一）项目名称：检验仪器检定、校准服务

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）采购需求：承担我中心实验所用151台检验检测仪器设备计量校准。

（四）采购预算：20.69万元；最高限价：20.69万元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后30天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市魏都区毓秀路17号许昌市食品药品检验检测中心

（七）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策（已落实）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

（一） 具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）投标人具备经中国合格评定国家认可委员会审核通过的校准实验室CNAS资质（开标时须提供证书及已取得所投学科认证项目目录）,且证书合法有效。本次招标不接受联合体投标；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

（一）网上下载采购文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载采购文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年9月6日10：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标四室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《中国·许昌 许昌市政府网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士　 联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市食品药品检验检测中心

地址：许昌市毓秀路17号

联系人：侯志远　  联系电话：15936398338

许昌市食品药品检验检测中心

二〇一八年八月十六日

第二部分　项目需求及其它要求

一、为了保障我单位日常检验检测服务工作及实验工作的正常运作，需对一批仪器进行检定、校准。

二、采购清单

| 校准仪器清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 仪器规格 /型号 | 出厂编号 | 数量（台） |
| 1 | 卡氏微量水分 测定仪 | ZDJ-3S | 31468 | 1 |
| 2 | 紫外投射反射 分析仪 | ZFA | 6755 | 1 |
| 3 | 显微镜 | CX41 | 4E05494 | 1 |
| 4 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 01-15-3859 | 1 |
| 5 | 离心沉淀机 | 80-1 | 574 | 1 |
| 6 | 微粒检测仪 | GWJ-8 | 20130310137 | 1 |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 单列六孔/DZKW-D-4 | 46069 | 1 |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | 单列六孔/DZKW-D-4 | 45363 | 1 |
| 9 | 智能崩解仪 | ZB-1B | 9621-043 | 1 |
| 10 | 智能崩解仪 | ZB-1E | 10-21-085 | 1 |
| 11 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-400*400*500 | 1714 | 1 |
| 12 | 电热恒温培养箱 | HHB11-500 | 00108 | 1 |
| 13 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 110407059 | 1 |
| 14 | 电热恒温干燥箱 | SKHG 01 | 0071 | 1 |
| 15 | 电热恒温干燥箱 | SKHG 01 | 0061 | 1 |
| 16 | 真空干燥箱 | ZK-82A | 0005 | 1 |
| 17 | 干燥箱 | 101A-1 | 0115 | 1 |
| 18 | 干燥箱 | 202-2 | 0042 | 1 |
| 19 | 数字式照度计 | LX1010BS | S470891 | 1 |
| 20 | 风速计 | TES-1341 | 110206287 | 1 |
| 21 | 溶出试验仪 | RCZ-8M | 09-33-153 | 1 |
| 22 | 照相显微镜 | LEICA DM500 | 801362628AU0419/07/10 | 1 |
| 23 | 电热恒温培养箱 | GHP-9162 | 090071 | 1 |
| 24 | 薄层色谱扫描仪 | CAMAG TLC SCANNER 3 | 180523 | 1 |
| 25 | 溶出试验仪 | RCZ-8M | 20110330502 | 1 |
| 26 | 智能崩解仪 | ZB-2E | 20110340052 | 1 |
| 27 | 渗透压测定仪 | STY-1A | 20140020642 | 1 |
| 28 | 渗透压测定仪 | STY-1A | 20140020648 | 1 |
| 29 | 自动电位滴定仪 | G20 | B129172851 | 1 |
| 30 | 立式灭菌器 | LMQ.C/3260J | Y20095483 | 1 |
| 31 | 电子恒温水浴锅 | 单列6孔/DZKW-4 | 508042 | 1 |
| 32 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-1 | 11 | 1 |
| 33 | 阿贝折射仪 | WYA-2W | 820211050046 | 1 |
| 34 | 多功能微生物自动测量分析仪 | ZY-300IV | 2091940 | 1 |
| 35 | 恒温恒湿箱 | LHS-150SC | 110406944 | 1 |
| 36 | 恒温恒湿箱 | LHS-150SC | 110406943 | 1 |
| 37 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 110405534 | 1 |
| 38 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 110407058 | 1 |
| 39 | 生化培养箱 | SPX-150 | 090356 | 1 |
| 40 | 生物显微镜 | XSP-10C | 0081770 | 1 |
| 41 | 台式高速离心机 | TG16-WS | 4009090589 | 1 |
| 42 | 台式低速离心机 | L550 | F18300012080128 | 1 |
| 43 | 微环境监测仪 | WH-1 | 1520 | 1 |
| 44 | 气相色谱-质谱联用色谱仪 | 7890B GC/5977A MSD | CN15303126/US1534L407 | 1 |
| 45 | 卡尔费休滴定仪 | V20 | 5131315564 | 1 |
| 46 | 数字声级计 | HS5633 | 22006587 | 1 |
| 47 | 自动崩解仪 | ZB-3A | 20160900027 | 1 |
| 48 | 数控超级恒温槽 | THS-15 | 6110796 | 1 |
| 49 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 45889 | 1 |
| 50 | 生物安全柜 | BHC-1300 Ⅱa2 | J09100704 | 1 |
| 51 | 凯氏定氮仪 | Food ALYT D 1000 | 20130 | 1 |
| 52 | 玻璃温度计 | 15支 | 不少于 5个点 | 1 |
| 53 | 温湿度计 | WSB-3-H1（共21块） | / | 1 |
| 54 | 真空恒温干燥箱 | YB-Z | 6004 | 1 |
| 55 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 160101559 | 1 |
| 56 | 智能一体化二氧化硫残留量测定仪 | STEHDB-107-1 | STEHDB-107-20160407-04-1509 | 1 |
| 57 | 智能白度测定仪 | WSB-Ⅵ型 | 3635 | 1 |
| 58 | 面包体积测定仪 | JMTY型 | 4587 | 1 |
| 59 | 全自动熔点仪 | MP300 | 931921125 | 1 |
| 60 | 电子数显千分尺 | 0-25mm | 331607076 | 1 |
| 61 | 玻璃仪器 | 单标线容量瓶(10,25,50,100.150,200,250)ml*6 具塞滴定管25ml,50ml 单标线吸量管（1，2，5，10）ml *6，15ml*4，25ml *2 | / | 1 |
| 62 | 酒精计 | 3支/组 | 632，2332，2319 | 1 |
| 63 | 全自动高温高压 灭菌器 | LDZM-80KCS-Ⅱ | 80G160528 | 1 |
| 64 | 全自动高温高压 灭菌器 | LDZM-80KCS-Ⅱ | 80G160532 | 1 |
| 65 | 菌落计数机 | ZJL-200 | 6060244 | 1 |
| 66 | 干热灭菌箱 | DHG | 2017034 | 1 |
| 67 | 干热灭菌箱 | DHG | 2017033 | 1 |
| 68 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017044 | 1 |
| 69 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017046 | 1 |
| 70 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017042 | 1 |
| 71 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017043 | 1 |
| 72 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017045 | 1 |
| 73 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017041 | 1 |
| 74 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040211 | 1 |
| 75 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040214 | 1 |
| 76 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040213 | 1 |
| 77 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040212 | 1 |
| 78 | 生化培养箱 | LRH-250 | 20170406002 | 1 |
| 79 | 生化培养箱 | LRH-250 | 20170406006 | 1 |
| 80 | 智能细菌培养箱 | MJ-250 | 20170329004 | 1 |
| 81 | 智能细菌培养箱 | MJ-250 | 20170329005 | 1 |
| 82 | 智能细菌培养箱 | MJ-250 | 20170329006 | 1 |
| 83 | 马弗炉 | SGM.M30 /12A | 170320027 | 1 |
| 84 | 马弗炉 | SGM.M30 /12A | 170320026 | 1 |
| 85 | 微波马弗炉 | MKX-M1B | MW-2017030025 | 1 |
| 86 | 色度仪 | SD9012A | 1702002 | 1 |
| 87 | 酒精浓度计 | DX-100G | 201703122 | 1 |
| 88 | 浊度计 | WGZ-3 | 1610048 | 1 |
| 89 | 啤酒浊度计 | WGZ-2PJ | 1610033 | 1 |
| 90 | 白度仪 | WSB-2A | T2AN.1609021 | 1 |
| 91 | 微型糊化粘度仪 | DFY-1 | D1703008 | 1 |
| 92 | 勃氏粘度计 | ND-3 | CXND017004010 | 1 |
| 93 | 旋转粘度计 | SNB-2 | 170301 | 1 |
| 94 | 冻力测定仪 | JS-4 | CXJS017004010 | 1 |
| 95 | 全自动熔点仪 | MP430 | MP521290010 | 1 |
| 96 | 磁性金属物测定仪 | JJCC | 3741 | 1 |
| 97 | 降落数值测定仪 | FN-Ⅳ | 3905 | 1 |
| 99 | 脂肪测定仪 | SOX500 | SOX522210073 | 1 |
| 100 | 面包体积测定仪 | JMTY | 3880 | 1 |
| 101 | 超级恒温槽 | CH-1015 | K201703006 | 1 |
| 102 | 数显恒温水浴锅 | HH-4J | 62151 | 1 |
| 103 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0008958-11 | 1 |
| 104 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0009140-11 | 1 |
| 105 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0009208-11 | 1 |
| 106 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0009131-11 | 1 |
| 107 | 鼓风干燥箱 | DHG-9101-1S | 49339 | 1 |
| 108 | 实时荧光定量PCR检测仪 | QuantStudioTM7 Flex | 278871402 | 1 |
| 109 | 全自动凯式定氮仪 | K1100 | K1160200274 | 1 |
| 110 | 二氧化硫残留量 测定仪 | SOA100 | SOA22200042 | 1 |
| 111 | 全自动折光仪 | A630 | A321270009 | 1 |
| 112 | 全自动旋光仪 | P850 | P8621300069 | 1 |
| 113 | 精密恒温冷水箱 | HW-3A | CXHW017004010 | 1 |
| 114 | 微生物检验仪 | HTY-305G | 00031711 | 1 |
| 115 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62357 | 1 |
| 116 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62358 | 1 |
| 117 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62359 | 1 |
| 118 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62360 | 1 |
| 119 | 圆形验粉筛 | YYFS30×8 | 3667 | 1 |
| 120 | 碎米分离器 | FQS-13X20 | 013598 | 1 |
| 121 | 啤酒饮料二氧化碳气体测定仪 | SCY-3A | 170448 | 1 |
| 122 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | BD Phoenix™ M50 | PF0476 | 1 |
| 123 | 脂肪酸分析仪 | XQ-600 | 6120098 | 1 |
| 124 | 全自动定氮仪 | K1160 | K922300066 | 1 |
| 125 | 液质联用仪 | Waters Xevo TQD | QCA1756 | 1 |
| 126 | 压差计 | 2300型±60 Pa | W17Y AI | 1 |
| 127 | 压差计 | 2300型0-60 Pa | W17A SJ | 1 |
| 128 | 压差计 | 2300型0-60 Pa | W17J AS | 1 |
| 129 | 压差计 | 2000-60 Pa | 11157396 | 1 |
| 130 | 压差计 | 2000-60 Pa | 11157405 | 1 |
| 131 | 压差计 | 2000-60 Pa | 11157478 | 1 |
| 131 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 | 1017523 | 1 |
| 132 | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | 1017521 | 1 |
| 133 | 自动电位滴定仪 | 916 Ti-Tuoch | 1916001024217 | 1 |
| 134 | 台式低速离心机 | TDZ5-WS | XX170413L64 | 1 |
| 135 | 烘干法水分测定仪 | DHS20-A | 221203112053 | 1 |
| 136 | 生物显微镜 | CX40 | 1514122-1 | 1 |
| 137 | 冷冻离心机 | ROTANTA 460R | 0001916-06 | 1 |
| 138 | 卡氏微量水分 测定仪 | ZDJ-3S | 3161090 | 1 |
| 139 | 数显恒温水浴锅 | HH-4J | 62150 | 1 |
| 140 | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | 1017520 | 1 |
| 141 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 | 1017525 | 1 |
| 142 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 | 1017522 | 1 |
| 143 | 全自动罗维朋 比色计 | TLV-100A型 | 17171﹟ | 1 |
| 144 | 全自动罗维朋 比色计 | WSL-2 | 1703012 | 1 |
| 145 | 色差仪 | PLV-300 | PSP1194316748 | 1 |
| 146 | 傅立叶变换红外光谱仪 | NICOLET 380 | AGL0601414 | 1 |
| 147 | 红外光谱仪 | TENSOR 27 | 2350 | 1 |
| 148 | 原子荧光光度计 | PF-73 | 24A1703-01-0020 | 1 |
| 149 | 生物安全柜 | BHC-1300 Ⅱa2 | J09100704 | 1 |
| 150 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A1606328 | 1 |
| 151 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A1606332 | 1 |

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、服务项目的执行标准

因仪器校准问题，招标人出具的报告书产生纠纷，投标人承担一切法律责任。

四、项目要求

投标人应提供承诺函，承诺其具有固定的工作场所和开展计量校准工作所需的设施和办公条件，且具有健全的计量校准工作相关内部质量管理制度。

五、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

六、本项目预算金额 20.69万元。最高限价20.69万元。超出最高限价的投标无效。

七、资金支付（不响应者为无效投标）

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：仪器设备清单中所有仪器设备校准证书出具完毕，交付采购人后付清所有费用。

八、其它要求

1、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、投标文件中须有详细的实施（技术）方案，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

5、本项目为交钥匙工程。

6、采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。（如果有的话）

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第七部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

1.2.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

1.2.2 截止时间：同投标截止时间；

1.2.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

1.2.4 信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

1.2.5 投标人不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2018年9月6日10：30时前通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑（符合财政部94号令要求），如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、投标文件属下列情况之一的为无效投标

4.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

4.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.3不符合资格性审查要求的；

4.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

4.7 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

5、成交人在接到采购单位发放的成交通知时，须向许昌市政府采购中心发送最后总报价及最后分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2968037,邮箱：xcylcg8037@163.com。

6、成交人在向采购单位领取成交通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及“供应商资格要求”中要求的相关证件原件和招标文件第二部分“其它要求”中要求的相关材料（如果有的话），否则取消其成交资格。

7、请供应商自行提前准备最后总报价及最后分项（如果项目需求中有分项的话）报价一览表，最后报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准。

8、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

9、各供应商在报价时，应充分考虑售后服务等所发生的费用，如果成交，不得再以任何理由要求追加费用。

10、谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

11、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的，须向采购代理机构出具授权函（对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室），且不得超过2人。

12、招标公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、中国·许昌 许昌市政府网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

13、采购文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”、“等于”为最低要求。

14、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本采购文件要求提交。

15、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

16、 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

16.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

16.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

17、分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。(本项目采购单位不允许分包)

18、本采购文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”与“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同；“成交公示”与“成交公告”含义相同；“招标文件”与“采购文件”与“谈判文件”含义相同；“投标文件”与“响应文件”含义相同；“招标”与“采购”相同含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2采购文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按采购文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购货物、服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：竞争性谈判邀请函，项目需求及其它要求，特别提示，投标人须知，附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成及装订

9.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

9.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

9.3投标文件的装订

9.3.1投标文件正本和副本分别装订。

9.3.2投标文件：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、   项目投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1以人民币报价。

11.2允许投标人在规定的时间进行最后报价。

12. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “项目需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交4000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

14.7.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

14.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5采购文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件

15.1.1投标人应提交一份正本和三份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件”用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件都必须按招标人在竞争性谈判邀请函中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18. 迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后的投标文件。

E 组建谈判小组和谈判

19.组建谈判小组

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建谈判小组，并对招标文件进行确认。

20. 谈判时间和地点

招标人在招标文件规定的时间和地点谈判。

21. 资格性审查

开标结束后，谈判小组依法对投标人的资格进行审查。

22.符合性审查

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23.谈判

23.1谈判轮数：由谈判小组根据谈判现场的实际情况确定。

23.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

23.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

23.4最后报价

23.4.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

23.4.2请供应商自行提前准备最后报价表[最后总报价及最后分项（如果项目需求中有分项的话）报价]，最后报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准；

23.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.5成交候选人

23.5.1政府采购政策

23.5.1.1按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

23.5.2谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

24.谈判小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

25.保密及其它注意事项

25.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述谈判工作无关的人员。

25.2投标人不得干扰招标人的谈判活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

26.成交原则

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

27.成交公告、发出成交通知书

招标人在公告成交结果的同时，向成交人发出成交通知书。

28.签定合同

28.1 成交人按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订采购合同。

28.2成交通知书、采购文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指成交后提供合同服务的成交方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本采购文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1成交单位按规定比例缴纳履约保证金。（有特殊约定的按约定执行）

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）上一年度的财务报告复印件；或基本开户银行出具的资信证明复印件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函复印件。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）

（2）银行出具的资信证明复印件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函复印件。（其他组织和自然人投标提供）

2、依法缴纳税收相关材料

税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据复印件。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

3、依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据复印件。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

相关设备的购置发票复印件、专业技术人员职称证书复印件、用工合同复印件等或者附投标人相关承诺函或声明。（格式自拟）

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：   系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：        （盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方项目编号为ZFCG-T2018  号    项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件（附件1－4）

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

- 日期：

- 第八部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件2

- 投标分项报价一览表（如果有的话）

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

- 附件3

- 技术方案

- 附件4

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

- 附件5

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

- 附件6

- 投 　标　 书

致：（采购人）

根据贵方项目编号为ZFCG-T　号的招标采购邀请，签字代表  （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表（如果有的话）

（3）技术方案

（4）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果采购文件中有要求的话）

（5）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

（6）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：