## 一、投标分项报价一览表

| 校准仪器清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 仪器规格 /型号 | 出厂编号 | 数量（台） | 校准服务报价（元） |
| 1 | 卡氏微量水分 测定仪 | ZDJ-3S | 31468 | 1 | 400 |
| 2 | 紫外投射反射 分析仪 | ZFA | 6755 | 1 | 1000 |
| 3 | 显微镜 | CX41 | 4E05494 | 1 | 500 |
| 4 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 01-15-3859 | 1 | 450 |
| 5 | 离心沉淀机 | 80-1 | 574 | 1 | 500 |
| 6 | 微粒检测仪 | GWJ-8 | 20130310137 | 1 | 600 |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 单列六孔/DZKW-D-4 | 46069 | 1 | 300 |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | 单列六孔/DZKW-D-4 | 45363 | 1 | 300 |
| 9 | 智能崩解仪 | ZB-1B | 9621-043 | 1 | 300 |
| 10 | 智能崩解仪 | ZB-1E | 10-21-085 | 1 | 300 |
| 11 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-400*400*500 | 1714 | 1 | 300 |
| 12 | 电热恒温培养箱 | HHB11-500 | 00108 | 1 | 300 |
| 13 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 110407059 | 1 | 300 |
| 14 | 电热恒温干燥箱 | SKHG 01 | 0071 | 1 | 300 |
| 15 | 电热恒温干燥箱 | SKHG 01 | 0061 | 1 | 300 |
| 16 | 真空干燥箱 | ZK-82A | 0005 | 1 | 300 |
| 17 | 干燥箱 | 101A-1 | 0115 | 1 | 300 |
| 18 | 干燥箱 | 202-2 | 0042 | 1 | 300 |
| 19 | 数字式照度计 | LX1010BS | S470891 | 1 | 700 |
| 20 | 风速计 | TES-1341 | 110206287 | 1 | 1000 |
| 21 | 溶出试验仪 | RCZ-8M | 09-33-153 | 1 | 300 |
| 22 | 照相显微镜 | LEICA DM500 | 801362628AU0419/07/10 | 1 | 600 |
| 23 | 电热恒温培养箱 | GHP-9162 | 090071 | 1 | 300 |
| 24 | 薄层色谱扫描仪 | CAMAG TLC SCANNER 3 | 180523 | 1 | 800 |
| 25 | 溶出试验仪 | RCZ-8M | 20110330502 | 1 | 300 |
| 26 | 智能崩解仪 | ZB-2E | 20110340052 | 1 | 300 |
| 27 | 渗透压测定仪 | STY-1A | 20140020642 | 1 | 300 |
| 28 | 渗透压测定仪 | STY-1A | 20140020648 | 1 | 300 |
| 29 | 自动电位滴定仪 | G20 | B129172851 | 1 | 300 |
| 30 | 立式灭菌器 | LMQ.C/3260J | Y20095483 | 1 | 1300 |
| 31 | 电子恒温水浴锅 | 单列6孔/DZKW-4 | 508042 | 1 | 300 |
| 32 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-1 | 11 | 1 | 300 |
| 33 | 阿贝折射仪 | WYA-2W | 820211050046 | 1 | 300 |
| 34 | 多功能微生物自动测量分析仪 | ZY-300IV | 2091940 | 1 | 400 |
| 35 | 恒温恒湿箱 | LHS-150SC | 110406944 | 1 | 300 |
| 36 | 恒温恒湿箱 | LHS-150SC | 110406943 | 1 | 300 |
| 37 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 110405534 | 1 | 300 |
| 38 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 110407058 | 1 | 300 |
| 39 | 生化培养箱 | SPX-150 | 090356 | 1 | 300 |
| 40 | 生物显微镜 | XSP-10C | 0081770 | 1 | 600 |
| 41 | 台式高速离心机 | TG16-WS | 4009090589 | 1 | 500 |
| 42 | 台式低速离心机 | L550 | F18300012080128 | 1 | 500 |
| 43 | 微环境监测仪 | WH-1 | 1520 | 1 | 560 |
| 44 | 气相色谱-质谱联用色谱仪 | 7890B GC/5977A MSD | CN15303126/US1534L407 | 1 | 800 |
| 45 | 卡尔费休滴定仪 | V20 | 5131315564 | 1 | 300 |
| 46 | 数字声级计 | HS5633 | 22006587 | 1 | 700 |
| 47 | 自动崩解仪 | ZB-3A | 20160900027 | 1 | 300 |
| 48 | 数控超级恒温槽 | THS-15 | 6110796 | 1 | 300 |
| 49 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-D-2 | 45889 | 1 | 300 |
| 50 | 生物安全柜 | BHC-1300 Ⅱa2 | J09100704 | 1 | 1500 |
| 51 | 凯氏定氮仪 | Food ALYT D 1000 | 20130 | 1 | 400 |
| 52 | 玻璃温度计 | 15支 | 不少于 5个点 | 1 | 600 |
| 53 | 温湿度计 | WSB-3-H1（共21块） | / | 1 | 2000 |
| 54 | 真空恒温干燥箱 | YB-Z | 6004 | 1 | 300 |
| 55 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 160101559 | 1 | 300 |
| 56 | 智能一体化二氧化硫残留量测定仪 | STEHDB-107-1 | STEHDB-107-20160407-04-1509 | 1 | 1400 |
| 57 | 智能白度测定仪 | WSB-Ⅵ型 | 3635 | 1 | 300 |
| 58 | 面包体积测定仪 | JMTY型 | 4587 | 1 | 300 |
| 59 | 全自动熔点仪 | MP300 | 931921125 | 1 | 300 |
| 60 | 电子数显千分尺 | 0-25mm | 331607076 | 1 | 100 |
| 61 | 玻璃仪器 | 单标线容量瓶(10,25,50,100.150,200,250)ml*6 具塞滴定管25ml,50ml 单标线吸量管（1，2，5，10）ml *6，15ml*4，25ml *2 | / | 74 | 4700 |
| 62 | 酒精计 | 3支/组 | 632，2332，2319 | 1 | 180 |
| 63 | 全自动高温高压 灭菌器 | LDZM-80KCS-Ⅱ | 80G160528 | 1 | 1500 |
| 64 | 全自动高温高压 灭菌器 | LDZM-80KCS-Ⅱ | 80G160532 | 1 | 1500 |
| 65 | 菌落计数机 | ZJL-200 | 6060244 | 1 | 700 |
| 66 | 干热灭菌箱 | DHG | 2017034 | 1 | 300 |
| 67 | 干热灭菌箱 | DHG | 2017033 | 1 | 300 |
| 68 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017044 | 1 | 300 |
| 69 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017046 | 1 | 300 |
| 70 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017042 | 1 | 300 |
| 71 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017043 | 1 | 300 |
| 72 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017045 | 1 | 300 |
| 73 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 2017041 | 1 | 300 |
| 74 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040211 | 1 | 300 |
| 75 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040214 | 1 | 300 |
| 76 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040213 | 1 | 300 |
| 77 | 真空干燥箱 | zkxfb-3 | 17040212 | 1 | 300 |
| 78 | 生化培养箱 | LRH-250 | 20170406002 | 1 | 300 |
| 79 | 生化培养箱 | LRH-250 | 20170406006 | 1 | 300 |
| 80 | 智能细菌培养箱 | MJ-250 | 20170329004 | 1 | 300 |
| 81 | 智能细菌培养箱 | MJ-250 | 20170329005 | 1 | 300 |
| 82 | 智能细菌培养箱 | MJ-250 | 20170329006 | 1 | 300 |
| 83 | 马弗炉 | SGM.M30 /12A | 170320027 | 1 | 300 |
| 84 | 马弗炉 | SGM.M30 /12A | 170320026 | 1 | 300 |
| 85 | 微波马弗炉 | MKX-M1B | MW-2017030025 | 1 | 300 |
| 86 | 色度仪 | SD9012A | 1702002 | 1 | 500 |
| 87 | 酒精浓度计 | DX-100G | 201703122 | 1 | 60 |
| 88 | 浊度计 | WGZ-3 | 1610048 | 1 | 300 |
| 89 | 啤酒浊度计 | WGZ-2PJ | 1610033 | 1 | 300 |
| 90 | 白度仪 | WSB-2A | T2AN.1609021 | 1 | 300 |
| 91 | 微型糊化粘度仪 | DFY-1 | D1703008 | 1 | 800 |
| 92 | 勃氏粘度计 | ND-3 | CXND017004010 | 1 | 800 |
| 93 | 旋转粘度计 | SNB-2 | 170301 | 1 | 800 |
| 94 | 冻力测定仪（恒温水箱） | JS-4 | CXJS017004010 | 1 | 300 |
| 95 | 全自动熔点仪 | MP430 | MP521290010 | 1 | 300 |
| 96 | 磁性金属物测定仪 | JJCC | 3741 | 1 | 400 |
| 97 | 降落数值测定仪 | FN-Ⅳ | 3905 | 1 | 1000 |
| 99 | 脂肪测定仪 | SOX500 | SOX522210073 | 1 | 500 |
| 100 | 面包体积测定仪 | JMTY | 3880 | 1 | 800 |
| 101 | 超级恒温槽 | CH-1015 | K201703006 | 1 | 300 |
| 102 | 数显恒温水浴锅 | HH-4J | 62151 | 1 | 300 |
| 103 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0008958-11 | 1 | 500 |
| 104 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0009140-11 | 1 | 500 |
| 105 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0009208-11 | 1 | 500 |
| 106 | 高速离心机 | UNIVERSAL 320 | 0009131-11 | 1 | 500 |
| 107 | 鼓风干燥箱 | DHG-9101-1S | 49339 | 1 | 300 |
| 108 | 实时荧光定量PCR检测仪 | QuantStudioTM7 Flex | 278871402 | 1 | 400 |
| 109 | 全自动凯式定氮仪 | K1100 | K1160200274 | 1 | 500 |
| 110 | 二氧化硫残留量 测定仪 | SOA100 | SOA22200042 | 1 | 1500 |
| 111 | 全自动折光仪 | A630 | A321270009 | 1 | 300 |
| 112 | 全自动旋光仪 | P850 | P8621300069 | 1 | 300 |
| 113 | 精密恒温冷水箱 | HW-3A | CXHW017004010 | 1 | 300 |
| 114 | 微生物检验仪 | HTY-305G | 00031711 | 1 | 1000 |
| 115 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62357 | 1 | 300 |
| 116 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62358 | 1 | 300 |
| 117 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62359 | 1 | 300 |
| 118 | 数显恒温循环水箱 | HH-600 | 62360 | 1 | 300 |
| 119 | 圆形验粉筛 | YYFS30×8 | 3667 | 1 | 400 |
| 120 | 碎米分离器 | FQS-13X20 | 013598 | 1 | 720 |
| 121 | 啤酒饮料二氧化碳气体测定仪 | SCY-3A | 170448 | 1 | 1400 |
| 122 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | BD Phoenix™ M50 | PF0476 | 1 | 1500 |
| 123 | 脂肪酸分析仪 | XQ-600 | 6120098 | 1 | 500 |
| 124 | 全自动定氮仪 | K1160 | K922300066 | 1 | 500 |
| 125 | 液质联用仪 | Waters Xevo TQD | QCA1756 | 1 | 800 |
| 126 | 压差计 | 2300型±60 Pa | W17Y AI | 1 | 1000 |
| 127 | 压差计 | 2300型0-60 Pa | W17A SJ | 1 | 1000 |
| 128 | 压差计 | 2300型0-60 Pa | W17J AS | 1 | 1000 |
| 129 | 压差计 | 2000-60 Pa | 11157396 | 1 | 1000 |
| 130 | 压差计 | 2000-60 Pa | 11157405 | 1 | 1000 |
| 131 | 压差计 | 2000-60 Pa | 11157478 | 1 | 1000 |
| 131 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 | 1017523 | 1 | 300 |
| 132 | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | 1017521 | 1 | 300 |
| 133 | 自动电位滴定仪 | 916 Ti-Tuoch | 1916001024217 | 1 | 400 |
| 134 | 台式低速离心机 | TDZ5-WS | XX170413L64 | 1 | 600 |
| 135 | 烘干法水分测定仪 | DHS20-A | 221203112053 | 1 | 400 |
| 136 | 生物显微镜 | CX40 | 1514122-1 | 1 | 600 |
| 137 | 冷冻离心机 | ROTANTA 460R | 0001916-06 | 1 | 600 |
| 138 | 卡氏微量水分 测定仪 | ZDJ-3S | 3161090 | 1 | 400 |
| 139 | 数显恒温水浴锅 | HH-4J | 62150 | 1 | 300 |
| 140 | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | 1017520 | 1 | 300 |
| 141 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 | 1017525 | 1 | 300 |
| 142 | 数显恒温水浴锅 | HH-S4 | 1017522 | 1 | 300 |
| 143 | 全自动罗维朋 比色计 | TLV-100A型 | 17171﹟ | 1 | 500 |
| 144 | 全自动罗维朋 比色计 | WSL-2 | 1703012 | 1 | 500 |
| 145 | 色差仪 | PLV-300 | PSP1194316748 | 1 | 300 |
| 146 | 傅立叶变换红外光谱仪 | NICOLET 380 | AGL0601414 | 1 | 600 |
| 147 | 红外光谱仪 | TENSOR 27 | 2350 | 1 | 600 |
| 148 | 原子荧光光度计 | PF-73 | 24A1703-01-0020 | 1 | 300 |
| 149 | 生物安全柜 | BHC-1300 Ⅱa2 | J09100704 | 1 | 1500 |
| 150 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A1606328 | 1 | 1500 |
| 151 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | BSC15A1606332 | 1 | 1500 |
| 总计 | 人民币大写：捌万贰仟柒佰柒拾元整 82770 |  |  |  |  |
| 折扣价 | 人民币大写：柒万捌仟元整 78000 |  |  |  |  |

## 二、服务方案

甲乙双方提前协商，根据合同约定的校准时间和地点，乙方按期指派校准工程师到达甲方现场，可现场校准项目由乙方工程师在甲方现场进行校准，需要在实验室校准项目经由甲方许可情况下带回实验室进行校准。

乙方执行国家、行业或地方计量检定规程/校准规范、国家认可的校准、检测标准方法，按约定工期对清单所列设备进行校准、检测并出具相应的证书、报告。甲方可以结合自己实验室对仪器的实际使用情况，有针对性的错开仪器使用高峰进行校准、检测，乙方给予充分配合和支持。

在校准和检测过程中，甲方应给予乙方相应的、必要的配合和支持，提供相应的辅助人员，确保校准和检测工作可以顺利进行。乙方应充分考虑各种试验仪器的特殊性，做到不损伤、损坏仪器和相关附属及配套设施、不污染实验室相关环境。

校准证书、报告报告按期交付甲方。甲方如对乙方校准、检测的数据、结论和方法有异议时，应在收到证书/报告十日内提出，乙方应及时给出答复和解释。确有错误的，应及时更正并采取补救措施，确保证书/报告准确无误。