JZFCG-G2018073号许昌市东城区管理委员会办公室“许都大剧院消防维护”项目采购需求、评标标准等说明

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市东城区管理委员会办公室“许都大剧院消防维护”项目

（二）采购方式：公开招标

（三）项目主要内容、数量及要求：保证许都大剧院的消防安全。

（四）预算金额：77.112万元。最高限价：77.112万元。

（五）服务时间 ：合同签订后3年

（六）服务地点：许都大剧院

(七）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）省内供应商具有河南省消防设施维护保养检测临时一级资质，供应商需在全省临时资质社会消防技术服务机构名录中（河南省公安消防总队《关于延长消防技术服务机构临时资质证书有效期的通知》豫公消通〔2017〕175号）。

(三)省外供应商具有消防设施维护保养检测临时一级资质且具备社会消防技术服务管理规定（公安部129号令）第十五条应满足的条件。

(四)拟派人员具有建(构)筑物消防员职业资格证书；

(五) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（六）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

保证许都大剧院的消防安全。

（二）工作内容及岗位责任

1、人数设置及岗位责任

共需要9名持有消防证的值班人员（含一名消防值班队长）。人员分配：每班3人，三班轮流值班。值班时间：早上8:00—12:00,12：00—20:00,20:00—8:00。其中一名兼任消防值班队长，负责消防值班队伍的管理、教育以及与单位相关部门的沟通并协调处置相关事宜。

消防公司与采购人以合同形式明确双方的责任、权利和义务。消防值班人员的管理因与消防公司建立了劳动关系，所以以消防公司管理为主；而采购人对消防值班人员服务质量进行监督和指导。

2、基本要求和工作职责

每一名消防值班人员，均应至少符合下列各项基本要求：

(1). 政治素质合格、热爱祖国、热爱社会主义,拥护中国共产党的领导。

(2). 严格遵守单位的各项规章制度，特别是安全保卫制度。

(3). 爱岗敬业、责任心强、恪尽职守、遵纪守法、严于律己。

(4). 服从管理、听从指挥，服从单位的指令和工作安排，熟悉相关岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制。具备保安人员的基本职业道德、保守工作秘密，认真履行职责。

(5). 品行良好，无违法犯罪记录，不存在犯罪前科。

(6). 年满24周岁，不超过50周岁。

(7). 身高不低于1.70米。

(8). 双眼视力0.8以上、无色盲、无纹身。

(9). 五官端正、身体健康，无生理缺陷、无精神病史、无传染病, 无不良嗜好，不存在酗酒、吸毒等恶劣习惯。

(10). 具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题的能力,具备良好的沟通、理解和应变能力。对于工作中发现的安全隐患，要及时报告，不得拖延或隐瞒。

(11). 具备使用基本消防设施、通讯器材、技术防范设施和相关防卫器械技能。

(12). 掌握一定的消防安全和防卫技能。同时熟悉消防区域情况，掌握各类突发事件的处置办法，并能够在接到突发事件的信息后，快速及时地赶到现场。

(13). 上岗执勤时，必须着装整齐、干净整洁、仪表端庄、语言文明、手势规范、站姿端正、精神饱满、文明执勤、礼貌待人。上班期间不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪带帽子、穿拖鞋或赤脚。休息期间禁止穿执勤服装。

(14). 上班期间保持手机开机，确保通讯畅通；同时还应熟悉消防值班队长、同事、火警、盗警及驻地消防、公安部门的电话。

(15). 不准在值班期间睡觉、喝酒、赌博、吹口哨、嬉笑、打闹、闲聊、串岗、大声喧哗以及其他与岗位无关的活动，严禁酒后上岗。

(16). 坚守工作岗位，换班时做好交接班，不得随意无故离岗、脱岗、空岗、串岗或漏岗。

(17). 保障和维护单位公共财物安全。消防值班人员私用或盗取单位财物的，由消防值班单位按3倍价值赔偿。

(18). 消防室门口不得停靠任何车辆，严密注意门口处的突发事件，一经发现及时报告相关领导。

(19). 与消防值班工作相关的其它基本要求。

3、消防值班队长的岗位要求和工作职责

(1). 服从本单位的管理要求，对于因工作提出的要求必须有回复、有整改。带头严格执行与岗位相关的各项规章制度，检查制度的落实情况，发现队员存在违章违纪行为，要敢于批评和纠正。

(2). 以身作则、恪守职责，如有事离岗或不在单位，须告知单位管理者，同时须事先安排好消防值班队员的工作，保证各消防值班岗位正常运转。

(3). 对各消防岗位实行消防值班队长负责制，由消防值班队长负责所属人员的安排、值勤、检查、工作考核及日常生活中各项制度的管与行，负责全体消防值班队员的管理考评及上报。

(4). 负责消防值班人员的岗位安排，带领全体消防值班人员完成剧院内的消防任务，在工作中起到模范带头作用。

(5). 每天安排好消防值班人员的交接班工作，遇到有特殊情况及时上报。

(6). 认真处理消防值班工作方面存在的问题及隐患，并将处理结果及时上报，对经过努力仍无法处理的情况应及时请示，重要情况需写出情况报告。

(7). 遇到紧急事件时能够带领消防值班人员及时赶到现场，根据具体情况做好组织指挥工作，并妥善处理。

(8). 具有一定的协调和沟通能力，能够带领消防值班人员完成每日的工作任务。每日上岗前要检查消防值班人员的仪容仪表。

(9). 按照规定对消防值班人员定期进行培训、训练并做好记录。

(10). 完成单位领导交办的其他工作。

4、消防值班及巡查人员的岗位要求和工作职责

(1). 熟悉消防区域的地形、重点目标、地物及设施，熟悉应急设备的位置、性能和使用方法。

(2). 熟练掌握处置一般问题和紧急情况的方法，妥善处理突发事件，自身解决不了的能够及时准确报告。

(3).消防值班巡查的人员必须按时接班，严密交接班制度，坚守岗位，不许擅离职守。

(4).消防值班人员应加强灭火战术、技术训练，不断提高业务素质和灭火应急能力，维护消防设施和器材的完好。

(5).消防值班巡查人员定期对消防区域进行安全检查，检查人员应填写防火检查记录，并按规定时间及时进行纠正和整改。

(6).消防值班巡查人员定期检查了解消防设备的运行情况，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。定期检查消防设施，确保消防器材性能良好，可随时投入使用。

(7). 消防值班人员应进行流动巡逻，检查、发现并报告消防区域存在的安全隐患，并及时准确上报。

(8) 消防巡查人员应当定期对疏散通道进行清理，必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻。

(9)消防值班人员如发现火情，应立即采取紧急救援措施，及时维持剧院安全秩序，组织人员有序撤离，尽量避免出现拥堵、踩踏等危险情况的发生并及时拨打119报警电话，控制事态发展做好现场保护。

（三）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收

五、评标办法

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：20分 商务部分： 40分 技术部分： 40分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分20分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20分 |
| 商务部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业综 合实力 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得6分，最高得18分。 | 18分 |
| 业绩 | 具有类似消防维护项目或消防管理项目业绩，合同金额不低于本项目最高限价，每提供1份得6分，最高得18分； | 18分 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分；不满足不得分。 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得2分；不满足不得分。 | 4分 |
| 技术部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 项目实施 方案 | 1、对服务项目背景现状、实际需求、运作要求等理解到位、分析全面深入的得7分，仅进行了简单概况的得3分，不提供不得分。 2、工作流程、作业程序及管理方案全面、规范、无漏项的，得7分，仅进行了简单概况的得3分，不提供不得分。 3、员工培训计划方案、绩效考核、管理全面、有效的，得7分，仅进行了简单概况的得3分，不提供不得分。 4、应急情况处理方案全面、有效的，得7分，仅进行了简单概况的得3分，不提供不得分。 5、管理人员岗位配置无缺岗，能满足要求的，得7分，仅进行了简单概况的得3分，不提供不得分。 | 35分 |
| 售后服务方案 及承诺 | 除满足本招标文件内对消防维护服务的所有实质性要求之外还有其他服务承诺的得5分，仅进行了简单概况的得2分，没有不得分。 | 5分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：按季支付，即合同签订后服务期满三个月后10日内支付每年合同总价款的25%，合同签订后服务期满六个月后10日内支付每年合同总价款的25%，合同签订后服务期满九个月后10日内支付每年合同总价款的25%，合同签订后服务期满十二个月后10日内支付每年合同总价款的25%。

七、联系方式

地 址：许昌市东城区管理委员会

联系人：邢国锋    联系电话：0374-2960796  13569968859

许昌市东城区管理委员会办公室