开标一览表

供应商名称：长葛市宇达电力工程有限公司

招标编号：   长招采公字[2018]031号                             单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长葛市增福镇申店村171KW光伏材料购置项目（二次） | 长招采公字[2018]031号 | 小写：1286578.49元 |
| 投标总价（大写）：壹佰贰拾捌万陆仟伍佰柒拾捌圆肆角玖分 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

- 投标分项报价表

项目编号：长招采公字[2018]031号

- 项目名称：长葛市增福镇申店村171KW光伏材料购置项目（二次）

| 序号 | 名 称 | 规格型号及项目特征 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能光伏组件 | 285W光伏组件，每组20块 | 组 | 36 | 22628.91 | 814640.76 | 石家庄科林 |
| 2 | 光伏逆变器 | 30KW光伏逆变器 | 台 | 6 | 19854.87 | 119129.22 | 石家庄科林 |
| 3 | 汇流箱 | 六进一汇流箱 | 套 | 1 | 2226 | 2226 | 石家庄科林 |
| 4 | 计量箱 | 并网计量箱 | 套 | 1 | 4387.08 | 4387.08 | 许昌隆源 |
| 5 | 综合配电柜 | 视项目实际需求定 | 台 | 1 | 16849.43 | 16849.43 | 许昌隆源 |
| 6 | 光伏组件固定夹具 | 与厂房屋顶配套，铝合金夹具不锈钢螺栓 | kg | 235 | 56.8 | 13348 | 石家庄科林 |
| 7 | 光伏直流电缆 | PV1-F*4，光伏组件至逆变器直流电缆 | 米 | 7500 | 9.6 | 72000 | 河北翼通线缆 |
| 8 | 电力电缆 | YJV3*16mm2，逆变器至汇流箱电缆 | 米 | 1500 | 34.9 | 52350 | 河北翼通线缆 |
| 9 | 电力电缆 | YJLV3*240mm2，汇流箱至并网点，地埋保护500米 | 米 | 700 | 209.2 | 146440 | 河北翼通线缆 |
| 10 | 接地母线 | -40*4扁铁，组件及汇流箱接地 | 米 | 400 | 63.35 | 25340 | 许昌隆源 |
| 11 | 接地线 | BVR2.5，组件及汇流箱接地 | 米 | 400 | 49.67 | 19868 | 河北翼通线缆 |
| 合 计 |  | 大写：壹佰贰拾捌万陆仟伍佰柒拾捌圆肆角玖分 小写：1286578.49元 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：