《2017年鄢陵背街小巷改造建设项目》补充说明

1、图号12，增设检查井井框及井箅修改为13个。

2、图号16，合欢路南段新建道路结构层修改为：20cm厚6%水泥土+18cm厚4%碎石+18cm厚5%碎石+0.5cm乳化沥青下封层+6cm中粒式沥青砼。

3、图号17，合欢路南段WD300污水支管长度修改为25米，新建污水检查井修改为13个。

4、图号23，马庄东老庄居民组前街南北方向2号路长度修改为128米。

5、图号24，道路平面图中，马庄东老庄居民组前街南北方向1号路与马栏镇学校路相交后，应该向北还有102米的延伸，说明中写有该道路长度297米（正确），只是平面图示中显示不完整。

以上工程量以实际计量为准。

开封市天宇市政工程设计咨询有限公司

二○一七年十月十七日

《马庄东老庄居民组前街路灯照明工程》补充说明

1、	图号02，主要设备材料表中补充：角钢（单灯接地根）17套；扁

钢（环形接地网）650米。

2、补充电缆沟断面图，计算土方需要沟槽土方需要沟槽尺寸参数。

（见下方附图）

以上工程量以实际计量为准。

开封市天宇市政工程设计咨询有限公司

二○一七年十月十七日