- 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018051-2号

项目名称：许昌市质量技术监督检验测试中心“能量色散X荧光光谱仪、一米光栅测长机等长度计量检测设备”

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一米光栅测长机 | JDS1000 | 1.测量范围（mm）：外尺寸0—1000，内尺寸 28-900，外螺纹中径测量最大至150mm； 2.测量分辨率：0.1μm 3.示值误差:±（0.5＋L/250μm； 4.阿贝测轴移动范围：±25m；测量力(N):0 1.5 2.5 5.测帽内径配合尺寸：φ6H7；测量杆与测帽内径配合外径尺寸：φ6g6 6.万能工作台（mm）：垂向行程：0—70,横向行程：0—40,水平位置纵向浮动行程：10, 旋转：＞±3°,摆动：＞±3°,横向测微鼓分度值 0.01 7.顶针架最大夹持直径（mm）:当长度在0～170时：φ145；当长度在170～210时：φ135 8.V形支架:高度调节范围：30mm；最大支承工件直径：φ30mm 9.量块支架：支承量块长度范围0～1000mm；量棒支架：支承量棒长度范围 0～1000mm；量块架：研合量块长度范围0～1000mm；V形铁：工作范围最大至φ45 | 台 | 1 | 295000 | 295000 | 品牌：贵阳新天 产地：贵州贵阳 厂家：贵阳新天光电科技有限公司 |
| 2 | 数据处理万能测长仪 | JD25-C | 1.万能工作台：安装 面积（mm2）160×160 高度调节范围（mm）： 0～100；横向行程： 25mm；绕Y轴倾斜：±3°；工作台转动：±4°；允许荷重：12kg 2.测帽内径配合尺 寸：φ6H7；测帽杆与测帽内径配合的外径尺寸：φ6g6 3.测量范围： 外尺寸（mm）： 绝对测量0—100 相对测量0—680 测量力(N)： 0、1.5、2.5 数字显示当量：0.0001mm 4.仪器示值变动性： 外尺寸测量时，2σ≤0.25μm 内尺寸测量时，2σ≤0.45μm 5.准确度： 外尺寸绝对测量时，仪器准确度为0.5μm（20℃±0.2℃时） 内尺寸测量时，仪器准确度为0.8μm | 台 | 1 | 198000 | 198000 | 品牌：贵阳新天 产地：贵州贵阳 厂家：贵阳新天光电科技有限公司 |
| 3 | 数据处理万能工具显微镜 | JX13B | 1.工作台： X坐标行程：200mm Y坐标行程：100mm X、Y坐标分辨率：0.0002mm 2.测量准确度：（0.8+L/100）μm，其中 L为测量长度，单位：mm 3.平工作台尺寸（mm）：260×270 圆工作台直径：ф213mm；圆工作台角度分划范围：0°～360°；圆工作台角度分度值：30" 4.主显微镜立柱 倾斜范围：±15° 倾斜角度分度值：30' 5.光学定位器 测量范围（mm）：5 ～ 210 6.圆分度头 分度头角度分划范围：0°～360°:分度头角度分度值：1' | 台 | 1 | 156600 | 156600 | 品牌：贵阳新天 产地：贵州贵阳 厂家：贵阳新天光电科技有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：陆拾肆万玖仟陆佰圆整 小写：649600.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：江西言成科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：