**许昌市财源开发建设有限公司“财源孵化基地变压器增容及箱变改造项目”**

**采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：财源孵化基地变压器增容及箱变改造项目。

（二）采购方式：竞争性谈判。

（三）主要内容、数量及要求：本次采购范围包括财源孵化基地变压器增容及箱变改造等。

（四）预算金额：178454.67元；最高限价：178454.67元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌经济技术开发区

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√（*选填*）等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。

(二)供应商须具备独立的法人资格，具有承装(修、试)电力设施许可证伍级及以上资质或输变电专业承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具

有相应的施工能力。

(三)未被列入“信用中国”网站(www. credi tchina, gov, cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商;中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

(四)本项目不接受联合体参加谈判。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

项目概况：财源孵化基地变压器增容及箱变改造工程施工过

程中不能影响孵化基地白天正常工作秩序及用电，所有拆除建筑，垃圾需清运处理。施工方案应充分考虑扬尘污染整治、白天用电，正常化及原变压器拆除后期处理问题及其他施工过程相关问题，承诺符合相关扬尘治理标准规定。本项目预算包含原变压器拆除、现变压器安装、老变压器处理问题、运输及相关费用也包含在控制价内。

1. 采购标的执行标准

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（四）服务标准、期限、效率等要求：合同签订后20日历天。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致，选填）；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求（详见清单）

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：验收合格并经采购方审计部门审计后支付合同总价款的95%，余款作为质量保证金在保修期满无质量问题无息退还。

七、联系方式

联系人姓名：李亚召

联系电话：0374-6069316

单位地址：许昌市龙兴路创业服务中心A座16楼

单位全称（加盖单位公章）：许昌市财源开发建设有限公司

2018年9月21日