## Sheet1
六、投标分项报价一览表
序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及
厂家
1 | S（SH）型单级双吸中开离心泵 | 众鑫、S（SH）型 | 流量Q88-1400m3/h、扬程H 12~100m | 台 | 1 | 8698.00元 | 8698.00元 | 运城市盐湖区解州郭家村、山西解州众鑫兴泵业有限公司
2 | 变频控制柜 | 保瓦、15-160KW | 功率：15-160KW； 控制电压380V ，控制水泵台数：1-5台 | 套 | 1 | 31000.00元 | 31000.00元 | 番禺大道北天安节能科技园、广州保瓦电子科技有限公司
3 | 泵管 | 众鑫、DN100 | DN100 | 米 | 180 | 113.00元 | 20340.00元 | 运城市盐湖区解州郭家村、山西解州众鑫兴泵业有限公司
4 | 电缆 | 正泰、 VV22-0.611kv | VV22-0.611kv 4*16m㎡ | 米 | 200 | 48.00元 | 9600.00元 | 嘉兴南湖工业区江南路、浙江正泰电缆有限公司
5 | 施肥过滤器 | 顺丰、KRDL-2P2S | 管式，主体材质：不锈钢，有效过滤面积：0.98（m2），外形尺寸：1320*780*996（mm） | 台 | 20 | 1350.00元 | 27000.00元 | 莱芜市高新开发区、莱芜市顺丰节水灌溉设备有限公司
6 | 压力罐 | 开泉、30—50吨 | 直径2.6米，长度为9.8米，罐体厚度可以在2mm-22mm | 台 | 1 | 47000.00元 | 47000.00元 | 开封市 南环路开发区、开封市开泉供水设备有限公司
7 | PE结水管 | 元统、DN100 | 直径110㎜，厚度10㎜，耐压≥1.6MPa | 米 | 1800 | 26.00元 | 46800.00元 | 江苏常熟市 辛庄工业园、苏州通宝管业有限公司
8 | 分支管网 | 元统、直径32—25管材 | 直径32—25管材、耐压≥1.6MPa | 米 | 1000 | 9.00元 | 9000.00元 | 江苏常熟市 辛庄工业园、苏州通宝管业有限公司
合 计 |  | 大写：壹拾玖万玖仟肆佰叁拾捌元整 小写：199438.00元