政府采购项目采购需求提交说明

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

指挥中心升级改造

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：指挥中心升级

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：消防指挥中心大厅大屏显示系统一套，操作台两套，会议系统一套；指挥中心机房系统一套。

（四）预算金额：95.4304万元；最高限价：95.4304万元

（五）交付（服务、完工）时间：自合同签订起30日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市公安消防支队

（七）进口产品：允许£不允许R

（八）分包：允许£不允许R

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保R、中小微型企业扶持R、支持监狱企业发展R、残疾人福利性单位扶持R等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标接受□不接受R联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

升级许昌市消防指挥中心接处警系统、大屏显示系统、会议系统，以及机房设备，将网络、语音、电视等线路整合，使用EPON光传输模式，满足高稳定性、高可扩展性的需求，对实战指挥平台和图像资源监控提供支撑。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD拼接屏★ | 满足防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级性能。 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.8mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 LCD显示单元亮度达到800cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，,照度在95KLux能正常工作。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 LCD显示单元支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。 | 台 | 12 | 是 |
| 2 | LCD拼接屏支架 | 55寸模块框架（标配），满足拼接屏3*4布局安装，材质是冷板扎钢，4848mm*2049mm*330mm | 个 | 12 | 否 |
| 3 | LCD拼接屏底座 | 55寸模块化底座（标配；T型底座，高度800mm；宽度330mm（底部宽830mm）），满足拼接屏3*4布局安装，材质是冷板扎钢，安装方式是模块化安装 | 个 | 4 | 否 |
| 4 | 线缆 | 7米HDMI数字高清线（定制） pvc环保材料，衰减范围：300kHz-825MHz ≦5dB，825MHz-2.475GHz ≦12dB，2.475GHz-4.125GHz ≦20dB，300kHz-825MHz ≦5dB | 条 | 30 | 否 |
| 5 | 视频综合管理平台★ | 视频输入口：8路视频输入，HDMI口；编码标准：标准H.264；编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF | 台 | 3 | 是 |
| 6 |  | 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出 | 台 | 2 | 是 |
| 7 |  | 14U标准机箱，标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化；10槽位机箱，双电源适配器，单主控板；支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温；双高速无阻塞背板。 投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。 投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。 投标产品对录像文件解码延时≤110ms，多设备之间的视频数据通过光纤级联传输延时≤100ms。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 投标产品可支持4096×2160、3840×2160、1920×1080、1600×1200等分辨率接入。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换。 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能。 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 | 台 | 1 | 是 |
| 8 |  | 配套视频综合管理控制软件，支持局域网和公网两种应用环境。 支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子 地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。支持隐私遮蔽功能。支持视频预览、回放、上墙，可接入视频综合平台、解码器，实现拼接漫游等功能 。支持整屏拼接、邻屏组屏、画面跨屏、图像叠加显示控制。支持大屏系统液晶拼接单元的信号切换。 | 套 | 1 | 是 |
| 9 | 计算机★ | Core i3-7100；内存：4G DDR4；240G固态硬盘，2G独显，支持HDMI、VGA、DVI接口，半卡机箱 | 台 | 5 | 是 |
| 10 | 显示器 | 22寸液晶监视器，塑胶外观，显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W，接口：VGA输入*1，HDMI输入*1。 | 台 | 18 | 否 |
| 11 | 打印机 | A4幅面黑白激光打印、扫描、复印、传真一体机，支持网络打印 打印功能：分辨率不小于600x600dpi (1200dpi有效)，FastRes 600、FastRes 1200 打印速度，黑白，标准，A4，不低于 20 ppm；打印负荷，每月、A4：不少于 8000 页。 扫描功能：扫描到文件文件格式：PDF; TIF; BMP; GIF; JPG 复印功能：最大复印页数：不低于 99 份 ，复印缩放：不少于25% 到 400% 传真功能：支持电话听筒，自动传真缩放，自动重拨，延迟发送，传真转发，TAM接口，保存和加载快速拨号。 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | 操作台★ | 尺寸：单联宽度-120cm，总高度-75cm，总深度-95cm，底柜深度-65cm，台面深度-30cm；材质：钢木结合材质 操作台外部表面不能有明线，所有线缆通过操作台内部线槽或者管道铺设至防静电地板内。 | 个 | 2 | 是 |
| 13 | 鼠标套装 | 多模式无线键鼠套装 蓝牙键鼠套装 蓝牙3.0/蓝牙4.0/无线2.4G 蓝牙键盘 ，支持自主配对 | 套 | 10 | 否 |
| 14 | VGA延长线 | 连接操作电脑主机和显示器20米接口 VGA HD15针，支持分辨率 1920*1440 加粗双磁环抗干扰 多层屏蔽 线材 3+6，3根28AWG主芯线，6根24AWG电子线 芯线材质 镀锡无氧铜 | 条 | 18 | 否 |
| 15 | HDMI | 20米HDMI线2.0版，支持4K@60 HDMI数字3D高清线，pvc环保材料，衰减范围：300kHz-825MHz ≦5dB，825MHz-2.475GHz ≦12dB，2.475GHz-4.125GHz ≦20dB，300kHz-825MHz ≦5dB | 条 | 6 | 否 |
| 16 | USB3.0延长线 | 连接操作电脑主机和显示器20米 接口：USB（公）转USB（母） USB延长线、数据延长线、加长线 | 条 | 10 | 否 |
| 17 | 音箱 | 单15寸两路全频扩声音箱，13个悬挂点便于需要悬挂安装的场合；1.5寸高音，15寸低音；连续功率：400瓦，节目功率：800瓦，峰值功率：1600瓦；频率范围：52Hz-20kHz；频率响应：65Hz-20kHz；覆盖角度：70°×70°；最大声压级：124dB(连续)，130dB(峰值)。 | 个 | 2 | 否 |
| 18 | 功放 | 收音扩音机5.1声道AV功放，输出功率≥135w，动态功率110/130/160W。可以使声音通过Mac、PC、iPad、iPhone等实时播放 | 个 | 1 | 否 |
| 19 | ODF光纤配线箱 | 电信级ODF箱，72芯，标准19寸机架 480mm*300mm*180mm，SC满（含法兰+尾纤）适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. | 个 | 5 | 否 |
| 20 | ODF光纤配线架 | 电信级 ODF箱，12芯，标准19寸机架 300mm*195mm*25mm，SC满（含法兰+尾纤），集光纤的熔接、盘储、配线三种功能为一体。适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。 功能:1.有光缆固定与保护功能，以及接地装置；2.有光纤布线管理设计装置；3.有线序标识，便于转接、跳线、测试。 | 个 | 9 | 否 |
| 21 | 超六类配线架 | 19″安装尺寸，模块化设计，带24个超六类屏蔽模块，采用锌合金、磷青铜及PC注塑而成 ◆主要技术参数 *IDC：磷青铜，镀银（20~50uiLZh），适用线缆为22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm），寿命不小于250次。 *8线插针：磷青铜，镀金（20~50uiLZh），插头插座可重复插拔不小于750次 *阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足国际标准 *接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5mΩ（不含体电阻） *绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000MΩ *抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象 | 个 | 24 | 否 |
| 22 | 理线架 | 24口网线网络配线架整理器，配合配线架使用 | 个 | 10 | 否 |
| 23 | 分光器 | 1分16，SC口，机架式光分路器 工作波长（ｎｍ）1260-1650 插入损耗(dB)（P/S级）13.5/13.7 损耗均匀性(dB)1.2 回波损耗(dB)（P/S级）55/50 偏振相关损耗(dB)0.25 方向性(dB)55 波长相关损耗(dB)0.5 温度稳定性(-40～85℃)(dB)0.5 | 台 | 6 | 否 |
| 24 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，高度2000mm，宽度600mm，深度1000mm，网络机柜，加厚机柜。加护钢板，后门双开，8口LCD液晶KVM切换器，符合《网络机柜技术条件》要求； | 台 | 10 | 否 |
| 25 | PDU电源插座 | 输入电流32，20位10A多用孔，额定输入电压250V，输出电缆3*6MM2 纯铜铜芯，SPD保护装置 | 个 | 10 | 否 |
| 26 | 防火墙★ | 主要技术参数：防火墙吞吐量:12Gbit/s；IPSec吞吐量:9Gbit/s；虚拟防火墙:200；SSL VPN并发用户数:4000；并发会话数6000000；每秒连接数200000;固定卡槽：8GE+4SFP；扩展卡槽:2WSIC;支持入侵防御(IPS);支持防病毒(AV);支持数据防泄漏(DLP);支持上网行为管理/审计;支持基于应用的QoS优化;支持服务器负载均衡;支持智能策略管理;支持Anti-DDoS 。 | 台 | 1 | 是 |
| 27 | 机房专用空调 ★ | 送风方式： 上前送风普通风机 循环风量3200m3/h ，总冷量12.5KW 显冷量11.5KW ，机外余压0~200pa 机组供电电压 三相 380V/50Hz~3p 单冷型配电参数FLA（A） 11.0，制冷带电加热型配电参数FLA（A） 16.2恒温恒湿型配电参数FLA（A） 室内机尺寸宽*深*高（mm） 600*520*1850 室外机尺寸宽*深*高（mm） 870*400*1385 | 台 | 1 | 是 |
| 28 | 桥架（含安装费） | 锌喷塑防火不锈钢铝合金梯式大跨距电缆桥架 | 米 | 1076.52 | 否 |
| 29 | 光纤（含安装费） | 消防指挥中心大楼，220条2芯皮线光纤布线，热熔允许侧压力 600（N/100mm），光缆外径，2.0*3.0（mm）允许抗拉强度1000（N） | 米 | 22000 | 是 |
| 30 | 面板 | 单口光纤面板 外型尺寸：墙体镶嵌安装：86*86 适用法兰：SC单工法兰 产品材质：采用优质PC+阻燃ABS简称合金料，阻燃等级达到V0级 | 个 | 220 | 否 |
| 31 | 跳纤 | SC、FC等 插入损耗：单模≤0.18dB；回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB, APC≥60db；接头插拔1000次以上,插入损耗变化量<0.20dB;互换性：任意对接≤0.18dB | 条 | 50 | 否 |
| 32 | 光纤收发器（光网络终端ONT） | 智能互联：SIP/H.248自适应，智能运维：变长OMCI，主动/被动流氓ONT检测和隔离，呼叫仿真/内、外线测试，QoS：802.1p优先级，安全：MAC地址过滤，接口4FE+2POTS | 个 | 40 | 否 |
| 33 | OLT★ | 产品主要技术参数如下：尺寸：442x268.7x88.1mm；主控板交换能力：480 Gbit/s;MAC地址数：262143；ARP/ 路由表项：64K；工作温度：-25℃ ～+65℃(正常工作)，工作电压：交流供电：100V～240V；IPv4 和IPv6 双栈, IPv6 二层和三层转发, DHCPv6 中继； IGMPv2, IGMPv3, IGMP 代理与侦听, 基于VLAN 的IPTV 组播；GPON type B, type C 保护；XG-GPON 与 10G GPON type B 保护；板内和板间 LAG, MSTP。 | 个 | 1 | 是 |
| 34 | 光纤收发器（光网络终端ONT） | EPON特性：满足IEEE802.3ah标准，满足CTC2.1标准，支持动态带宽分配（DBA） 宽带特性：VLAN数量：4K，支持QinQ 和Stacking VLAN，MAC地址数量：4K，支持VMAC功能，支持802.1p，支持PQ与WRR流控，支持ACL，网络侧接口：2个EPON 用户侧接口：8*FE ，防雷能力：LAN：6KV；POTS：4KV | 个 | 10 | 否 |
| 35 | 超六类网线（含安装费） | 超六类无氧铜;支持10Gbps的传输速率和100 m的传输距离，并向下兼容CAT6、CAT5E系统，需配套相应的模块 | 米 | 500 | 否 |
| 36 | 超六类跳线（含安装费） | 超六类无氧铜跳线，四种颜色，适用于10 100 1000 10GBASE-TX以太网数据传输，万兆网络的介入及万兆设备的互联 | 条 | 200 | 否 |

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（三）采购标的执行标准

采购标的执行标准为国家标准： 强制性产品认证。

（四）服务标准、期限、效率等要求

无

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、验收文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）项目实施前：施工方案、项目实施计划；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

（4）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

（5）其他需要提交的材料。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、质量保证：

（1）投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（3）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标人应提供在投标文件中承诺中标后建立完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）的承诺书；投保人也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

（4）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（5）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（6）供应商在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（7）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（8）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（9）在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

3、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

4、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

5、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

6、投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

7、如果产品在质保期内发生产品故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有产品均应提供1年7*24小时原厂商质保。保修期从采购人对产品验收合格之日起开始计算。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法R

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 商务标： 30 分 综合标： 35 分 技术标： 35 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务标（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 商务标 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |  | 30分 |
| 二、综合标（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 项目负责人 |  | 具有工信部或中国电子信息行业联合会认证的高级项目经理证书，得2分。 |  | 2分 |
| 项目主要技术管理人员 |  | 具有高级程序员、高级软件工程师证书或软件设计师，每人0.5分，最高1分；具有OCP认证工程师证书，每人0.5分，最高1分；具有系统分析员证书，得1分；具有省级及省级以上颁发的电子信息技术高级工程师证书，得1分，总分不超过4分。 |  | 4分 |
| 同类项目经验 |  | 2013年元月1日以来具有此类业绩的合同（单个合同金额不少于90万元），每提供一个得1分，最高得6分，不提供者0分。 |  | 6分 |
| 根据投标人所投设备品牌统一性进行评分 |  | 1.投标产品中大屏显示系统在满足通信行业国标规则的基础上，可实现与市局各单位、消防各级单位等需要相互协作单位的视频源互联互通、无缝对接，且有承诺书承诺，计5分； 2.只能与部分品牌产品互联互通，且有承诺书承诺，计1分； 3.不能与其他品牌产品互联互通，计0分。 |  | 5分 |
| 相关证书 |  | 1.投标人具有ISO9001及ISO20000及ISO27000证书，每提供1个得1分，共3分；不提供者0分。 2.具有CMM3或CMMI3及以上证书的，得1分；不提供者0分。 3.2010年元月1日以来，连续多次获得或复审获得国家级高新企业证书，每提供1个，得2分，最高得6分；不提供者0分。 |  | 10分 |
| 售后服务承诺 |  | （1）投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等（3分）； （2）自合同签订后30天内供货的，得1分；每减少1天，加0.2分，20天内供货，得3分；10天内供货的，得5分。（2分）。 |  | 8分 |
| 三、技术部分（满分 35 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 根据投标人的施工方案进行评分 |  |  | 1.熟悉了解该项目，施工方案科学合理可行的，5分； 2.该项目施工方案有相关描述的，3分； 3.不提供者，0分。 | 5分 |
| 投标方案的科学性和完整性 |  |  | - 能详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议，5分； - 对系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议有相关描述的，3分； 3.不提供者，0分。 | 5分 |
| 投标产品的性能与需求的吻合程度 |  |  | - 方案科学合理、安全严密、具有前瞻性，具有独到的优势，5分； - 方案有相关描述的，3分； 3.不提供者，0分。 | 5分 |
| 对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况 |  |  | - 对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况清晰明了，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现，5分； - 对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解有相关描述的，3分； 3.不提供者，0分。 | 5分 |
| 投标产品的性能与需求的吻合程度 |  |  | - 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），完全能够满足招标文件要求，体现投标产品先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，5分； - 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等）有相关描述，2分； - 不提供者，0分。 | 5分 |
| 投标人对采购人现有环境的熟悉程度 |  |  | - 熟悉施工环境，对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的科学合理和可操作性强，3分； - 对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施等有相关描述的，1分； 3. 不提供者，0分。 | 3分 |
| 投标方案是否提出合理可操作的各相关系统之间的衔接及整合方案 |  |  | - 对本项目的建设，各系统之间的衔接，有安全、稳定、成熟可行的方案，3分； - 对本项目的建设，各系统之间的衔接，有相关描述的，2分； 3.不提供者，0分。 | 3分 |
| 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性 |  |  | - 系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容完整且合理有序，4分； - 对系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容有相关描述的，2分； - 不提供者，0分。 | 4分 |

注：以上需投标人提供资质、经历或者业绩证明的，以开标时提供的资质证书、经历项目合同或业绩证明为准，同时投标文件中附复印件，两者相符，方可计分。

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账支付

（二）支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：祁濛

联系电话：0374-2989119

单位地址： 许昌市莲城大道东段消防支队

单位全称（加盖单位公章）

年    月    日