许昌市新东街学校多功能厅舞台灯光系统及灯泡控制系统采购及安装

招标文件

项目编号：XCGC-F2018231

招   标  人：   许昌市东城区教育局

招标代理机构：中科华水工程管理有限公司

2018 年 10  月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评标法）	24

第四章  合同条款及格式	29

第五章  设备采购清单	30

第六章  投标文件格式

40

第一章  招标公告

XCGC-F2018231许昌市东城区教育局“许昌市新东街学校多功能厅工程、东城区实验学校广场改造工程”招标公告

1.招标条件

许昌市新东街学校多功能厅工程、东城区实验学校广场改造工程，已由相关部门批准建设，招标人为许昌市东城区教育局，建设资金为财政资金，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1 项目编号：XCGC-F2018231

2.2 项目概况：一标段：许昌市新东街学校多功能厅工程，包括多功能厅装饰、电气工程；二标段：许昌市新东街学校多功能厅舞台灯光系统及灯泡控制系统采购及安装，包括多功能厅舞台设备的采购及安装；三标段：东城区实验学校广场改造工程，该项目拟将原有透水步砖铺装面层及砂浆混合粘结层共9cm厚，改为9cm厚胶结沥青混合土（面层彩色），改造总面积为6834.03 m²，其中小学部3986.47 m²，中学部2847.56 m²。

2.3 项目建设地点：一标段、二标段：许昌市新东街学校校内；三标段：东城区实验学校校内。

2.4 标段划分：本项目共设三个标段。

一标段：许昌市新东街学校多功能厅工程；二标段：许昌市新东街学校多功能厅舞台灯光系统及灯泡控制系统采购及安装；三标段：东城区实验学校广场改造工程。

2.5 招标控制价：一标段：343345.97元；二标段：456760.00元；三标段：1107934.87元。

2.6 招标范围：招标文件、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

2.7 计划工期：30日历天

2.8 质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

3.投标人资格要求

3.1投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

3.2资质要求

一标段：

(1)投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(2)拟派项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证（不含临时）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在施建设工程项目的项目负责人。

二标段：

(1)所投产品必须由厂家出具产品授权书；

(2)投标人在人员、设备、资金方面具有相应的能力。

三标段：

(1)投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(2)拟派项目负责人须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证（不含临时）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在施建设工程项目的项目负责人。

3.3投标人应提供企业在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”的查询结果，属于失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单的投标企业不得参加投标（以投标报名时间内网站查询结果截图为准）。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5本次招标实行资格后审。

4.网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://www.xcggzy.gov.cn/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5.招标文件的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2招标文件每标段每套售价300元，于提交电子介质存储的投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

6.投标文件的提交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件2份。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2018年 11 月 2 日 9 时 30 分（北京时间）。

6.3电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，同时提交2份使用电子介质存储的备份文件。

6.4 电子介质存储的投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标  二   室。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件的，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

8.联系方式

招 标 人：许昌市东城区教育局

地    址：许昌市新兴路东段

联 系 人：谢先生

联系方式：0374-2952353

代理机构：中科华水工程管理有限公司

地  址：郑州市金水区金成时代广场9号楼18层

联 系 人：杨女士

联系电话：0374-2665899

许昌市东城区教育局

2018年10月8日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和电子介质存储的投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以投标人提供的电子介质存储的投标文件为依据评标。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 招 标 人：许昌市东城区教育局 地 址：许昌市新兴路东段 联 系 人：谢先生 联系方式：0374-2952353 |
| 1.1.3 | 代理机构 |  |  | 代理机构：中科华水工程管理有限公司 地 址：郑州市金水区金成时代广场9号楼18层 联 系 人：杨女士 联系电话：0374-2665899 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 许昌市新东街学校多功能厅舞台灯光系统及灯泡控制系统采购及安装 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 许昌市新东街学校校内 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100％ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 招标文件、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | 1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。 2、资质要求：(1)所投产品必须由厂家出具产品授权书。 (2)投标人在人员、设备、资金方面具有相应的能力。 3、投标人应提供企业在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”的查询结果，属于失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单的投标企业不得参加投标（以投标报名时间内网站查询结果截图为准）。 4、本次招标不接受联合体投标。 5、本次招标实行资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 递交投标文件截止之日10日前通过公共资源交易系统电子平台发出 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  | 递交投标文件截止之日15日前通过公共资源交易系统电子平台发出 |
| 1.11 | 分包 |  |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  |  | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件的获取 |  |  | 招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2018年 11 月 2 日 9 时 30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | / |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 60日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  |  | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址： http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |
| 3.4.2 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。 金额：人民币玖仟元整（¥9000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 3、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 4、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 5、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 6、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 7、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 8、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.5.2 | 近3年财务状况表的年份要求 |  |  | 近3年，指2015、2016、2017年（若公司成立未满三年，须提供成立当年至今的财务报告） |
| 3.5.3 | 近3年完成的类似项目情况表的年份要求 |  |  | 近3年，指2015年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近3年发生的诉讼及仲裁的年份要求 |  |  | 无要求 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号XXX标段.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件2份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  | 使用电子介质存储的投标文件应包装在一个包装内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前递交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 招标人地址： 招标人名称： 项目名称： 投标人名称：（盖章） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | - 许昌市公共资源交易中心开标 二 室(许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | - 开标时间：同投标截止时间 - 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：5人，招标人代表1人和从河南省综合评标专家库中随机抽取4人（其中注册造价工程师不少于2人）。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | 指2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来已经完成的单项合同金额不低于本标段招标控制价的采购内容类似的项目。 |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 | 本标段设招标控制价： 大写：人民币肆拾伍万陆仟柒佰陆拾元整 小写：¥456760.00元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |
|  |  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  | 不采用 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  |  | 开标时投标人的法定代表人（持本人身份证原件）或授权委托人（持身份证原件及授权委托书原件）到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |
|  |  | 1、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件； 2、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的； 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； 4、开标时法定代表人未携带本人身份证原件或授权委托人未携带身份证原件和有效的授权委托书原件到开标现场并签到的； 5、未按规定支付招标文件费用的。 |  |  |
| 10.12 特别提示 |  |  |  |  |
|  |  | 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1 投标人、项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）, 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务。

（2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设备采购清单；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

- 3.1投标文件的组成

(1)投标函及投标函附录

(2)法定代表人身份证明及法人授权委托书

(3)投标保证金

(4)已标价的设备采购清单

(5)投标人基本情况表

(6)近3年财务状况

(7)近3年完成的类似项目情况表

(8)正在施工的和新承接的项目情况表

(9)近3年发生的诉讼及仲裁

(10)服务及承诺保证书

(11)技术部分

(12)投标人认为有必要的其他材料

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“设备采购清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“设备采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.4 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。

- 3.2.5根据自身实力进行自主报价。

- 3.2.6本工程设招标控制价，超过(不含等于）招标控制价的按废标处理。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5 汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.5 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标单位基本情况表” 应附企业法人营业执照等材料的原件扫描件或图片。

3.5.2 “近3年财务状况” 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近3年完成的类似项目情况表” 应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工的和新承接的项目情况表” 应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或图片。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁” 应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.7.4 使用电子介质存储的备份文件2份。

3.7.5投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。投标文件内容应清晰，所附扫描件能清楚的看见其中内容。投标文件中由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.6投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 使用电子介质存储的投标文件应包装在一个包装内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前递交。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件和在开标现场提交电子介质存储的投标文件。

4.2.2 投标人提交电子介质存储的投标文件地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件及电子介质存储的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。

5.2 开标、解密、唱标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况；

（4）电子投标文件解密；

（5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录；

（6）现场抽取参与计算评标基准价的权重系数，并宣读；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2 电子投标文件的解密

5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

(1)投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

(2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用电子介质存储的备份投标文件，以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2中标通知

- 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至

（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

第三章 评标办法（综合评标法）

一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表1人和从河南省综合评标专家库中随机抽取4人组成，其中注册造价工程师不少于2人。与投标人有利害关系的专家不得进入评标委员会。

三、本项目采用综合评标法。评标委员会根据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。评标委员会根据投标人综合得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。

四、评标程序为：

（一）初步评审

（二）详细评审；
  （三）对各评委打分进行汇总平均；
  （四）按得分高低进行排序；
  （五）推荐中标候选人； 
  （六）评标现场宣布中标候选人确定结果或在指定媒体上进行公示。

五、有效投标报价指投标人通过初步评审、投标文件不被评标委员会认定为废标的投标报价。

六、初步评审

评标委员会按招标文件要求对所有投标文件真实性、符合性、响应性和重大偏差逐一评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。初步评审主要包括以下内容：

（1）投标文件是否按招标文件要求签字盖章；

（2）投标联合体是否提交共同投标协议（允许联合体投标的）；

（3）投标人是否符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（4）同一投标人是否提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（5）投标文件是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（6）投标报价是否高于招标文件设定的最高投标限价；

（7）投标范围、质量、工期、投标有效期不符合招标文件规定；

（8）投标人是否在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单内(以投标报名时间内网站查询结果截图为准)。

（9）投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

初步评审经审查后应写出评审意见。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

七、详细评审（满分100分）

| 分值 构成(100分) | 价格部分： 30 分 商务部分： 30 分 技术部分： 40 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分(满分 30 分) |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 (30分) |  | 1、投标报价（30分） 1.1评标基准价的计算方法 评标基准价D=a×E+β×F 其中： E-招标控制价； F-投标报价算术平均值。其计算方法为：当有效投标人不超过5家（含5家）时，取所有有效投标报价的算术平均值作为F值；当有效投标人在6-10家（含10家）时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为F值；当有效投标人在10家以上时，去掉二个最高报价和二个最低报价后的算术平均值作为F值。有效投标人的投标报价为不高于E值，且通过初步评审的投标人报价。 a -为E值的权重系数，a取值在0.1、0.2、0.3、0.4、0.5之间抽取(开标时由投标人代表在开标现场随机抽取)。 β-为F值的权重系数，β=l-a 1.2投标报价得分计算方法 投标人的投标报价与评标基准价相等者得基本分25分；投标人的投标报价高于评标基准价时，每高出评标基准价1%在基本分的基础上扣1分，本项分值扣完为止；投标人的投标报价低于评标基准价时，每低出评标基准价1%在基本分的基础上加1分，本项最多加5分；当投标人的投标报价低于评标基准价5%后，每再低出评标基准价1%在满分30分的基础上扣1分，本项分值扣完为止。 |  | 30 分 |
| 二、商务部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 企业业绩 (8分) |  |  | 1.自2015年1月1日以来，有类似业绩的每项得2分，本项最多得8分。（以中标通知书和合同协议书为准） | 8 分 |
| 企业信誉 (9分) |  |  | 1.投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的每项得2分，本项最多得6分。(以认证证书为准) | 6 分 |
|  |  |  | 2.投标人提供有工商企业信用信息公示报告(国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn)并不存在不良信息者得3分，未提供或有不良信息者不得分。(以网页截图为准) | 3 分 |
| 企业财务状况(3分) |  |  | 1.投标人近三年财务状况，一年盈利得一分，持平得0.5分，亏损不得分。最高得3分。（以审计报告为准） | 3 分 |
| 服务及承诺保证（10分） |  |  | 1.投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺(包括现场和售后服务)。由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分。 | 10 分 |
| 注：凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均应在电子版投标文件中附其原件扫描件（或图片），否则该项得分应作0分处理。 |  |  |  |  |
| 三、技术部分（满分 40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 技术部分(40分) |  |  | 1．产品准备及安装方案(方案好的得7-10分；较好的得4-6分；一般的得1-3分；缺项得0分。) | 0-10分 |
|  |  |  | 2．质量保证体系和措施(方案好的得7-10分；较好的得4-6分；一般的得1-3分；缺项得0分。) | 0-10分 |
|  |  |  | 3．安全保证体系和措施(方案好的得7-10分；较好的得4-6分；一般的得1-3分；缺项得0分。) | 0-10分 |
|  |  |  | 4．进度计划及保障措施(方案好的得7-10分；较好的得4-6分；一般的得1-3分；缺项得0分。) | 0-10分 |
|  |  |  | 以上项目由评委根据内容，按给定的分数区间酌情打分，缺项者该项按0分计算。 |  |
| 各投标人的最终得分计算结果四舍五入保留两位小数。分数汇总时，评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值作为该投标人的最终得分。按得分高低排出名次，排名前三名的投标人为中标候选人。如总得分相同时评标委员会可通过公开随机抽取的方式确定有顺序的中标候选人。 招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |  |  |  |

八、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标注意事项

评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分去平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

十、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

十一、公示

中标人确定后，招标人应当在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

- 十二、特殊情况的处置程序

- 12.1关于澄清、说明或补正

- 在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表一、二）

- 12.2关于评标活动暂停

12.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

12.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 12.3关于评标中途更换评标委员会成员

12.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

12.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 12.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

12.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章 合同条款及格式

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                      （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人” ）对      （项目名称）        （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）卖方应评标委员会要求对投标文件所作的澄清或说明；

（4）投标报价书；

（5）招标文件中的合同条款；

（6）技术条款；

（7）已标价的设备清单报价表；

（8）经双方确认的其它文件等。

上列文件汇集并代替了本合同协议书签订前双方所有的协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。

4. 承包人项目负责人：               。

5. 设备质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担设备供应的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

本合同无预付款，货物到达现场经验收合格支付货物总价的进度款80%，经安装调试完成后支付安装调试款15%，5%作为质保金。（质保期限为设备调试合格后质保期开始计算一年）

8. 承包人应按照监理人指示供货，供货期限为    天。

9. 本合同协议书一式    份。其中正本    份，双方各执    份，副本    份，发包人执    份，承包人执    份。正、副本具有同等法律效力。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖章）：                               承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：               法定代表人或委托代理人（签字）：

单位地址：                                     单位地址：

联系电话：                                     联系电话：

传    真：                                     传    真：

邮政编码：                                     邮政编码：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

银行账号：                                     银行账号：

签订地点：                                     签订时间：         年        月        日

第五章  设备采购清单

| 序号 | 名称 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 舞台灯光系统及灯光控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED PAR灯 | 电源:AC220V士10% 功率:180Wmax 光源:54只高亮度暖白色LED灯泡: 发射角:25。(15。45。可选) 照度:8500Lx@lm 控制信号:DMX512、声控、自动 控制通道: 3通道 信号输入输出接口: 3-pin input, 3-pin,output 声控灵敏度: 65dB^ 130dB 工作环境温度:0"C ~40"C 工作环境湿度:< 90%RH 体积:315mm X 290mm X 230mm 净重:5.1kg | 台 | 8 |  |  |
| 2 | LED三基色柔光灯 | 采用先进的设计和加工工艺，外表采用高强度铝型材定制而成，设有LED显示屏控制DMX编码及灯体功能选择，内置抗干扰电路，其结构完善紧密，内置电子调节灯泡亮度，可随时调节灯泡亮度。并且灯泡具备频闪功LED三基色柔光灯一款理想的、高效的、高照度的LED平板柔光灯由256颗进口LED灯珠组合而成，可选3200K暖 白光至5600K冷白光多种规格，采用高显色指数小功率LED¦作为发光元件，形成大面积矩阵发光形式;发光效率高，可形成大面积发光矩阵，显色指数高，色还原好，配有高透光率亚克力柔光板，光输出柔和、均匀，无有害红外线，紫外线，无眩光，无闪烁，不刺眼。自然散热，环保节能，超长寿命，运行费用低，比传统的三基色冷光灯节能50%，节约线材等优点。 价格: 1、 LED灯天生可调光与可调光三基色灯相比价格相差无几; 2、寿命: LED使用寿命3万小时而三基色灯1万小时之后需要更换灯管; 3、温度低: LED灯采用自然风冷散热，持续点亮5小时，温升不超过25℃ : 4、更环保、节能:不要更换灯珠，终身使用; 5、省线材:灯具信号线可在10台灯内进行 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | LED PAR灯（二顶/三顶/侧光） | 电源:AC220V+10% 功率:180Wmax 光源:54只高亮度暖白色LED灯泡; 发射角:25。(15。45。可选) 照度:8500Lx@1m 控制信号: DMX512、 声控、自动 控制通道:3通道 信号输入输出接口: 3-pin input, 3-pin，output 声控灵敏度: 65dB~ 130dB 工作环境温度:0*C^ '40*C 工作环境湿度:<90%RH 体积: 315mmX 290mmX 230mm 净重:5. 1kg | 台 | 32 |  |  |
| 4 | 230W摇头光束灯 | 电压: AC100V-240V 50/60Hz ;镇流器:电子镇流器;灯泡:欧司朗7R 230W色温:8500K ;平均寿命: 2000H ;颜色:带有14种颜色+白光，彩虹效果;图案:带有17个固定图案片+空白;棱镜:旋转八面棱镜，可以双向旋转;柔光效果:可调节柔光的光斑角度;调焦:线性调焦调光:1-100%线性调节;投射光范围: X向540度，Y向270度，可自动校正定位;光束角度:平行光束角: 0-3.2度;频闪:双片式频闪(0. 5-9次/秒) ;马达数量:共10个超静音马达;控制方式:国际标准DMX512通道数量:16通道;其它功能:显示灯具、灯泡;使用时间，风机自动调速功能;外观:耐高温塑料+模压合金材料;防护等能: Ip20 净重: 17kg | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 330W追光灯 | 电源:AC100-240V 50/60HZ 光源: MSD15R 330W 总功率:550W 颜色:白，绿，蓝，红，黄 功能:手动调焦，光圈，频闪，放大灯体尺寸: 100*21*21cm 毛重:25KG 特点:亮度高，非常适用于婚庆，中大型舞台表演，服装秀等 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 电源直通柜 | *12个开关回路 *220V状态下每路最大负载功率4KW *每路最大负载电流16A *整机最大负载功率(单相电源)16KW *整机最大负载功率(三相电源)48KW | 台 | 1 |  |  |
| 7 | DMX512信号分配器 | 1路DMX512数码输入，1 路DMX512直接输出输入/输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 灯光控制台 | 最大1024个DMX控制通道，DMX512/1990标准，光电隔离信号输出端口。最大控制120台电脑灯或120路调光及LED灯具。每灯最大42个控制通道，使用灯库模式。(R20灯库)带属性通道推杆，方便用户控制灯具。最大存储300个重演程序共分30页。带40个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。带内置图形，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈、亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形及展开特效。 程序同步控制:可选内部速度、外部速度、音乐同步控制。大屏幕LCD显示，使用中/英文菜单操作模式。带USB数据接口，支持U盘数据备份及系统升级。专业鹅颈工作灯(选配)。 电源: AC100-240V 50/60Hz 15W, 高性能绿色开关电源，符合全世界各国电源要求。 尺寸:482X440X108mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 普通遥控烟机 | 实用型遥控烟雾机，新型设计，迷你轻巧，操作容易，具有长寿命马达与电热管 电压:220V/240V 50Hz 电热管:800W 最大功率:1500W 喷出量:3000 CUBIC FT/MIN 油桶容量:2.5L 整机尺寸: 330mmx160mmx130mm | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 泡泡机 | 300W控制方式:遥控控制功能:经过不断的改良，能吹出大量无色无味的泡泡。在灯光的照射下，无数五彩缤纷仿如漫空飞舞的水晶球，让你置身于一个童话世界 尺寸:250X248X220mm重量:20kg泡泡油容量:2.5公升吹泡高度:10米泡泡覆盖面积: 200平方米 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 烟油/泡泡油 | 2.5L泡泡油/烟机油 | 桶 | 4 |  |  |
| 12 | 灯具挂件（中型） | 中型/铸铝 | 只 | 60 |  |  |
| 13 | 灯具挂件（大型） | 大型/铸铝 | 只 | 30 |  |  |
| （二） | 舞台音响 |  |  |  |  |  |
| 14 | 保险绳 | 国标 | 条 | 12 |  |  |
| 15 | 主音箱 | 额定/峰值功率: 500W/2000W;额定阻抗:4Ω 特性灵敏度: 99dB/W/m; 输出声压级:126dB/W/m (Continues)， 132dB/W/m(Peak); 额定频率范围:45~20000Hz; 覆盖角度H*V:90° X60° ; 号角: 340mmX240mm/玻璃; 扬声器单元:LF:2X15英寸 HF:1. 74英寸; 箱体材料:18mm中密度纤维板; 输入接口:NL4MPX2 吊挂点:多点M10螺丝吊装孔位; 支撑座:音箱底部φ35mm支撑座; 箱体尺寸(mm):1150(H)X506(W) X550(D); 重量kg：55 | 只 | 2 |  |  |
| 16 | 辅助音响 | 额定/峰值功率:200W /800W; 额定阻抗: 8Ω； 特性灵敏度: 97dB/W/m; 输出声压级: 120dB/W/m(Continues), 126dB/W/m(Peak); 额定频率范围:50 ~20000Hz; 覆盖角度H*V:90° X60° 号角: 250mmX250mm /ABS; 扬声器单元: LF:12英寸HF:1.34英寸; 箱体材料:15mm中密度纤维板; 输入接口: NL4MPX2;吊挂点:多点M10 螺丝吊装孔位;支撑座:音箱底部中35mm支撑座; 箱体尺寸(mm):694(H)X430(W) X415(D); 重量kg:23.5。 | 只 | 2 |  |  |
| 17 | 低音音箱 | 额定/峰值功率:500W /2000W; 额定阻抗: 8Ω； 特性灵敏度: 98dB/W/m; 输出声压级: 125dB/W/m(Continues), 131dB/W/m(Peak); 额定频率范围:35 ~500Hz; 扬声器单元: SUB LF:18英寸; 箱体材料:18mm多层桦木板; 输入接口: NL4MPX2; 支撑座:音箱底部中35mm支撑座; 箱体尺寸(mm):600(H)X600(W) X700(D); 重量kg:41.5。 | 只 | 2 |  |  |
| 18 | 返听音响 | 额定/峰值功率:200W /800W; 额定阻抗: 8Ω； 特性灵敏度: 98dB/W/m; 输出声压级: 121dB/W/m(Continues), 127dB/W/m(Peak); 额定频率范围:55 ~20000Hz; 覆盖角度H*V:70° X40° 号角: 193mmX153mm /ABS; 扬声器单元: LF: 12 英寸 HF: 1 英寸; 箱体材料:15mm中纤板; 输入接口: NL4MPX2;吊挂点:多点M8吊挂孔 支撑座:音箱底部中35mm支撑座; 箱体尺寸(mm):590(H)X355(W) X340(D); 重量kg:17 | 只 | 2 |  |  |
| 19 | 主功放 | 输出功率：2X800W/8Ω，2X1200W/4Ω， 1X2400W/8Ω桥接； 总谐波失真＜0.05% 互调失真＜0.075%60Hz/7kHz-4/1; 频率响应 20Hz-20kHz ±1dB; 输入灵敏度 0.775V; 信噪比 1KHz, 0.775V输入，＞110dB； 功放保护 直流、短路、超温、过载、电源 软启动功能；最大功耗 2000VA/8.8A; 体积 88X482X400mm（2U） 重量kg:16.5 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 辅助功放 | 输出功率：2X600W/8Ω，2X900W/4Ω， 1X1800W/8Ω桥接； 总谐波失真＜0.05% 互调失真＜0.075%60Hz/7kHz-4/1; 频率响应 20Hz-20kHz ±0.5dB; 输入灵敏度 0.775V; 信噪比 1KHz, 0.775V输入，＞110dB； 功放保护 直流、短路、超温、过载、电源 软启动功能；体积 88X482X400mm（2U） 重量kg:16.3 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 低音功放 | 输出功率：2X800W/8Ω，2X1200W/4Ω， 1X2400W/8Ω桥接； 总谐波失真＜0.05% 互调失真＜0.075%60Hz/7kHz-4/1; 频率响应 20Hz-20kHz ±1dB; 输入灵敏度 0.775V; 信噪比 1KHz, 0.775V输入，＞110dB； 功放保护 直流、短路、超温、过载、电源 软启动功能；最大功耗 2000VA/8.8A; 体积 88X482X400mm（2U） 重量kg:16.5 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 返听功放 | 输出功率：2X400W/8Ω，2X600W/4Ω， 1X1200W/8Ω桥接； 总谐波失真＜0.05% 互调失真＜0.075%60Hz/7kHz-4/1; 频率响应 20Hz-20kHz ±0.5dB; 输入灵敏度 0.775V; 信噪比 1KHz, 0.775V输入，＞110dB； 功放保护 直流、短路、超温、过载、电源 软启动功能；最大功耗 1000VA/4.4A; 体积 88X482X400mm（2U） 重量kg:13.5 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 调音台 | 16路平衡式话筒、线路输入及数字 USB数字声卡输入，24bit/96kHz取样 率，2路AUX辅助输出，4编组输出，1 路数字信号输出。DPS音频处理，输 入每通道;前级放大，增益调节， 每通道5段参量均衡器;数字效果器提供 100项效果模式，LED液晶显示屏 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 均衡器 | 输入灵敏度: 4±1dB;最大不失真输出≥8±1 V; 频响: 20Hz- 20KHz ≤±1dB; 低切:40Hz 3±1dB;失真度≤0.5 %;S/N: 85 dB;静噪<170mV； 频点偏差:20Hz-20KHz <8%; EQ提升和衰减:±11dB ;分离度≥75dB; 电平指示:3±2dB;EQ和BYPASS状态输出电平差≤±1dB. | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 反馈抑制器 | 每通道具有24个可编程的滤波器;立体声或独立的双通道处理;可选择的滤波器脱开时间;滤波器应用的类型，包括:语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器;输入通道测量表;每通道24段滤波器测量表;电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS连接器: (母) XLR和6. 35mmTRS话插口;类型:电子平衡/不平衡输入25KΩ;连接器:(公) XLR和6. 35mmTRS话插口;类型:电子平衡/不平衡输出，抑制射频滤波器;采样率:48kHz; 动态范围:>109dB,A计权;>106dB不计权;宽带22kHz;总谐波失真+噪声:典型值:0.003%，输出电平+4dBu, 1kHz; 频率响应特性:20Hz~ 20kHz, +/-0. 5dB: | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 音频处理器 | 2输入6输出多种分频模式，采用DSP技术，每个通道输出有-40dB~+6dB增益控制，步距:0.5dB每个通道输出有限制，低通分频范围20Hz~20KHz, 377个分频点,高通分频范围<10Hz~16KHz,380个分频点，分频滤波器类型和斜率多种选择，每个通道输出带有5段参量均衡 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 电源时序器 | 电源总功率:交流~220V/30A;时序控制路数:8路;插座模式:7个万用电源插座，2个二芯电源插座;单路额定输出电流:1路5A，2-8路10A;时序开关频率:1秒1步;时序通道独立开关功能:通过按下相应通道按键实现;时序联机控制功能:两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线;工作电压:180V- 240V±10% ;工作频率:50/60Hz±5%。 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 无线手持话筒 | UHF频段，DPLL数字锁相环频率合成技术，提供200个信道选择;数字导频解码技术，单个频点对应一个ID码，轻松应对射频干扰;特有自动扫频功能，自动扫描不受干扰频道，调校方便;红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率;接收机具有同步显示发射器电池电量的人性化功能;特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能;接收机与发射器均具有液晶显示屏，工作状态一目了然;发射器采用两节五号普通碱性电池供电 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 一拖一头戴话筒 | 一拖一U段;频率范围: 740-765mHz; 调制方式:宽带FM;可调范围:25mHz; 信道数目:100;信道间隔:250 KHz; 频率稳定度:±0. 005%以内;动态范围:100dB; 最大频偏:±45KHz;音频响应: 80Hz- 18KHz(±3dB);综合信噪比>105dB. | 套 | 2 |  |  |
| 30 | 无线会议话筒 | 频率范围:740-790MHz;调制方式:宽带FM; 可调范围: 50MHz;信道数目:200; 信道间隔: 250KHz;频率稳定度:±0. 005%以内; 动态范围:100dB;最大频偏:±45K Hz; 音频响应: 80Hz-18KHz (±3dB);综合信噪比>105dB;综合失真<0.5%; 工作温度: -10℃--+40℃; 发射器供电方式:LR6AA碱性电池(两节)。 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 效果器 | MIC通道特设低音增强功能;独创的数字移频反馈抑制功能;完美支持PC串口RS232有线控制;独立5.1通道输出，每通道均有EQ，压限及延时功能;每个通道输出独立的7段参量均衡，精确调整音箱曲线;频率响应20Hz ~20kHz,±0. 1dB总谐波失真筒:0.04% 20Hz~20KHz;音乐:0.01% 20Hz~20KHz;控制方式: RS232、 WIFI;可记忆量:16;面板显示:1602液晶屏;电源输入:AC 220V/50Hz;消耗功耗: 10W;尺寸(长x宽x高)483mm x 218. 5mm X47.5mm;机器重量: 3. 5kg。 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 有线话筒 | 电容式，抗手机辐射话筒; 换能方式:电容式; 频率响应:100-16000Hz; 灵敏度: -40dB ± 2dB (at1KHz); 输出阻抗:2KΩ; 指向特性:超心形; 工作电压: DC3V或幻像DC48V。 | 只 | 6 |  |  |
| 33 | 音箱线 | 300支 | 盘 | 3 |  |  |
| 三 | 舞台全彩P3主屏 |  |  |  |  |  |
| 34 | 主屏P3全彩屏体（显示部分净尺寸） | 3 mm; 屏体尺寸:5.768mX3.272m;屏体静尺寸: 18.9平方;屏体物理间距:3mm；物理密度:111111;发光亮度: 1500cd/㎡; 单元板尺寸:192mmX 192mm;扫描方式：1/32扫;显示分辨率: 4096; 驱动方式:恒流驱动;换帧频率: ≥60;工作电压:5V;最佳视距: 3-45m;最大功耗: 20W; 整屏功耗:18-20KW/H | ㎡ | 18.9 |  |  |
| 35 | 电源 | 50V40A | 块 | 116 |  |  |
| 36 | 屏体接受卡 | 接收卡RV908+转接板 | pcs | 48 |  |  |
| 37 | 视频处理器 | 高清多格式信号输入;任意信号间瞬时切换或淡入淡出效果; 3-1网口输出，支持画面回显，网口备份;可直接驱动横向最大1920像素，纵向最大1200像素显示屏;支持无电脑操作，3步点屏;具备独立的DVI输出，可对接发送卡或监视器;输入接口：DVI*1, VGA*1, HDMI*1, CVBS*2, USB*1 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | LED编辑计算机 | 1T硬盘，带独立显卡；主板有PCI-E插槽，含19寸屏 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 信号线 | 超五类双绞网线 | M | 260 |  |  |
| 40 | 显示屏内电缆 | 带线鼻接头显示屏跳接线3*2.5㎡ | M | 160 |  |  |
| 41 | 钢结构 |  | M | 20 |  |  |
| 42 | 黑钛金包边 |  | M | 20 |  |  |
| 43 | 礼堂椅 | 规格:高1020*深850*宽620mm 1.适合大型会议室。 2.材质说明:座背采用高密度超软包p. u加高效阻燃元首加弹簧钢架结构，冷固发泡一体成型。外壳采用多元素复合材料注塑成形。面料采用高级专用布料，阻燃、耐磨、防褪色。高级原木，高密度超软p. u射出扶手。无噪音永不失效座垫高强度铝合金压铸成形站脚。高强度铝合金压铸制成隐形时写字台。采用高密度冷发泡定型海绵 | 位 | 200 |  |  |
| 44 | 主席台（桌） | 规格: 1400*600*760mm 材质:基材采用优质中密度中纤板，耐磨损度极高，易清洁。面贴0. 6mm厚的胡桃木皮，与贴面种类相一致的封边。采用中国第一品牌“华润”油漆，多层设计，使其增强支撑强度。测试结果符合欧盟标准，木材干燥值低于12%的含水率。台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点颜色均匀木皮纹理自然。 | 张 | 12 |  |  |
| 45 | 椅子（主席台椅） | 规格:高1000*深550* 宽520mm.座高450mm. 实木框架四角带靠背椅，座面采用1.0mm的放火阻燃皮革饰面，内包高密度海绵。座面舒适平整，油漆光亮无颗粒、渣点。木材干燥值低于12%.. | 把 | 24 |  |  |
| 46 | 演讲台 | 1.规格: 500*500*1100mm 2. 材质:基材采用优质中密度中纤板，耐磨损度极高，易清洁。面贴0. 6mm厚的胡桃木皮，与贴面种类相一致的封边。采用中国第一品牌“华润”油漆，多层设计，使其增强支撑强度。测试结果符合欧盟标准，木材干燥值低于12%的含水率。台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点颜色均匀木皮纹理自然 | 个 | 1 |  |  |

- 第六章  投标文件格式

正（副）本

许昌市新东街学校多功能厅舞台灯光系统及

灯泡控制系统采购及安装

投标文件

项目编号：

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及法人授权委托书

三、投标保证金

四、已标价的设备采购清单

五、投标人基本情况表

六、近3年财务状况

七、近3年完成的类似项目情况表

八、正在施工的和新承接的项目情况表

九、近3年发生的诉讼及仲裁

十、服务及承诺保证书

十一、技术部分

十二、投标人认为有必要的其他材料

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                      （招标人名称）：

在考察现场并充分研究                    （项目名称）（以下简称“本工程或本项目”）招标文件的全部内容，我方兹以：

人民币（大写）：                              元

RMB¥：                                     元

的投标价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，完成本项目全部招标内容。

如果我方中标，我方保证在      日历天内完成全部内容，并确保工程质量达到      。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

我方承诺若中标愿按相关规定交纳招标服务费等费用。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：    元（￥：    元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日           期：         年       月       日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 投标质量 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 投标有效期 | 日历天 |
| 备注 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日           期：         年       月       日

二、法定代表人身份证明及法人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月     日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    职务：

系                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年     月     日

（二）授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年    月    日

三、投标保证金

附投标保证金有效银行转账凭证；

四、已标价的设备采购清单

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的原件扫描件或图片。

六、近3年财务状况

备注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。

七、近3年完成的类似项目情况表

| 合同签定时间 | 项目名称 | 项目描述 | 发包人名称 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注:附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同签定时间 | 项目名称 | 项目描述 | 发包人名称 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附中标通知书和合同协议书的原件扫描件或图片。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、近3年发生的诉讼及仲裁

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

备注：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。

十、服务及承诺保证书

十一、技术部分

十二、投标人认为有必要的其他材料