许昌幼儿师范学校

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产地厂家 |
| 1 | 壁挂式空调 | KFR-35GW/(35594)Aa-2 | 大1.5匹空调，制冷量(W)3570，制热量(W)3960，制冷功率(W)1011，制热功率(W)1120，循环风量（㎥/h）660，电辅加热(W)1050 | 450 | 台 | 2870 | 1291500 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 2 | 立柜式空调 | KFR-72LW/(72591)NhAd-2 | 标准3匹空调，制冷量(W)7350，制热量(W)8200，制冷功率(W)2170，制热功率(W)2240，循环风量（㎥/h）1210，电辅加热(W)2100 | 70 | 台 | 5800 | 406000 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 合计：人民币壹佰陆拾玖万柒仟伍佰元 | 520 |  |  | 1697500元 |  |