禹州市教育体育局饮水设备采购项目第二次报价报价明细表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6龙头节能饮水台 | 碧丽牌、JO-6E | 1）设备水胆容量：35L。 | 台 | 4 | 7850 | 31400 | 产地：广东省佛山市 厂家：广东碧丽饮水设备有限公司 |
|  |  |  | 2）设备功率：6KW。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）设备电源：380V/50Hz。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）设备供水量：6个龙头，温开水350L/H,可供300人饮用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）整机尺寸：185X40X105cm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）设备外观：高倍板系列。材质：304食品级不锈钢板，水槽厚度0.9mm、门板和侧板厚度为0.5mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）出水及水温调节功能：6温开水，可选择出水温度45-70℃调节。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）外观尺寸及材质：整机外壳全部采用不锈钢制造，外观平整。牢固可靠，造型美观，接水及调节方式人性化设计，人工操作简单。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）全自动进水，水不开不出水，数码显示，微电脑控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）设备具有定时功能，可根据使用情况设置自动开关机时间。带漏水检测。多重安全防护：一个内胆上面配有两个安全阀，其中内胆顶部出水口有一个能通大气的安全阀，内胆的进水口后边有一个防回水的安全阀。12V超低电压控制，防水电路板及防水显示器，电气部分有专用的塑料电器盒进行保护，电气部分不裸露在外，电气部分不与饮水机外壳直接接触，防止有不安全的因素存在。具有防干烧功能，在初次使用直接通电不通水的情况下，机器显示器出现提示，不加热，机器不会损坏，安全可靠。机器具备水电联动功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）机器内下水管采用耐高温PPR管道。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12)每台机器配备304不锈钢波纹管，及40下水管。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 步进式开水器 | 碧丽牌、JO-K20 | 1）设备水胆容量：12L。 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | 产地：广东省佛山市 厂家：广东碧丽饮水设备有限公司 |
|  |  |  | 2）设备功率：2KW。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）设备电源：220V/50Hz。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）设备供水量：开水30L/H. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）整机尺寸：42X18X60cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）供水温度：100℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）具有定时开关机功能，根据实际使用情况设置自动开关机时间。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）数码显示，防干烧功能，控制缺水保护； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）加热方式：步进煮开，连续供水； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）机器具有防漏电：具备漏电保护功能。防干烧：水箱水位低于最低水位线，机器不会加热；防火：外壳采用不锈钢全封闭设计，加上水箱水位控制，超时加热控制，等控制。有效防止机器燃烧或自燃。防开盖：外壳为全封设计。防蒸汽：机器产生的蒸汽经过冷凝后从特定的溢流口排出。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）蒸汽热能回收、不冒蒸汽只排冷凝水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）一体式饮水设备，不锈钢外观，聚氨酯保温，箱体不烫手。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13）程控恒温出水，100%纯开水，无阴阳水、千沸水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14）设备外壳为全封闭式的设计,防止饮用水的二次污染,蒸汽回收设计比普通开水器省电50%。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 壁挂式饮水机 | 碧丽牌、BLG-R8 | 1）功率：420W | 台 | 5 | 400 | 2000 | 产地：广东省佛山市 厂家：广东碧丽饮水设备有限公司 |
|  |  |  | 2）电源：220V~50Hz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）进水压力0.1MPA-0.4MPA； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）尺寸：36*17*44cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）壁挂式机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立式饮水机 | 碧丽牌、BLG-R31 | 1）尺寸≥90x30x28cm | 台 | 12 | 650 | 7800 | 产地：中国广东深圳市 厂家：深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 |
|  |  |  | 2）电压：220V~50Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）制热功率:430W |  |  |  |  |  |
| 5 | 中央净水机 | 碧丽牌、RO-500 | 1）设备过滤类型：RO反渗透； | 台 | 1 | 25500 | 25500 | 产地：广东省佛山市 厂家：广东碧丽饮水设备有限公司 |
|  |  |  | 2）净水制水量：0.5T/h； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）设备电源：380V/50Hz； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）尺寸：60*100*150cm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）消毒系统：臭氧消毒，带定时自动消毒功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）控制系统：全自动控制、开机自检、水满停机、自动冲洗、缺水保护； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）供水系统：恒压供水，供水压力根据使用情况设定或调节压力区间。配备缓冲系统：在用水量小的情况下缓冲系统中的压力释放，在达到缓冲压力下限前机器不启动，能够避免供水泵等的频繁启停。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）定时功能：具有定时供水、定时回水功能。支持多段时间设定可支持10个以上时段启用；回水功能：管道内残存的水回入水箱进行消毒处理，使水箱内新鲜的水进入管道，能保证供水新鲜、安全。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）脱盐率满足≥95%； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）不锈钢机身，牢固可靠，造型美观，人性化设计； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）检测功能：机器配备电导率检测仪，制水状态下能实时监测电导率、进水压力、制水压力、排污压力；配有调节阀能调节净水流和浓水流量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）配备手动冲洗开关，能在特殊情况人工操作。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气源热泵热水机组 | 康之源牌、3P-210A | 1）设备规格：3P | 台 | 2 | 32500 | 65000 | 产地：广东省东莞市 厂家：东莞市康源节能科技有限公司 |
|  |  |  | 2）额定制热量：9200W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3）制热水量：满足210L/h（大气与水温℃20出水55℃） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4）功率：2370W；电源：220V/50Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5）尺寸88×33×71CM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）工作环境温度：-10~43℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7）满足噪音≤61dB（A） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8）采用谷轮牌压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9）智能无泵供水、管道自动排空功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10）设备结构为分体直热式空气能热泵热水机组，能够直接加热水到设定温度。换热器置于水箱内部，有效减少水垢对机器的损害。在冬季假期结冰停机状态下不冻坏换热器或其他重要部件。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11）具有基于2G无线联网的物联网功能，可连接厂家发布的手机APP客户端远程操作，查看参数、温度、状态。操作开关机、温度设定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12）机器能根据温度传感器回馈，根据环境温度自动设置热水温度，即夏季自动调低热水温度，冬季自动调高热水温度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13）设备配3m³不锈钢水箱：内胆304厚0.7㎜、外胆201厚0.5㎜。水箱保温聚氨酯发泡，12小时温度平均降温不超过4度。容量3m³。 |  |  |  |  |  |
| 7 | PPR20管道 | 联塑牌、PPR20 | PPR20国标抗菌管、壁厚2.8mm；含管件、保温、辅材、地埋施工。给水管道室外裸露部分配置智能控制加热系统防止管道结冰无法正常用水。 | 米 | 260 | 15 | 3900 | 产地：广东省佛山市 厂家：中国联塑集团控股有限公司 |
| 8 | PPR32管道 | 联塑牌、PPR32 | PPR32国标抗菌管、壁厚4.4mm；含管件、保温、辅材、地埋施工。给水管道室外裸露部分配置智能控制加热系统防止管道结冰无法正常用水。 | 米 | 150 | 22 | 3300 | 产地：广东省佛山市 厂家：中国联塑集团控股有限公司 |
| 9 | PPR50管道 | 联塑牌、PPR50 | PPR50国标抗菌管、壁厚6.9mm；含管件、保温、辅材、地埋施工。给水管道室外裸露部分配置智能控制加热系统防止管道结冰无法正常用水。 | 米 | 130 | 35 | 4550 | 产地：广东省佛山市 厂家：中国联塑集团控股有限公司 |
| 10 | PVC50管道 | 联塑牌、PVC50 | PVC50国标管材、壁厚2.0mm；含管件、保温、辅材、地埋施工。 | 米 | 30 | 14 | 420 | 产地：广东省佛山市 厂家：中国联塑集团控股有限公司 |
| 11 | 单相三线1.5mm²电路 | 金芙蓉牌、1.5mm²铜线 | 单相三线1.5mm²国标铜线；含线管、辅材、施工。 | 米 | 150 | 7 | 1050 | 产地：河南省禹州市 厂家：禹州第一电缆铜铝业有限公司 |
| 12 | 单相三线2.5mm²电路 | 金芙蓉牌、2.5mm²铜线 | 单相三线2.5mm²国标铜线；含线管、辅材、施工。 | 米 | 130 | 9 | 1170 | 产地：河南省禹州市 厂家：禹州第一电缆铜铝业有限公司 |
| 13 | 三相五线4mm²电路 | 金芙蓉牌、4mm²铜线 | 三相五线4mm²国标铜线；含线管、辅材、施工。 | 米 | 40 | 16 | 640 | 产地：河南省禹州市 厂家：禹州第一电缆铜铝业有限公司 |
| 14 | 三相五线6mm²电路 | 金芙蓉牌、6mm²铜线 | 三相五线6mm²国标铜线；含线管、辅材、施工。 | 米 | 35 | 22 | 770 | 产地：河南省禹州市 厂家：禹州第一电缆铜铝业有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：壹拾伍万捌仟元整 小写：158000元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：禹州市恒通水暖工程有限公司

2018年10月10日

# 售后服务承诺

- 致：禹州市教育体育局

我公司对禹州市教育体育局饮水设备采购项目项目采购编号：YZCG-T2018287的采购项目做出以下售后服务承诺：

- 售后服务承诺

我公司在禹州市内设有售后维修服务部，地址：大禹像向南500米路西。对本项目将设置专人负责，实行终身服务制的原则，由我公司售后服务部经理作为负责人。用户可通过售后电话报修或咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。售后服务电话：0374-8336299转售后部。

- 保修期内承诺

- 对本项目所采购的产品提供2年质保服务。

- 在质保期内凡正常使用出现的故障，免费上门维修并承担维修过程中的费用。

- 在接到报修通知后，20分钟做出响应，2小时达到用户现场并解决问题。如24小时内不能解决问题，提供备机或应急方案。

- 免费保修期内因同一质量问题连续两次维修无法使用的我公司为用户更换同品牌、同型号的全新产品。

- 保修期内，对于定期需要更换的耗材我公司承诺只收取成本费。

- 用户在正常使用中出现性能故障时，我公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

- 技术指导承诺

- 制定详细的培训计划，在设备安装现场对用户提供免费详细的技术培训。内容包括：相关设备原理、 使用说明、简单售后注意事项等。保证用户能熟练掌握设备的使用操作。

- 在后期使用过程中如遇到任何问题均可拨打售后服务电话0374-8336299进行咨询，并得到明确的解答。

4、保修期满后服务承诺

（1）保修期满后，用户可自由选择维修单位。或与我公司签订优质服务协议，负责维修，仅收取服务成本费，不收取其他任何费用。

（2）每季度定期电话回访一次，为系统的正常运行提供强有力的保证。

（3）继续提供耗材更换服务。更换耗材仅收取成本费。

（4）继续提供培训或技术指导服务，对用户日常使用中的疑问做出明确解答。对关键设备提供技术培训，使其达到熟练掌握操作、能够进行简单维护、故障处理。

5、保修期后的服务收费标准

保修期过后，如果更换的配件或设备在本次投标范围内我们按照不高于本次招标价收费，如果更换的配件或设备不在本次招标的范围内我们按照当时的市场公开报价打8折收费，收取基本的人工成本费，协议用户安照协议执行。

售后服务内容

货物安装前准备服务、货物安装期服务、货物维护期服务；

招标货物供应、验收、送货到场;

负责招标货物的现场安装调试;

故障的现场诊断与联系原生产商;

无归属故障、非设备本身故障的排除;

设备运行情况的报告,故障情况的报告;

技术热线,技术咨询。

供应商单位：禹州市恒通水暖工程有限公司

2018年10月10日