## 目 录 (hidden)
目 录
工程概算总表_万元…………………………………………………………………………………………………………… | 1
表5-2工程部分总概算表_万元…………………………………………………………………………………………… | 2
表5-3建筑工程概算表……………………………………………………………………………………………………… | 3
表5-4独立费概算表………………………………………………………………………………………………………… | 7
附表5-7建筑工程单价汇总表……………………………………………………………………………………………… | 8
附表5-10其他材料预算价格汇总表……………………………………………………………………………………… | 9
附表5-11施工机械台时费汇总表_2…………………………………………………………………………………… | 10
附表5-12主要工程量汇总表……………………………………………………………………………………………… | 11
附表5-13主要材料量汇总表_含工时…………………………………………………………………………………… | 12
附表5-19建筑工程单价表(定额分析)………………………………………………………………………………… | 13

## Sheet1
建筑工程预算表
工程名称:鄢陵县2018年度维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
壹 | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1334171.88 | 1528815.497
一 | 更新机井 | 眼 | 54 | 22777.65 | 1204857.72
1 | 单眼井 | 眼 | 54 | 22777.65 | 1204857.72
1.1 | 机井 |  |  |  | 590602.32
| 打井 | m | 2160 | 227.207 | 490767.12
| 洗井 | m | 2160 | 29.97 | 64735.2
| 井盘、井盖、井台 | 套 | 54 | 650 | 35100
1.2 | 机井配套 |  |  |  | 203715
| 潜水泵 200QJ32-39/3 | 台 | 54 | 1300 | 70200
| 井用电缆 | m | 1890 | 11.5 | 21735
| 镀锌钢管DN80 | m | 1620 | 50 | 81000
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 54 | 220 | 11880
| 开关及保护装置 | 套 | 54 | 350 | 18900
1.3 | 电缆 |  |  |  | 410540.4
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 7290 | 3.67 | 26754.3
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 7290 | 9.89 | 72098.1
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×25+1×16） | m | 21600 | 14.43 | 311688
二 | 维修机井 |  |  |  | 117860.407
1 | 维修机井 | 眼 | 5 |  | 46708.495
1.1 | 单眼井 | 眼 | 5 |  | 46708.495
1） | 机井配套 |  |  |  | 19612.5
| 潜水泵 200QJ32-39/3 | 台 | 5 | 1300 | 6500
| 井用电缆 | m | 175 | 11.5 | 2012.5
| 镀锌钢管DN80 | m | 165 | 50 | 8250
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 5 | 220 | 1100
| 开关及保护装置 | 套 | 5 | 350 | 1750
2） | 电缆 |  |  |  | 27095.995
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 500 | 3.67 | 1835
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 500 | 9.89 | 4945
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×16+1×10） | m | 1505 | 13.499 | 20315.995
2 | φ110pvc（0.6MPa） | m | 1404 | 50.678 | 71151.912
三 | 喷灌 |  |  |  | 206097.37
建筑工程预算表
工程名称:鄢陵县2018年度维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 喷灌片区1（23.68亩） | 亩 | 118.4 | 5966.54 | 141287.75
1.1 | 更新机井 |  |  |  | 23097.65
1.1.1 | 机井 |  |  |  | 10937.08
| 打井 | m | 40 | 227.207 | 9088.28
| 洗井 | m | 40 | 29.97 | 1198.8
| 井盘、井盖、井台 | 套 | 1 | 650 | 650
1.1.2 | 机井配套 |  |  |  | 4242.5
| 潜水泵200QJ32-52/4 | 台 | 1 | 1500 | 1500
| 压力表 | 套 | 1 | 120 | 120
| 井用电缆 | m | 35 | 11.5 | 402.5
| 镀锌钢管DN80 | m | 30 | 50 | 1650
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 1 | 220 | 220
| 开关及保护装置 | 套 | 1 | 350 | 350
1.1.3 | 电缆 |  |  |  | 8161.15
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 135 | 3.67 | 947.7
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 135 | 9.89 | 1413.45
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×25+1×16） | m | 400 | 14.43 | 5800
1.2 | 首部枢纽 |  |  |  | 10055.6729
| 施肥罐 | 个 | 1 | 900 | 900
| 过滤器 | 个 | 1 | 700 | 700
| 压力表 | 个 | 1 | 48 | 48
| 排气阀φ32 | 个 | 1 | 110 | 110
| 逆止阀 | 个 | 1 | 220 | 220
| 控制阀 | 个 | 1 | 180 | 180
| 压力罐5t | 套 | 1 | 7500 | 7500
| 浆砌砖压力罐支墩 | m3 | 0.95 | 418.603 | 397.6728
1.3 | 输水管网 |  |  |  | 92584.5058
| 管槽土方开挖 | m3 | 448.8 | 3.67 | 1647.096
| 管槽土方回填 | m3 | 443.52 | 9.89 | 4386.4128
| C20混凝土管保护体 | 个 | 173 | 60 | 10380
| φ110pvc（0.6MPa） | m | 359 | 50.678 | 18193.402
| φ63pvc（0.6MPa） | m | 1511 | 19.935 | 30121.785
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| φ32PVC-U（0.6MPa） | m | 173 | 8.16 | 1411.68
| 喷头10PY2-15° | 个 | 173 | 33.2 | 5743.6
| 阀门DN110 | 个 | 2 | 98 | 196
| PVC球阀DN32 | 个 | 173 | 8 | 1384
| 泄水阀DN50 | 个 | 2 | 30 | 60
| 四通（110*110*63*63） | 个 | 11 | 26.17 | 287.87
| 三通（110*110*110） | 个 | 1 | 16.25 | 16.25
| 三通（110*110*63） | 个 | 23 | 14.69 | 337.87
| 三通（63*63*32） | 个 | 173 | 7.98 | 1380.54
| 阀门井（DN110） | 座 | 2 | 125 | 250
| 泄水阀井（DN50） | 座 | 2 | 90 | 180
| 镇墩 | 个 | 173 | 96 | 16608
2 | 喷灌片区2（6.64亩） | 亩 | 6.64 | 9760.48 | 59934.1675
1.1 | 更新机井 |  |  |  | 22578.78
1.1.1 | 机井 |  |  |  | 10937.08
| 打井 | m | 40 | 227.207 | 9088.28
| 洗井 | m | 40 | 29.97 | 1198.8
| 井盘、井盖、井台 | 套 | 1 | 650 | 650
1.1.2 | 机井配套 |  |  |  | 4242.5
| 潜水泵 200QJ32-52/4 | 台 | 1 | 1500 | 1500
| 压力表 | 套 | 1 | 120 | 120
| 井用电缆 | m | 35 | 11.5 | 402.5
| 镀锌钢管DN80 | m | 30 | 55 | 1650
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 1 | 220 | 220
| 开关及保护装置 | 套 | 1 | 350 | 350
1.1.3 | 电缆 |  |  |  | 7399.2
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 120 | 3.67 | 440.4
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 120 | 9.89 | 1186.8
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×25+1×16） | m | 400 | 14.43 | 5772
1.2 | 首部枢纽 |  |  |  | 10055.6729
| 施肥罐 | 个 | 1 | 900 | 900
| 过滤器 | 个 | 1 | 700 | 700
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 压力表 | 个 | 1 | 48 | 48
| 排气阀φ32 | 个 | 1 | 110 | 110
| 逆止阀 | 个 | 1 | 220 | 220
| 控制阀 | 个 | 1 | 180 | 180
| 压力罐5t | 套 | 1 | 7500 | 7500
| 浆砌砖压力罐支墩 | m3 | 0.95 | 418.603 | 397.6728
1.3 | 输水管网 |  |  |  | 27299.7146
| 管槽土方开挖 | m3 | 125.76 | 8.1 | 1018.656
| 管槽土方回填 | m3 | 124.28 | 10.47 | 1301.2116
| C20混凝土管保护体 | 个 | 53 | 60 | 3180
| φ110Pvc（0.6MPa） | m | 79 | 50.678 | 4003.562
| φ63Pvc（0.6MPa） | m | 445 | 19.935 | 8871.075
| φ32PVC-U（0.6MPa） | m | 53 | 8.16 | 432.48
| 10PY2-15° | 个 | 53 | 33.2 | 1759.6
| 阀门DN110 | 个 | 2 | 98 | 196
| PVC球阀DN32 | 个 | 53 | 8 | 424
| 泄水阀DN50 | 个 | 2 | 30 | 60
| 四通（110*110*63*63） | 个 | 5 | 16.25 | 81.25
| 三通（110*110*110） | 个 | 1 | 16.25 | 16.25
| 三通（110*110*63） | 个 | 1 | 14.69 | 14.69
| 三通（63*63*32） | 个 | 53 | 7.98 | 422.94
| 阀门井（DN110） | 座 | 2 | 125 | 250
| 泄水阀井（DN50） | 座 | 2 | 90 | 180
| 镇墩 | 个 | 53 | 96 | 5088