## 目 录 (hidden)
目 录
工程概算总表_万元…………………………………………………………………………………………………………… | 1
表5-2工程部分总概算表_万元…………………………………………………………………………………………… | 2
表5-3建筑工程概算表……………………………………………………………………………………………………… | 3
表5-4独立费概算表………………………………………………………………………………………………………… | 7
附表5-7建筑工程单价汇总表……………………………………………………………………………………………… | 8
附表5-10其他材料预算价格汇总表……………………………………………………………………………………… | 9
附表5-11施工机械台时费汇总表_2…………………………………………………………………………………… | 10
附表5-12主要工程量汇总表……………………………………………………………………………………………… | 11
附表5-13主要材料量汇总表_含工时…………………………………………………………………………………… | 12
附表5-19建筑工程单价表(定额分析)………………………………………………………………………………… | 13

## Sheet1
建筑工程预算表
工程名称:鄢陵县2018年度维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 更新机井 | 眼 | 54
1 | 单眼井 | 眼 | 54
1.1 | 机井
| 打井 | m | 2160
| 洗井 | m | 2160
| 井盘、井盖、井台 | 套 | 54
1.2 | 机井配套
| 潜水泵 200QJ32-39/3 | 台 | 54
| 井用电缆 | m | 1890
| 镀锌钢管DN80 | m | 1620
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 54
| 开关及保护装置 | 套 | 54
1.3 | 电缆
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 7290
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 7290
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×25+1×16） | m | 21600
二 | 维修机井
1 | 维修机井 | 眼 | 5
1.1 | 单眼井 | 眼 | 5
1） | 机井配套
| 潜水泵 200QJ32-39/3 | 台 | 5
| 井用电缆 | m | 175
| 镀锌钢管DN80 | m | 165
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 5
| 开关及保护装置 | 套 | 5
2） | 电缆
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 500
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 500
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×16+1×10） | m | 1505
2 | φ110pvc（0.6MPa） | m | 1404
三 | 喷灌
建筑工程预算表
工程名称:鄢陵县2018年度维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 喷灌片区1（23.68亩） | 亩 | 118.4
1.1 | 更新机井
1.1.1 | 机井
| 打井 | m | 40
| 洗井 | m | 40
| 井盘、井盖、井台 | 套 | 1
1.1.2 | 机井配套
| 潜水泵200QJ32-52/4 | 台 | 1
| 压力表 | 套 | 1
| 井用电缆 | m | 35
| 镀锌钢管DN80 | m | 30
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 1
| 开关及保护装置 | 套 | 1
1.1.3 | 电缆
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 135
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 135
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×25+1×16） | m | 400
1.2 | 首部枢纽
| 施肥罐 | 个 | 1
| 过滤器 | 个 | 1
| 压力表 | 个 | 1
| 排气阀φ32 | 个 | 1
| 逆止阀 | 个 | 1
| 控制阀 | 个 | 1
| 压力罐5t | 套 | 1
| 浆砌砖压力罐支墩 | m3 | 0.95
1.3 | 输水管网
| 管槽土方开挖 | m3 | 448.8
| 管槽土方回填 | m3 | 443.52
| C20混凝土管保护体 | 个 | 173
| φ110pvc（0.6MPa） | m | 359
| φ63pvc（0.6MPa） | m | 1511
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| φ32PVC-U（0.6MPa） | m | 173
| 喷头10PY2-15° | 个 | 173
| 阀门DN110 | 个 | 2
| PVC球阀DN32 | 个 | 173
| 泄水阀DN50 | 个 | 2
| 四通（110*110*63*63） | 个 | 11
| 三通（110*110*110） | 个 | 1
| 三通（110*110*63） | 个 | 23
| 三通（63*63*32） | 个 | 173
| 阀门井（DN110） | 座 | 2
| 泄水阀井（DN50） | 座 | 2
| 镇墩 | 个 | 173
2 | 喷灌片区2（6.64亩） | 亩 | 6.64
1.1 | 更新机井
1.1.1 | 机井
| 打井 | m | 40
| 洗井 | m | 40
| 井盘、井盖、井台 | 套 | 1
1.1.2 | 机井配套
| 潜水泵 200QJ32-52/4 | 台 | 1
| 压力表 | 套 | 1
| 井用电缆 | m | 35
| 镀锌钢管DN80 | m | 30
| 阀门（逆止阀、空气阀） | 套 | 1
| 开关及保护装置 | 套 | 1
1.1.3 | 电缆
| 地埋电缆沟槽开挖 | m3 | 120
| 地埋电缆沟槽回填 | m3 | 120
| 水泵配套电缆（YJLV22 3×25+1×16） | m | 400
1.2 | 首部枢纽
| 施肥罐 | 个 | 1
| 过滤器 | 个 | 1
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 压力表 | 个 | 1
| 排气阀φ32 | 个 | 1
| 逆止阀 | 个 | 1
| 控制阀 | 个 | 1
| 压力罐5t | 套 | 1
| 浆砌砖压力罐支墩 | m3 | 0.95
1.3 | 输水管网
| 管槽土方开挖 | m3 | 125.76
| 管槽土方回填 | m3 | 124.28
| C20混凝土管保护体 | 个 | 53
| φ110Pvc（0.6MPa） | m | 79
| φ63Pvc（0.6MPa） | m | 445
| φ32PVC-U（0.6MPa） | m | 53
| 10PY2-15° | 个 | 53
| 阀门DN110 | 个 | 2
| PVC球阀DN32 | 个 | 53
| 泄水阀DN50 | 个 | 2
| 四通（110*110*63*63） | 个 | 5
| 三通（110*110*110） | 个 | 1
| 三通（110*110*63） | 个 | 1
| 三通（63*63*32） | 个 | 53
| 阀门井（DN110） | 座 | 2
| 泄水阀井（DN50） | 座 | 2
| 镇墩 | 个 | 53