长葛市环保网络化智慧管理体系项目

招  标  文  件

采购编号：长招采公字[2018] 073号

招 标 人：长葛市环境保护监测管理站

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

二零一八年十一月

投标人失信行为惩戒告知

为规范公共资源交易各方主体行为，预防和惩治公共资源交易活动中的违法违规行为，保障公共资源交易公开、公平、公正，建立规范、有序、诚信的公共资源交易秩序，促进信用体系建设，根据《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》、《许昌市公共资源交易管理委员会办公室关于规范公共资源交易质疑(异议)、投诉(举报)处理工作的通知》和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）等文件规定，特作如下告知：

一、投标人（供应商）的质疑投诉活动经调查有下列情形之一的，将实施“一案双查”，限制其一定期限内参与区域内公共资源交易活动，并在全国公共资源交易平台网上公示。

1. 不符合投诉（举报）受理条件，被告知后仍进行重复投诉（举报），或多头投诉（举报）的。

2. 行政监督部门受理投诉（举报）处理期间，投诉（举报）人仍就同一内容、事项向其他部门另行投诉（举报）的；同一投诉（举报）人以不同名义多次、重复投诉（举报）的。

3.其他虚假恶意投诉（举报）情况。

二、对以谋取私利为目的，采用要挟、敲诈、逼迫竞争对手支付费用或以质疑（异议）、投诉（举报）为名排斥竞争对手，进行虚假、恶意投诉（举报），阻碍公共资源交易活动正常进行的投标人（供应商），由行政监督部门查实后按照诚信体系建设相关规定认定为不良行为，记入诚信档案，并将问题线索移交公安机关处理。

三、投标人（供应商）及其从业人员的不良行为记录期限一般为6—24个月。

（一）存在下列行为之一的，记录期限为6个月：

1.采用不正当手段干扰交易活动正常进行的；

2.不服从现场工作人员管理，扰乱开评标秩序的；

3.在投标截止时间后撤回投标文件的；

4.质疑（异议）、投诉提供的证据证明系非法取得的。

5.一年内投标人质疑（异议）后无故撤销质疑（异议）2次（含2次）以上的；

（二）存在下列行为之一的，记录期限为12个月：

1.捏造、歪曲事实或提供虚假不实的证据恶意投诉，影响交易活动正常进行的；

2.质疑（异议）投诉（举报）双方当事人无正当理由拒不配合调查处理或不参加质证的；

3.未提供有效证明材料支持其主张，经行政监督部门2次及以上书面答复，仍缠诉或多方投诉的；

4.未按交易文件主要内容签订合同的；

5.在行政监督部门联合监察委、发改委和公管办对中标项目履约情况进行督办检查过程中，查实中标单位未按承诺配备项目管理班子、或拟派管理机构人员与实际现场管理机构人员不相符的，或擅自变更、提供虚假证明更换项目管理人员的；未按合同要求组织施工、拖延工期的，经督查不及时整改的。

（三）存在下列行为之一的，记录期限为18个月：

1.在确定中标人之前就投标价格、投标方案等实质性内容与招标人（采购人）进行合同谈判的；

2.无正当理由放弃中标（成交）资格的；

3.中标（成交）后，不按招标文件规定提交履约保证金的；

4.中标（成交）后，无正当理由未在规定期限内与招标人签订合同的；

5.拒绝接受或者阻挠公管办和行政监督部门依法进行监督检查的。

（四）存在下列行为之一的，属于“联合惩戒备忘录”明确的十九种严重失信行为，将按有关规定依法依规记录失信主体信息，按程序上传并实施联合惩戒，依法依规限制其参与各类公共资源交易活动。记录期限为24个月：

1.投标人互相串通投标或者与招标人串通投标，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.投标时提供虚假材料，或以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书或年检记录、图章、签名，使用虚假身份证件以及其他弄虚作假的方式参与投标的；

3.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；以挂靠、被挂靠或其他方式允许他人以企业员工名义参与投标的；出让、出借资质，或借用其他单位资质参与投标的；经查实中标候选人项目经理有在建项目的；

4.中标企业将工程转包或者违法分包的；中标人将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

5.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

6.供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的。

7.其它违反诚信原则或公共资源交易管理规定影响恶劣的行为。

招标公告…………………………………………………………………6

第一章  招标项目基本内容及要求…………………………11

第二章  供应商须知………………………………………………17

第三章 政府采购政策……………………………………………31

第四章  资格审查…………………………………………………33

第五章  评标方法…………………………………………………35

第六章   合同………………………………………………………45

第七章  投标文件内容及格式 ………………………………47

第八章  技术标准和要求………………………………………62

长葛市环保网络化智慧管理体系项目

招标公告

陕西瑞珂工程咨询有限责任公司受长葛市环境保护监测管理站的委托，对长葛市环保网络化智慧管理体系项目进行国内公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

- 项目名称及招标编号：

1.1项目名称：长葛市环保网络化智慧管理体系项目

1.2招标编号：长招采公字[2018] 073号

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

三、采购内容及技术要求：

3.1标段划分及采购内容：本项目共分两个标包。

第一标包：生态大数据管理平台。包括生态大数据管理平台的设备（硬件及软件）采购安装、管理咨询服务、大气环境立体走航观测车的采购及维修服务等；详细参数要求见采购文件。

第二标包：机动车尾气遥感检测管理系统。包括固定水平式遥感检测系统软件及配套硬件、移动式遥感检测系统软件及配套硬件、机动车尾气遥感检测平台软件的采购安装及运维服务等。详细参数要求见采购文件。

3.2资金来源及预算金额：财政资金，预算金额：第一标包879.46万元；第二标包490.75万元。

3.3交货期：第一标包：合同签订后50日历天内完成；

第二标包：合同签订后30日历天内完成。

3.4服务期：

第一标包：1、生态大数据管理平台及大气环境立体走航观测车；

包含1年质保及3年运维服务。

- 大数据管理咨询服务；服务合同期5年。

- 第二标包：包含1年质保及4年运维服务。

3.5质量要求：合格（符合国家现行的质量要求标准）。

四、供应商资格要求：

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.2在中华人民共和国境内注册的供应商，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物及服务的能力；

4.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的供应商。

4.5本项目不接受联合体投标。

五、投标报名及招标文件获取

5.1报名时间：投标人在投标文件递交截止时间前均可报名。

5.2报名方式：网上报名。

（1）注册：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见网站首页“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（2）报名及招标文件获取：在投标文件递交截止时间前，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/投标人登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）报名，自行下载本项目招标文件。（详见网站首页“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（3） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本4份）和备份文件1份（使用电子介质存储U盘形式）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

（4）招标文件费用：投标人在递交纸制投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/套，售后不退。

5.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的投标人，拒收其递交的投标文件。

5.4本项目实行资格后审，资格后所需资料详见招标文件。

六、投标文件的递交

6.1 投标截止时间及开标时间为2018年 11 月 28 日9时 00  分（北京时间）。

6.2开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507室开标四室）。

6.3 逾期送达的或未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）”、“长葛市人民政府门户网站”上发布。

八、公告期限:本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

九、联系方式

采购人：长葛市环境保护监测管理站

联系人：程主任

联系电话：13938111777

地址：长葛市钟亭路

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

联系人：谭先生

联系电话：18003996822

地址：郑州市河南省国家大学科技园（东区）11号楼1405室

特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网，澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

第一章

招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | 长招采公字[2018]073号 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市环境保护监测管理站 联系人：程主任 联系电话：13938111777 地址：长葛市钟亭路 |
| 3 | 招标代理机构 | 代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 联系人：谭先生 联系电话：18003996822 地址：郑州市河南省国家大学科技园（东区）11号楼1405室 |
| 5 | 项目名称 | 长葛市环保网络化智慧管理体系项目 |
| 6 | 项目地点 | 长葛市 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 标段划分及采购内容 | 本项目共分两个标包。 第一标包：生态大数据管理平台。包括生态大数据管理平台的设备（硬件及软件）采购安装、管理咨询服务、大气环境立体走航观测车的采购及维修服务等；详细参数要求见采购文件。 第二标包：机动车尾气遥感检测管理系统。包括固定水平式遥感检测系统软件及配套硬件、移动式遥感检测系统软件及配套硬件、机动车尾气遥感检测平台软件的采购安装及运维服务等。详细参数要求见采购文件。 |
| 10 | 交货期 | 第一标包：合同签订后50日历天内完成；第二标包：合同签订后30日历天内完成。 |
| 11 | 服务期 | 第一标包： 1、生态大数据管理平台及大气环境立体走航观测车；包含1年质保及3年运维服务。 - 2、大数据管理咨询服务；服务合同期5年。 - 第二标包： - 包含1年质保及4年运维服务。 |
| 12 | 质量要求 | 合格（符合国家现行的质量要求标准） |
| 13 | 供应商资质条件、能力 | 1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、在中华人民共和国境内注册的供应商，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物和服务的能力； 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的供应商。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 构成采购文件的其他材料 | 经备案的采购文件的变更和修改文件（如有）等 |
| 15 | 澄清采购文件的截止时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 16 | 投标截止时间 | 2018年11月28日9时 0分 |
| 17 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 采购文件的补充文件发出之后2日内 |
| 18 | 采购文件的领取 | 采购文件300元/套，售后不退。 |
| 19 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 20 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 21 | 供应商对采购文件有异议的提出与受理 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜 |
| 23 | 投标保证金 | 各供应商须按本采购文件规定缴纳投标保证金。 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。 1、投标保证金的缴纳 1.1 递交截止时间：同投标截止时间 1.2 金额： 第一标包：人民币 壹拾柒万伍仟元整（￥ 175000.00） 第二标包：人民币 玖万捌仟元整（￥ 98000.00） 1.3 递交方式：银行转账、银行电汇，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。 供应商的投标保证金须从其公司注册银行账户转出，于截止时间前将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险。 |
| 24 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 25 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存U盘形式储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本肆份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 26 | 封套上应载明的信息 | 供应商的名称： 招标编号： 投标项目及标包： 在2018 年 11 月 28 日 9 时 00分前不得开启 （投标文件包开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章） |
| 27 | 递交投标文件地点 | 长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507室开标四室。 |
| 28 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年 11 月 28日 9 时 00 分 开标地点：长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507室开标四 室。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7人，由采购人代表2人及技术、经济等方面专家5人组成，评标专家确定方式：从财政部门组建的评标专家库中随机抽取，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 31 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，按投标人综合得分由高到低排序。 |
| 33 | 中标候选人公示媒介 | 招标公告发布的同一媒介，公示期不少于1个工作日 |
| 34 | 评标办法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 35 | 履约担保 | 开户行：中国银行长葛支行营业部 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：246852074836 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 服务完毕，验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。 |
| 36 | 重新招标 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： （1）投标截止时间结束后，供应商少于3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 37 | 采购方式 | 重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后变更为其他采购方式 |
| 38 | 纪律和监督 | 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 39 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：企业或企业主要管理人员在司法机关、行政监管机关有不良行为记录的。 |
| 40 | 预算价 | 采购预算：第一标包879.46万元； 第二标包490.75万元。 此价格为预算上限，超出者为无效投标 |
| 41 | 是否允许偏离 | 允许负偏离，▲/★不允许重大偏离。 |
| 41 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法定代表人证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 |
| 42 | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人. |
| 43 | 重新招标的其他情形 | 除供应商须知前附表第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，否则在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 44 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 45 | 解 释 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 46 | 投标文件的拒收 | 1.逾期送达的； 2.投标文件未按要求密封的。 3.未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）下载采购文件的。 |
| 47 | 投标费用 | 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 |
| 48 | 资金支付 | 第一标包： 生态大数据管理平台的设备（硬件及软件）及大气环境立体走航观测车的采购及维修服务：供货完毕且验收合格后付款至80%，剩余20%一年后无质量问题一次性付清。 管理咨询服：第一年，人员全部配备齐全且服务半年后支付半年费用，完成当年服务后支付后半年费用，后续4年费用每年第三季度支付当年费用。 第二标包： 供货完毕且验收合格后付款至80%，剩余20%一年后无质量问题一次性付清。（不包含运维服务费） 运维服务费：第一年质保期内免费，后续4年每年年底支付当年运维服务费 |
| 49 | 招标代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，采用差额计价法计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

第二章  供应商须知

一、 总  则

1.资金来源：财政性资金

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称 。

2.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4  “产品”指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指按采购文件规定供应商应承担的服务和其他类似的义务。

2.6 “供应商”指按采购文件规定取得采购文件并向采购代理机构投交投标文件的投标人。

3.合格供应商的资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在中华人民共和国境内注册的供应商，具有独立承担民事责任的能力，具有相应经营范围，有提供本次采购货物及服务的能力；

3.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单，“全国法院http://shixin.court.gov.cn/）失信被执行人名单”的供应商。

5.本项目不接受联合体投标。

3.2.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购货物数量的权利

采购单位在授予采购合同时可以在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量予以增加或减少，并不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 现场踏勘、标前答疑会   不召开

## 是否允许偏离

- 允许，▲/★不允许重大偏离。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1  招标公告

8.2第一章  招标项目基本内容及要求

8.3第二章  供应商须知

8.4第三章  评标办法

8.5第四章  采购合同

8.6第五章  货物技术标准和要求

8.7第六章  投标文件格式

供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。。

9.采购文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前通过公共资源交易系统电子平台发出。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

9.4所有澄清、答疑、修改全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、修改均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标的，后果自负。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质U盘形式存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第六章。

12.投标文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1投标报价为所有投标货物及服务的价格，所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为投标总报价，包含货物设计、服务、采购、包装、运输、装卸、备品配件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场调试、人员培训、质保、税金、招标代理费等完成该项目的一切费用。

13.2供应商要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购人不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购合同的权利。

13.6评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于市场价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写投标函。

14.2供应商应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写分项价格表。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2供应商在交货时提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1供应商不按前附表要求提交保证金的，其投标文件不予接收。

17.2、保证金缴纳账户的绑定

17.2.1 供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.2.3 供应商应严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

17.2.4 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.3、未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

17.5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由供应商自行负责。

(1)投标保证金未从供应商的注册账户转出；

(2)投标保证金未按照采购文件划分的标段转账。

17.6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

17.7投标保证金的退还 ：

退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序按来款途径退还原账户。投标人（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

17.7.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。电话：0374-6189379

17.7.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（携带中标通知书和合同原件）。电话：0374-6189379

17.7.3 项目废标或采购人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息

17.7.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

17.7.5 相关供应商有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

17.7.6 因供应商的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

17.7.7退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

17.8投标保证金不予退还：

1. 供应商在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回其投标文件（响应文件）的；

2.供应商在投标文件中提供虚假材料的；

3. 除因不可抗力或采购文件（谈判文件/询价通知书）认可的情形以外，无正当理由不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5. 法律法规及采购文件（谈判文件/询价通知书）规定的其他情形：

6.凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

17.9特殊情况处理

供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼405室）。

电话：0374-6189133。

8.投标有效期

18.1投标有效期自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。

18.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件必须按照采购文件给定的格式编制投标文件，以A4纸大小为标准打印或用不褪色墨水书写并胶装，书脊处注明企业名称及采购编号。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写。如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序，以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由竞标人自行承担。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法人授权委托书”。

19.3在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

19.4 纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

19.5 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

19.5采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式。

20.2供应商应将投标文件装订成册并提供一份与纸质版投标文件一致的电子版U盘，正、副本、电子版分开密封，并在密封袋封签处加盖骑缝公章，供应商法定代表人或其授权代表签字，并标明“正、副本、电子版”、“供应商名称”、“招标编号”及“投标项目、标包”字样。

20.3 供应商应提供投标文件正本（一份）、副本（肆份）和电子档文件（U盘形式）一份。

20.4投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人送交，供应商应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按采购文件规定的时间和地址送至开标地点。没有按照20.1-20.3中的规定进行密封和标记的，投标文件将被拒绝接收。

21.投标截止时间

21.1供应商按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。递交投标文件的时间不得迟于采购文件规定的投标截止时间，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

22.投标文件的拒收

1..逾期送达/上传的；2.投标文件未按要求密封的。3.未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的。

23.投标文件的修改和撤回

23.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第19条、第20条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4 在投标截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.5 从投标截止时间至投标有效期期满，供应商不得撤回投标。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子U盘存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.3.1 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

24.3.2 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.4 投标人不足3家的，不得开标。

24.5 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.8公开招标数额以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或通过资格审查或符性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采购用其他采购方式的，采购人应当依法报财政部门批准。

24.9公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人资格进行审查。

合格的投标人不足3家，不得评标。

24.10采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单、告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予以记录并向财政部门报告。

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超过评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（九）评标工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地差旅费，不得向评

审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标开始前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料随采购文件一并存档。

24.11开标时，唱标以投标报价正本开标一览表为准。开标一览表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

25.评标委员会的组成

25.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表2人及有关技术、经济等方面的专家5人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“招标项目基本内容及要求”规定。

25.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

25.2评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.3评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。在开标结束后，评标之前。在开标现场，由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人代表2人，代理机构1人，需出具本单位授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

26.2 符合性检查。在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对投标人资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查。

26.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.3.2：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1所谓综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。主要设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的项目，按以下规则进行评审：

1、评委对投标人各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，按得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，将候选中标供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照评标委员会评标报告中推荐的候选中标供应商的顺序确定中标供应商。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，评委对投标人各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

29.2评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

30.1本项目采用综合评分法方式确定中标供应商。

1、评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商名单，采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、采购合同授予

32.采购合同授予标准

采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购人宣布废标的权利

33.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

33.2.2 评标期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的有效投标不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是采购合同的组成部分。

35.签订采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充采购合同，但所有补充采购合同的采购金额不得超过原采购合同采购金额的10%。

七、其   他

36．履约保证金

36.1 在签订合同前，中标人应按供应商“招标项目基本内容及要求”提交履约担保。

36.2中标人不能“招标项目基本内容及要求”提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

37.询问和质疑

37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

37.2供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

37.3以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人：长葛市环境保护监测管理站，联系人：程主任，联系电话：13938111777，地址：长葛市钟亭路

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司，联系人：谭先生，联系电话：18003996822，地址：郑州市河南省国家大学科技园（东区）11号楼1405室。　　供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.5 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

37.8投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

## 第三章 政府采购政策

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购货物中属于强制采购的节能产品，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

2、按照财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部、环保部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

4、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

二、促进中小企业发展

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第四章   资格审查

- ⑴资格审查材料的接收与退还

开标结束后，由代理公司指定专人负责接收供应商的资格审查材料（供应商应附资料清单）。

- ⑵资格审查时间及地点

开标后，在开标室进行，所有投标人离场。

- ⑶资格审查小组

由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人代表2人，代理机构1人，均需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

- 审查内容包括：

| 序号 | 资格证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 4 | 被授权人身份证 |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）资格证明或法定代表人（单位负责人）授权委托书原件 | 法人代表参加投标不需授权书 |
| 6 | 2017年度财务状况审计报告 | 本项所提供的资料必须完整，符合会计法相关规定（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 7 | 2018年1月以来任意3个月纳税和社会保障资金缴纳完税凭证（当年新成立的公司应当从申报缴纳起计算，时间不足视从满足） | 税局开具的完税证明（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足；非盈利企业和依法免税的供应商，应提供相应证明文件） |
| 8 | 投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件 |  |
| 9 | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书原件 |  |
| 10 | 投标人须提供以下网站的公示信息查询结果截图： （1）提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人及授权委托人）； （2）提供“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页查询结果截图； （3）提供“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人及授权委托人）。 | 被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。（招标人、代理机构于资格审查现场查询）； |
| 说明： 1.资格证明文件原件另行提交，供应商应附资格审查清单表，不得与投标文件封装在一个包封内。 2.以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。 |  |  |

注：

上述资格性审查中若有任何一项不符合者，即为无效投标。

评审现场提供的原件须与投标文件中的复印件一致，不提供原件者或投标文件中没有附复印件者为无效投标。

采购人将在开标结束后资格审查时，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）查询相关投标人信用记录：投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统”（http://shixin.court.gov.cn/或者http://zxgk.court.gov.cn/）；

信用信息查询截止时点：同投标截止时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人（采购代理机构）应当对供应商信用记录进行甄别，对确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

信用信息使用原则：被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。

（4）按照招标文件要求成功在《全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）》报名，并下载获取了招标文件。否则其投标无效

资格审查结束后，由资格审查小组出具资格审查意见。未通过资格性审查的供应商不再参与后期评审活动。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查结果与评标结果一并公布。

第五章 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合本项目具体情况，采用综合评分法。

## ；1.评标原则

1.1  按照“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则进行评标。遵守采购文件中的所有相关规定，择优定标。

1.2仅对实质上响应采购文件的投标文件进行评定，对所有供应商的投标都采用相同的程序和标准。

1.3. 反对不正当竞争，供应商不得串通投标，如有违反者按有关规定处理。

## 2.评标程序

- 2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格的投标人不足3家不得评标。

- 2.2评标专家按招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 2.3评标开始后，不再接受场外递交的任何材料。

- 2.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审汇总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

- 2.4.1采用综合评分法的项目，按以下规则进行评审：

- （1）评标时，评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- （2）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （3）评标专家完成评标后，须向采购人或采购代理机构提交书面评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，将候选中标供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照评标委员会评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

- 评标委员会的组成

评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审委员会成员中的采购人代表应持采购单位有明确授权事项的授权书.。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

评标过程中评标委员禁止将评标相关资料带出评标现场，如有违反将按有关要求处理。

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

评审专家在评审过程中存在不良记录行为的，将按照《政府采购评审专家管理办法》〔财库（2016）198号〕、《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》〔许公管委〔2017〕1号〕、《许昌市政府采购行为规范》（许财购〔2017〕3号）、《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）进行处罚。

4、评分办法及评分标准

4.1、符合性审查：

在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对投标人资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查：

审查内容包括：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合“ 投标文件的格式及组成”相关要求 |
|  | 签字盖章 | 投标文件符合招标文件签字盖章要求。 |
|  | 投标保证金 | 符合“ 投标人须知 投标保证金”要求的 |
|  | 投标报价 | 低于（含等于）招标文件载明的预算价。 |
|  | 货物需求及其他要求 | 符合招标文件及其他要求规定。 |
|  | 交货期 | 第一标包：合同签订后50日历天内完成； 第二标包：合同签订后30日历天内完成。 |
|  | 服务期 | 第一标包：1、生态大数据管理平台及大气环境立体走航观测车；包含1年质保及3年运维服务。大数据管理咨询服务；服务合同期5年。 第二标包：包含1年质保及4年运维服务。 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 |
|  | 其他评审因素 | / |

未通过符合性审查的，投标无效。

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格要求的;

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

7.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

7.5不同投标人的投标文件相互混装;

7.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2评分内容

第一标包：

| 评标 项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （15分） | 报价得分 | 15 | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务评审 （35分） | 投标人认证情况 | 4 | 1、投标人同时具有有效的ISO9001、ISO14001、ISO27001管理体系认证证书的得3分，否则不得分； 2、投标人具有ITSS信息技术服务运维标准符合性证书（二级）及以上证书的得1分；否则不得分。 （注：投标人需提供相关证明材料原件，否则不计分） |
|  | 投标人实力 | 10 | - 投标人通过软件能力CMMI3认证得2分,CMMI4认证得3分,CMMI5认证得5分；（提供有效期内证书原件，否则不得分） - 投标人获得过国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类一级）的，得2分；（提供有效期内证书原件，否则不得分） 3、投标人具有国家保密局颁发的涉密计算机系统集成资质甲级得3分，乙级得2分，没有不得分。（提供有效期内证书原件，否则不得分） |
|  | 软件开发能力 | 8 | 1、投标人具有生态环境大数据管理平台项目核心软件著作权的得基础分3分，在此基础上若具有本项目使用的相关软件著作权的，每提供一个加1分，本项满分8分；投标人须提供软件著作权证书原件（证书需于2018年10月31日前取得），否则不得分。 |
|  | 企业荣誉 | 4 | 1.投标人获得过相关科学技术进步奖的，得2分； 2、投标人“重点污染源在线数据分析及应用系统”获得过省级优秀软件产品的，得2分。 （投标人需提供证书原件，否则不得分） |
|  | 业绩 | 9 | - 投标人2015年以来拥有大气环保防治相关业绩或者环境保护运维及信息化相关业绩，每提供一个2分，共6分； - 投标人所投大气环境立体走航监测车品牌，“品牌厂商”2015年以来拥有与政府部门关于大气环境监测与污染物溯源服务业绩，每提供一个1分，共3分。 （开标时提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同原件、中标通知书原件(或竣工备案表原件)，并在投标文件中附完整的复印件，未提供原件或原件不齐的不得分） |
| 技术评审 （45分） | 货物技术参数指标 | 20 | 根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，带▲项每有一项不满足或未响应扣4分，带▲项超过2项以上不满足属无效投标；其他每有一项不满足或者未响应扣2分，超过2项以上不满足属无效投标。 |
|  |  | 5 | 投标人所投走航观测车厂商具有激光雷达在线数据时空演变分析软件、激光雷达三维可视化走航软件、激光雷达区域扫描数据分析软件、激光雷达远程实时控制软件、智慧城市综合环境监测控制软件著作权的，全部具有得5分，每缺少一个扣1分，缺少2个及以上不得分；需提供相应证书，否则不得分。 |
|  | 管理咨询服务方案 | 4 | 根据招标文件要求，对投标人在数据监控与污染排查、数据分析研判、协助进行大气污染防治机制的建立及重污染天气应急管控等方面的计划、人员投入等进行综合评价。优秀4分；一般2分；差1分；未提供不得分。 |
|  | 设备服务方案 | 4 | 对投标人根据本项目及招标人实际需求提供详细的设备服务方案，根据方案的完整性、合理性等进行综合评价。优秀4分；一般2分；差1分；未提供不得分。 |
|  | 软件服务方案 | 3 | 投标人根据招标文件要求，提供软件部分详细服务方案，根据方案的可行性、兼容性、可扩展性等进行综合评价。优秀3分；一般2分；差1分；未提供不得分。 |
|  | 项目实施及培训 | 4 | 投标人根据招标文件要求，提供完整的、具体的项目实施计划、培训方案、验收方案，根据方案的可行性、完整性、合理性和可操作性进行综合评价。优秀4分；一般2分；差1分；未提供不得分。 |
|  | 技术团队 | 2 | 投标人拟派往该项目的项目经理具有ITSS项目经理证书的得1分； 项目团队成员具有环境保护专业高级职称的每提供一个，得1分。共1分。 需提供投标人为其连续缴纳一年以上社保的证明，否则不得分。 |
|  | 项目实施及培训 | 3 | 投标人根据招标文件要求，提供完整的、具体的项目实施计划、培训方案、验收方案，根据方案的可行性、完整性、合理性和可操作性进行综合评价。优秀3分；一般2分；较差1分；未提供不得分。 |
| 售后服务（5分） | 售后服务情况 | 5 | 投标人需提供详细的技术支持和维护方案，根据投标人提供的方案进行横向对比。优秀5分；一般3分；差1分；未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 总分 | 100分 |  |  |

第二标包：

| 评标 项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 报价得分 | 30 | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效投标人的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的投标人报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务评审 （23分） | 企业综合实力 及项目班子配备 （0-11分） | 11分 | 投标人提供2015年以来获得工商部门颁发的守合同重信用企业证书，省级及以上得2分，市级及以下得1分。（查验原件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 投标人提供具备资信评估机构出具的信用等级证书，“AAA”级的得3分，“AA”级的得1分，“A”级或不提供者不得分（查验原件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 投标人每提供一份2015年以来环境监测类项目合同得2分，最高6分，投标文件中提供加盖投标人公章的合同、中标通知书复印件并提供中标公告网页截图。（开标时提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同原件、中标通知书原件(或竣工备案表原件)，并在投标文件中附完整的复印件，未提供原件或原件不齐的不得分） |
|  | 主要产品、材料的质量和性能（0-12分） | 12分 | 投标人所投主要产品的制造商具备ISO27001系列信息安全管理体系认证证书、GB/T28001系列职业健康安全管理体系认证、IS014001系列环境管理体系认证，ISO20000系列信息技术服务管理体系认证证书，提供齐全者得4分，缺项不得分。（查验原件，否则不得分） |
|  |  |  | 投标人提供第三方有资质的质量检验机构出具的机动车尾气遥感检测系统产品光源CMA检验报告的得4分。（查验原件，否则不得分） |
|  |  |  | 投标人提供的道路空气质量微型监测系统和尾气遥感检测设备为同一品牌，并提供空气质量微型监测系统中国环境保护协会认证证书及检测报告予以证明，得4分。（查验原件，否则不得分） |
| 技术评审 （47分） | 技术参数评价 | 32分 | 加★项基本分：20分 ★条款有3项及3项以下不满足招标文件要求的项目的每一项扣2分，★条款有3项以上不满足招标文件要求的属无效投标。 非★项基本分：10分，满分12分。 非★条款为招标最低要求不允许负偏离，负偏离视为无效标；每有一项正偏离加1分，最高加2分。 |
|  | 项目实施、售后方案 | 15分 | 技术方案对项目的实施有详细的规划，有合理的进度计划、供货方案、安装调试方案、明确的组织管理措施和技术保障措施、培训方案及验收方案。优秀得10分，良好得7分，一般得3分。 售后服务方案描述完备、保障措施完善，优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 总分 | 100分 |  |  |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2.1 评标委员会按本章第1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第4.1款规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2）按本章第4.2款规定的评审因素和分值对技术部分评分计算出得分B；

(3）按本章第4.3款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 供应商得分=A 十B 十C得分。

4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5 供应商应当提供评标时所需的相关证明材料的原件，并在投标文件中附上相应的复印件。

5投标文件的澄清和补正

5.1  评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6评标结果

6.1　评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。分数汇总时，将各评委对某一投标人评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。关键技术参数（大气颗粒物检测、激光雷达系统，速度加速度系统，道路流量监测设备，服务器硬件设施）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

6.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的;

(二)分项评分超出评分标准范围的;

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载;评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7评标报告

7.1采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，取排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2评标委员会按规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

评标报告应当记录一下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单，负责人姓名；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）经评审的供应商得分；（7）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（8）澄清、说明、补正事项纪要。

评审专家要自觉接受采购代理机构及相关监督人员的监督，遵守评审工作纪律，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为没有不同意见。

8公示

中标确定后，采购人应当在招标公告发布媒体上进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示应当包括以下内容：招标公告发布日期、开标时间、项目主要采购内容、开标记录、资格审查情况，初审情况，详细评审（每个评委对各投标人的打分情况及最终得分）、中标标的、流废标原因、评标委员会成员名单。

9特殊情况的处置程序

9.1关于评标活动暂停

9.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

9.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

9.2关于评标中途更换评标委员会成员

9.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换；

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

9.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

9.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

9.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

第六章  合同

# 合同条款及格式（仅供参考）

供方：

需方：

供、需双方根据   年  月  日 签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、采购文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）、投标样品均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、本次项目共采购  套设备，交货时间、地点、方式： 年 月 日前，乙方负责将货物按甲方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按采购文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行采购文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按采购文件规定执行。全部安装调试结束后，申请最终验收，甲方将根据乙方的书面申请，在乙方的见证下委托相关单位抽取评委进行项目最终验收。如果验收不合格，双方合同自动解除，乙方产生的设备运输、安装、调试等所有费用乙方自身承担。

八、售后服务：按采购文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：供货完毕且验收合格后由财政拨付90%，剩余10%一年后付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值1%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

签定时间：

# 第七章  投标文件格式

正（副）本

（项目名称）第  标包

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年         月        日

目录

- 供应商基本情况表

- 声明函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 投标函

- 开标一览表

- 投标保证金

- 投标产品价格明细表

- 技术偏离表

- 10.售后方案

- 11.技术方案

- 12.投标人认为需附其它材料

格式1

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式 2

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的（项目名称及标包号）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

格式 3

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称及标包号         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

公司名称：（加盖公章） （※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

年        月        日

格式4

投标授权委托书

我       系                的法定代表人，现授权委托      （身份证号：                   ，联系电话：               ）为我公司处理   （项目名称及标包号）     投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位：                       （盖章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

格式5

投标函

采购人：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称及标包号（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

一、我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

二、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

三、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定递交履约担保。

四、我方承诺已经具备采购文件中规定的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

五、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

六、如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，承担合同规定的责任和义务，并按照规定要求足额缴纳招标代理费用。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

供应商名称：

项目名称及标包号：

招标编号：                                                       单位：元（人民币）

投标总价（大写）：

投标总价：（小写）

交货期：

服务期：

投标有效期：

备注：

填表说明：

1．供应商对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字)：

签署日期：      年      月     日

格式7

投标产品价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式8

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式9：

技术条款偏离表

| 采购文件要求 |  | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第   页，”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

- 格式11

- 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 格式12

技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 格式13

拟投入本项目人员配置表

1、项目组成员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职责 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上证书标书中附复印件，并提供原件备查。

2、主要管理人员简历

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 本行业年限 |  |  |  |
| 证书 |  | （发证日期、证书编号） |  |  |  |  |  |  |
| 主要简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

未提供格式的供应商须知及评标办法规定的其他材料和内容由供应商投标时自行设计表格填写

投标保证金

在投标文件中附投标保证金缴纳证明复印件，并加盖公章。（缴纳回执开标时备查）

另附：

投标人证明文件原件明细表

| 序号 | 证明文件原件名称 | 份数 | 每份页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：年 月 日

使用说明：请将此表仅粘贴于证明文件原件包外。

第八章 货物需求、技术标准和要求

# 关键技术参数（大气颗粒物检测、激光雷达系统，速度加速度系统，道路流量监测设备，服务器硬件设施）的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第一标包：

- 建设内容：

长葛市环保网络化智慧管理体系项目（包一）建设内容如下：

1、生态大数据管理平台项目

包括视频显示系统、视频会议系统等相关设施（硬件及软件）采购安装。

包含1年质保，3年运维服务。

2、大气环境立体走航观测车项目

包括大气环境立体走航观测车、设备运维、数据服务等。

包含1年质保，3年运维服务。

2、大数据管理咨询服务

包括环境质量管控技术服务、人员驻场服务等。

本次服务合同期5年。

二、项目技术要求

本期项目主要建设内容为管理咨询服务项目、大气环境立体走航观测车项、专家运维技术、环境质量管控技术服务、人员驻场服务等。

1. 生态大数据管理平台项目

主要建设参数如下：

| 序号 | 系统 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A视频会议显示屏 |  |  |  |  |
| A.1 | 大屏 | 1、≥55寸超窄边液晶面板，支持高清显示； 2、至少配置DVI，VGA，HDMI输入接口 3、物理分辨率：≥1920×1080； 4、亮度700cd/㎡，可视角度≥178度(水平/垂直)； 5、屏幕高宽比16：9，响应时间：≤8ms； 6、双边拼缝≤3.5mm； 7、显示模式：全屏拼接显示，支持M×N多屏组合拼接显示、分屏显示不同画面； 8、背光源：LED | 块 | 9 |
| A.2 | 显示屏钢架结构 | 落地支架-55寸，按照屏幕为单元计算，底部高度可定制，全钢结构，符合大屏安装需求， | 套 | 1 |
| A.3 | 高清链接线缆 | HDMI高清工程线缆 | 套 | 9 |
| A.4 | 高混矩阵切换器 | 40路输入40路输出混合矩阵 输入支持3GSDI，DVI，HDMI，模拟信号，光纤信号，网线信号。 输出支持3GSDI,DVI，HDMI，模拟信号，光纤信号，网线信号。 插卡式设计，支持40个卡输入（每张卡1路信号）和40张卡输出（每张卡1路信号） 支持无缝切换，切换过程无黑屏，无蓝屏，无裂屏 支持分辨率转换，可固定多种分辨率输出 支持光纤信号输入输出，支持网线信号输入输出； 采用双电源备份和双控制系统，最大限度提升设备运行可靠性，提供证明文件 配置16个VGA口，24路HDMI接口，预留20路可扩展余量 | 批 | 1 |
| A.5 | 图形处理器 | 最大高清输出不低于9路； 最大高清输入不低于12路； 控制方式：RS232/RJ45； 视频带宽：不低于10Gbps； | 套 | 1 |
| A.6 | 机柜子系统 | 国标风冷机柜及配件，招标数量仅供参考，供货数量根据实际设备安装需求配置并预留10U以上的冗余 1) 42U标准服务器机柜，机柜配色、样式应与采购人现有机柜保持一致； 2) 单开平板六角网孔前门，双开平板六角网孔后门； 3) 每机柜要求配置≥2块挡板，配置机柜安装螺丝及配套工具； 4) 每机柜配置2套16A ≥10位PDU，为柜内设备供电。 | 套 | 3 |
| A.7 | 空调与UPS | 1) 上送风机房专用空调； 2) 制冷量≥12KW 3) 100%全正面维护，节省机房占地空间； 4) 具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间； | 套 | 2 |
|  |  | 机房环境空调挂机2P | 套 | 1 |
|  |  | UPS额定容量不低于15KVA 输入频率范围：50/60HZ自适应 电池后备时间≥2小时 配置RS232通讯端口 支持并机 可根据项目需要放置在单独隔离区 | 套 | 1 |
| A.8 | 机房配电系统 | 配电机柜及配电材料，满足项目建设需求 | 套 | 1 |
| B高清视频会议系统 |  |  |  |  |
| B.1 | 视频会议管理服务器 | 1：符合ITU-T H.323、IETF SIP标准； 2：采用嵌入式操作系统（非Windows、Linux系统）； 3：支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果，本次投标设备要求具备至少20路1080P/30fps全编全解端口。 4、支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源； 5：支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验，保护会议信息在传送过程中不被截获翻译，全面保证会议信息安全，须提供第三方权威机构检测报告证明； 6：在网络丢包率≥20%时，视频清晰流畅，无卡顿；须提供第三方权威机构检测报告证明。 7：支持IPV4和IPV6双协议栈； | 台 | 1 |
| B.2 | 防火墙穿越平台 | 1：采用B/S架构，具备独立的硬件服务器 2：支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。 3：支持远程添加并管理MCU和终端设备。 7：支持设备自动发现功能，设备（MCU和终端）加入系统后自动被管理平台识别。 8：支持系统告警管理，实现远程查看被管理设备（终端和MCU等）告警信息。 9：支持按调度类型、组织结构、会议会场、会场利用率、MCU利用率等生成报表。 10：所投设备WEB界面集成网络监测组件，可实时显示丢包、网络抖动、网络延时等网络状态信息； 11：提供基于SOAP二次开发接口，实现与第三方系统集成，须提供第三方权威机构检测报告证明。 12：配置不低于60Mbps穿越流量，可实现对无固定IP地址的手机客户端进行呼叫，与会人员通过手机客户端可以加入视频会议 | 台 | 1 |
| B.3 | 高清会议终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构； 2、支持H.323/SIP协议标准，同时支持IPV4和IPV6协议栈； 3、视频支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A等协议； 4、终端支持标准H.239和BFCP双流协议； 5、支持在终端断电的情况下，VGA口可以自动环回，方便本地会议使用VGA输出，无需增加其他的外接设备。 6、可与现有视频会议系统进行无缝对接 | 套 | 1 |
| B.4 | 辅助摄像机 | 1、支持12倍光学变焦，12倍数字变焦； 2、最大分辨率1080p 3、200W像素及以上 | 台 | 3 |
| B.5 | 摄像机三角支架 | 满足摄像机安装需求 | 只 | 1 |
| B.6 | 摄像机壁装支架 | 满足摄像机安装需求 | 只 | 2 |
| C音频设备 |  |  |  |  |
| C.1 | 会议话筒主机 | 采用全数字音频传输与处理技术； 装备LCD显示屏，中、英文菜单显示，通过会议主机前面板五维导航键盘可对所有会议功能进行集中控制 支持视频跟踪，兼容所有目前流行的摄像机类型； 系统具备线路带电“热插拔”功能； 具备不少于2个RS-232串口，分别可连接PC电脑与可编程中央控制系统进行控制； 频率响应:不低于20—20KHz； 信噪比:不低于100dB； | 台 | 1 |
| C.2 | 会议话筒主席单元 | 具备任意分配ID地址和显示ID的功能； 系统具备线路带电“热插拔”功能； 不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力； 会议单元具备自动增益功能； 配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能； 主席单元具优先发言权； 麦克风类型:电容式; 信噪比不低于90dB; | 只 | 1 |
| C.3 | 会议话筒代表单元 | 具备任意分配ID地址和显示ID的功能； 系统具备线路带电“热插拔”功能； 不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力； 会议单元具备自动增益功能； 配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能； 主席单元具优先发言权； 麦克风类型:电容式; 信噪比不低于90dB; | 只 | 10 |
| C.4 | 无线手持话筒 | 双通道U段手持无线话筒 指向性：心形； 频率响应：50 Hz-18 kHz； 数控PLL锁相环回路设计，信号更加稳定； 锁定功能设计，以防止用户的误操作； 信号信噪比≥105dB(1KHz-A) | 套 | 2 |
| C.5 | 主扩功放 | 通道数：2 采用PFC技术； 具有AES和模拟输入接口； 具有超温、过流、过压保护功能； 立体声模式@4Ω，每通道 600W； 立体声模式@8Ω，每通道 300W； 桥接模式@8Ω，1200W； 桥接模式@16Ω，600W； | 台 | 2 |
| C.6 | 补扩功放 | 通道数：4 采用PFC技术； 具有AES和模拟输入接口； 具有超温、过流、过压保护功能； 立体声模式@4Ω，每通道 600W； 立体声模式@8Ω，每通道 300W； 桥接模式@8Ω，1200W； 桥接模式@16Ω，600W； | 台 | 4 |
| C.7 | 数字音频处理器 | 12路平衡式话筒/线路输入，支持48V幻象供电； 8路平衡式线路输出。 配置自适应POE外部控制面板，替代使用复杂的调音台，支持星型连接和“手拉手”连接； 支持I0S移动终端远程控制调音； 内置自适应回声消除AEC，含自适应噪音消除ANC；内置自适应反馈消除（AFC）； 12通道增益共享型自动混音； 内置自动摄像跟踪功能，可直接控制摄像头和视频矩阵； RS-232双向串行控制接口用于控制其它外部设备 | 台 | 1 |
| C.8 | 主扩音箱 | 类型：12"同轴全频扬声器 功率：不低于连续200W/节目400W/峰值800W 额定阻抗：8Ω 频率响应：不低于55Hz-20kHz 低频音圈：不低于65mm/2.5" 高频音圈：不低于2" | 只 | 4 |
| C.9 | 补扩音箱 | 类型：8寸圆形镶嵌式音箱 功率：不低于持续75W，节目150W，峰值300W 定阻： 16Ω 指向性：≥110×90（覆盖角度） 低音单元：不低于8"两段式、双阻抗线圈锥形驱动器 高音单元：不低于1"软球顶驱动器 | 只 | 16 |
| D会议桌 |  |  |  |  |
| D.1 | 会议桌 | 专业会议桌，提供两排座椅，满足20位与会者同时参与远程呈现会议 | 套 | 1 |
| D.2 | 桌面多媒体插座 | 会议桌桌面嵌入式多媒体插座，液压弹起式，用于连接笔记本网络、电源、视频信号、音频； 留出5路（HDMI、VGA）笔记本电脑接入口，多媒体插座布线需强弱电分离，避免信号干扰 | 路 | 5 |
| D.3 | 工位桌及计算机 | 商用台式机； 英特尔酷睿I5及以上处理器； 内存容量≥4GB； 硬盘容量≥240GB 固态硬盘 原厂键盘鼠标。 | 套 | 2 |
|  |  | 23寸显示器 | 台 | 2 |
|  |  | 专业工位桌 | 套 | 1 |
| E其他设备 |  |  |  |  |
| E.1 | 时序电源 | 采用双面板金属拉丝工艺； 每路采用紫铜输出插座（AC220V/10A）； 可承载高达80A涌浪电流冲击； 不少于12路电源时序控制； 整机容量≥60A； 面板配1路常开电源； 具备标准RS232串口控制功能； 具备物理通道开关。 | 套 | 1 |
| E.2 | 线材辅料 | 满足项目建设需求 | 批 | 1 |
| E.3 | 手持电脑 | 手持IPAD操控，支持远程对矩阵、拼接屏画面组合模式、会议终端、摄像机设备以及音频处理器的各路音量进行操控 | 台 | 1 |
| E.4 | 无线投影 | 通过企业IT网络连接，HDMI信号输出，可达到1920×1080高清分辨率流媒体输出，可以无线传输显示1-4画面，不用安装任何软件即可将手机画面在大屏上显示出来 | 台 | 1 |
| E.5 | 服务器 | 配置2个Intel Xeon E5-2620V4及以上处理器； 配置≥ 32GB DDR4内存 配置≥2块热插拔SAS磁盘，容量≥300GB，磁盘转速≥10000转/分，支持RAID0,1 配置≥4个千兆以太网口 | 台 | 1 |

软件主要建设功能如下：

| 软件平台 | 生态环境监管平台 | ### 1.系统数据对接 需对接已有信息系统，接入现有省控乡镇空气站监测数据、国省控水自动站监控数据、污染源企业在线数据、企业监控视频及走航监测车的监测数据，实现数据的整合、归类和综合分析利用。需根据具体的业务应用和需要，划分主题域，实现数据与业务紧的耦合，便于数据拓展、便于使用，并建立环保数据仓库。应通过统一身份认证服务提供的统一认证接口，其他系统调用统一认证接口，实现统一登录。统一权限管理，主要包括角色管理、用户角色指派、角色权限指派、权限管理。 ### 2. 统一展示系统 实现环保数据的可视化展示，展示方式包括数字、图表、图片等，包括实现环境管控一张图、企业排污监控综合展示、空气质量监测数据综合展示、水质监测数据综合展示、区域考核评比与排名、企业错峰生产、限产、停产综合展示调度任务达成情况总览、污染动态告警任务提示。 ### 3. 排污企业管理系统实时监控 在GIS地图上直观显示污染企业的具体位置、污染类型及污染等级、相关负责人等信息。显示多个污染企业的污染因子并能以十分钟值为基础自动生成监测曲线。 自动将污染企业十分钟值监测曲线与关联空气站点对应污染因子的监测曲线进行比对。实时查看多个污染企业排序，实时查看污染企业污染源现场监控图片。 #### 4实时告警 根据污染企业监测因子十分钟值设置告警门限值，超过门限值即触发告警，并可将告警信息通过短信/手机APP自动发送至相关责任人。通过告警看板查看当天累计告警信息。 #### 5数据查询 通过选择不同时间周期（小时、日、月、年）来查询污染企业监测数据。 污染企业的告警数据在查询出的历史数据列表中应标红表示。 ### 6 GIS平台 系统需基于GIS 软件的地理信息系统,显示“一张图”，分图层展示大气、水、废水污染源、废气污染源监测点及企业视频，根据各监测点是否超标，进行突出提醒显示，同时提供人员定位追踪功能。 ### 7.网格化调度管理系统动态告警触发现场督察任务 当企业现场视频监控和空气质量监控识别出异常情况时，系统需自动生成动态告警信息，根据告警策略可自动触发现场督察任务，通过待办任务随时提醒巡查人员按期开展工作，形成相关的巡查工作日历，相关领导也能够随时监督巡查工作的执行、完成情况和巡查结果，并且可以根据工作执行进度和时限要求对具体任务的经办人员进行提醒和催办。 #### 8.日常巡视及现场信息填报 需通过向每个现场巡查等基层人员应急巡查督察移动应用软件，进行日常监管操作，主要可完成巡查任务、督察、上报取证、应急处置跟踪沟通、巡查问题跟踪及其日常的巡查打卡、巡查轨迹、巡查台账、巡查问题反馈、巡查表单等常规功能辅助工作。 #### 9.任务监督与考核 支持任务进度监管，主要监管内容包括：是否按时完成任务、人员是否到位、实时定位、现场工作情况、是否迟到早退、异常情况实时预警等。 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 移动APP | ### 1数据总览 根据不同人员权限，显示当前人员管辖区域内空气质量数据、水环境质量数据、企业在线监控数据以及相关巡查任务情况，提供污染情况总览功能。 ### 2环境质量 提供管辖区域内空气站点的实时数据、历史数据、站点排名、月度及年度情况，提供各种数据的汇总统计情况。 3污染源 提供污染源在线监控数据的实时查看、超标数据、预警数据、企业排放数据等，建立一企一档查询功能。 ### 4统计分析 提供环境空气环境质量数据、水环境质量数据、污染源在线监控数据的查询统计功能，支持日、月、季度、年度及区域的查询统计功能。 ### 5环境一张图 在GIS地图上实时查看环境监测点位分布及实时数据和企业在线监控点位实时数据，并能通过切换按钮对所有有监测点位进行自动排序，通过点击单个点位能查看其详细信息。 | 1套 |

2. 大气环境立体走航观测车

主要采购参数如下：

| 产品名称 | 主要配件 | 设备参数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境立体走航观测车 | 大气颗粒物监测、激光雷达系统等 | 1基本要求 1.1运用激光作为发射器的空间遥感技术原理，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶的组成结构和时空演变。由激光雷达的探测数据可获得大气边界层(PBL)的结构和时空演变特征、大气气溶胶消光系数垂直廓线和水平廓线的时间演变特征、大气能见度等信息。 1.2 具备车载走航，固定探测和水平扫描多种探测功能。 ▲1.3 软件具备三种工作模式：平面扫描、走航探测、固定探测。（提供数据分析报告证明材料） 2 性能指标 2.1 激光雷达设备 2.1.1激光器类型：泵浦固体激光器； 2.1.2 工作波长：单波长532nm或双波长（532nm和355nm）； 2.1.3 单脉冲输出能量：≥1000μJ； ▲2.1.4 光路设计：反射式非同轴系统，避免后向散射光影响、保护探测系统；（提供包含图片的技术证明材料）； 2.1.5 能够区分球形粒子和非球形粒子； 2.1.6 最大探测距离：最大垂直探测高度不低于15km；水平探测不低于5 km； 2.1.7 探测盲区：≤75m； 2.1.8 垂直分辨率：7.5m； 2.1.9带有定位系统，能实时显示仪器地理位置信息，要求为软件的运行、数据的采集配备满足功能的一体机； ▲2.1.10适应性要求：提供适合高温环境下激光雷达具有先进的制冷技术装置；适应高湿度条件下的测量，应具备水汽干性气溶胶探参数的反演功能。（提供国家级权威部门技术证明材料） 2.2 设备硬件环境适应性 2.2.1雷达主机可实现24小时连续运行； 2.2.2 电源：220V；50-60Hz，功耗不大于0.5kW； 2.2.3 工作环境温度：-20～45℃ 。 3数据采集单元 3.1探测器:高灵敏度、低噪声光电倍增管； 3.2采样位数：16bit； 3.3采样频率：20MHz/s； 3.4数据格式：原始数据记录方式为文本文件，便于读取和二次开发。 3.5 数据库文件标注了记录完整详细观测数据信息，包括观测时间、经纬度、海拔、方位角、垂直角度等信息。 3.6 结果文件记录了结果数据，包含高度，信噪比，消光系数，质量浓度等信息。 3.7 系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天24小时无人值守观测； 4 扫描模块 ▲4.1 扫描方式：顶载固定，雷达主机与云台整体扫描，激光雷达能够直接用于户外测量，并能够快速拆卸和组装，满足便携式机动快速应急监测和大气污染物快速精准溯源需求；（提供测试现场图片和技术证明材料） 4.2 扫描角度：水平扫描（0～360°，垂直扫描0～90°）； 4.3 旋转速度：0～30°/s，可调 4.4 角度分辨率：>0.1° 5 GIS模块 5.1 地图加载：高精度矢量图和卫星图任意切换； 5.2 地图标记：实时标记走航路径图 5.3 支持鼠标点击数据读取数值（显示高度，经纬度，测量时间，测量结果） 5.4 支持手动接入指定的地图文件，进行离线显示； 6软件 6.1整体要求 6.1.1 通过软件直接控制激光雷达、扫描云台的启停。 6.1.2 软件界面上可显现激光雷达所处环境温度，经纬度等信息。 6.1.3 软件可直接监控激光器工作状态 6.1.4 软件可直接监控可视化系统工作状态，工作状态包括：通信状态、水平角度、垂直角度。 ▲6.1.5 通过软件可进行工作方式选择：固定探测、平面扫描、剖面扫描和走航扫描的功能。软件具备信息安全性、可靠性、可移植性和可维护性等要求，方便用户应用。（提供具有省级以上具有CMA或CNAS资质的第三方监测机构出具的检测报告）。 6.1.6 具备远程控制，区域扫描和矩阵化组网软件功能。 6.2数据产品 6.2.1回波信号、信噪比。以伪彩图的方式呈现，可鼠标点击伪彩图不同区域，查看特定时间点的回波信号、信噪比变化曲线图。 6.2.2 消光系数、退偏振比。以伪彩图的方式呈现，可鼠标点击伪彩图不同区域，查看特定时间点的消光、退偏廓线图和特定高度的消光和退偏变化曲线图。能够结合GIS地理信息进行三维展示。 6.2.3 颗粒物质量浓度时空分布。结合近地面颗粒物质量浓度数据，反演颗粒物（PM10）质量浓度时空分布图。能够结合GIS地理信息进行三维展示。 7.1设备监测数据在web端展示，展示采用伪彩图方式，地图可选择采用标准地图，卫星地图和卫星+道路方式。 7.2 固定探测模式： 以彩图的形式显示在不同高度上激光雷达固定探测结果 高度时间变化曲线：支持鼠标点击不同高度，并展示所选高度上颗粒物浓度随时间的变化趋势图，支持鼠标所在位置显示时间与浓度； 高度值变化曲线：支持鼠标点击不同时间，并展示所选时间上颗粒物浓度随高度的变化趋势图，支持鼠标所在位置显示高度与浓度； 区域缩放：支持变化曲线缩放纵坐标；区域缩放还原：支持变化曲线缩放纵坐标还原；数据视图：支持变化曲线原始数据展示； 切换折线：支持变化曲线切换为折线图； 切换柱状图：支持变化曲线切换为柱状图； 还原：还原变化图所有设置； 保存为图片：支持变化曲线图图片下载，也支持鼠标右键点击变化曲线下载图片。 走航探测模式：以彩图的形式显示激光雷达走航探测结果，支持显示地名、街道名；支持地图缩放功能；支持上下左右视角切换、旋转及平移（可通过鼠标随意改变视角）；支持显示采集时间、激光雷达采集地点、天气状况、风向、风速、气温、湿度； 平面扫描模式：以彩图的形式显示激光雷达平面扫描监测结果，支持显示地名、街道名；支持地图缩放功能；支持鼠标点击所在地点的经纬度、消光系数、PM2.5浓度、PM10浓度；支持上下左右视角切换、旋转及平移（可通过鼠标随意改变视角）；支持显示采集时间、激光雷达采集地点、天气状况、风向、风速、气温、湿度； 7.3 具备账号登陆，保证数据的保密性。 7.4 监测数据可选择日期和设备名称。 7.5 平面扫描数据，可以通过点击方式获取经纬度和数据信息。 7.6 数据平台具备颗粒物和VOCs走航数据分析功能和来源解析功能。 | 1套 |
| 大气环境立体走航观测车 | 气象五参数 | 1用途：五参数气象站，可用于温度、湿度、风向、风速和压力的测量。利用传感器测量温度、湿度等信息，利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向。 2 技术参数： 2.1空气温度：测量范围：-40～60℃；准确性：≤±0.2℃。 2.2相对湿度：测量范围：0～100%RH；准确性：≤±3%RH。 2.3风向：原理：超声波；测量范围：0～360°；准 确 性：±3°。 2.4风速：原理：超声波；测量范围：0～30m/s；准确性：±2%。 2.5大气压力 ：测量范围 600～1100hPa；测量精度：±1hPa。 | 1套 |
| 大气环境立体走航观测车 | 移动车及其改装 | 1、基本要求 采用一辆改装，并配备升降平台、供电系统、空调器等。特制激光雷达升降平台；高质量空调器。改装车要求3座以上，改装需符合相关国家、行业质量标准。 2、改装要求 2.1外观：要求局部绿彩条、粘贴LOG、帖子 2.2外接电源：大于等于30米电缆盘 2.3灭火器：2个，质量大于等于1.5kg 2.4隔断: 前隔断带窗、后隔断推拉门,隔断加包皮 2.5 地板：设备舱花纹铝地板；工作舱复合地板 2.6 工作台：前隔断后部安装，且工作台需配备电脑、显示器。 2.7 电脑要求配置：CPU I5以上，内存8G以上，独立显卡（显存2G以上），硬盘2TG以上。 2.8 显示器：显示器需配备两个，其中一个为电脑配备显示器（屏幕尺寸需≥19寸），另一个为展示屏幕（屏幕尺寸需≥27寸） 2.9 需配备UPS电源，要求功率≥3KW，能满足激光雷达工作5小时以上。 2.10 电器控制系统需集成在工作台处。要求电器控制系统能能显示电池电压、控制电池充电、控制监控系统、控制照明系统、控制插座等。 2.11 车内照明需2套以上，配备LED节能灯 2.12 行李架:需配备车顶不锈钢加爬梯 2.13 电源插座：嵌入式插座 2.14 天窗：车顶安装，能进行人工操作，人员可根据天气情况或定点扫描情况将天窗打开 2.15 座椅，至少三座，需配备固定、业务座椅。 2.16 需配备监控系统，监控系统需安装在车顶，能够随时进行录像取证。监控系统要求存储≥1TG，且监控摄像头支持水平360°旋转，垂直180°旋转。 2.17 需配备服务器（服务器有我方安排指定机房），服务器规格满足:英特尔至强处理器以上/内存16GB以上/硬盘4TB以上/机架/双电源/Windows Server或Suse 11。 2.18 需配备相关移动网络配件，以满足走航监测数据传输要求。供应商可根据自身车辆改装状况自行配置。 | 1套 |
| 大气环境立体走航观测车 | 便携式颗粒物 | 1最大功耗：10W 2电源：内置锂离子电池 3粒径通道:PM2.5/PM10 4采样流量: 28.3L/min 5检测周期:1-999s 6自净时间：<10min; 7检测范围: 0.001-10mg/m3 8使用环境条件:温度：-15℃ 湿度：<85% RH 9大气压力：86kPa-106kPa | 2套 |
| 大气环境立体走航观测车 | 软件分析与管控平台 | 1设备监测数据在web端展示，展示采用伪彩图方式，地图可选择采用标准地图，卫星地图和卫星+道路方式。 2 具备账号登陆，保证数据的保密性。 3 数据平台具备颗粒物和VOCs走航数据分析功能和来源解析功能。 4 平台支持选择激光扫描模式，可选择三种工作模式：平面扫描、走航探测、固定探测 5 平台支持日期设置，可选择开始日期；可选择监测设备，从而展示对应监测设备的监测结果 6 支持选择既定日期内已进行的任务列表，列表内容包含序号、设备所处位置、扫描时间、起始角度。 7 平面扫描结果以彩图的形式显示激光雷达平面扫描监测结果。 7.1支持显示地名、街道名；支持地图缩放功能； 7.2支持鼠标点击所在地点的经纬度、消光系数、PM2.5浓度、PM10浓度； 7.3支持上下左右视角切换、旋转及平移（可通过鼠标随意改变视角）； 7.4支持显示采集时间、激光雷达采集地点、天气状况、风向、风速、气温、湿度； 8 走航结果以彩图的形式显示激光雷达走航探测结果。 8.1支持显示地名、街道名； 8.2支持地图缩放功能； 8.3支持上下左右视角切换、旋转及平移（可通过鼠标随意改变视角）； 8.4支持显示采集时间、激光雷达采集地点、天气状况、风向、风速、气温、湿度； 9 固定探测结果以彩图的形式显示在不同高度上激光雷达固定探测结果，某高度时间变化曲线： 9.1支持鼠标点击不同高度，并展示所选高度上颗粒物浓度随时间的变化趋势图，支持鼠标所在位置显示时间与浓度； 9.2某时刻高度值变化曲线：支持鼠标点击不同时间，并展示所选时间上颗粒物浓度随高度的变化趋势图，支持鼠标所在位置显示高度与浓度；区域缩放：支持变化曲线局部缩放；区域缩放还原：支持变化曲线缩放纵坐标还原；数据视图：支持变化曲线原始数据展示；切换折线：支持变化曲线切换为折线图；切换柱状图：支持变化曲线切换为柱状图；还原：还原变化图所有设置；保存为图片：支持变化曲线图图片下载，也支持鼠标右键点击变化曲线下载图片。 | 1套 |

3. 大数据管理咨询服务项目

主要采购要求如下：

3.1数据监控与污染排查

    - 数据监控服务

驻场专家团队对市各类型的自动监测站点（国控站点、微型站）空气质量自动监测小时均值数据，满足自动监测数据的查询分析需求进行监控，包含：全市空气质量实时分布、历史数据查询（小时值、日均值）、空气质量日报、空气质量达标状况统计、空气质量级别天数统计、空气质量日历， 一经发现数据异常，立即根据实时监测数据、历史监测数据、气象数据、卫星遥感数据、污染源数据等数据进行及时分析，根据分析结果迅速在“攻坚群”发布管控指令，指导各单位各街道、网格员立即排查管控。

3.1.2现场巡查服务

驻场专家组将成立编外督导组，对现场污染问题进行排查，对长葛市2个考核站点周边通过巡查与拍照监督等方法，实现日常及应急管控期间对城区内工地、道路扬尘、机动车、餐饮油烟、垃圾焚烧、露天烧烤、散乱污企业等重点污染源的调查确认与举报监管，实现对污染源治理效果的持续跟踪。必要时采用便携设备查找污染源，进行溯源分析。巡查发现各区存在问题，并将问题交办给各责任单位，记录反馈整改情况，每周考核排名，敦促无及时反馈的单位及时落实整改。

3.2数据研判及分析报告

3.2.1数据分析报告

根据实时监测数据、历史监测数据、气象数据、卫星遥感数据、污染源数据等对长葛市污染问题进行综合分析，根据发现的问题提出有针对性的防治方案或建议，形成全年总计不少于300次专报，包括:每日研判专报、每周研判专报、每月研判专报、半年研判专报、年度研判专报及污染分析专报等。制定每月攻坚的具体内容，按客户要求根据考核方案对相关单位提出考核意见，并在全年至少提供一次对治理、管控措施的实施效果进行评估报告。

3.2.2大数据研判分析及防治指导

根据实时监测数据、历史监测数据、气象数据、卫星遥感数据、污染源数据等对长葛市污染问题进行综合分析，实时分析长葛市空气质量改善区的空气质量小时、日均排名；日、月、年污染物浓度及空气质量综合指数排名及同期削减情况，更加直观了解大气污染防治工作的进展情况，对六项污染指数贡献率占比，历史排名，关心城市综合指数、AQI及六项污染指数对比情况等进行系统的数据分析研判。

3.2.3年度总结主要分析长葛市综合污染指数和PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3六项主要污染指标的控制情况，与周边城市进行对比，全面分析当年长葛市大气污染防治成效。结合当年大气污染防治存在的各项问题，制定系统化下年度长葛市大气污染防治工作计划，提出各项科学防治建议。

3.3协助建立大气污染防治机制

3.3.1每日研判会商机制

基于监测数据、污染源排放清单数据、气象数据、经济数据、地形地貌数据、源解析数据等对长葛市大气污染成因进行综合研判、分析，建立长葛“长葛大气攻坚专家微信群”，结合长葛网格化管理的体制与运行机制，形成每日研判会商机制。专家组可和环境污染防治攻坚办主要成员单位每天召开研判会商会，总结昨日空气质量、昨日管控措施、昨日发现问题，研判明日污染形势，安排管控措施办法，促进多部门联动，形成指挥中心，每日及时调度并针对不同季节提供污染成因分析及管控对策，实现分季，季分月、月分周、周分天的目标管控。

3.3.2 部门工作督导考核

驻场专家组成立编外督导组，巡查发现各区存在问题，并将问题交办给各责任单位，记录反馈整改情况，每周考核排名，敦促无及时反馈的单位及时落实整改。

3.3.3 专项治理指导服务

专家组会根据长葛市实际工作需要，现场深入调研，提出各类可操作的正式的专项治理方案或建议，如示范区管控方案、机动车管控治理方案、工地扬尘管控方案、专责组工作方案、道路保洁规范、企业治理专家意见等。

3,3.4协助与周边城市协调开展联防联控并建立机制。

3.4重污染天气预警管控

3.4.1 定时预测预报服务

每日晚间和每日清晨，专家团队会根据模式预报结果和天气预报结果，综合现场实际情况，预测预报当晚和次日空气质量形势，并且根据污染形势，提出针对性的管控建议，指导各单位提前防范，削峰降频，尽可能减轻不利气象条件对我市空气质量的影响。

3.4.2重污染天气应急管控

通过建立预报会商微信群工作平台，加强应急响应能力建设；根据预报分析结果，包括形成机理、污染物来源、迁移扩散范围等内容，制定有针对性的应急预案；在应急管控期间，通过历史数据、现场数据、监测数据收集整理和科学计算，对短、中期管控进行效果评估,实现应急措施后评估。

4.专家运维技术服务

服务期内组织三次、不少于三名国内大气污染防治相关专家在长葛市召开专家研讨会、专项治理服务，包括专家授课、现场调研、长葛大气污染（工业、机动车、工地扬尘等）管控对策研讨等方面。分析评估长葛市上一阶段大气污染防治工作成效，提出下阶段工作建议。

5.人员驻场服务

现场服务派驻4人规模技术团队，至少有两名环境科学或环境工程类专业工程师职称的人员，在客户指定地点，派驻专业人员进行联合办公，提供5+2，白加黑服务，全时段保障长葛市空气质量。提供每日现场数据分析服务，结合网格化监测数据、卫星遥感数据对污染形式进行预判、分析，基于车载走航、气团轨迹、污染源在线监控数据等提出重点管控区域、路段、污染源管控建议，每日输出分析简报，为空气保障提供本地化、常态化技术支持。

三．项目交付要求

按照建设目标和服务内容，本项目硬件质保期一年，运维3年。且每月不少于3次走航观测，每次观测不少于4小时。重污染天气时，根据实际情况，开展走航观测。大数据管理咨询服务期为5年，要求在项目服务期内提供大气污染成因及管控对策报告编制服务、驻场数据分析服务、专家研讨咨询服务和空气质量保障指挥调度系统功能。

四．项目团队要求

（1）对项目经理和技术负责人的要求

投标人应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

根据项目工作建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。

（2）项目组织机构

投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。

第二标包：

二、采购清单

2.1固定水平式遥感检测系统

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定水平式遥感检测主检测设备 |  |  |  |
| 1 | 遥感检测主、副机 | 套 | 1 |
| 2 | 遥感检测反射系统 | 套 | 1 |
| 3 | 速度加速度系统 | 套 | 1 |
| 4 | 车辆牌照抓拍识别仪 | 套 | 1 |
| 5 | 系统校准单元 | 套 | 1 |
| 6 | 道路流量监测设备 | 套 | 1 |
| 视频设备 |  |  |  |
| 7 | 高清球机 | 套 | 1 |
| 8 | 视频服务器 | 套 | 1 |
| 9 | 支架 | 套 | 1 |
| 10 | 5T硬盘 | 套 | 1 |
| 11 | 黑烟车智能监控识别设备 | 套 | 1 |
| 环境气象检测设备 |  |  |  |
| 12 | 环境气象监测系统 | 套 | 1 |
| 13 | 微型空气站 | 套 | 1 |
| 龙门架、LED屏及辅助设备 |  |  |  |
| 14 | LED屏、标志牌 | 套 | 1 |
| 15 | 龙门架 | 套 | 1 |
| 16 | UPS不间断供电系统 | 套 | 1 |
| 17 | 恒温机箱 | 套 | 1 |
| 18 | L立杆 | 套 | 1 |
| 软件及配套硬件 |  |  |  |
| 19 | 机动车尾气遥感检测管理软件 | 套 | 1 |
| 20 | 主控计算机 | 套 | 1 |
| 21 | 液晶显示器 | 套 | 1 |
| 22 | 工业级无线路由器 | 套 | 1 |
| 运维服务 |  |  |  |
| 23 | 运维服务费 | 年 | 5 |

2.2移动式遥感检测系统

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动式遥感检测主检测设备 |  |  |  |
| 1 | 遥感检测主、副机 | 套 | 1 |
| 2 | 速度加速度系统 | 套 | 1 |
| 3 | 车辆牌照抓拍识别仪 | 套 | 1 |
| 4 | 系统校准单元 | 套 | 1 |
| 5 | 道路流量监测设备 | 套 | 1 |
| 视频设备 |  |  |  |
| 6 | 车载云台摄像机 | 套 | 1 |
| 7 | 视频服务器 | 套 | 1 |
| 8 | 配套 | 套 | 1 |
| 9 | 5T硬盘 | 套 | 1 |
| 环境气象检测设备 |  |  |  |
| 10 | 环境气象监测系统 | 套 | 1 |
| 11 | 微型空气站 | 套 | 1 |
| 移动监测车 |  |  |  |
| 12 | 移动监测车（含改装） | 套 | 1 |
| 软件及配套硬件 |  |  |  |
| 13 | 机动车尾气遥感检测管理软件 | 套 | 1 |
| 14 | 主控计算机 | 套 | 1 |
| 15 | 液晶显示器 | 套 | 1 |
| 16 | 打印机 | 套 | 1 |
| 运维服务 |  |  |  |
| 17 | 运维服务费 | 年 | 5 |

## 2.3机动车尾气遥感检测平台软件、APP

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车尾气遥感检测平台软件 | 套 | 1 |
| 2 | 移动端APP | 套 | 1 |
| 3 | 服务器硬件设施 | 套 | 1 |

三、技术参数

3.1固定水平式遥感检测系统技术要求

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主检测设备 （包含汽柴一体综合遥测设备主机系统及系统光路放射系统及柱状多点式不透光烟度遥测发射系统） |  |  |  |
| 1 | 遥感检测主副、机 | 技术要求： 1、监测项目： 点燃式发动机汽车排气污染物排放的CO、CO2、HC、NO测量，采用红外可调谐二极管激光器(TDL)、不分光红外线吸收型（NDIR）传感器、紫外氘灯或其他等效光源。压燃式发动机汽车排气烟度测量，其不透光烟度计可采用550-570nm波长的绿色发光二极管光源或其他等效光源。 2、测量范围 1）CO为（0～10）％； 2）CO2为（0～16）％； 3）HC≤10000ppm； 4）NOx≤10000ppm； 5）烟度为不透光烟度（0～100）%，光吸收系数k：0～16m-1 3、测量精度 1）CO精度：相对误差±10%或绝对误差为0.25%取最大值； 2）CO2精度：相对误差±10%或绝对误差为0.25%取最大值； 3） HC精度：相对误差±10%或绝对误差±10×10-6取最大值； 4） NO精度：相对误差±10%或绝对误差±20×10-6取最大值； 5）不透光烟度：绝对误差为±2%或相对误差为±5％，取最大值 5、工作性能： 重复性：各项污染物的重复性应为示值允许误差的1/2 分析系统响应时间：≤1.0s 稳定性：遥感检测设备对上述各种污染物连续测量1小时，误差应不超过遥感检测设备示值允许误差。CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度重复性误差不超过±5％， 设备其它要求： （1）符合《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求》（遥测法）（HJ845-2017）； ★（2）投标文件中需提供省级及以上计量部门出具的遥测设备所投产品型号的计量检定或校准证书复印件，复印件与原件必须一致，原件现场备查。 |  |
| 2 | 遥感检测反射系统 | 基本要求： 不通电，将遥感检测主机发出的红外和紫外检测光束反射回遥感检测副机。结构简单，便于调整光路。 |  |
| 3 | 速度加速度系统 | 技术要求： 汽车在加速状态、尾气管后置条件或者中间条件下，有效烟团捕获率不小于85％。 (1)测量范围及允许误差 车辆速度范围为1.0～120.0km/h 速度测量范围时：1.0km/h~50.0km/h，允许误差：±1.5km/h。 速度测量范围时：50.0km/h~100.0km/h，允许误差：±3.0km/h。 （2）加速度精度 0.22m/s2。 （3）车速测量分析时间≤0.5s； （4）车辆高度误差≤±0.1m； （5）车辆长度误差≤±0.2m； （6）车速校准系统校准或检查周几不应大于180天，在10.0-120.0km/h的速度范围内，准确度不应低于0.5m/s。 ★提供省级或以上政府计量部门出具的速度、加速度校准证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，提供原件验证。 |  |
| 4 | 车辆牌照自动识别系统 | 技术要求： 1、采用1/1.8英寸300万像素高清智能摄像机：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等；将结果数据实时传送给工控机，能保证7×24小时视频监控。摄像机采用数码摄像机或带有数码图片格式摄取功能的模拟数码摄像机，可调整其焦距、光圈和转向等，并将照片及录像数据传输到实时传送给工控机。摄像头和尾气测量主机的直线距离：8-20m。图像分辨率和帧率：最大支持分辨率1920x1200,帧率在1~60fps可调； 2、可以对车辆的车牌，车身颜色，车型、车标及车辆子品牌等信息进行检测，子品牌识别种类2000种，要求夜间能够有效捕捉、识别车型和车牌信息。配备夜间检测补光灯，由设备自动控制，夜间亮，白天不亮。 3、车辆图像抓获率≥98% 4、车辆牌照抓获率≥95%； 5、可计算车辆VSP，并筛选、标记出有效数据；可自动删除无效数据、无法识别车牌号的图像信息。 6、支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 7、具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 |  |
| 5 | 系统校准单元 | 技术要求： 设备校准要求： 1）自检功能：设备上电后自启，自动对设备各个单元进行检测，并将检测结果反馈给用户。 2）具备自动校准功能，无需任何人工操作，并且自动校准功能时间间隔不大于2个小时。自动校准过程如有车辆通过，设备应重新校准。 3）标准气体应为二级以上（包含二级）标准混合气，标准气组分及体积浓度：CO2：14.5*10-2；NO：2500*10-6；N2：其余，浓度值允许偏差不应超过上述浓度的±5%。 准确度检查要求： 1）遥感设备投入使用前几使用过程中，每6个月进行至少一次准确度检查。 2）高浓度标准气体、中浓度标准气体、低浓度标准气体标准气体含量及体积浓度以及标准滤光片示值满足《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）（HJ845-2017）要求。 |  |
| 6 | 道路流量监测设备 | 技术要求： 采集检测多条车道的车流量、车道占有率、平均车速、车型分类、车间距等车道信息；车流量统计有效率≥95%；设备具有通讯接口，支持RS232/RS485通信，支持TCP/IP协议，可以将采集到的车流量信息和计算出的车速信息传输到后端服务器；设备能够适应日夜全天候工作，不受大风、雨雪、冰雹等恶劣气候和天气的影响，抗干扰能力强。 ★投标人提供具有省级及以上政府计量部门检测机构出具的车流量监控系统测试证书（测量内容包含：车流量统计误差、时距测量误差、测距测量误差），复印件需加盖投标单位公章并附于投标文件中。 |  |
| 视频设备 |  |  |  |
| 7 | 高清球机 |  | 技术要求： 1、摄像机靶面尺寸1/1.8英寸； 2、支持最大2560×1536@30fps高清画面输出，分辨力1900TVL，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远300米。 3、高清摄像机支持30倍光学变焦，16倍数字变焦。摄像机最低照度彩色0.002Lux，黑白为0.005Lux。 4、支持360°水平旋转，水平手控速度550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1°。垂直旋转范围为-15°~90°。 5、高清球机支持300个预置位，支持18条巡航扫描，7条模式路径设置，预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 6、断电记忆：支持断网续传功能保障录像不丢失，配合SmartNVR实现事件录像二次智能检索、分析和浓缩播放 7、信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms。具有智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝等功能。 8、支持3D定位，可通过鼠标框选框选目标以实现目标快速定位与捕捉。 9、支持区域遮盖功能，区域曝光与区域聚焦功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能。 10、具备本机存储功能，内置Micro SD卡热插拔,最大支持256G 11、视频压缩，满足采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 12、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 13、设备支持多种监控功能，支持区域入侵检测、越界入侵、移动检测、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、快速移动侦测、物品拿取侦测、停车，并联动报警。 14、IP67防护等级，TVS 8kV防浪涌，防突波，符合GB/T1726.5四级标准工作温度范围-45℃-70℃。湿度小于90%， 15、网络接口RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
| 8 | 视频服务器 |  | 技术要求： 1、设备可接入多种编码格式的视频图像，可以接入带宽≥80Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像。可接驳ONVIF、PSIA\RTSP标准及众多主流厂家摄像机 2、多种输出方式输出，支持1路HDMI和1路VGA输出，支持4K高清分辨率输出，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、存储、回放、配置等操作。 3、可以将高清网络视频的解码显示。将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放。 4、系统拥有备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并进行备份，恢复异常系统。支持走廊模式预览，对画面顺时针旋转270度或中心上下左右翻转预览。 5、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频。 6、支持4个SATA接口；支持硬盘热插拔，支持硬盘休眠。支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址。支持双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 7、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当MVR与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 8、设备支持2个USB2.0，1个USB3.0接口，3个串行接口，1个RGA接口，支持16路报警输入，支持16路同步回放及多路同步倒放，4路报警输出接口。 9、支持标准ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议。支持GB28181、Ehome 协议接入平台。 10、支持萤石云服务，可一键配置上网，支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 11、配备5TB监控专用硬盘。 |
| 9 | 黑烟车智能监控识别设备 |  | 技术要求： 使用高清摄像机作为前端捕捉车辆视频，然后将取得的道路交通视频进行实时图像处理，对道路行驶车辆的尾部特征进行模式识别，提取车辆尾气特征，进行特征比对，判断车辆的排放烟度阈值，对冒黑烟车辆进行标记后上传到机动车尾气遥感检测系统管理平台，为车辆冒黑烟的污染行为提供相关处罚依据。 1、高清网络摄像机： 1）该机包含：防护罩、摄像机、镜头、电源、网络和各类接口。 2）彩色逐行扫描CMOS，帧率可达25帧； 3）具有满足黑烟车监测的高像素，可监测不少于4车道； 4）工作温度可达-40℃～＋70℃； 5）防雷、防浪涌保护措施；IP66 2、运算主机： 1）可接入多路高清摄像机 2）大容量存储，最大支持2个2.5″硬盘 3）操作系统 嵌入式Linux OS 4）处理器 高性能4核ARM处理器 5）主频 2.0 GHz 6）内存 2GB 7）硬盘 1TB 8）网口 1个Realtek RTL8111GS Gigabit MAC/PHY 9）USB接口 可扩展1×USB3.0 1×USB2.0 10）通用接口 HSIC、UART、GPIOs 11）箱体结构 铝型材箱体结构，具有良好的抗震性和抗冲击性 12）表面处理 硬质阳极喷砂氧化处理，抗刮擦 13）安装方式 支持桌面和壁挂式 14）散热系统 大面积鳍状铝型材散热，内部采用铜导热模组进行传导。 15）电源输入 标准配置DC 12V，具有过压、过流和反接保护措施 16）工作温度 -30℃～＋70℃ 黑烟车识别软件： 1）可识别黑烟车，并计算黑烟的林格曼黑度等级，分为0-5级； 2）黑烟车抓拍，正确率≥95%； 3）可同时识别、抓拍别不少于4车道的黑烟车，并记录不少于3秒时长的视频 4）主要工作于白天以及非雨雪天气。 应用软件： 1）可实时上传黑烟车数据至平台（包括车牌信息、视频、林格曼黑度）； 2）可将数据实时保存至网络存储设备； 3）可实时本地回看数据； 4）当网络故障时，可保存数据至本地。待网络恢复后，补传至平台端； 5、抓拍的图片和视频需满足：应拍摄保存符合要求的机动车全景和局部图片，且有一定间隔时间，拍摄保存动态视频确保有明显位移，图片和视频的质量、模式、基本信息、防伪要求需满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。 |
| 环境气象检测设备 |  |  |  |
| 10 | 环境气象监测系统 |  | 技术要求： 环境参数检测仪应包含：温度计、湿度计、坡度计、大气压力计等。 1）多参数集成设计，可同时测量风速、风向、温度、湿度、气压等参数； 2）可全天候工作，不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响； 3）测量范围及允许示值误差 温度检测范围为-40℃至 50℃，允许误差：±0.5℃。 相对湿度检测范围为 5%~95%，允许误差：满量程的±3%。 坡度角度检测范围：-15°~+15°，允许误差：0.1°。 风速仪：0~20.0m/s，允许误差：±10%。 风向：0 ～ 359.9°全方位，无盲区； 大气压力计：70.0~106.0kPa，允许误差：±5%。 4）环境参数检测仪器校准准系统校准或检查周几不应大于180天，误差同上。 具有省级或以上政府计量部门出具坡度、温度、湿度、气压的“检定”、“校准”或“测试”证书，复印件需加盖投标单位公章并附于投标文件中，提供原件验证。 |
| 11 | 微型空气站 |  | 技术要求： 可同时监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，各监测模块与数据采集子系统采用一体化设计结构。 需符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212-2005。 具备报警灯装置并采用一体化设计方式，中文操作界面，触摸液晶显示屏，可实现本地监测因子的超标灯光报警功能。 检测因子PM2.5： 测量范围：0-1000μg/m3 检测因子PM10： 测量范围：0-1000μg/m3 检测因子SO2 ： 测量范围：0-500 nmol/mol 检测因子NO2 ： 测量范围：0-500 nmol/mol 检测因子CO ： 测量范围：0-50 μmol/mol 示值误差：5%FS ★浓度变化的影响实验：2%FS 重复性：5% 检测因子O3 ： 测量范围：0-500nmol/mol 加★项需省级及以上计量检测机构检测报告予以证明,提供证书复印件并加盖投标人公章，提供原件验证。 |
| 龙门架、LED屏及辅助设备 |  |  |  |
| 12 | 龙门架、LED屏及辅助设备 |  | 1、龙门架：采用钢制热镀锌工艺，净空高不低于5米，跨度依据现场确定，安装基座不能占用行车道空间，预留走线孔及检修口，底部入地端入地，并预留大口径螺母紧固装置，地下为混凝土浇筑。立杆进行防腐处理。 2、LED：LED信息屏支架悬臂式F型支架悬臂下净高6米，面积>1.5m2 ，整屏平均光强：≥15000CD/平方米（法线方向），刷新频率：≥120帧/秒。帧频：≥60帧/秒，可视距离：10-200m。系统工作湿度：10%-90%。系统工作温度：-20℃～+65℃。使用寿命：＞10万小时。 3、立杆：采用钢制热镀锌工艺，净空高不低于5米，横杆长度依据现场确定，安装基座不能占用行车道空间，预留走线孔及检修口，底部入地端入地，并预留大口径螺母紧固装置，地下为混凝土浇筑，立杆进行防腐处理。 4、恒温机箱：机箱内温度可调，保证前端控制系统在正常的工作环境范围内，内部根据功能要求采用垂直分层结构，制造标准满足IP55要求，有隔热措施，具备一定强度，防止轻微碰撞受损； 5、UPS不间断供电系统： 1）UPS类型：在线式； 2）输入电压范围:115-300V; 3）输出电压范围：220（1+2%）V; 4）额定功率：大于所供电设备额定功率的2倍以上。 5）在断电后可维持主机运行4小时以上。 6、标志标牌：现场设立标志标牌，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺，尺寸：800*1200(3M)。 |
| 软件及配套硬件 |  |  |  |
| 13 | 机动车尾气遥感检测管理软件 |  | 技术要求： 1、实时数据显示： - 按站点、车道实时显示最新一条监测抓拍的监测车辆的照片，并关联车辆检测基本信息，包括：过车时间、车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆行驶速度/加速度、车辆VSP等信息。 - 针对每一辆经过车辆，实时检测车辆尾气排放浓度信息（CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度、光吸收系数），监测数据可以以双柱状图直观显示。 - 车辆图片和车辆尾气信息关联后，以列表的形式显示，对于超标数据、无效数据信息突出颜色显示，数据列表中对每一条车辆信息及尾气信息，可以以报告形式查看并打印。 2、光路调试及气体标定： - 管理软件支持调试模式，进入调试模式后，发送测试命令，机动车尾气遥感检测主机返回数据，根据光路的波形状况对设备进行调试。 - 软件支持在线气体标定，可以设置不同的标气浓度值，系统支持一键操作，可以自定义校准时间。 3、数据记录及存储： - 车辆数据及尾气信息组合成一张图片实时记录在硬盘上，同时自动备份。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用。 - 软件将前端录像文件压缩后储存，图片和视频存放在独立文件夹中，并标识出站点和车道，方便查找以及和中心端存储服务器对接。 4、数据查询： - 历史数据查询，支持按照日期时间段、车牌号、合格/不合格具体字段进行数据查询，还可以通过排放参数（CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度、光吸收系数）的输入查询数值范围进行查询、以及通过监测数据中字段进行模糊查询，查询数据以列表形式显示，可以EXCEL进行导出保存至本地，查询数据可以生成具体检测报告可直接打印。 - 超标车数据查询，支持按照站点、时间段、车牌号以及参数（CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度、光吸收系数、燃油类型）查询出来超标以及高排放车辆信息。 5、系统管理： - 可以对系统的应用模式进行设置，设置当前系统模式为垂直式或者水平式，不同的检测模式，软件功能模块相应改变。 - 管理软件可以对前端所有设备进行管理，并判断系统中设备的在线状态，对于非正常情况下的设备不在线，系统会自动判断并给出报警提示。 - 对机动车尾气遥感检测数据的合格与否，数据有效性进行参数设置，可以根据不同现场的不同要求进行数据合格、有效性的判定。 - 管理软件可对前端LED屏的显示内容进行管理，根据客户需求自定义显示行数、字体大小、显示内容等。 - 系统可设置两级管理权限，系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等；检测员权限不需要密码登录，检测员只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 - 管理软件具备用户设置检测方法功能，检测方法设置主要有三种状况，即柴油车检测、汽油车检测、柴油车和汽油车同时检测三种状态。对于柴油车和汽油车同时检测状态，系统应具备柴油车和汽油车判别能力，判别方法可以如下：对于车辆信息库已有相关信息的车辆，根据检测时识别车牌信息调用数据库信息判别柴油或汽油车；对于车辆信息库中没有相关信息的车辆则通过由用户设定不透光烟度车辆判别限值（该值不同于排放限值，应设置专门的判别限值输入菜单）对车辆作临时判别，即假定超过判别限值的为柴油车，低于判别限值的为汽油车。 6、在线升级： 管理软件具有IAP升级功能，可以对系统中的设备进行在线或远程升级。 7、数据传输：可选择无线4G或者光纤传输。 |
| 14 | 主控计算机 |  | 技术要求： 知名品牌 平台: Intel平台主板: 声卡：集成声卡 网卡：1000mbps以太网卡Cpu: 四核、酷睿7代i5处理器显卡: 显示芯片：其他 显存容量：独立2GB 显存规格：DDR4 内存: 容量8x2 速度：DDR4 硬盘: 容量：1TB 类型：SATA串行 转速：7200转/分钟 光平区: 类型：DVD光驱 输入设备: 鼠标:有线鼠标 键盘:有线键盘 接口数量： USB接口:10个 音频接口：1个 操作系统: 可免费升级，可独立于互联网链接，双网卡 |
| 15 | 液晶显示器 |  | 1）LED显示器，广视角显示器，21.5英寸 2）最佳分辨率： 1920x1080 3）屏幕比例：16:9（宽屏） |
| 16 | 工业级无线路由器 |  | 支持WIFI、有线、移动联通电信三网。 |

固定水平式遥感监测系统安装要求

| 序号 | 相关内容 |
| --- | --- |
| 1 | 固定水平式遥测设备安装： 固定垂直式遥测设备主、副机、反射系统及速度加速度测量应固定安装在道路两侧，车辆牌照抓拍识别仪等应固定安装在龙门架上，龙门架高度不应低于5.5米。 |
| 2 | 室外安装主机柜 机柜内温度可调，有隔热措施，具备一定强度，防止轻微碰撞受损。机柜应有铭牌说明所属单位，产品编号等信息。 |
| 3 | 定制L杆架安装，道路专用材质, 可抗12级强风： 1）预留走线孔及检修口； 2）底部入地端入地，并预留大口径螺母紧固装置，地下为混凝土浇筑； 3）根据城市道路等级确定立杆高度，本项目摄像机距离路面不小于6m； 4）立杆进行防腐处理； 5）L杆架监控订制架； 6）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铠甲保护。 7）L杆架高度不低于6米。 |
| 3 | 固定水平式遥测专用龙门架 (尺寸、材质) 采用钢制热镀锌工艺可抗12级强风，净空高不低于5.5米，跨度依据现场确定，安装基座不能占用行车道空间，预留走线孔及检修口，底部入地端入地，并预留大口径螺母紧固装置，地下为混凝土浇筑。立杆进行防腐处理。地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铠甲保护。 |
| 4 | 标志标牌及立杆(尺寸、材质) 项目现场设立标志标牌，含安装立杆，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺，尺寸：800mm×1200mm(3M)。 |
| 5 | 地基、孔井设计等、施工处理 1）机柜地基应与道路地基隔离，隔离带深度不小于0.5m，地基向地下不少于1.5m，满足在重型车辆通过时的抗震要求。 2）基坑四壁周围砖砌，中间混凝土注成型，表层用水泥打平。 3）预留走线管两根，走线管必须使用防腐防锈钢管，具有一定抗压机耐腐蚀性，直径不小于12cm，走线管一段入土，另一端尽量靠近设备室侧面，以便于走线及后期维护。 4）地基上端平台宽度不小于30cm，便于使用中机柜的维护与机柜上端设备的检修。 5）地基平台内侧用于安装空调机柜，根据机柜尺寸及结构，预留紧固装置，平台中心作磨砂处理。 6）混凝土道路拆除、机柜下沉箱设计施工，包括所有现场安装设施地基基础。 7）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌。（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。） 8）符合本项目实际需求。 |
| 6 | 供电及网络管线铺设（含电缆及网线） 1）对前端2个检测点设备，设计并铺设供电及网络管线，达到项目现场实际工作需求。 2）地下电缆为三芯铜芯电缆，外部为防腐橡胶，中间有铁皮保护，内侧有绝缘橡胶和缓冲橡胶条，铜芯线满足“GB12706-2002”要求。 3）参考型号：ZCYJV22 3×6（阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆）。 4）电缆槽深度不小于60cm，槽底打平，在有坡度路面，要保障槽底坡度不大于15度。 5）电缆线需先用PVC地下专用保护管套接，连接处作防水处理。 6）电缆槽底部先铺设一层细沙，将处理好的电缆线铺设在电缆槽底部细沙上，然后在电缆上部摆放一层砖，最后用土覆盖。 7）在电源进线端使用防雷保护器，电表下端使用漏电保护器，防止雷暴及触电风险，如果开关及电表室外使用，需使用专用室外电力保护箱。 8）施工过程中，尽可能不破坏道路原貌。（如有改变，施工结束后按原貌及时恢复。） 9）传输链路建议使用光纤传输，工程符合国家及行业相关标准。 10）单个检测点带宽满足所有图片及检测数据实时、同步传输回监控中心且监控中心可实时、同步操控前端系统、设备的要求。 11）现场布线包括机柜综合布线施工、电缆沿线桥、线槽、沟内支架及导管敷、硬塑料管埋地敷设施工、镀锌钢管敷设等施工等。 |
| 7 | 现场防水处理 1）防尘、防水、防盗、耐腐处理； 2）机柜底座、走线槽严格按照工程施工要求，预留走水通道，外部密封。 3）敷设地下管线、安装地基及检修井需防水。 4）外路面施工材料需满足防水要求。 |
| 8 | 安防配套建设： 1）对检测点现场，根据现场规划，设置安防监控设施，可实现远程端自动控制，2)监控范围要涵盖所有的仪器设备，可实现日夜监控；高清摄像头，能人脸侦测； 3)视频信号与许昌市环境监控信息中心联网，可实时调阅。要求监控录像存储周期不小于60日。包括录像录音设备3/4 录像机带编辑机、硬盘录像机、摄像设备彩色CCD全景摄像机。 4)为了保护前端设备安全性，现场设置水泥防撞隔离墩及钢护栏，外部作警示反光膜处理。 |
| 9 | LED显示屏及安装所需的立杆： 1）显示基色三基色： 2）显示屏大小根据采购人要求定制，面积≥6m2，最佳可视距离在1-150米： 3）像素点：P10： 4）灰度级别：256级: 5）刷新频率大于120帧/秒，帧频大于60帧/秒。通过网路和异步通讯控制，根据环境自动或手动可调节亮度8级以上; 6）防护等级IP65，恒流驱动: 7）可视距离：1-200m： 8）工作湿度：10%-90%： 9）工作温度：-20℃～+65℃： 10）使用寿命：＞10万小时： 11)户外专用显示屏，防水、防尘外壳，长寿命LED灯： 显示屏F杆基础：施工、验收等材料.项目现场设立标志标牌，含安装立杆，对即将驶入车辆进行告知，采用钢制热镀锌工艺。 12）双面显示LED信息屏支架悬臂式F型支架悬臂下净高6米 |
| 10 | 二合一防雷器 1）RJ45接口网络防雷器； 2）要求采用串联式结构设计，具有多级保护功能； 3）信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰； 4）220V 20A防雷模块； 5）NPE型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更全面； 6）高雷电通流能力，ns级响应速度。 |
| 11 | 网络连接： 提供专线网络连接到数据库机房 |

3.2移动式遥感检测系统技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 主检测设备 |  |  |
| 1 | 遥感检测主副、机 | 技术要求： 1、监测项目： 点燃式发动机汽车排气污染物排放的CO、CO2、HC、NO测量，采用红外可调谐二极管激光器(TDL)、不分光红外线吸收型（NDIR）传感器、紫外氘灯或其他等效光源。压燃式发动机汽车排气烟度测量，其不透光烟度计可采用550-570nm波长的绿色发光二极管光源或其他等效光源。林格曼黑度可使用视频摄像设备进行拍摄。 2、测量范围 1）CO为（0～10）％； 2）CO2为（0～16）％； 3）HC为（0—10000）×10-6； 4）NO为（0—10000）×10-6； 5）烟度为不透光烟度（0～100）%， 3、测量精度 1）CO精度：相对误差±10%或绝对误差为0.25%取最大值； 2）CO2精度：相对误差±10%或绝对误差为0.25%取最大值； 3） HC精度：相对误差±10%或绝对误差±10×10-6取最大值； 4） NO精度：相对误差±10%或绝对误差±20×10-6取最大值； 5）不透光烟度：绝对误差为±2%或相对误差为±5％，取最大值 ★ 投标文件中需提供省级及以上计量部门出具的机动车尾气遥测设备所投产品型号的计量检定或校准证书复印件，复印件与原件必须一致，原件现场备查。 |
| 2 | 速度加速度系统 | 技术要求： （1）测量范围及允许误差 速度测量范围：1.0km/h~50.0km/h，允许误差：±1.5km/h。 速度测量范围：50.0km/h~100.0km/h，允许误差：±3.0km/h。 （2）加速度精度 0.22m/s2。 ★提供省级或以上政府计量部门出具的速度、加速度校准证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，提供原件验证。 |
| 3 | 车辆牌照自动识别系统 | 技术要求： 1、采用1/1.8英寸300万像素高清智能摄像机； 2、可以对车辆的车牌，车身颜色，车型、车标及车辆子品牌等信息进行检测，子品牌识别种类2000种， 3、车辆图像抓获率≥98% 4、车辆牌照抓获率≥95%； 3、可计算车辆VSP，并筛选、标记出有效数据； 4、支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 5、具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。 |
| 4 | 系统校准单元 | 技术要求： 具有自动定时校准和手动校准两种模式； |
| 5 | 道路流量监测设备 | 技术要求： 采集检测多条车道的车流量、车道占有率、平均车速、车型分类、车间距等车道信息；车流量统计有效率≥95%；设备具有通讯接口，支持RS232/RS485通信，支持TCP/IP协议，可以将采集到的车流量信息和计算出的车速信息传输到后端服务器；设备能够适应日夜全天候工作，不受大风、雨雪、冰雹等恶劣气候和天气的影响，抗干扰能力强。 ★投标人提供具有省级及以上政府计量部门检测机构出具的车流量监控系统测试证书（测量内容包含：车流量统计误差、时距测量误差、测距测量误差），复印件需加盖投标单位公章并附于投标文件中。 |
| 视频设备 |  |  |
| 6 | 车载云台摄像机 | 技术要求： 1）210万像素 逐行扫描1/2.8”CMOS。 2）30倍光学变倍，焦距为4.5-135mm。 3）最低照度：彩色0.05lux@F1.6。 4）支持ICR红外滤片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，红外夜视距离可达100米。 5）支持3D数字降噪，画面更加细腻。 6）支持ICR红外滤光片式自动切换。 7）支持透雾使图像画面更加通透。 8）极低功耗，超强稳定。 9）云台采用正装安装方式，配合减震器定点安装，可实现全天候车载监控。 |
| 7 | 视频服务器 | 1）支持萤石云服务； 2）可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 3）支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放； 4）支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 5）支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 6）支持1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI支持4K高清分辨率输出； 7）便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 8）支持进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 9）支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 10）支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 11）支持4个SATA接口； 12）双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； 13）支持GB28181、Ehome协议接入平台； 14）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 |
| 环境气象检测设备 |  |  |
| 8 | 环境气象监测系统 | 技术要求： 1、温度检测范围为-40℃至 50℃，允许误差：±0.5℃。 2、相对湿度检测范围为 5%~95%，允许误差：满量程的±3%。 3、坡度角度检测范围：-15°~+15°，允许误差：0.1°。 4、风速仪：0~20.0m/s，允许误差：±10%。 5、大气压力计：70.0~106.0kPa，允许误差：±5%。 提供省级或以上政府计量部门出具坡度、温度、湿度、气压的“检定”、“校准”或“测试”证书，复印件需加盖投标单位公章并附于投标文件中，提供原件验证。 |
| 9 | 微型空气站 | 技术要求： 可同时监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，各监测模块与数据采集子系统采用一体化设计结构。 需符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212-2005。 具备报警灯装置并采用一体化设计方式，中文操作界面，触摸液晶显示屏，可实现本地监测因子的超标灯光报警功能。 检测因子PM2.5： 测量范围：0-1000μg/m3 检测因子PM10： 测量范围：0-1000μg/m3 检测因子SO2 ： 测量范围：0-500 nmol/mol 检测因子NO2 ： 测量范围：0-500 nmol/mol 检测因子CO ： 测量范围：0-50 μmol/mol 示值误差：5%FS ★浓度变化的影响实验：2%FS 重复性：5% 检测因子O3 ： 测量范围：0-500nmol/mol 加★项需省级及以上计量检测机构检测报告予以证明,提供证书复印件并加盖投标人公章，提供原件验证。 |
| 移动监测车 |  |  |
| 10 | 移动监测车 | 技术要求： 1、专用装载车，高于国五（含国五）排放标准，柴油后双胎，车长不大于6米，可进行改装。 2、车体分为三个功能区：驾驶区、监测区、承载区，监测区与承载区间有隔断，隔断上有透明窗口；承载区需满足汽/柴组合式遥测设备的摆放要求；车体结构为高硬度、高强度全金属结构，侧壁作加强筋处理，内墙体防水阻燃可擦洗；车厢地面防滑、防腐蚀、防静电处理；具有较好的电绝缘性、热绝缘性、阻燃性和较好的保温性；车体侧窗后车门封闭，其它窗避光处理，配备车用灭火器。 3、车内监测支持设备要求： 配备满足车载便携仪器专业储存柜，并带有锁定装置；预留便携式仪器的存放空间，带减震垫，配备专用仪器托盘。 4、供电及照明系统： 所有用电器具均可由车载发电机或者市电供电，自动切换。部分照明用电由汽车动力驱动，配电系统能满足市电和发电系统电源输入和输出的要求；敷设车载仪器配用专用接地系统；配额定功率5kw车载式汽油发电机，带50米线盘1组，带电源保护装置，并根据车载仪器设备的需要，配置相应的防水电源插口；配备配电柜、车载专用外接电源接口、独立式车载发电机专用舱（可拉出）；照明系统满足通用仪器要求，设有应急照明灯。 5、空调及排风系统： 双空调系统，除原配车载空调外，车箱监测区另配车载式顶置空调，冷却量3KW、加热量2.2KW，空调供电即可接入市电，也可由车载发电机供电。双向排风系统，满足通风要求。 6、车顶及驾驶区、监测区支持设备要求： 车顶平台须坚固、结实，气象参数测定设备固定于车顶平台左侧（靠近检测道路，用于检测道路底层空气环境状况）。安装液晶显示屏倒车监视器，车载GPS语音导航系统。监测区设有监控工作台，满足尾气检测流动办公需求，设置可移动座椅2个。 7、车控系统及独立控制开关： 具备蓄电池电压、电源和剩余电量监控现实功能；设立位置为监测区工作台面板下方，下方为三路220V电源防水插座；空调和仪器用电分路，仪器输入接稳压电源；车载专用工作照明和应急照明；工作环境温湿度计及烟感报警器；泵、应急照明、空调独立开关控制部分。 8、车外部： 装配工程警示灯、爆闪灯，后车门爬梯。车身字体图饰烤漆处理，并经用户确认后实施。车顶加装车顶平台及室外加装LED电子显示屏，要求故障率低，维护维修便利。 9、车顶LED电子显示屏： LED显示屏单面面积不小于0.4㎡，过往车辆可清晰看见显示内容，显示颜色：≥65536色，灰度等级：≥256级，工作电压：220V±15%，40-60Hz，可视角度-60°至+30°，水平±70°或以上，像素密度：≥6400点/㎡，效果高于双基色显示屏，点距：10mm或更好，抗冲击、防水、防风，寿命大于10万小时。 |
| 软件及配套硬件 |  |  |
| 11 | 机动车尾气遥感检测管理软件 | 技术要求： 1、实时数据显示： - 按站点、车道实时显示最新一条监测抓拍的监测车辆的照片，并关联车辆检测基本信息，包括：过车时间、车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆行驶速度/加速度、车辆VSP等信息。 - 针对每一辆经过车辆，实时检测车辆尾气排放浓度信息（CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度、光吸收系数），监测数据可以以双柱状图直观显示。 - 车辆图片和车辆尾气信息关联后，以列表的形式显示，对于超标数据、无效数据信息突出颜色显示，数据列表中对每一条车辆信息及尾气信息，可以以报告形式查看并打印。 2、光路调试及气体标定： - 管理软件支持调试模式，进入调试模式后，发送测试命令，机动车尾气遥感检测主机返回数据，根据光路的波形状况对设备进行调试。 - 软件支持在线气体标定，可以设置不同的标气浓度值，系统支持一键操作，可以自定义校准时间。 3、数据记录及存储： - 车辆数据及尾气信息组合成一张图片实时记录在硬盘上，同时自动备份。数据记录使用增量记录方式，同一天检测的数据只生成一个文件，并能为用户操作使用。 - 软件将前端录像文件压缩后储存，图片和视频存放在独立文件夹中，并标识出站点和车道，方便查找以及和中心端存储服务器对接。 4、数据查询： - 历史数据查询，支持按照日期时间段、车牌号、合格/不合格具体字段进行数据查询，还可以通过排放参数（CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度、光吸收系数）的输入查询数值范围进行查询、以及通过监测数据中字段进行模糊查询，查询数据以列表形式显示，可以EXCEL进行导出保存至本地，查询数据可以生成具体检测报告可直接打印。 - 超标车数据查询，支持按照站点、时间段、车牌号以及参数（CO、CO2、HC、NOx、不透光烟度、光吸收系数、燃油类型）查询出来超标以及高排放车辆信息。 5、系统管理： - 可以对系统的应用模式进行设置，设置当前系统模式为垂直式或者水平式，不同的检测模式，软件功能模块相应改变。 - 管理软件可以对前端所有设备进行管理，并判断系统中设备的在线状态，对于非正常情况下的设备不在线，系统会自动判断并给出报警提示。 - 对机动车尾气遥感检测数据的合格与否，数据有效性进行参数设置，可以根据不同现场的不同要求进行数据合格、有效性的判定。 - 管理软件可对前端LED屏的显示内容进行管理，根据客户需求自定义显示行数、字体大小、显示内容等。 - 系统可设置两级管理权限，系统管理员需要密码登录，可以管理系统的所有功能，包括数据、车辆信息、限值与判别限值的修改或导入等；检测员权限不需要密码登录，检测员只具备检测权限和对记录数据、相关检测信息、车辆信息等的阅览权限，具备数据分析、统计、查询等权限。不具备相关修改权限。 - 管理软件具备用户设置检测方法功能，检测方法设置主要有三种状况，即柴油车检测、汽油车检测、柴油车和汽油车同时检测三种状态。对于柴油车和汽油车同时检测状态，系统应具备柴油车和汽油车判别能力，判别方法可以如下：对于车辆信息库已有相关信息的车辆，根据检测时识别车牌信息调用数据库信息判别柴油或汽油车；对于车辆信息库中没有相关信息的车辆则通过由用户设定不透光烟度车辆判别限值（该值不同于排放限值，应设置专门的判别限值输入菜单）对车辆作临时判别，即假定超过判别限值的为柴油车，低于判别限值的为汽油车。 6、在线升级： 管理软件具有IAP升级功能，可以对系统中的设备进行在线或远程升级。 7、数据传输：可选择无线4G或者光纤传输。 |
| 12 | 主控计算机 | 1、采用Intel双核处理器，知名品牌，2GDDR2双通道内存，不小于1G独立显卡，17"1280×1024以上（含）TFT-LCD，DVD刻录机，2T以上硬盘（含），集成音频，麦克、集成100M或1000M无线/有线网卡，操作系统为简体中文windows系统。 |
| 13 | 液晶显示器 | 1）LED显示器，广视角显示器，21.5英寸 2）最佳分辨率： 1920x1080 3）屏幕比例：16:9（宽屏） |
| 14 | 工业级无线路由器 | 支持WIFI、有线、移动联通电信三网。 |
| 15 | 打印机 | A4纸激光打印，轻巧和便于携带，体积小便于安装在车内使用。能与主控计算机连接，软件根据检测数据自动打印对超标车辆限期治理通知书、现场处罚决定书等行政执法文书。 |

移动式遥感监测系统安装要求

| 1 | 移动式激光遥感监测系统安装 |
| --- | --- |
| 1.1 | 车牌识别摄像机和LED显示屏为一体式安装，可以方便的安装在车辆尾部或者一侧。 |
| 1.2 | 机动车尾气遥感设备系统和速度加速度测试系统一体化安装 |
| 1.3 | 测试距离 检测双光程长度24米以上（适应不同路面要求）； |
| 1.4 | 检测设备在使用过程中为单端通电，并且结构简单，便于调整光路，以便缩短产品在使用前的准备时间 |
| 1.5 | 要求系统自带不间断UPS及电池系统，同时支持市电或发动机充电，UPS可以在断电后维持主机运行6小时以上。 |
| 2 | 专用装载车 |
| 2.1 | 高顶中、长轴柴油后单、双胎，国五排放标准，可进行改装。 |
| 3 | 车辆改装 |
| 3.1 | 基本要求： 车体分为三个功能区：驾驶区、监测区、承载区，监测区与承载区间有隔断，隔断上有透明门窗；承载区需满足汽/柴组合式遥测设备的摆放要求；车体结构为高硬度、高强度全金属结构，侧壁作加强筋处理，内墙体防水阻燃可擦洗；车厢地面防滑、防腐蚀、防静电处理；具有较好的电绝缘性、热绝缘性、阻燃性和较好的保温性；车体侧窗后车门封闭，其它窗避光处理，配备车用灭火器。 |
| 3.2 | 车内监测支持设备要求： 配备满足车载便携仪器专业储存柜，并带有锁定装置；预留便携式仪器的存放空间，带减震垫，配备专用仪器托盘。 |
| 3.3 | 供电及照明系统： 要求所有用电器具均可由车载发电机或者市电供电，自动切换。部分照明用电由汽车动力驱动，配电系统能满足市电和发电系统电源输入和输出的要求；敷设车载仪器配用专用接地系统；配额定功率5kw车载式汽油发电机，带50米线盘1组，带电源保护装置，并根据车载仪器设备的需要，配置相应的防水电源插口；配备配电柜、车载专用外接电源接口、独立式车载发电机专用舱（可拉出）；照明系统满足通用仪器要求，设有应急照明灯。 |
| 3.4 | 空调及排风系统： 双空调系统，除原配车载空调外，车箱监测区另配车载式顶置空调，冷却量3KW、加热量2.2KW，空调供电即可接入市电，也可由车载发电机供电。双向排风系统，满足通风要求。 |
| 3.5 | 车顶及驾驶区、监测区支持设备要求： 车顶平台须坚固、结实，气象参数测定设备固定于车顶平台左侧（靠近检测道路，用于检测道路底层空气环境状况）。安装液晶显示屏倒车监视器，车载GPS语音导航系统。监测区设有监控工作台，满足尾气检测流动办公需求，设置可移动座椅2个。 |
| 3.6 | 车控系统及独立控制开关： 具备蓄电池电压、电源和剩余电量监控现实功能；设立位置为监测区工作台面板下方，下方为三路220V电源防水插座；空调和仪器用电分路，仪器输入接稳压电源；车载专用工作照明和应急照明；应急照明、空调独立开关控制部分。 |
| 3.7 | 车外部： 装配工程警示灯、照明灯，后车门爬梯；车身字体图饰烤漆处理，并经用户确认后实施。车顶加装车顶平台及室外加装LED单屏电子显示屏，要求故障率低，维护维修便利。 |
| 3.8 | 车顶可翻转LED双面电子显示屏： LED显示屏单面面积不小于0.4㎡，过往车辆可清晰看见显示内容，显示颜色：≥65536色，灰度等级：≥256级，工作电压：220V±15%，40-60Hz，可视角度-60°至+30°，水平±70°或以上，像素密度：≥6400点/㎡，效果高于双基色显示屏，点距：10mm或更好，抗冲击、防水、防风，寿命大于10万小时。 |

3.3机动车尾气遥感检测平台软件及APP技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 机动车尾气遥感检测平台软件及APP |  |  |
| 1 | 机动车尾气遥感检测平台软件 | 1、尾气门站遥感监测平台应依据国家标准及地方监测管理规范对机动车尾气排放污染物进行监测，要求功能完整，设计特点突出。须实时 采集所有途径车辆的基本信息并对其车牌进行识别，监测其车速、燃油类型、尾气排放物（CO、CO2、HC、NO、不通光度、光吸收系数）、监测空气质量数据、TVOC数据等，集数据采集、统计分析、报告发布、地图于一体，实时发布监测数据相关信息。 2、总体要求： 扩展性好，兼容前端数量和功能扩展。 数据接口描述清晰，符合国家和地方标准要求。 扩展性要求：在系统维护期内，投标方免费提供系统扩容所需的技术支持。 基于ASP.NET框架技术，SQL server数据库 3、实时监测数据采集 应保证数据的实时性、及时性、一致性、有效性、准确性。系统应确保实时同步所辖每个子站的实时数据到中心数据库，并可同时接收100路以上子站数据，确保不丢包不乱码； 若出现断网情况，实时数据采集模块应该具有数据缓存及续传功能，当网络恢复后，将自断网后的所有数据上传到中心站数据库，同时支持对未上传的部分数据进行手动数据补录功能； 4、站点分布地图 在首页地图上需以不同显示形式直观显示固定式检测站点与移动式检测站点，并应展示该地区的全部机动车尾气监测点位、环境空气质量等级、监测站点各车道车辆检测实时数据、移动监测点位信息、抓拍图片、监控视频等信息。同时应展示站点实时AQI指数及联网情况并采用不同颜色进行标注。 5、实时监测 包括实时数据、实时监控两个模块内容。可分别以模块形式显示尾气检测参数信息、车辆基本信息、气象、环境空气质量数据等内容的实时监测数据，其中图形信息应支持保存下载，页面数据检测汇总信息需以列表的形式直观反映。实时监控应提供对各个站点的实时视频监控功能，且可通过平台对现场端的视频监控设备进行远程控制。 6、数据查询 该查询功能模块应至少包含超标车辆数据查询、空气质量查询、高排污车辆查询、设备状态查询、移动站点查询、历史数据查询、校准数据查询、车流量历史查询等功能。并可对于已有相关信息的车辆，根据检测识别车牌信息调用数据库信息判别柴油或汽油车。对于无相关信息的车辆，则通过设定不透光烟度车辆判别限值对车辆作临时判别。 7、统计分析 该模块需对所有布控点位的数据进行统计、分析，并实现多种信息统计，至少包括：车流量/合格/不合格信息统计、AQI与车流量对比、尾气排放物与污染物对比、车辆信息比重、检测有效率统计、分时段对比。且该数据信息应确保可以与上级机动车环保监管平台实现数据与信息的对接。 8、违规查询 该模块应可根据地方机动车尾气违规标准配置违规的规则对平台记录数据中的车辆信息进行判别和筛选查询，同时可出具相应的违规处理报告推送给相关部门或下载至本地。 9、手工数据 该模块应可对站点自动监测数据或手动监测数据依照模版进行数据上传，并进行数据复检，以填补数据空白。上传成功后页面右侧显示当前站点上传文件中的所有数据。上传记录可删除，但上传数据仍然保留。 10、白名单车/黑烟车管理 需提供手动上传添加白名单车辆/黑烟车名单信息的功能，车辆加入白名单车辆/黑烟车名单后，系统应将所有遥测数据自动判定为合格/不合格。车辆信息从名单中移除后，其遥测数据结果应显示为实际结果。 11、报警管理 应针对检测设备的掉线、故障信息进行短信、微信提醒，同时提供查看已经推送的每条短信、微信具体信息的功能。 12、单位组织管理 应提供机构管理、部门管理、角色岗位管理、职位管理、用户组管理和用户管理等功能，可对不同人员进行查删改的操作，同时支持写入人员信息和勾选角色、负责站点等信息，并可在用户组管理子模块中为人员划分组别信息。 |
| 2 | 移动端APP | 1、功能完整，设计特点突出，应提供移动端APP以便于实现对查询固定式站点监测数据及移动式站点监测数据的查询功能。 2、总体要求： 扩展性好，兼容前端数量和功能扩展。 3、电子地图模块 地图应集中显示各个监测点位的地理位置信息，以及各监测点位AQI空气质量等级信息，点击站点显示监测站点实时车辆尾气检测数据的详细信息。 4、实时数据模块 应提供最新检测车辆数据信息的查询功能，并应支持查看检测数据的图形、列表信息以及抓拍图片信息。 5、历史数据模块 应提供历史检测数据的查询功能，查询数据可查看对应抓拍图片信息以及生成检测报告，检测报告支持下载保存至手机本地。 6、设备状态模块 应可以查看监测点位设备名称、实时设备状态以及设备故障描述等信息。 7、车辆信息比重模块 应提供车辆类型统计功能，并根据时间段、监测站点对此时间段站点车流量数据中黄绿标车、燃油类型、车辆类型进行数量统计，查询结果以图形、列表形式显示支持数据下载至移动端本地。 8、车流量统计模块 应提供车流量统计查询功能，可根据时间段、按照区环保局或站点进行统计查询车流量汇总数据以及车流量汇总数据中的合格、不合格车辆数量汇总结果以图形列表显示支持本地下载。 9、有效率统计模块 可根据时间段、查询检测所有车流量信息中有效/无效数据的数量统计。 10、违规查询模块 应提供违规车辆具体信息的查询功能，可按照时间段、具体监测站点名称进行查询，结果可生成报告进行下载。 11、尾气与空气对比查询模块 应提供根据时间段、具体检测参数CO、NO、AQI对比查询功能，将监测站点尾气检测数据与空气质量数据趋势进行对比分析，结果以图表与列表形式显示查看，并且可以下载至移动端本地。 12、AQI与车流量查询模块 应提供检测站点环境空气质量AQI数据信息，并将检测车流量信息汇总进行比对信息，可快速分析出车流量比重与AQI数据数值影响趋势比对。 13、分时段对比 应提供两个不同时间段检测信息的对比功能，需分析在不同日期同一时间段或同一日期不同时间段内不同车流量造成的不同程度污染作出对比。用户可选择两个时间段，站点，按照参数浓度值、车流量、不合格车数量、AQI、高排污车数量进行对比。 14、移动站点 应提供根据不同移动站点进行监测查询的功能，能够查询到不同站点每次监测的设备信息、地点区域、开始时间、结束时间及监测人员等信息。同时也能实时了解当前监测站点的监测数值。 |
| 3 | 服务器硬件设施 | 3.1应用服务器： ★规格：与数据库服务器同一品牌，2U机架式服务器； CPU：配置2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3处理器； 内存：配置2根16G RDIMM DDR4 内存，20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2133内存，可扩展640GB内存（当使用单条容量32GB的内存时），支持内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，支持指令和地址数据奇偶校验和重试； ★硬盘：配置2块1TB SATA（企业级）硬盘；支持不少于12个3.5寸前置硬盘；支持不少于24个2.5寸前置硬盘；支持不少于2个2.5寸后置硬盘； RAID：主板集成raid，支持RAID 0\1； I/O端口：主板集成≥6个PCI-E 3.0插槽； 网络：配置2个Intel高性能千兆网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性； 电源及外设：配置1+1冗余电源，光驱，导轨； 3.2数据库服务器 ★规格：与应用服务器同一品牌，2U机架式服务器； CPU：配置2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3处理器； 内存：配置2根16G RDIMM DDR4 内存，20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2133内存，可扩展640GB内存（当使用单条容量32GB的内存时），支持内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，支持指令和地址数据奇偶校验和重试； ★硬盘：配置2块1TB SATA（企业级）硬盘；支持不少于12个3.5寸前置硬盘；支持不少于24个2.5寸前置硬盘；支持不少于2个2.5寸后置硬盘； RAID：主板集成raid，支持RAID 0\1； I/O端口：主板集成≥6个PCI-E 3.0插槽； 网络：配置2个Intel高性能千兆网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级网络特性； 电源及外设：配置1+1冗余电源，光驱，导轨； 3.3网络交换机 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：≥240Gbps 包转发率：≥70Mpps 3.4数据库 MySql或SQL Server或OracleMySql或SQL Server或Oracle 3.5 Windows Server 操作系统 Windows Server 企业版 3.6显示大屏 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 功耗：≤150W； 电源要求：AC 90-264V； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D) 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下） |

3.4服务标准

| 配置要求 | 需本地成立专门运维服务机构，专业技术人员不少于3人,运维服务车不少于1辆，并提供所需备品备件。 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 设备服务： 承担一切设备运行费用（含核心部件、设备运行调试、维修保养、主体设备配件更换等以及设备消耗电费、20M以上的公共网络光纤或宽带网络使用租赁和调试费用），并确保设备正常运行。 平台服务： 1、 数据维护管理 提供基础数据的维护功能，如车辆信息维护、限值信息维护、以及其他业务数据的维护、定期备份和恢复等功能。 2 、系统运行监控 以网络拓扑结构图形式展示系统各设备和软件运行情况，对平台中所有设备和中心服务器工作状态进行实时监控。在平台上可查询所有设备运行状况、道边运行情况、网络连接情况、系统并发量、硬盘使用等，可及时发现设备问题并短信通知维护人员进行问题排查。 |