审批编号：2018012

魏都区政府采购中心

谈  判  文  件

集中采购机构：魏都区政府采购中心

项目编号：WZCG-T2018032号

JZFCG-T2018027号

项目名称：许昌曹魏古城南城门、南大街中轴无线wifi和街区安防

二〇一八年十一月

谈判文件目录

第一部分 竞争性谈判邀请函

第二部分 项目需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 供应商须知

A 说明和释义

B 谈判文件说明

C 响应文件的编写和说明

D 响应文件的递交

E 谈判和评审

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 附件

第一部分 竞争性谈判邀请函

河南继元智能科技股份有限公司、郑州兰盾电子有限公司：

受许昌市曹魏古城开发建设有限公司委托，魏都区政府采购中心就“许昌曹魏古城南城门、南大街中轴无线wifi和街区安防”项目进行竞争性谈判，欢迎贵公司前来参加。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌曹魏古城南城门、南大街中轴无线wifi和街区安防

（二）项目编号：魏都区政府采购中心 WZCG-T2018032号

许昌市公共资源交易中心 JZFCG-T2018027号

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）主要内容、数量及要求：该项目位于南城门和南大街中轴街区内，主要设立无线网络全覆盖系统、网络视频监控系统和室外公共广播系统等三大系统。项目内容包括：无线网络全覆盖系统主要包括汇聚交换机、无线遥控器、POE接入交换机、室内无线AP、室外无线AP等；网络视频监控系统红外高清网络枪机、枪机支架、电梯专用摄像机、红外高青网络球机、人脸识别摄像机等；室外公共广播系统主要包括IP网络广播工业服务器、触摸式双向对讲呼叫话筒、 彩屏触屏点播式IP等设备。

（五）采购预算：1360000元；最高限价：1360000元

（六）交付（服务、完工）时间：签订合同之日起30日历天

（七）交付（服务、施工）地点：许昌市曹魏古城南城门

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

(三)本项目只接受河南继元智能科技股份有限公司、郑州兰盾电子有限公司的投标；

(四)本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”】；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件【详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”】。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年11月6日10:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标三室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：本招标公告自发布之日起至投标截止时间止。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：魏都区政府采购中心

地址：许昌市天宝路魏都区政府办公楼5楼557室

联系人：张良　 联系电话：0374-3325658

（二）采购单位：许昌市曹魏古城开发建设有限公司

地址：许昌市劳动路1012号

联系人：李晶　联系电话：0374-6060619

许昌市曹魏古城开发建设有限公司

二〇一八年十月三十日

第二部分　项目需求及其它要求

- 项目需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

无线网络全覆盖、网络视频安保监控和室外公共广播智能化服务。设计图：

（二）采购清单

| 网络视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
|  |  | 室内部分 |  |  |  |
| 1 | 红外高清网络枪机 | 1.具有200万像素CMOS传感器； 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级； 4.电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)； 5.红外补光距离不小于110米； 6.需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps； 7.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile； 9.信噪比不小于59dB；需具大于105dB宽动态； 10.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 11.支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； 12.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址； 13.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能； 14.可开启或关闭智能后检索功能； 15.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 16.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 不低于IP67防尘防水等级； ●17.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 62 | 否 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架/白/复合纤维/197×48×78mm | 只 | 62 | 否 |
| 3 | 电梯专用 摄像机 | 1.飞碟型外观，电梯专用； 2.具有200万像素CMOS传感器； 3.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 4.最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于30米； 5.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 6.在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 7.信噪比不小于55dB； 8.支持不小于105dB宽动态； 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 10.支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 11.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能； 12.需支持智能后检索功能； 13.需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能； 14.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 15.需具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、RS-232接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 16.不低于IP67防尘防水等级； 17.需具有1个RJ-45网络接口； 18.需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 19.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 5 | 否 |
|  |  | 室外部分 |  |  |  |
| 4 | 红外高清网络球机 | ●1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； ●2.视频输出支持2560×1536@25fps，分辨力不小于1600TVL，红外距离可达300米； 3.支持30倍光学变焦； ●4.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； ●5.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 7.支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； ●8.信噪比≥61dB，网络延时不大于95ms； ●9.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135； ●10.试验中样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个； ●11.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 12.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 13.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能； ●14.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 15.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC； 16.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1536@30fps，2048×1536@30fps； 17.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 18.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警； 19.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃； ●20.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V | 台 | 6 | 是 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸97×182×305mm | 只 | 6 | 否 |
| 6 | 人脸识别 摄像机 | ●1.设备可输出两路视频图像：通道1、通道2。支持同时输出3路码流，且通道1的主码流、第三码流同时支持1920×1080、60帧/秒，通道2的主码流、第三码流同时支持2560×1440、30帧/秒； 2.视频输出支持分辨率设置为1920x1080，帧率设置为25fps，分辨力不小于1100线； ●3.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； ●4.在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像； 5.支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°； 6.设备支持设置300个预置位和18条巡航路径，支持自动扫描和守望功能； 7.设备支持断电记忆、背光补偿功能； ●8.支持快速聚焦功能，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； ●9.设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片； ●10.设备在距离10米处，抓拍准确率不小于97%；设备在距离30米处，抓拍准确率不小于92%； 11.具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息； 12.支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB； 13.电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67； 14.符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 | 台 | 7 | 是 |
| 7 | 监控专用 电源 | 监控专用电源 DC12V/2A | 台 | 7 | 否 |
| 8 | 座装支架 | 座装支架/铂晶灰/铝合金/Φ178.7×126×57.2 | 只 | 7 | 否 |
| 9 | 室外立杆 | 3.5m 喷塑 | 根 | 7 | 否 |
| 10 | 防雷器 | 网络电源二合一 | 台 | 13 | 否 |
| 11 | 室外防水箱 | 300mm*400mm*200mm（W*H*D)内置防雷器、光纤收发器、熔接设备及空开、插座等。具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防曝晒等特点。 | 台 | 15 | 否 |
|  |  | 终端存储部分 |  |  |  |
| 12 | 核心交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，8个千兆SFP,交流供电。 交换容量≥580Gbps（如有多个参数以最小值为准），转发性能≥160Mpps；固化端口≥24个千兆电口，≥8个千兆SFP，≥2个QSFP+堆叠口； 支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP， PoE+，370W POE交流供电) 端口数描述：下行：48个10/100/1000Base-T以太网电接口 上行：4个1000Base-X以太网光接口；支持SNMP；支持WEB网管（支持HTTPS）；支持DHCP-client；支持用户口令保护；支持一键还原；支持命令行配置；交换容量：336Gbps包转发率：78Mpps；VLAN特性： 支持256 VLAN（S1720系列：4K）；支持Access端口；支持Trunk端口；支持Hybrid端口；支持管理VLAN；支持Voice VLAN；IP路由：支持IPv4、IPv6静态路由； | 台 | 2 | 否 |
| 14 | 光模块 | 单模模块(1310nm，10km，LC) | 个 | 4 | 否 |
| 15 | 光纤收发器 （1光1电） | 1.满足EMC工业4级电磁兼容性要求（防雷、静电、浪涌、群脉冲）6KV全端口防雷，3KV隔离电源； 2.抗冲击金属外壳，无风扇设计，内置电源； 3.Mac地址：1K 封包缓存：512K 背板带宽：1Gbps 包转发率:0.744Mpps； 工作温度范围：-20°C至60°C。 | 台 | 4 | 否 |
| 16 | 光纤收发器 （1光4电） | 1.支持协议：遵循ieee802.3系列 10/100base-tx和100base-fx以太网标准； 2.接口支持：光纤接口为sc。双绞线接口为RJ45； 3.工作方式：双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应； 4.支持自动mdi/mdix，无需进行电缆选择； 5.6个led指示灯分别提供电源； 6.光纤端口和utp端口状态指示； 7.提供外置直流电源和内置电源两种形式； 8.工作温度:-10～50℃； 9.存储温度:-40～70℃； 10.环境湿度：5%－90%。 | 台 | 4 | 否 |
| 17 | 人脸比对网络硬盘 录像机 | ●1.支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持4个人脸库，库容50000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式； ●2.人脸图片支持姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库支持4个自定义标签； ●3.支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端； ●4.可接入双目摄像机进行预览和回放； ●5.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； ●6.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； ●7.支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持16/9/8/6/4/1分屏预览； ●8.支持同时输出4路 H.264编码、25fps、4096×2160格式的视频图像； ●9.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 10.可设置主码流、子码流进行录像； 11.支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件； 12.支持VGA/HDMI同时解码输出； 13.可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 14.可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像； 15.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 16.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； 17.支持智能检索回放功能：录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/18.区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 19.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 20.支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像； 21.支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 22.支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 23.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 24.支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档； 25.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 26.支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 1 | 是 |
| 18 | 网络硬盘 录像机 | ●1.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路； ●2.支持NVR本地实现行为分析检测的功能，检测到有目标进入划线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，最大支持16路； ●3.支持人员密度超限报警功能，接入普通IPC可最大支持8路人员密度统计超限报警，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中人数超过阈值时可触发报警联动，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片、当前人数，并回放关联录像； ●4.支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； ●5.支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警； ●6.支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图； ●7.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； ●8.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； ●9.支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； ●10.可接入双目摄像机进行预览和回放； ●11.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； ●12.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； ●13.支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 14.支持同时输出4路 H.264编码、25fps、4096×2160格式的视频图像； ●15.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能； 16.可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 17.支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； 18.可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像； 19.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 20.支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 2 | 否 |
| 19 | 硬盘 | 4TB，5900RPM，3.5"，SATA | 台 | 48 | 否 |
| 20 | 视频解码器 | - 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； - 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； - 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； - 音频解码：支持；G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； - 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； - 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割； - 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口；2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口； - 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 液晶拼接屏 | - 尺寸：55英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：12ms(G to G)；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1； - 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； - 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）； - 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； ●5.LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 | 块 | 6 | 否 |
| 22 | HDMI高清线 | 5米 | 根 | 6 | 否 |
| 23 | 壁挂式支架 | 大屏配套使用 根据现场情况具体定制 | 套 | 1 | 否 |
| 24 | 网络高清控制键盘 | 网络键盘，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口 | 台 | 1 | 否 |
| 25 | 视频监控 工作站 | I5-7400 8G 1T 24显示器 | 台 | 1 | 否 |
| 26 | 8口光纤终 端盒 | 壳体采用环氧静电喷塑，外形美观，抽拉式设计，提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理1U高度 | 个 | 8 | 否 |
| 27 | 48位光纤 配线架 | 1.19"标准宽度，抽拉式设计，提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理； 2.光纤配线架可同时选配ST/SC/FC/LC光纤适配器； 3.自带透明防尘式盖板，隐藏式理线设计，使理线更美观； 4.高密度设计，1U高度支持48芯。 | 台 | 1 | 否 |
| 28 | 单模FC光纤尾纤1.5m | 1.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性； 2.插入损耗≤0.3dB； 3.温度性能-40℃～+80℃； 4.重复性≤0.1dB； 5.互换性≤0.2dB； 6.回波损耗≥45dB。 | 根 | 32 | 否 |
| 29 | FC光纤 耦合器 | 1.氧化锆及铜质套管，采用进口高精度机械机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位； 2.保证产品同轴度及同圆度精确系数金属良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； 3.反射损耗>55dB； 4.温度范围-40～+85摄氏度； 5.耐久性500yclds； 6.变化小于等于0.2dB | 个 | 32 | 否 |
| 30 | 单模双芯FC-LC光纤跳线3m | 1.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，日本原装陶瓷芯，耐拔插次数可达千次以上； 2.采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 3.插入损耗≤0.4dB； 4.温度性能-40℃～+80℃； 5.重复性≤0.2dB； 6.互换性≤0.2dB； 7.回波损耗≥45dB。 | 根 | 16 | 否 |
| 31 | LC光纤 耦合器 | 1.氧化锆及铜质套管，采用进口高精度机械机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位； 2.保证产品同轴度及同圆度精确系数金属良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； 3.反射损耗>55dB； 4.温度范围-40～+85摄氏度； 5.耐久性500yclds； 6.变化小于等于0.2dB。 | 只 | 32 | 否 |
| 32 | 单模LC光纤尾纤1.5m | 1.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，日本原装陶瓷芯，耐拔插次数可达千次以上； 2.采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 3.插入损耗≤0.4dB； 4.温度性能：-40℃～+80℃； 5.重复性≤0.2dB； 6.互换性≤0.2dB； 7.回波损耗≥45dB。 | 根 | 32 | 否 |
| 33 | 单模双芯LC-LC光纤跳线3m | 1.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，日本原装陶瓷芯，耐拔插次数可达千次以上； 2.采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 3.插入损耗≤0.4dB； 4.温度性能：-40℃～+80℃； 5.重复性≤0.2dB； 6.互换性≤0.2dB； 7.回波损耗 ≥45dB。 | 根 | 16 | 否 |
| 34 | 机柜18U （含PDU） | 1.选用优质冷轧板材制作，厚度：方孔条1.2mm，框架1.2mm； 2.侧门1.2mm，层板1.2mm。 3.采用德国汉高喷涂技术。 4.表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗。5.采用德国阿克苏进口塑粉，喷塑厚度为80µm。6.标配前钢化玻璃门后钢制门，标配2个大功率静音风扇，噪音≦45DB。快速拆卸型前后、左右侧门，配备2个层板和6孔PDU电源插座。 7.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达800KG。 8.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整，带有接地螺丝。可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 | 台 | 1 | 否 |
|  |  | 线管及辅材部分 |  |  |  |
| 35 | 4芯室外单模光缆 | 1.精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性。严格的工艺、原材料控制，保证光缆稳定工作30年以上。 2.全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能。3.松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲。 4.两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好。 5.外护套具有良好的抗紫外辐射性能。 6.光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 | 米 | 1500 | 否 |
| 36 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.UTP六类4对非屏蔽电缆（305米/箱） PVC外护套，导体采用99.99%无氧铜，导体直径为0.565MM，AWG23绝缘材料HDPE十字架骨架； 2.工作温度-20度—70度，最大承受力110N，绝缘的断裂延伸率≥300%； | 箱 | 20 | 否 |
| 37 | RVV3*2.5 | 1.参考标准：GB 5023-2008； 2.轻型聚氯乙烯护套软线：额定电压300/300V/普通聚氯乙烯护套软线：额定电压300/500V、导体由多股裸铜丝绞合。 | 米 | 5000 | 否 |
| 38 | RVV2*1.0 | 1.参考标准：GB 5023-2008； 2.轻型聚氯乙烯护套软线：额定电压300/300V/普通聚氯乙烯护套软线：额定电压300/500V、导体由多股裸铜丝绞合。 | 米 | 1000 | 否 |
| 39 | JDG20 | 国标 | 米 | 500 | 否 |
| 40 | PVC25 | 国标 | 米 | 1500 | 否 |
| 41 | 光纤熔接 | 人工熔接 | 芯 | 64 | 否 |
| 42 | 辅助材料 | 含空开、胶带、线扎、标签、自攻丝等 | 批 | 1 | 否 |
| 室外无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 是否核心技术 |
|  |  | 地下一层弱电机房部分 |  |  |  |
| 43 | 汇聚交换机 | 1.千兆以太网口≥24个，万兆SFP光口≥4个（非复用），1个RJ45形态Console口； 2.支持全端口线速转发，交换机交换容量≥56Gbps，包转发率≥41Mpps； 3.最大支持VLAN数≥4K，支持基于端口的VLAN，MAC地址容量表≥16K； 4.支持智能交换机零配置上线，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 5.支持无线控制器统一配置管理交换机，实现简化部署运维，支持通过无线控制器对智能交换机进行VLAN、IP等网络配置； 6.支持跨三层、跨广域网、NAT部署智能交换机，并支持与AC的管理隧道加密； 7.支持通过无线控制器对智能交换机的状态进行图形化查看，包括每个端口的开关、负载状态、交换机交换容量状况，并能通过颜色区分端口是否运行，提高运维效率（比如绿色为工作中，灰色为不工作）。 | 台 | 1 | 否 |
| 44 | 无线控制器AC | 1.最大可支持管理AP数≥800； 2.千兆以太网口数≥6个；并需提供1个RJ-45 Console管理口；USB接口数≥2；并需提供1个RJ-45 Console管理口； 3.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； 4.内置本地认证服务器，且最大账号数不少于65000个； 内置硬盘，硬盘大小≥32GB保留拆机测验权利； ●5.内置上网行为审计：可审计用户访问的URL、网页标题等信息，并能审计记录网页正文内容；支持审计用户使用QQ、P2P、流媒体、炒股、网络游戏等网络应用的使用行为以及总时长和总流量；邮件客户端或web mail送和接收的邮件正文及其附件内容；Web BBS发帖内容、微博内容；支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计. 6.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、二维码审核认证、微信认证、短信认证等认证方式； 7.支持WAPI个人认证、WAPI企业认证； 8.提供802.1x一键自动配置工具，能够快速的完成802.1x认证的部署配置； 9.支持内置CA证书颁发中心； ●10.内置微信认证、短信认证，无需外置服务器. ●11.智能识别：能精确识别无线流量属于具体的什么应用，设备内置应用识别规则库，能识别不低于2000种的网络应用；内置预分类URL库，能识别不低于千万级的URL；能识别接入终端的类型、操作系统，手机号码，并做控制；能查看基于应用的实时和一段时间的流量情况；为了保证应用和URL识别的准确率，要求至少每两个星期保持更新一次. 12.流量控制：支持根据不同的应用、用户、用户组来划分流量通道及优先级设置；支持流量通道内智能平均分配用户带宽；支持基于时间的流量管控，不同的时间段内分配不同的流量策略，灵活分配带宽资源；支持基于终端接入位置的流量管控，不同的接入位置分配不同的流量策略； ●13.支持Portal服务器功能，能够给第三方无线设备做Portal认证，如：微信认证、短信认证、临时访客认证、用户免认证、账号密码认证. 14.支持Portal客户端功能，能够对接第三方Portal服务器； 15.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心，方便网络的维护管理； ●16.控制器内置硬盘支持缓存功能，能够缓存APP和文件. | 台 | 1 | 是 |
| 45 | 管理AP数Lic | 管理AP数Lic | 台 | 34 | 否 |
| 46 | 应用识别Lic | 应用识别Lic | 台 | 1 | 否 |
| 47 | 营销模块Lic | 营销模块Lic | 台 | 50 | 否 |
|  |  | 无线AP网络接入、配线 |  |  |  |
| 48 | 48口六类 非屏蔽 配线架 | 模块化配线架空架，端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接。 | 个 | 3 | 否 |
| 49 | RJ45网络跳线1m | 1.全面满足和超越 TIA/EIA 568 B.2 和 ISO/IEC 11801； 满足最高环境要求的电磁兼容性 (EMC) 的性能要求； 最高支持至少1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用； 最大衰减：100.0MHZ 跳接线 不大于 26.4db/100m； 最小近端串音衰减：100.0MHZ 跳接线 不小于32db/100m； 2.平均特性阻抗：100欧；有阻燃（CMR、CMP）及低烟无卤（LSZH）规格； 3.透明PVC尾护套延长设计，使插拔方便，弹片防钩拉设计，减小损坏风险。 | 根 | 83 | 否 |
| 50 | POE接入 交换机 | 1.千兆以太网口≥24个（24个POE口），千兆SFP光口≥4个； 2.支持IEEE 802.3af以及802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W； 3.整机最高POE输出功率不低于310W，能满足至少同时为20台802.3af标准的AP提供电力；4. POE供电脚位必须为1/2(+)，3/6(-)，不接受供电脚位为4578的供电方式； 4.交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps； 5.支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线； 支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； | 台 | 5 | 否 |
| 51 | 光模块 | 千兆单模 | 个 | 10 | 否 |
| 52 | 室内无线AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac wave2协议，支持802.11ac wave2/a/n和802.11b/g/n双频并发，2.4G&5G空间流数≥2，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥866Mbps，整机最大传输速率≥1166Mbps； 2.最大接入用户数≥256，支持基于SSID的接入用户数限制； 3.支持胖瘦一体化，可通过软件升级的方式在廋AP和胖AP互相转换； 4.AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发； 5.支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，访问总部内网的服务器资源，实现远程访问； 6.控制器界面支持AP手动功率调整，调整粒度为1dBm，调整范围为1dBm~国家规定功率范围； 7.支持Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥等多种认证方式；无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证；支持Radius协议；支持WIN10操作系统的安全认证方式，支持802.1X WEP认证。 | 台 | 30 | 是 |
| 53 | 室外无线AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps； 2.以太网口≥2*10/100/1000Mbps AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发，支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制； 3.支持胖瘦一体化，可通过软件升级的方式在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求； 4.支持基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式； 5.支持Portal、802.1x、CA证书认证、WAPI、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、预共享秘钥、Facebook等多种认证方式；支持WIN10操作系统的安全认证方式，支持802.1X WEP认证。 | 台 | 20 | 是 |
| 54 | 室外AP网口防雷器 | 1000M 专用网口防雷器 | 台 | 20 | 否 |
| 55 | 室外AP专用POE注入器 | 专用大功率 PoE 注入器 | 台 | 20 | 否 |
| 56 | 8口光纤 终端盒 | 壳体采用环氧静电喷塑，外形美观，抽拉式设计，提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理1U高度 | 个 | 4 | 否 |
| 57 | 24位光纤配线架 | 1.19"标准宽度，抽拉式设计，提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理； 2.光纤配线架可同时选配ST/SC/FC/LC光纤适配器； 3.自带透明防尘式盖板，隐藏式理线设计，使理线更美观。 | 只 | 1 | 否 |
| 58 | 单模FC光纤尾纤1.5m | 1.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性； 2.插入损耗≤0.3dB； 3.温度性能-40℃～+80℃； 4.重复性≤0.1dB； 5.互换性≤0.2dB； 6.回波损耗≥45dB。 | 根 | 32 | 否 |
| 59 | FC光纤 耦合器 | 1.氧化锆及铜质套管，采用进口高精度机械机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位； 2.保证产品同轴度及同圆度精确系数金属良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； 3.反射损耗>55dB； 4.温度范围-40～+85摄氏度； 5.耐久性500yclds； 6.变化小于等于0.2dB | 个 | 32 | 否 |
| 60 | 单模双芯FC-LC光纤跳线3m | 1.采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，日本原装陶瓷芯，耐拔插次数可达千次以上； 2.采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 3.插入损耗≤0.4dB； 4.温度性能-40℃～+80℃； 5.重复性≤0.2dB； 6.互换性≤0.2dB； 7.回波损耗≥45dB。 | 根 | 16 | 否 |
| 61 | 机柜18U （含PDU） | 1.选用优质冷轧板材制作，厚度：方孔条1.2mm，框架1.2mm； 2.侧门1.2mm，层板1.2mm。 3.采用德国汉高喷涂技术。 4.表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗。采用德国阿克苏进口塑粉，喷塑厚度为80µm。标配前钢化玻璃门后钢制门，标配2个大功率静音风扇，噪音≦45DB。快速拆卸型前后、左右侧门，配备2个层板和6孔PDU电源插座。 5.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达800KG。 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整，带有接地螺丝。可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； | 台 | 3 | 否 |
|  |  | 线管及辅材部分 |  |  |  |
| 62 | 4芯室外单模光缆 | 1.精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性。严格的工艺、原材料控制，保证光缆稳定工作30年以上。 2.全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能。松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲。 3.两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好。 4.外护套具有良好的抗紫外辐射性能。光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作。 | 米 | 1500 | 否 |
| 63 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.UTP六类4对非屏蔽电缆（305米/箱） 2.PVC外护套，导体采用99.99%无氧铜，导体直径为0.565MM，AWG23绝缘材料HDPE十字架骨架； 3.工作温度-20度—70度，最大承受力110N，绝缘的断裂延伸率≥300%； 4.工作电容@KHZ «5.6皮法/百米，额定通过率：65%，线对时延差：«45ns/100米，直流电阻：7.32欧姆/100米，绝缘电阻最小值（MΩ/KM) 5000。 | 箱 | 10 | 否 |
| 64 | JDG20 | 国标 | 米 | 400 | 否 |
| 65 | PVC25 | 国标 | 米 | 1500 | 否 |
| 66 | 光纤熔接 | 人工熔接 | 芯 | 32 | 否 |
| 67 | 辅助材料 | 配套辅材 | 批 | 1 | 否 |
| 室外公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 质量标准及性能要求 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
|  |  | 一、主控设备（安装于广播机房） |  |  |  |
| 68 | IP网络广播工业服务器（含双向IP系统软件包） | 服务器整体设计要求： 1.屏幕采用不大于15英寸大屏幕,不低于1024*768分辨率液晶电容式触摸屏； 2.内置服务器软件；开机系统自动运行，软件内置管理员模式，开机自动运行原定模式，需要更改和调整时，必须通过管理员账号登陆，保证了系统的安全有序。 3.同时支持不少于4路声卡，应内置双显卡，且不少于2组HDMI高清输出口； 4.服务器可定时开关机，实现无人值守功能； 5.采用应不小于128G SSD固态硬盘，内置不小于4G内存，最少可扩展32G内存； 6.应拥有不低于的7.1声卡，用于提供高品质的音频传输； 7.技术参数： USB接口：2xUSB3.0； 4xUSB2.0；PS/2：1组；VGA接口：1组；DVI接口：2组；HDMI接口：1组；RJ45网络接口：1组；音频接口：3x3.5mm接口，3组莲花线接口；RS232通信串口：1组； | 台 | 1 | 是 |
| 69 | 双向IP网络系统软件包（含分控软件） | 主要功能及技术参数不得低于以下要求： 1.应拥有系统、用户、终端、节目、任务管理等多项功能，终端之间能够远程喊话、分区点播、自动打铃等功能； 2.具有系统定时任务可以导出Excel表格，直接在表格中对名称、时间、日期、曲目、音量、播放区域等进行变更，调整好之后直接导入系统，为定时程序变更提供便利； ▲3.具备可拖拽任务分组查看，在任务过多时，可根据爱好显示、自定义设计打印以及保存RPS为后缀的文件，方便使用； 4.可支持节目终端离线推送功能，支持多台服务器分布式布署与服务器集群，支持电源预设功能； 5.可支持WIFI网络扩展兼容安卓系统手机客户端，实现远程管理； 6.支持文字播放；支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音播放； 7.应具备自动识别终端功能，无须逐个配置终端IP地址； 8.系统可选择是否组播权限，降低带宽要求； 9.软件具有语音合成功能，可通过软件实现一个终端同时播放不同任务的混合音频。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 广播寻呼 |  |  |  |
| 70 | 触摸式双向对讲呼叫话筒（彩屏，触屏） | 远程分控站整体设计要求： 1.采用超大的触摸真彩LCD显示屏，内置不少于10个以上的自定义功能按键，无需在服务器配置地址，可直接在触摸屏上配置IP地址和查看终端状态； 2.拥有全双工双向对讲功能，支持直接操作呼叫或对讲任意终端；自带网络回声消除模块,网络延时低于30ms,且具有网络回声啸叫抑制； 3.内置环境监听功能，终端内置U盘功能，可实现发送到指定终端播放； ▲4.支持求助信号铃声、闪屏提示，一键接受求助、对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，可选择至少4种会议模式； 5.不少于一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，不少于一路音频线路输入，提供至少两路USB接口，支持远程点播功能； 6.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 | 否 |
|  |  | 消防联动 |  |  |  |
| 71 | 网络报警主机 | 1.带16路网络报警输入及4路网络报警输出； 2.19英寸标准机架式，2U高度，采用固定静态的IP地址，可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，警灾一听了然； 3.16路消防信号输入对应16路电平指示，有信号输入，相应指示灯亮。网络接口：音频输入及控制RJ45网口1个，配置口RS232； 4.断电断网自动重启恢复时间：小于1秒；网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP、支持组播接收音频数据，支持跨网段跨路由配置； 5.网络延时：文件播放：小于50ms，实时对讲：小于150ms；音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：≥90dB。 | 台 | 1 | 否 |
|  |  | 其他配套 |  |  |  |
| 72 | 数码播放器 （带光驱、U盘、SD卡） | 不少于2路音频信号输出； ▲应自带有至少1路色差视频输出,且可外扩U盘和SD卡 | 台 | 1 | 否 |
| 73 | 数字调谐器 （带收音机、U盘、SD卡） | 1.1U标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作，采用快闪存储器； 2.自动搜台；可存储40个频道；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.石英锁相环路频率合成器调谐回路技术，接收频率精准无偏移；4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 4.1路音频信号左右声道（L /R）输出；可通过面板按键或红外遥控器控制操作； 5.频率范围：AM：522KHz-1602KHz； FM：87.8MHz-107.8MHz； 6.天线输入阻抗：灵敏度：AM：63dBuV；FM：15dBuV。 | 台 | 1 | 否 |
| 74 | 广播麦克风 （前奏提示音） | 1.换能方式：电容式； 2.频率响应：60-15000Hz； 3.输出抗阻：200Ω； 4.指向性：心型指向； 5.灵敏度：-45dB±2dB； 6.供电电源：DC9V/220V； 7.拾音距离：20-50cm。 | 台 | 1 | 否 |
| 75 | 16路电源时 序器 | 1.可与控制器相连接，实现电源控制自动开关； 2.设有手动开关，可手动控制16个电源上断电； 至少16路电源输出，电源插座总容量最少6KVA； ▲3.带有1路24V消防信号输入接口和1路24V消防信号输出接口；1路消防短路报警触发信号输入和1路消防短路报警触发信号输出触发报警设备。 | 台 | 1 | 否 |
| 76 | 广播专业机柜 (豪华型） | 结构：优质2mm冷轧板柜体，通风:顶部配有2个轴流风扇，尺寸（W×D×H）:600×600×2000mm。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 二、分控设备 |  |  |  |
| 77 | 分控电脑 | I5-7400 8G 1T 24.5显示器 | 台 | 1 | 否 |
| 78 | 分控软件 | 可运行在网络上的任意一台电脑上，为广播管理员和广播系统的使用人员提供一个远程操作的平台，使用人员只需要确认远程操作客户端与广播系统服务器的连通，即可通过网络在自已授权范围内自由使用广播系统 | 套 | 1 | 否 |
| 79 | 触摸式双向对讲呼叫话筒（彩屏，触屏） | 远程分控站整体设计要求： 1.采用超大的触摸真彩LCD显示屏，内置不少于10个以上的自定义功能按键，无需在服务器配置地址，可直接在触摸屏上配置IP地址和查看终端状态； 2.拥有全双工双向对讲功能，支持直接操作呼叫或对讲任意终端；自带网络回声消除模块,网络延时低于30ms,且具有网络回声啸叫抑制； 3.内置环境监听功能，终端内置U盘功能，可实现发送到指定终端播放； ▲4.支持求助信号铃声、闪屏提示，一键接受求助、对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，可选择至少4种会议模式； 5.不少于一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，不少于一路音频线路输入，提供至少两路USB接口，支持远程点播功能； 6.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 | 否 |
| 80 | IP网络广播寻址壁挂音箱 | 1.木质壁挂集成网络解码、功放、音箱一体化设计； 2.木质外壳，高低音防磁喇叭单元，内置2×10W数字功放； 3.外扩10W/8Ω无源定阻音箱； 4.采用静态IP地址，网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 5.支持扩展安卓手机客户端WIFI点播，支持红外接收，操作遥控器可任意点播节目； 6.IP网络传输音频文件，本地解码，音质达到CD级（位速128Kbps）并能播放高音质发烧级别的音频文件（位速320Kbps）； 7.支持文字广播：可直接将文字转换为音频文件，通过软件实现对终端的播放； 8.支持扩展PSTN电话广播，支持短信语音广播； 9.支持多达1000级以及以上自定义音频优先级默音控制。 | 只 | 1 | 否 |
| 81 | IP网络广播寻址壁挂音箱（辅箱） | 1.额定功率:10W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.灵敏度:90dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级:94dB； 6.安装方式:挂壁式； 7.单元:5"全频×1； 8.材料:木质箱体 | 只 | 1 | 否 |
|  |  | 三、终端设备 |  |  |  |
| 82 | 彩屏触屏点播式IP网络解码终端（机柜式、外接功放） | 音频编解码器整体设计要求： 1.采用不得小于3.5英寸全彩色触屏显示屏，也可选择遥控器控制来点播服务器节目内容，实现本地播放，无需配置专用软件即可驱动使用； 2.提供1路线路和1路话筒输入接口，拥有多个等级优先灵敏度调节功能； 3.支持扩展U盘功能：通过触屏可对U盘文件进行本地播放实现本地扩声； 4.具有网络音频流的同步接收和解码，硬件音频解码，采样音频硬件编码功能； 5.不少于4路音频信号输出接口，不少于4路外控电源（内置650W大功率智能电源），定时控制功放电源打开； ▲6.支持断网寻呼功能，带自动触发功能，具有编程打开和音频触发打开电源功能； 7.支持安卓手机客户端WIFI点播，支持红外接收； 8.提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 | 台 | 1 | 否 |
| 83 | 前置放大器 | 1.不少于12个输入通道：5路话筒输入，3路信号线路输入，4路紧急线路输入；第5个话筒具有最高优先和强行切入优先功能； 2.内置最高优先权限选择开关，可自由选择麦克风和EMC权限； 3.MIC1、2、3、4、5 和4路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 4.话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，设有高音和低音独立调节，并设有总音量控制旋钮。 | 台 | 1 | 否 |
| 84 | 纯后级广播功放(1500W) | 1.3U标准机柜式设计，纯后级功率放大器； 2.设有RCA插口，XLR插口。1路线路输入，1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放 设有不少于2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω； 3.具有总音量调节旋钮，可直接调节音量大小； 4.具有散热风扇强制启动功能，由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 5.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出； 6.独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 7.独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；带压限电路，限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。 8.技术参数： ▲输出功率：1500W； 输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 输入灵敏度：1V（0dB）； 输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）； 信噪比：>106dB； 频率响应：100Hz-18KHz； 总谐波失真：<0.8%； | 台 | 1 | 否 |
| 85 | 全天候防水音柱(铝质网罩，额定功率：45W) | 1.额定功率:45W，最大功率:60W； 2.灵敏度:100dB； 3.频率响应:100Hz-20KHz； 4.单元:4"全频×4+号角高音×1； ▲5.防水等级:IP66； 铝合金箱体。 | 只 | 20 | 否 |
|  |  | 四、其他设备 |  |  |  |
| 86 | 莲花头对莲花头音频线 | 双莲花头对双莲花头音频线，标配1.5米 | 条 | 3 | 否 |
| 87 | 3.5转莲花头音频线 | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头音频线，标配1.5米 | 条 | 1 | 否 |
| 88 | 广播音箱线 | 参考标准：GB 5023-2008； 轻型聚氯乙烯护套软线：额定电压300/300V/普通聚氯乙烯护套软线：额定电压300/500V、导体由多股裸铜丝绞合。 | 米 | 1500 | 否 |
| 89 | 六类4对非屏蔽双绞线 | UTP六类4对非屏蔽电缆（305米/箱） 1.PVC外护套，导体采用99.99%无氧铜，导体直径为0.565MM，AWG23绝缘材料HDPE十字架骨架； 2.工作温度-20度—70度，最大承受力110N，绝缘的断裂延伸率≥300%； 3.工作电容@KHZ «5.6皮法/百米，额定通过率：65%，线对时延差：«45ns/100米，直流电阻：7.32欧姆/100米，绝缘电阻最小值（MΩ/KM) 5000 | 箱 | 2 | 否 |
| 90 | PVC25 | 国标 | 米 | 1500 | 否 |
| 91 | 其它 | 配套辅材 | 批 | 1 | 否 |

本采购清单中所列技术规格或参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

二、其它要求

1.本谈判文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

2.投标人须明确投标产品的品牌、型号、厂家、产地和详细参数，否则为无效投标。

3.投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4.如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在响应文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则为无效投标。

5.对《节能产品政府采购清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中所投产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），否则为无效投标。

6.响应文件中应明确投标产品的免费质保期、故障响应时间、解决问题时间、维修点地址、负责人、联系电话、维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

7.专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8.本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

9.交付时间：自合同签订之日起30个日历天，超出者为无效投标。

10.交付地点：许昌市曹魏古城南城门。

- 11.验收标准：

- 11.1由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

- 11.2按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

- 12.付款方式：银行转账

- 13.支付时间及条件：

- 13.1合同签订后，7个工作日内，支付合同总价款的 30 %；

- 13.2项目施工完成80%时，7个工作日内，支付至合同总价款的 70 %；

- 13.3工程施工完成，15个工作日内组织验收，经验收合格后，7个工作日内，支付至合同总价款的 95 %；

- 13.4剩余 5 %满1年无质量问题一次付清。

14.预算金额：1360000元。超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

- 1.供应商必须在响应文件中提供下列相关证明文件完整的复印件（加盖公章），并在开标评审时提供与复印件相一致的原件，否则为无效投标：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

1.1.1企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）

1.1.2事业单位法人证书。（事业单位投标提供）

1.1.3执业许可证。（非专业服务机构投标提供）

1.1.4个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）

1.1.5自然人身份证明。（自然人投标提供）

1.2 法定代表人资格证明书或法定代表人授权书：（格式参照“第八部分 附件”）

1.2.1法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件（法定代表人投标提供）

1.2.2法定代表人授权书及授权代表身份证原件（法定代表人授权代表投标提供）

1.3 投标保证金（参照“第八部分 附件”）。

1.4 上一年度经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。

1.5 投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳税收的凭据复印件。

1.6 投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

3.供应商如果成交不得转包，一经发现和证实，将取消其成交资格并承担由此造成的损失。

4.谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠外部证据。

5.供应商必须提前准备第二轮分项报价一览表（格式参照“附件2 分项报价一览表”且盖章签字），第二轮报价限时10分钟，如未按时报价者以第一轮报价为准。

6.成交供应商须在评标结束之时24小时内向许昌市魏都区政府采购中心发送最终谈判轮数的分项报价一览表电子档，并同时电话通知工作人员。邮箱：wdq_cgzx@126.com。

7.成交供应商在领取成交通知书时，须向许昌市魏都区政府采购中心提供《领取成交通知书授权函》，授权函应包括被授权人的身份证复印件、联系方式等详细信息并加盖公章。

8.响应文件属下列情况之一的为无效投标：

8.1 应交未交投标保证金的；

8.2 未按照谈判文件规定密封的；

8.3 不满足谈判文件第一部分供应商资格要求的；

8.4 不满足谈判文件第二部分及第三部分相关无效投标规定的；

8.5 出席代表与授权书中的代理人身份证原件不相符的；

8.6 不响应付款方式的；

8.7 投标报价超出预算上限的；

8.8 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

9.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

9.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

9.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.5 不同投标人的投标文件相互混装；

9.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，谈判小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

11.各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果成交，不得再以任何理由要求追加费用。

12.如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过书面质疑方式提出询问和澄清，详见谈判文件第四部分第6项。如未提出，视为全面接受。

13.供应商必须按照谈判文件要求提交投标保证金。

14.采购单位委派代表参加资格审查和评标委员会的，须向采购代理机构出具授权函（参加评标委员会的采购人代表不得参与资格审查）。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入五楼电子监察室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。

第四部分 供应商须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本谈判文件仅适用于本次谈判中所述的货物、工程或服务。

1.2本谈判文件的最终解释权归许昌市魏都区政府采购中心及采购单位所有。

2.定义

2.1谈判文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同，“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次采购项目的许昌市魏都区政府采购中心。

2.3“投标人”系指向招标人提交响应文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的货物、工程或服务。

3.合格的供应商

3.1符合本谈判文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.谈判费用

供应商应自行承担参加政府采购活动有关的全部费用，采购人及招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 谈判文件说明

5.谈判文件的构成

5.1谈判文件用以阐明采购货物、工程、服务、谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：竞争性谈判邀请函，货物需求及其它要求，特别提示，供应商须知，附件。

5.2谈判文件以中文编制。

5.3供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.质疑提出与答复

6.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

6.1.1对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；

6.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

6.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

6.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

6.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

6.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

7.谈判文件的修改

谈判文件的修改内容将构成谈判文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

C 响应文件的编写和说明

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.响应文件书写、计量单位使用等

8.1响应文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.响应文件的组成

9.1见附件。

9.2响应文件装订。投标人应按附件中响应文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、投标项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.响应文件格式

供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写，供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

允许供应商在规定的时间进行最后报价。

12. 供应商资格的证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

13.投标有效期

13.1谈判文件从开标之日起，投标有效期为30天，特殊项目在 “项目需求”部分另行规定。

13.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交27000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

14.7.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

14.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5采购文件规定的其他情形。

D 响应文件的递交

15.响应文件的密封

供应商应将响应文件正本和副本用非透明文件袋密封。

16.响应文件的份数和签署

16.1供应商应提交一份正本和二份副本响应文件。

16.2响应文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的代表人在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

17.递交响应文件的截止时间

17.1所有响应文件都必须按谈判文件规定的提交响应文件截止时间之前在开标地点现场送至招标人。

17.2因谈判文件的修改推迟提交响应文件截止时间的情况，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18. 迟交的响应文件文件

招标人将拒绝在提交响应文件截止时间后所提交的响应文件。

19.响应文件的撤回、修改补充

19.1提交响应文件截止时间前，供应商可以撤回、修改补充已递交的响应文件。

19.2修改补充的内容为响应文件的组成部分。修改补充的响应文件应按照谈判文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

19.3供应商不得在开标时间起到投标有效期期满前撤销谈判文件。

E 谈判和评审

20.谈判

招标人在谈判文件规定的时间和地点公开谈判。供应商可委派授权代表参加，参加评审的代表须签名报到以证明其出席。

21.谈判小组

招标人将根据招标项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。

22.响应文件的审查

22.1谈判时，招标人将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

22.2在对响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查其履约能力。如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

22.3 信用记录

- 22.3.1 谈判小组通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录：投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

- 22.3.2 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 22.3.3 信用信息查询截止时点：同投标截止时间；

- 22.3.4 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人应当对供应商信用记录进行甄别，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，对确认的查询结果与其他采购文件一并保存；

22.3.5信用信息使用原则：经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

22.4谈判小组将确定每一响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指响应文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

22.5谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

22.6谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤消不符之处而改变其响应文件的响应性。

22.7谈判小组允许修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

23. 响应文件的澄清

23.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商须向谈判小组进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其授权代表人签字。

23.3澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

23.4响应文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

24.对响应文件的评估和比较

谈判小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

25.谈判方法和评审标准

25.1谈判方法

25.1.1谈判轮数：暂定两轮。第一轮：提交响应文件，响应文件中的报价金额视为第一轮报价，供应商回答谈判小组的问题；第二轮：供应商回答第一轮谈判没有回答清楚的问题，并进行第二轮报价，现场填写报价表（表格由工作人员提供），同时向谈判小组提交第二轮分项报价一览表（表格由供应商自行提前准备，格式参照“附件2 分项报价一览表”且盖章签字）；根据现场谈判需要，可适时增加谈判轮数。

25.1.2 第二轮谈判时，供应商的报价必须满足下列要求，否则本轮报价金额以第一轮谈判为准：

25.1.2.1 报价表填写完整，字迹清晰可辨；

25.1.2.2 向谈判小组提交第二轮分项报价一览表；

25.1.2.3 第二轮分项报价一览表的清单必须与响应文件中的分项报价一览表的清单相一致；

25.1.2.4 第二轮分项报价一览表的分项报价金额不得超过响应文件中的分项报价金额；

25.1.2.5 报价限时10分钟。

25.1.3 第二轮谈判之后，需要增加谈判轮数时，供应商的报价必须满足下列要求，否则本轮报价金额以上一轮谈判为准：

25.1.3.1 报价表填写完整，字迹清晰可辨；

25.1.3.2 报价金额不得超过上一轮；

25.1.3.3报价限时10分钟。

25.1.4谈判小组结合澄清的情况按照谈判文件要求综合评判，推荐成交供应商和备选成交供应商。

25.2谈判办法及评分标准

25.2.1不满足谈判文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

25.2.2根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

25.3落实政府采购政策价格调整部分

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，响应文件符合谈判文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以最终报价最低的原则确定成交供应商。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

26.保密及其它注意事项

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

26.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

27.成交原则
27.1严格按照谈判文件的要求和条件进行评审。

27.2本次竞争性谈判，合同将授予质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商。

28.成交通知

评审结束后，由采购中心签发成交通知书。

29.签订合同

29.1成交供应商接到“成交通知书”后，按指定地点与采购人签订采购合同。

29.2招标人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过政府采购，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指成交后提供合同服务的成交方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次政府采购活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物、工程或服务的技术规格标准应与本成交供应商的响应文件相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物、工程或服务而要求甲方支付的金额应与其最终报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物、工程或服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物、工程或服务项目，退还已经收取的该类项目的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1甲方有权要求乙方缴纳履约保证金，其金额不得超过成交合同金额的10%。

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式向甲方提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同一式五份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第七部分 合同样本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与谈判文件有冲突）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的成交通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、成交通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 附件

附件1

报价一览表

| 项目名称 | 投标报价 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

注：交付时间指最终交货时间或工期（日历天）。

附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 内容 | 材质 | 单位 | 面积 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术造型 | 比例放线 | 陶泥、木材综合、棕绳、其他材料 | ㎡ | 204 |  |  |
|  |  | 搭制钢木骨架 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上大泥 |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术塑造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术刻划 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保养 |  |  |  |  |  |
| 2 | 定样制模 | 浇制外模 | 树脂综合、木材综合、石膏、玻纤布、其他材料 | ㎡ | 204 |  |  |
|  |  | 掏泥 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆卸钢木骨架 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组合外模 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浇制内模 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内模整形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清运垃圾 |  |  |  |  |  |
| 3 | 石材浅浮雕 | 购料 | 福建青石材料雕刻、打磨处理等。 | ㎡ | 204 |  |  |
|  |  | 放样下料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雕切大形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 造型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 刻画细节 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面处理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 修补 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护 |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术家监制 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输安装 |  |  | ㎡ | 204 |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

服务承诺

附件4

投标保证金

投标保证金应以转帐、电汇。

附件5

投 　标　 书

致：许昌市魏都区政府采购中心

根据贵方项目编号为WZCG-T_______号的竞争性谈判邀请，签字代表                                 （全名、职务）_______经正式授权并代表投标人_______（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份，并对之负法律责任。

（1）报价一览表

（2）分项报价一览表

（3）服务承诺

（4）金额为人民币       投标保证金

（5）资格证明文件

（6）关于资格的声明函

（7）无违反政府采购法律法规的承诺函

（8）无重大违法记录声明函

（9）投标报价不高于市场平均价承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、响应文件中所投项目的投标总价为人民币            ，即（大写）             。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本项目自开标时间起投标有效期为30天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其本项目有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

9、我方承诺与其他投标供应商不存在围标、串标等违法活动。

10、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

11、与本项目有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件6

资格证明文件

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权书

- 3、法定代表人或授权代表的身份证

4、财务报告，或资信证明，或投标担保函

- 5、投标人缴纳税收的凭据

- 6、投标人缴纳社会保险的凭据

7、谈判文件要求的其他有关资料、证明文件

附件7（法定代表人投标提供）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  投标人名称  的法定代表人。就参加贵方招标编号为WZCG-T________的  项目名称    项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

附件8（授权代表投标提供）

法定代表人授权书

本人法定代表人姓名  系　投标人名称   的法定代表人，现委托被授权人姓名 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　   项目名称   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　  年     月　  日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

附件9

关于资格的声明函

魏都区政府采购中心：

关于贵方项目编号为WZCG-T       号              项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并在此声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 1、法人营业执照副本

- 2、税务登记证副本（或三证合一）

3、法人授权书

4、被授权人身份证

5、被授权人递交响应文件之日起前三个月内任何一个月的社保部门出具的缴纳养老保险证明文件

5、谈判文件要求的其他有关资料、证明文件

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方理解，谈判小组对资格审查所做的决定，是最终的。招标人对任何投标人不承担任何责任，也无义务将谈判小组所做决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                 法定代表人（签字）：

被授权人职务：                     被授权人（签字）：

地址：                             邮政编码：

电话：                             传真：

日期：

附件10

无违反政府采购法律法规的承诺函

许昌市魏都区政府采购中心：

在本次政府采购活动中，我单位不存在与其他供应商事先沟通、私下串通及围标等违反政府采购法律法规的情况；我单位负责人与其他供应商不存在同一人或者直接控股、管理关系；我单位无提供任何虚假材料、假借其他企业资质围标串标谋取中标（成交）的行为；如果有以上情况发生，我单位自愿承担所有后果及相应责任。

投标人（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件11

无重大违法记录声明函

许昌市魏都区政府采购中心：

我单位在参与本次采购活动前三年的经营活动中，没有出现过因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚，如果隐瞒以上重大违法记录，我单位自愿承担所有后果及相应责任。

投标人（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件12

投标报价不高于市场平均价承诺函

许昌市魏都区政府采购中心：

根据《政府采购法》第十七条规定：“集中采购机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。”我单位向谈判小组保证，本次所投产品的分项报价和总报价均不高于市场平均价，并保证我单位的服务质量和信誉良好。如果违反相关规定，我单位自愿承担所有后果及相应法律责任。

投标人（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件13

所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

附件14（选用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件15（选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：