投标分项报价表

项目编号：XZZ-G2018051号

项目名称：襄城县生活垃圾无害化处理场渗滤液处理设备维修项目（二次）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 50WQ7-22-1.1 | 流量：7m3/h；扬程：22米；功率：1.1KW | 2 | 套 | 4000 | 8000 |
| 2 | 氨氮吹脱一体化设备 | / | 吹脱塔维修 | 1 | 套 | 18000 | 18000 |
| 3 | 氨氮吹脱一体化设备除锈防腐 | / | 内部除锈防腐，外部除锈刷漆 | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
| 4 | MBR池除锈防腐 | / | 内部除锈防腐，外部除锈刷漆 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |
| 5 | pH计 | / | 1-14 | 2 | 套 | 4000 | 8000 |
| 6 | 电磁流量计 | / | DN25，DN32，DN40，DN50 | 5 | 台 | 8000 | 40000 |
| 7 | 潜水搅拌机 | QJB1.5/6-260/3-980S | 电机功率：1.5KW，转速：980r/min，叶桨直径260mm | 2 | 台 | 9800 | 19600 |
| 8 | 风机消音器 | / | SR-80 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 9 | 射流曝气器 | / | QSB3.0 | 8 | 台 | 7900 | 63200 |
| 10 | 循环泵 | 80WQ15-15-1.5 | 流量：15m3/h；扬程：15米；功率：1.5KW | 2 | 台 | 5000 | 10000 |
| 11 | 蝶阀 | / | DN80 | 4 | 个 | 400 | 1600 |
| 12 | 蝶阀 | / | DN65 | 2 | 个 | 350 | 700 |
| 13 | 蝶阀 | / | DN50 | 8 | 个 | 300 | 2400 |
| 14 | 止回阀 | / | DN50 | 4 | 个 | 400 | 1600 |
| 15 | 硝化液回流泵 | 50WQ20-7-0.75 | 流量：20m3/h；扬程：7米；功率：0.75KW | 2 | 台 | 4000 | 8000 |
| 16 | MBR膜 | / | 中空纤维帘式膜 过滤方式：负压或重力静压 膜材质：PVDF 黏结材料：环氧树脂 接口材料：工程塑料ABS 孔径：0.10μm 透过水流量：10~20L/h· m2 工作跨膜压差：5—30KPa 单只膜面积：12.5m2 | 64 | 片 | 4000 | 256000 |
| 17 | 抽吸泵 | / | 流量：4m3/h；扬程：22米；口径：DN32；功率：0.75KW | 2 | 台 | 6000 | 12000 |
| 18 | 污泥回流泵 | / | 流量：4m3/h；扬程：22米；口径：DN32；功率：0.75KW | 2 | 台 | 4000 | 8000 |
| 19 | 纳滤管线改造 | / | DN40，DN32 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 20 | 不锈钢溢流堰 | / | 长度5m，高度0.5m，厚度5mm | 1 | 套 | 9000 | 9000 |
| 21 | 纳滤进水泵 | / | 流量：8m3/h；扬程：22米；口径：DN50；功率：2.2KW | 1 | 台 | 7600 | 7600 |
| 22 | 纳滤膜 | / | 稳定透盐率：40~60%，产水量（CaCl2）： gsd14700，55.6m3/d 膜材质：芳香族聚酰胺复合材料 有效膜面积：37m2 膜尺寸：8英寸★ 最高操作压力：14bar 最高操作温度：45（℃）最高压降：15psig PH范围，连续运行：3-10 最大进水流量：70gpm 单只膜回收率：15% | 9 | 支 | 15000 | 135000 |
| 23 | 反渗透膜 | / | 最高操作温度：45（℃） 稳定脱盐率：99.5% 产水量：40m3/d 膜尺寸：8英寸★ 膜材质：聚酰胺复合膜 有效膜面积：37m2 操作压力： 225psi/15.3bar 进水流道宽度：34mil 连续运行PH范围：2-11 单只膜回收率：15% | 6 | 支 | 12000 | 72000 |
| 24 | 膜壳 | / | 2支装，玻璃钢 | 1 | 支 | 6000 | 6000 |
| 25 | MBR膜架 | / | 304不锈钢配套 | 2 | 套 | 20000 | 40000 |
| 26 | UASB除锈刷漆 | / | φ3.6m*12m，外部除锈，一道底漆，两道面漆 | 2 | 套 | 15000 | 30000 |
| 27 | 电缆更换 | / | 1*12信号线500米 200*100桥架70米 3*2.5+1电缆线600米 3*6+1电缆线300米 | 1 | 套 | 24000 | 24000 |
| 28 | PLC电控系统维修 | / | GGD | 1 | 套 | 50000 | 50000 |
| 29 | 动力柜更换 | / | GGD | 1 | 套 | 30000 | 30000 |
| 30 | PP滤芯 | / | 直径65mm，过滤精度5μm，长度40英寸 | 5 | 箱 | 1500 | 7500 |
| 31 | 电磁阀 | / | DN50，DN20 | 2 | 个 | 500 | 1000 |
| 32 | 压力开关 | / | / | 4 | 个 | 600 | 2400 |
| 33 | 电导仪 | / | / | 2 | 个 | 3800 | 7600 |
| 34 | pH计 | / | / | 1 | 个 | 4000 | 4000 |
| 35 | 溶解氧仪 | / | / | 1 | 个 | 8000 | 8000 |
| 36 | 加药管线改造 | / | DN15，PPR | 200 | m | 20 | 4000 |
| 37 | 放空管线改造 | / | DN150，UPVC | 100 | m | 60 | 6000 |
| 38 | 板框压滤机 | / | 20平方★ | 1 | 台 | 37000 | 37000 |
| 39 | 螺杆泵 | / | 流量：5m3/h；扬程：60米；功率：2.2KW | 1 | 台 | 16000 | 16000 |
| 40 | 彩板房 | / | 6m*3m*3m | 1 | 座 | 19000 | 19000 |
| 41 | 加药装置 | / | 0.5m³，含搅拌装置、加药泵 | 1 | 台 | 12000 | 12000 |
| 42 | 配套管线 | / | 含1m³PE加药桶3个， | 1 | 套 | 7600 | 7600 |
| 合 计 |  | 大写：壹佰零肆万玖仟捌佰元整 小写：￥1049800.00 |  |  |  |  |  |