# 二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018120-2号

项目名称：国民体质一站式数据采集上传设备            单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 国民体质一站式数据采集上传设备 | 大写：柒拾肆万元整 小写：740000.00元 | 合同签订后5日（日历日）内 | 解决问题的时间为2小时内，免费保修6年 |

投标人名称： 郑州钰诚健康科技有限公司（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期:2018年11月14日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 4.1 投标分项报价表

项目编号：国民体质一站式数据采集上传设备

项目名称：ZFCG-G2018120-2号

| 序号 | 名 称 |  | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国民体质测试仪器 | 身高测试仪 | 健民牌GMCS-SGJ2型 | 量程：90cm~210cm 分度值：0.1cm 精度：±0.2cm 身高、体重分开测试。身高：水平压板自动升降控制操作；电子数显并自动锁定，提示音提示操作。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 13600 | 68000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 2 |  | 体重测试仪 | 健民牌GMCS-RCS2型 | 量程：10kg~160kg分度值：0.1kg 精度：≤100kg±0.1kg ＞100kg±0.2kg 身高体重分体分开测试。体重平台为平面设计，保证任意一点都可测出受试者的体重，并所得数值一样。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 9800 | 49000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 3 |  | 握力测试仪 | 健民牌GMCS-WCS2型 | 量程：5kg~99.9kg 分度值：0.1kg 精度：±1%F.S 手柄可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距，以数字形式显示，提示音提示测试。器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 9600 | 48000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 4 |  | 肺活量测试仪 | 健民牌GMCS-FHL2型 | 量程：100ml~9999ml 分度值：1ml 精度：±1%F.S 以数字形式自动显示受试者的肺活量值并自动将此数值锁定；能够测出人体吹气微小的余量。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 11800 | 59000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 5 |  | 坐位体前屈测试仪 | 健民牌GMCS-TQQ2型 | 量程：-20cm~40cm 分度值：0.1cm精度：±0.2cm 测试人体腰、髋、柔韧性的测试器材，采用测试推拉板测试；无惯性；测试推拉杆可根据被测人身高体长调节高度；抗疲劳试验十万次以上，仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 14600 | 73000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 6 |  | 纵跳测试仪 | 健民牌GMCS-ZTJ2型 | 量程：99.9cm分度值：0.1cm 精度：±1%F.S 落地压力传感测试台设计，测试方便简捷，便于测试，传感胶皮与海棉组合，提高安全可靠性。以数字形式显示；提示音提示测试进程。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 13800 | 69000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 7 |  | 闭眼单脚站立测试仪 | 健民牌GMCS-DJZL2型 | 量程：2s~900s 分度值：1s 精度：±1s次 落地传感测试台设计，支撑板和开关踏板独立设计，传感部分具有重量识别功能，更好体现测试要求。两次测试，中途强制下测试台进行调整，以便达到更好的测试成绩。以数字形式显示；提示音提示测试进程。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 14500 | 72500 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 8 |  | 反应时测试仪 | 健民牌GMCS-FYS2型 | 量程：9.99s 分度值：0.01s 精度：±0.01s 测试面板触点按键扇形设计，声、光同时提示，配备专用测试台，直观便于测试，5000种反应情况，增强测试随机性。以数字形式显示；提示音提示测试进程。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 14800 | 74000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 9 |  | 台阶试验测试仪(三人测测) | 健民牌GMCS-TJY2型 | 量程：0~300次 分度值：1次 精度：±1次 三人同时进行测试。可根据被试者的情况随时按对应功能键终止运动按当前时间计算出成绩； 分别测定三次休息后30秒内脉搏数，并随机显示；根据有关公式自动计算评定指数，并将有关结果存储以供反复核查；提示音提示自动操作，自动声音报时。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。可根据要求扩展为6人测12人测。 | 台 | 5 | 18500 | 92500 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 10 |  | 俯卧撑测试仪 | 健民牌GMCS-FWC2型 | 量程：99次 分度值：1次 精度：±1次 测试台设计,通过两套红外光电开关计数,防犯规及防不规范测试功能显著。以数字形式显示；提示音提示测试进程。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 9800 | 49000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 11 |  | 一分钟仰卧起坐测试仪 | 健民牌GMCS-YWQZ2型 | 量程：≥99次 分度值：1次 精度：±1次 在防犯规功能及双屈90度调节器。具有背部压力传感器和红外传感器防犯规和动作不规范，以数字形式显示；提示音提示进行测试。仪器具有自动提示测试状态功能，并拌有蜂鸣器提示声音，测试数据自动记录在IC卡上，安全可靠不会丢失和修改，通过IC卡将各项测试数据录入到国民体质评价软件内进行分析、评价、打印等。便携式翻盖设计，翻盖可见测试要领图示。配有可拆卸仪器放置台。 | 台 | 5 | 17200 | 86000 | 北京/北京鑫东华腾体育器械有限公司 |
| 12 |  | 数据评价和上传软件 | 河南省体育局局配发的数据评价和上传软件 | 使用河南省体育局配发的数据评价和上传软件，在联网状态下测试数据即时上传河南省体质测试和科学健身指导管理平台及省体育局数据展示大屏系统。 | 套 | 5 | 河南省体育局局配发 | 河南省体育局局配发 | 河南省体育局局配发 |
| 合 计 |  |  | 大写：柒拾肆万元整 小写：740000.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：郑州钰诚健康科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日期：2018年11月14日