许昌市环境监控信息中心“许昌市网格化微型环境空气质量监测系统运维服务”项目

采  购　文　件

采购单位：许昌市环境监控信息中心

招标编号：ZFCG－D2018011号

二○一八年十一月十五日

招标文件目录

第一部分  投标邀请

第二部分  项目需求及其它要求

第三部分  投标人须知

第四部分  附件

第一部分　投标邀请函

河南广睿达环保科技有限公司：

受许昌市环境监控信息中心的委托，许昌市政府采购中心就“许昌市网格化微型环境空气质量监测系统运维服务”项目进行单一来源采购，现邀请贵单位就该项目的相关事宜前来谈判。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市网格化微型环境空气质量监测系统运维服务

（二）采购方式：单一来源

（三）主要内容、数量及要求：许昌市网格化微型环境空气质量监测系统2年运维服务

（四）预算金额：460万元；最高限价：460万元。

（五）服务期限：自合同签订后至2019年11月9日

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市环境监控信息中心

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

- 具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

（一）网上下载采购文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载采购文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年11月21日10：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标5室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：沙先生　   联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市环境监控信息中心

地址：许昌市龙兴路创业中心B座307室

联系人：于佳良   联系电话：0374-6069913

许昌市环境监控信息中心

二〇一八年十一月十五日

第二部分　项目需求及其它要求

一、项目需求

按照《省环境污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发河南省 2017 年大气污染防治攻坚战 7 个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知（豫环攻坚办〔2017〕71 号）》中《河南省2017年严格大气污染防治在线监控实时方案》的相关要求，建设完成许昌市55个点位，开发环境污染网格化监测与溯源平台及 “网格化微型空气站” 微信公众号，与省级平台联网，并负责以上内容2年的运维运营服务。

一、采购清单

1、硬件要求

1.1、建设要求

按照《省环境污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发河南省 2017 年大气污染防治攻坚战 7 个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知（豫环攻坚办〔2017〕71 号）》中《河南省2017年严格大气污染防治在线监控实时方案》的相关要求，以 1.5 公里×1.5 公里为网格，每个网格内设 1 个点位的标准建设41个网格化监测点，14个道路扬尘监测点。网格化监测点与道路扬尘监测点均采用固定式一体化扬尘监测设备。具体点位建设地址要求如下表：

| 序号 | 点位名称 | 详细地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新兴路街道办 | 新兴路兴华路交叉口向南200米路西院内西头新兴路街道办院内。 |
| 2 | 文峰路街道办 | 新兴路议台路交叉口向西50米路南小巷南头文峰街道办院内。 |
| 3 | 东大街道办（文惠社区） | 文峰路建安大道交叉口向南50米路西文惠社区内楼顶。 |
| 4 | 南关街道办（大同社区） | 南顺河沿街大同北街交叉口向南150米路西大同社区楼顶 。 |
| 5 | 丁庄街道办 | 劳动路天宝路交叉口向北500米路东丁庄街道办事处东楼楼顶。 |
| 6 | 高桥营街道办 | 北外环魏都中学路口向北1.5公里路东高桥营街道办楼顶。 |
| 7 | 七里店街道办 | 灞陵路帝豪路交叉口向西300米路北七里店街道办楼顶。 |
| 8 | 北大街道办 | 劳动路八一路交叉口向南200米路西北大街道办楼顶。 |
| 9 | 北大街道办（许昌高中北校区） | 八一路文化路交叉口向东100米路北许昌高中北校区图书室楼顶。 |
| 10 | 灞陵街道办 | 许继大道灞陵公园向西150米路南灞陵街道办楼顶。 |
| 11 | 魏北街道办（渣土山上） | 北外环大转盘东南老学院路向南100米路东渣土山上。 |
| 12 | 高桥营街道办（东面游园内） | 高桥营向东1千米路口向北200米路东游园内酒店东北角。 |
| 13 | 西关街道办（帝豪游园内） | 帝豪路解放路交叉口向西200米路南帝豪游园西北角小木屋南侧。 |
| 14 | 新兴街道办（工农社区） | 工农路群众路交叉口向西800米路南工农社区院内东北角。 |
| 15 | 西关街道办（万象社区） | 八一路与五一路交叉口向南过新天街50米路西万象新天小区内万象社区西侧绿化带内。 |
| 16 | 产业聚集区（采摘园） | 万通大道腾飞大道交叉口向西500米路北150米采摘园内。 |
| 17 | 五一街道办（防疫站） | 光明路与五一路交叉口向西1千米路北防疫站楼顶 |
| 18 | 东大街道办（春秋社区） | 天平街137号恒达都市花园内春秋社区楼顶。 |
| 19 | 七里店街道办（孙庙社区） | 天宝西路外环路交叉口向东200米路北家具建材城配电柜北侧 |
| 20 | 半截河街道办（壹品蓝湾） | 魏文路新兴东路交叉口向北50米路东西门向东50米9号楼东侧绿化带内。 |
| 21 | 半截河街道办（永丰国际） | 许都路赵湾街交叉口向南100米路西东门向西50米道路北侧绿化带内。 |
| 22 | 天宝街道办（中轴水系） | 陈庄街竹林路交叉口西北角中轴水系游园内。 |
| 23 | 天宝街道办（鹿鸣湖） | 学院北路陈庄街交叉口向北1千米路东鹿鸣湖畔西门向东150米路北公厕旁。 |
| 24 | 半截河街道（东风润滑油） | 许由东路与桃源路交叉口向西100米路南东风润滑油门卫室北侧。 |
| 25 | 天宝街道办（香樟林） | 天宝路许州路交叉口向西20米路北香樟林园区内公厕东侧。 |
| 26 | 半截河街道办（许昌职业技术学院） | 魏武大道前进路交叉口向南200米路东许昌职业技术学院内湖东北角绿化带内。 |
| 27 | 半截河街道办（怡景花城） | 魏文路唐岗街交叉口向南200米路西怡景花城小区内中心广场北侧绿化带内。 |
| 28 | 祖师街道办 | 许州路与瑞贝卡大道交叉口向南500米再向西沿河堤前进500米祖师庙北侧变电站旁。 |
| 29 | 半截河街道办（骏景尚都） | 八一路钧都路交叉口西南角骏景尚都小区东门向西150米路北日日顺快递柜旁。 |
| 30 | 长村张乡政府 | 南外环路朝阳路交叉口向东900米路口向北300米长村张乡政府后院草坪上。 |
| 31 | 长村张乡（徐庄社区） | 阳光大道与朝阳路交叉口向南200路东莫尔电器厂内东北角。 |
| 32 | 龙湖街道办（屯南污水处理厂） | 工农路瑞昌路交叉口向南200米路西屯南污水处理厂东门向西150米路北绿化带内。 |
| 33 | 龙湖街道办 | 延安路与阳光大道交叉口向东300米路南龙湖街道办院内草坪上。 |
| 34 | 龙湖街道办（屯南社区） | 阳光大道与工农路交叉口东南角区域屯南村内屯南社区院内东南角绿化带内。 |
| 35 | 许由街道办 | 农贸路与新许路交叉口西北角许由街道办内院西北角车库旁边。 |
| 36 | 许由街道办（利达实业） | 学院南路与金叶大道交叉口向西50路路北利达实业有限公司2号楼公厕南侧绿化带内。 |
| 37 | 将官池政府 | 瑞贝卡大道与潩水路交叉口向东150米路北院内西侧国税局门口南侧绿化带内。 |
| 38 | 许由街道办（薛坡果园） | 将官池镇梨园薛坡东环路北350米路口向东200米果园内。 |
| 39 | 永兴街道办 | 永兴东路与魏武大道北段交叉口蒋店白马庙附近街道办院内。 |
| 40 | 忠武街道办 | 007县道与京港澳高速交叉口向西2千米路北前冯联小附近街道办院内。 |
| 41 | 东外环路口 | 许州路与瑞贝卡大道交叉口西北角绿化带内 |
| 42 | 南外环梨园转盘 | 学院路与南外环路交叉口转盘西南角 |
| 43 | 莲城大道 | 许都路学院路交叉口转盘东南角 |
| 44 | 天宝文峰路口 | 天宝路文峰路交叉口西南绿化带内 |
| 45 | 北外环文峰北转盘 | 文峰北路与北外环路交叉口转盘东北角 |
| 46 | 天宝西路铁路口 | 天宝西路与铁路交叉口向东50米路北 |
| 47 | 六一新兴路口 | 六一路与新兴路交叉口东南角绿化带内 |
| 48 | 西外环新兴路口 | 西外环路与新兴路交叉口东北角 |
| 49 | 西外环华佗路口 | 西外环路与华佗路交叉口东南角 |
| 50 | 魏风路文峰大街路口 | 魏风路与文峰大街交叉口西北角绿化带内 |
| 51 | 魏都中学路口 | 北外环路与延安路交叉口向东200米路北 |
| 52 | 花都大道邓庄桥路口 | 花都大道与高速路交叉口向东500米路南绿化带内 |
| 53 | 瑞雅发制品 | 滨河路与阳光大道交叉口向东200米路南瑞雅发制品厂区北门 |
| 54 | 清泥河桥路口 | 延安路与清泥河桥交叉口西北角 |
| 55 | 天宝学院路口 | 学院路天宝路交叉口东北角绿化带内 |

2、设备参数要求

1）能够同时监测PM2.5、PM10及风速、风向、温度、湿度等参数

2）监测原理：光散射法

3）测量粒径：1µm以上

4）平行线误差：≤15%

5）测量范围：0-2000（µg/m³）

6）测量周期：（10±2）s/次

7）消耗功率：≤6W

8）工作环境：温度(-20～60)℃

9）3G/4G通信

10）环境适应性满足《GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范》规范相应振动、冲击、倾斜跌落和包装运输要求。

11）电磁兼容性满足《GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范》规范相应电磁兼容性要求。

12）监测仪器立杆3.5米，杆箱应急维护电话等统一文字。

2、软件要求

1、首页一张图

实时显示监测区域的空气质量（如首要污染物）及温度、风向等气象信息。

在电子地图上实时显示监测点位及省控站的位置；

实时显示监测区域六因子监测数据小时均值柱形图，并可选择不同的因子，单独查看。

根据各监测因子小时均值监测数据，实时显示排名前十位的监测点位排名；

可根据不同的告警类型，实时显示告警次数。

可实时显示监测区域年度工作目标完成进度状况（优良天数、PM10、PM2.5）。

★空气质量预报：能提供每个市控站PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3和AQI未来24逐小时预报；

★气象潜势预报：能提供未来3～6小时的气象潜势预报，便于掌握未来气象是否有利于污染物的扩散；

可通过可视化地图查看全国和所属省市、区县空气质量（包括AQI、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h）区域分布，可自定义区域和时间查看小时和每日数据，对区域空气质量的传输过程和趋势进行分析研判。

2、实时监控

在电子地图上实时显示监测点位及省控站的位置；

实时显示监测点位及省控站的小时均值、十分钟均值及5分钟均值；

实时直观显示监测点位的风速、风向值；

可滚动显示监测点位实时监控图片；

及监测点位周边环境图片；

可根据监测点位五分钟值实现音频告警。

3、预警预报

可生成当前城市/单个市控站点的空气质量预测精确数据曲线

可预报未来三天城市空气质量。也能够针对国控站提供小时预报，预测未来24小时空气质量。

4、气象研判

★通过气象条件数据的可视化展示，提供历史和实时的气象条件信息，为污染防治研判提供气象条件方面的数据支持。可视化信息包括：污染源网格信息、污染源监控（市控站和微型站）信息（包括AQI、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h）、实时和历史的气温、降水、风场信息、湿度、气压维度的可视化。

可动画效果播放历史与未来污染潜势、气象条件变化动图。

5、污染管控

能够对各类站点的超标进行排名分析；

能够针对污染源的违规类型进行分类并提供在线取证依据；能够针对不同的违规类型提出措施建议，并可以进行任务分发；

提供针对不同污染源的现场巡查记录，并可同步在平台上生成监管任务。

6、网格溯源

★通过大数据进行同源分析计算，可以精确溯源定位影响市控站的污染源网格点；

★通过大数据进行污染传输路径计算，可以溯源定位污染产生、污染传输扩散以及污染消散的位置、时间和路径。

7、统计分析

可自动统计年度目标考核任务完成进度（优良天数、PM10、PM2.5），并可通过与去年同期对比

能够自动生成污染日历、管理日历。

能够实现对监测点位的排名分析、对比分析。

能够对所有监测点位的历史数据进行数据查询。

能随时查看日常运营工作中生成的分析报告。

二、服务标准、期限、效率等要求

本项目为政府购买服务项目，经政府采购程序确定每年服务费230万元，服务期限2年，项目总计服务费460万元。本项目服务期自2017年11月10日起，至2019年11月9日结束，具体服务标准如下：

1、团队配置要求

组建2～4人的专业化的技术服务队伍，配置人员应满足以下基本需求：包括项目管理人员、现场固定巡检人员、系统运行维护人员（含应急值班）等。项目经理应当有主持开展过类似项目案例的经验，项目成员应包含计算机（软件）、环保等与项目相关专业背景方面人员。

2、运维要求

具备 7*24 小时值班值守能力，污染超标时进行预警提醒，督促，能随时调取和提供监控数据和影像资料给采购人或采购人指定的相应管理部门。发现数据持续异常情况，立即前往现场进行检查。

每月一次对前端监测设备进行现场巡检，查看仪器数据与异常情况，并记录在案，随时检查球机镜头是否清洁，尤其是在沙尘天气或雨后等异常天气后须及时进行检查、清洗。

发现异常或接到异常通知，在工作日工作时间内，对位于城市中心区范围内的点位，要求在 2 小时以内必须赶到现场并排除故障；对在乡镇范围内的点位，要求在4小时以内必须赶到现场并排除故障。

应根据仪器结构特点和厂商提供的维修手册要求，制定常见故障的判断和检修的方法及程序并储备足量的备品备件。对于在现场能够明确诊断，并且可由简单更换备件解决的问题，如传感器、主板、风速仪等，可在现场进行检修与更换。对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修，并在现场用备用仪器替代发生故障的仪器。

3、运营要求

每日应以纸质和电子版的形式提供监测数据统计分析日报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。

每周一应以纸质和电子版的形式提供上周的监测数据统计分析周报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。

每月10日之前应以纸质和电子版的形式提供上月的监测数据统计分析月报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。

根据对特定时间段（例如冬防或重污染天气时段）或特定区域的管理需求，提供相应特定时间段或特定区域的数据分析报告。

在服务到期后提供服务期满的总结分析报表（告），并完成项目总结汇报。

日报、周报、月报、年报及数据分析报告内容应与甲方共同商定。

三、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

二、其它要求

1、本采购文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、投标文件中须有详细的实施（技术）方案，否则为无效投标。

4、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

5、成交人在向采购单位领取成交通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件，否则取消其成交资格。

6、产品必须符合国家质量检测标准和本采购文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

7、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

8、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

9、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

10、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

11、付款方式（不响应者为无效投标）

本项目签署正式服务合同后，服务期每满6个月支付合同总金额的25%。

12、采购预算：460万元,超出者为无效投标。

13、本项目涉及须提供法人的材料，可提供法人或负责人材料。

14、本项目涉及投标人资格证明材料的，可提供投标人或投标人上级机构的证明材料。

第三部分　投标人须知

A  说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同，“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同，“成交公告”与“成交公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3、投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B  投标文件的编写

4、要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

5、投标文件的组成

5.1开标一览表、投标保证金、法人授权书等。

5.2资格的声明函、售后服务承诺、投标人的资格证明文件。

5.3投标符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

5.4投标文件资料清单。投标人应将投标文件装订成册（A4幅面），并填写 “投标文件资料清单”。

5.5按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

6、成交价格

成交价格为完成本项目的全部费用。

7、投标保证金

7.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

7.2投标人按要求提交92000元的投标保证金。

7.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

7.4 提交投标保证金

7.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

7.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

7.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

7.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

7.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

7.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

7.5.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

7.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

7.6 特殊情况处理

7.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

7.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

7.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

7.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7.7.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.7.5采购文件规定的其他情形。

8、投标有效期

8.1 投标文件有效期为从开标之日起30日。

8.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

9、投标文件的签署及规定

9.1 投标人应提交一份正本和三份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。

9.2投标文件正本和副本须打印并由正式授权的投标人代表在规定签章处签字并加盖公章。

C 谈判和评标

10、谈判小组

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建谈判小组。

10.1资格性审查

10.1.1谈判小组依据“供应商资格要求”对投标人的资格进行审查。

10.1.2供应商信用信息

10.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

10.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

10.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

10.2符合性审查

谈判小组依法依规对供应商进行符合性审查。

11、投标文件的澄清

11.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。

11.2 澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

11.3 投标单位的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

12、成交原则

能够最大限度的满足招标文件要求，价格合理（低于市场平均价）。

13、成交通知

13.1成交人在接到成交通知时，须向许昌市政府采购中心发送最后总报价及最后分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2968037,邮箱：xcylcg8037@163.com。

13.2由采购人向成交人发出成交通知书。

14、授予合同时变更数量的权力

招标人在授予成交人合同时，保留对货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如最终价格、交货期、售后服务等。

15、签定合同

15.1 成交人接到成交通知书后，按指定地点与采购人签订合同。

15.2 成交通知书、招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

第四部分 附   件

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）上一年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）

（2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：   系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：        （盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-D2018  号    项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件（附件1－4）

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

附件6

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件7

- 投标分项报价一览表（如果有的话）

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件8

投标偏离表

投标人（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

- 附件9

- 技术方案

- 附件10

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

- 附件11

- 投 　标　 书

- 致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-D2018  号          项目的招标邀请，签字代表                                 （全名、职务）              经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表（如果有的话）

（3）投标偏离表

（4）技术方案

（5）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　个工作日。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                  邮政编码：

电话：                  传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：