# 投标产品价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水井搅拌装置 | 型号：Chhb-jbj-20 规格：电机功率：3KW、摆针线直连式驱动电机。国标全铜线圈，搅拌架碳钢防腐。 | 河南春晖环保设备有限公司 | 驻马店 | 1980.00 | 42套 | 83160.00 |
| 2 | 集水井AS泵 | 型号：南京福尔斯特牌SLS系列 规格：功率：2.9kw；口径75mm、流量60m³，防护等级68绝缘等级F级。 | 南京福尔斯特环保设备有限公司 | 南京 | 1450.00 | 42台 | 60900.00 |
| 3 | 分离机 | 型号：Chhb-fli-1618 规格：整机304L不锈钢材质，厚度2.0mm,国标工业不锈钢板；处理量为50T/h，外形尺寸：长1.85mX宽1.3m高1.65m； | 河南春晖环保设备有限公司 | 驻马店 | 14500.00 | 42台 | 609000.00 |
| 4 | 泵提升器 | 型号：Chhb-tsq-13 规格：304材质不锈钢丝，不锈钢架。 | 河南春晖环保设备有限公司 | 驻马店 | 485.00 | 42套 | 20370.00 |
| 5 | 触扭控制箱 | 型号：shhy-kzx02 规格：手自一体模式带漏电保护、 过载保护。 | 上海华一电气集团有限公司 | 上海 | 588.00 | 42个 | 24696.00 |
| 6 | 污水输送管道及阀门 | 型号：80/160 规格：国标PPR材质；进水口直径80mm、出水口直径160mm。 | 武汉通达塑胶有限公司 | 武汉 | 585.00 | 42套 | 24570.00 |
| 投标总价： |  |  | 822696.00元 |  |  |  |  |