## 封-2A 招标控制价(工程项目)
| 许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
| 招标控制价 | (小写)： | 450223
|  | (大写)： | 肆拾伍万零贰佰贰拾叁
| 招 标 人： |  |  | 工程 造 价 咨 询 人：
|  | 单位盖章 |  |  | (单位资质专用章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间： |  |  | 复核时间：

## 表-02 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
一 | 许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程 | 450223
1 | 安装200KVA变压器 | 450223
| 合 计 | 450223

## 费率系数汇总表-1
费用系数汇总表
工程名称：许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程
序号 | 项目名称 | 其它直接费费率 | 现场经费费率 | 利润率 | 税率 | 摊销系数
1 | 土方工程 | 2.50% | 9.00% | 7.00% | 10%
2 | 石方工程 | 2.50% | 9.00% | 7.00% | 10%
3 | 砂石备料工程(自采) | 2.50% | 2.00% | 7.00% | 10%
4 | 模板工程 | 2.50% | 8.00% | 7.00% | 10%
5 | 混凝土浇筑工程 | 2.50% | 8.00% | 7.00% | 10%
6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 2.50% | 7.00% | 7.00% | 10%
7 | 疏浚工程 | 2.50% | 7.00% | 7.00% | 10%
8 | 其他工程 | 2.50% | 7.00% | 7.00% | 10%
9 | 设备安装工程 | 3.20% | 45.00% | 7.00% | 10%

## 表3 分类分项工程量清单
工程量清单表
工程名称：许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
壹 | 许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程 |  |  |  | 450223
一 | 安装200KVA变压器 | 台区 | 5 | 90044.6 | 450223
(一） | 安装200KVA变压器 | 台区 | 1 | 90044.6 | 90044.6
1 | SⅡ-200KVA | 台 | 1 | 27381.96 | 27381.96
2 | XZW2-200配电箱 | 台 | 1 | 6769.23 | 6769.23
3 | 控制柜 | 台 | 1 | 6430.18 | 6430.18
4 | 中端采集负控IC卡计量箱 | 套 | 1 | 10569.23 | 10569.23
5 | HY5WS-17/50避雷器 | 组 | 1 | 600.00 | 600.00
6 | QW11-10/200A跌落熔断 | 组 | 1 | 800.00 | 800.00
7 | GW9-10/200A隔离开关 | 组 | 1 | 600.00 | 600.00
8 | 10KVA高压线路 | m | 624 | 35 | 21840
9 | 12M线杆架设 | 根 | 4 | 1200 | 4800
10 | JKLYJ-10KV-120 | m | 468 | 11.55 | 5405.4
11 | 5*50*2500接地扁钢 | 付 | 8 | 69.00 | 552
12 | 高计台架 | 付 | 1 | 800.00 | 800.00
13 | 变压器系统、接地、避雷调试 | 系统 | 1 | 2800.00 | 2800.00
14 | 隔离开关横担 | 对 | 1 | 80.00 | 80.00
15 | 驱鸟器 | 个 | 1 | 150 | 150
16 | 变压器高压护套 | 套 | 1 | 66.60 | 66.60
17 | 变压器低压护套 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00
18 | 线路故障指示仪 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00
19 | 相许牌 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00
20 | 警示牌 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00
21 | 避雷器护套 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00
22 | 拉线（含拉线石、金具、拉线、警示管） | 套 | 2 | 60.00 | 120.00
| 合 计 |  |  |  | 450223

## 工程量清单单价分析表-1
工程量清单单价分析表
第 1 页 共 22 页
项目名称： | SⅡ-200KVA
单 价： | 27381.96
项目单位：台
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费 |  |  |  | 1287.92
1 | 直接费 |  |  |  | 976.74
(1) | 人工 |  |  |  | 622.04
| 中级工 | 工时 | 87.000 | 6.62 | 575.94
| 初级工 | 工时 | 10.000 | 4.61 | 46.10
(2) | 材料 |  |  |  | 224.12
| SⅡ-200KVA | 台 | 1.000 | 25500.00 | 25500.00
| 型钢 | kg | 5.000 | 3.98 | 19.90
| 垫铁 | kg | 5.000 | 5.50 | 27.50
| 螺栓 | kg | 1.000 | 4.00 | 4.00
| 油漆 | kg | 2.000 | 13.59 | 27.18
| 变压器油 | kg | 4.000 | 6.00 | 24.00
| 电 | kw.h | 74.000 | 0.71 | 52.54
| 其他材料费 | 元 | 69.000 | 1.00 | 69.00
(3) | 机械 |  |  |  | 130.58
| 汽车起重机 5t | 台时 | 0.500 | 89.61 | 44.80
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.500 | 84.84 | 42.42
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 1.500 | 11.02 | 16.53
| 压力滤油机 150型 | 台时 | 2.500 | 10.73 | 26.83
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20% | 31.26
3 | 现场经费 |  |  | 45.00% | 279.92
二 | 间接费 |  |  | 50.00% | 311.02
三 | 企业利润 |  |  | 7.00% | 111.93
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00% | 171.09
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 27381.96
工程量清单单价分析表
第 2 页 共 22 页
项目名称： | XZW2-200配电箱
单 价： | 6569.23
项目单位：台
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费 |  |  |  | 397.27
1 | 直接费 |  |  |  | 309.64
(1) | 人工 |  |  |  | 172.71
| 中级工 | 工时 | 24.000 | 6.62 | 158.88
| 初级工 | 工时 | 3.000 | 4.61 | 13.83
(2) | 材料 |  |  |  | 36.48
| XZW2-200配电箱 | 台 | 1.000 | 6200 | 6200
| 型钢 | kg | 1.000 | 3.98 | 3.98
| 垫铁 | kg | 1.000 | 5.50 | 5.50
| 螺栓 | kg | 1.000 | 4.00 | 4.00
| 汽油 | kg | 1.000 | 8.00 | 8.00
| 变压器油 | kg | 2.000 | 6.00 | 12.00
| 其他材料费 | 元 | 3.000 | 1.00 | 3.00
(3) | 机械 |  |  |  | 100.45
| 汽车起重机 5t | 台时 | 0.500 | 89.61 | 44.80
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.500 | 84.84 | 42.42
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 1.200 | 11.02 | 13.22
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20% | 9.91
3 | 现场经费 |  |  | 45.00% | 77.72
二 | 间接费 |  |  | 50.00% | 86.36
三 | 企业利润 |  |  | 7.00% | 33.85
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00% | 51.75
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 6769.23
工程量清单单价分析表
第 3 页 共 22 页
项目名称： | 控制柜
单 价： | 6430.18
项目单位：台
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费 |  |  |  | 626.51
1 | 直接费 |  |  |  | 464.26
(1) | 人工 |  |  |  | 327.57
| 中级工 | 工时 | 46.000 | 6.62 | 304.52
| 初级工 | 工时 | 5.000 | 4.61 | 23.05
(2) | 材料 |  |  |  | 34.50
| 控制柜 | 台 | 1.000 | 5500.00 | 5500.00
| 垫铁 | kg | 1.000 | 5.50 | 5.50
| 螺栓 | kg | 1.000 | 4.00 | 4.00
| 汽油 | kg | 1.000 | 8.00 | 8.00
| 变压器油 | kg | 2.000 | 6.00 | 12.00
| 其他材料费 | 元 | 5.000 | 1.00 | 5.00
(3) | 机械 |  |  |  | 102.19
| 桥式起重机 单梁 1t | 台时 | 0.300 | 13.15 | 3.94
| 汽车起重机 5t | 台时 | 0.500 | 89.61 | 44.80
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.500 | 84.84 | 42.42
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 1.000 | 11.02 | 11.02
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20% | 14.85
3 | 现场经费 |  |  | 45.00% | 147.40
二 | 间接费 |  |  | 50.00% | 163.79
三 | 企业利润 |  |  | 7.00% | 55.32
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00% | 84.56
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 6430.18
工程量清单单价分析表
第 4 页 共 22 页
项目名称： | 中端采集负控IC卡计量箱
单 价： | 10569.23
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费 |  |  |  | 397.27
1 | 直接费 |  |  |  | 309.64
(1) | 人工 |  |  |  | 172.71
| 中级工 | 工时 | 24.000 | 6.62 | 158.88
| 初级工 | 工时 | 3.000 | 4.61 | 13.83
(2) | 材料 |  |  |  | 36.48
| 中端采集负控IC卡计量箱 | 台 | 1.000 | 10000.00 | 10000.00
| 型钢 | kg | 1.000 | 3.98 | 3.98
| 垫铁 | kg | 1.000 | 5.50 | 5.50
| 螺栓 | kg | 1.000 | 4.00 | 4.00
| 汽油 | kg | 1.000 | 8.00 | 8.00
| 变压器油 | kg | 2.000 | 6.00 | 12.00
| 其他材料费 | 元 | 3.000 | 1.00 | 3.00
(3) | 机械 |  |  |  | 100.45
| 汽车起重机 5t | 台时 | 0.500 | 89.61 | 44.80
| 载重汽车 5t | 台时 | 0.500 | 84.84 | 42.42
| 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 1.200 | 11.02 | 13.22
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20% | 9.91
3 | 现场经费 |  |  | 45.00% | 77.72
二 | 间接费 |  |  | 50.00% | 86.36
三 | 企业利润 |  |  | 7.00% | 33.85
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00% | 51.75
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 10569.23
工程量清单单价分析表
第 5 页 共 22 页
项目名称： | HY5WS-17/50避雷器
单 价： | 600.00
项目单位：组
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| HY5WS-17/50避雷器 | 台 | 1.000 | 600.00 | 600.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 600.00
工程量清单单价分析表
第 6 页 共 22 页
项目名称： | QW11-10/200A跌落熔断
单 价： | 800.00
项目单位：组
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| QW11-10/200A跌落熔断 | 组 | 1.000 | 800.00 | 800.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 800.00
工程量清单单价分析表
第 7 页 共 22 页
项目名称： | GW9-10/200A隔离开关
单 价： | 600.00
项目单位：组
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| GW9-10/200A隔离开关 | 组 | 1.000 | 600.00 | 600.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 600.00
工程量清单单价分析表
第 8 页 共 22 页
项目名称： | 10KVA高压线路
单 价： | 35.00
项目单位：m
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费 |  |  |  | 35.00
1 | 直接费 |  |  |  | 35.00
(1) | 人工 |  |  |  | 35.00
(2) | 材料
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 35.00
工程量清单单价分析表
第 9 页 共 22 页
项目名称： | 12M线杆架设
单 价： | 1200.00
项目单位：根
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 12M线杆架设 | 根 | 1.000 | 1200.00 | 1200.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 1200.00
工程量清单单价分析表
第 10 页 共 22 页
项目名称： | JKLYJ-10KV-120
单 价： | 11.55
项目单位：m
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| JKLYJ-10KV-120 | m | 1.000 | 11.55 | 11.55
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 11.55
工程量清单单价分析表
第 11 页 共 22 页
项目名称： | 5*50*2500接地扁钢
单 价： | 69.00
项目单位：付
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 5*50*2500接地扁钢 | 付 | 1.000 | 69.00 | 69.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 69.00
工程量清单单价分析表
第 12 页 共 22 页
项目名称： | 高计台架
单 价： | 800.00
项目单位：付
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 高计台架 | 付 | 1.000 | 800.00 | 800.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 800.00
工程量清单单价分析表
第 13 页 共 22 页
项目名称： | 变压器系统、接地、避雷调试
单 价： | 2800.00
项目单位：系统
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 变压器系统、接地、避雷调试 | 系统 | 1.000 | 2800.00 | 2800.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 2800.00
工程量清单单价分析表
第 14 页 共 22 页
项目名称： | 隔离开关横担
单 价： | 80.00
项目单位：对
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 隔离开关横担 | 对 | 1.000 | 80.00 | 80.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 80.00
工程量清单单价分析表
第 15 页 共 22 页
项目名称： | 驱鸟器
单 价： | 400.00
项目单位：个
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 驱鸟器 | 个 | 1.000 | 150 | 150
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 150
工程量清单单价分析表
第 16 页 共 22 页
项目名称： | 变压器高压护套
单 价： | 66.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 变压器高压护套 | 套 | 1.000 | 60.00 | 60.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00% | 6.00
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 66.00
工程量清单单价分析表
第 17 页 共 22 页
项目名称： | 变压器低压护套
单 价： | 60.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 变压器低压护套 | 套 | 1.000 | 60.00 | 60.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 60.00
工程量清单单价分析表
第 18 页 共 22 页
项目名称： | 线路故障指示仪
单 价： | 80.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 线路故障指示仪 | 套 | 1.000 | 80.00 | 80.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 80.00
工程量清单单价分析表
第 19 页 共 22 页
项目名称： | 相许牌
单 价： | 20.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 相许牌 | 套 | 1.000 | 20.00 | 20.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 20.00
工程量清单单价分析表
第 20 页 共 22 页
项目名称： | 警示牌
单 价： | 60.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 警示牌 | 套 | 1.000 | 60.00 | 60.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 60.00
工程量清单单价分析表
第 21 页 共 22 页
项目名称： | 避雷器护套
单 价： | 60.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 避雷器护套 | 套 | 1.000 | 60.00 | 60.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 60.00
工程量清单单价分析表
第 22 页 共 22 页
项目名称： | 拉线（含拉线石、金具、拉线、警示管）
单 价： | 60.00
项目单位：套
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 直接工程费
1 | 直接费
(1) | 人工
(2) | 材料
| 拉线（含拉线石、金具、拉线、警示管） | 套 | 1.000 | 60.00 | 60.00
(3) | 机械
2 | 其它直接费 |  |  | 3.20%
3 | 现场经费 |  |  | 45.00%
二 | 间接费 |  |  | 50.00%
三 | 企业利润 |  |  | 7.00%
四 | 价差
五 | 税金 |  |  | 10.00%
六 | 其他费用摊销
| 合计 |  |  |  | 60.00

## 主要材料汇总表
主要材料汇总表
合同编号：
工程名称：许昌市建安区将官池镇2018年农开项目购置安装变压器工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 螺栓 |  | kg | 4.000 | 4.000 | 16.00
2 | 油漆 |  | kg | 2.000 | 13.590 | 27.18
3 | 变压器油 |  | kg | 10.000 | 6.000 | 60.00
4 | 垫铁 |  | kg | 8.000 | 5.500 | 44.00
5 | 其他材料费 |  | 元 | 80.000 | 1.000 | 80.00
6 | 电 |  | kw.h | 147.870 | 0.710 | 104.99
7 | 型钢 |  | kg | 7.000 | 3.980 | 27.86
8 | 汽油 |  | kg | 29.000 | 8.000 | 232.00
9 | JKLYJ-10KV-120 |  | m | 468.000 | 11.550 | 5405.40
10 | 隔离开关横担 |  | 对 | 1.000 | 80.000 | 80.00
11 | 5*50*2500接地扁钢 |  | 付 | 8.000 | 69.000 | 552.00
12 | 高计台架 |  | 付 | 1.000 | 800.000 | 800.00
13 | 驱鸟器 |  | 个 | 1.000 | 150 | 150
14 | HY5WS-17/50避雷器 |  | 台 | 1.000 | 600.000 | 600.00
15 | SⅡ-200KVA |  | 台 | 1.000 | 25500.000 | 25500.00
16 | 中端采集负控IC卡计量箱 |  | 台 | 1.000 | 10000.000 | 10000.00
17 | 控制柜 |  | 台 | 1.000 | 5500.000 | 5500.00
18 | XZW2-200配电箱 |  | 台 | 1.000 | 6200 | 6200
19 | 警示牌 |  | 套 | 1.000 | 60.000 | 60.00
20 | 拉线（含拉线石、金具、拉线、警示管） |  | 套 | 2.000 | 60.000 | 120.00
21 | 避雷器护套 |  | 套 | 1.000 | 60.000 | 60.00
22 | 相许牌 |  | 套 | 1.000 | 20.000 | 20.00
23 | 变压器低压护套 |  | 套 | 1.000 | 60.000 | 60.00
24 | 线路故障指示仪 |  | 套 | 1.000 | 80.000 | 80.00
25 | 变压器系统、接地、避雷调试 |  | 系统 | 1.000 | 2800.000 | 2800.00
26 | QW11-10/200A跌落熔断 |  | 组 | 1.000 | 800.000 | 800.00
27 | GW9-10/200A隔离开关 |  | 组 | 1.000 | 600.000 | 600.00
28 | 变压器高压护套 |  | 套 | 1.000 | 60.000 | 60.00