关于“长葛市人民医院新区分院智能化工程”

项目质疑函回复

各潜在投标人：

问：长葛市人民医院最终版控制价电子版及清单中，手术示教系统-室教工作站参数要求：

1.名称:示教工作站

【功能】触摸式人机界面提供本地录像、远程示教和录像管理功能；一键启动的无人值守全自动工作模式，无需额外的语音终端即可实现双向示教；内置4T存储，支持4路高清和2路标清本地录像存储、网络存储、画面截图和文件导出；产品通过了SGS国际医疗安规认证。

疑问：目前主流手术示教系统都无针对室教工作站进行该SGS国际医疗安规认证，且该认证并非强制认证，具有明显倾向性。

回复：长葛市人民医院最终版控制价电子版及清单中手术示教系统-室教工作站参数要求，删除针对室教工作站进行该SGS国际医疗安规认证。

其他内容不变。

河南中天招标代理有限公司

2019年1月9日