**投标总报价**

项目编号：ZFCG-T2019002号

项目名称：2019年市管区域节庆灯饰设置

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| 第一标段 | 2019年市管区域节庆灯饰设置 | 大写：陆拾柒万叁仟　　　　小写：673000.00元 | 中标后5个工作日 |  |
| … |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人名称： 许昌丽平商贸有限公司（公章）

**投标分项报价一览表**

**莲城大道（清潩河—文峰路）投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMZGJ 50W | 中国结路灯杆挂架安装；光源LED，电压DC24V,功率50W  | 套 | 100 | 850 | 85000 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5  | m | 500 | 5 | 2500 | 郑州、郑州二厂 |
| 3 | 配管 | 日丰 PVC20 | PVC20 | m | 500 | 8.5 | 4250 | 广州佛山、日丰集团 |
| 4 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 50 | 70 | 3500 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 50 | 240 | 12000 | 昆山、施耐德集团 |
| 6 | 景观照明灯 | 誉美照明YMZGJ 50 | 莲花灯路灯杆挂件拆除 | 套 | 100 | 55 | 5500 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 7 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5拆除 | m | 500 | 0.5 | 250 | 郑州、郑州二厂 |
| 8 | 配管 | 日丰 PVC20 | PVC20拆除 | m | 500 | 1.5 | 750 | 广州佛山、日丰集团 |
| 9 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 50 | 4.5 | 225 | 昆山、施耐德集团 |
| 10 | 控制器 | 施耐德 40A | 微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 50 | 13 | 650 | 昆山、施耐德集团 |
| 11 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 12 | 合计 | **大写：壹拾壹万伍仟零柒拾伍元整 小写：115075元** |

**莲城大道—文峰广场外侧 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | / | 用去年的老灯笼安装；电压DC24V,功率12W，直径300MM,亚克力，光源LED,晶元芯片，加记忆控制模块  | 套 | 600 | 18 | 10800 | / |
| 2 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMCD10M | LED串灯，灌胶铜芯灯串，黄光带控制可调节模式，10M/串，100珠 | 套 | 300 | 25 | 7500 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 3 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5  | m | 500 | 5 | 2500 | 郑州、郑州二厂 |
| 4 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 10 | 70 | 700 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 10 | 210 | 2100 | 昆山、施耐德集团 |
| 6 | 景观照明灯 | / | 去年的老灯笼保护性拆除 | 套 | 600 | 8 | 4800 | / |
| 7 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMCD10M | LED串灯，灌胶铜芯灯串，黄光带控制可调节模式，10M/串，100珠 拆除 | 套 | 300 | 4.5 | 1350 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 8 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5拆除 | m | 500 | 0.5 | 250 | 郑州、郑州二厂 |
| 9 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 10 | 4.5 | 45 | 昆山、施耐德集团 |
| 10 | 控制器 | 施耐德 40A | 微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 10 | 13 | 130 | 昆山、施耐德集团 |
| 11 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 12 | 合计 | **大写：叁万零玖佰贰拾伍元整 小写：30625元** |

**建设路 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMDL150D | 树挂灯笼150MM，DC24V,光源LED，晶元芯片，加记忆控制模块 | 套 | 6900 | 38 | 262200 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 景观照明灯 | 誉美照明YMCD10M | LED串灯，灌胶铜芯灯串，黄光带控制可调节模式，10M/串，100珠 | 套 | 1500 | 30 | 45000 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 3 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5  | m | 5700 | 5 | 28500 | 郑州、郑州二厂 |
| 4 | 配管 | 日丰 PVC20 | PVC20 | m | 800 | 8.5 | 6800 | 佛山、日丰集团 |
| 5 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 65 | 70 | 4550 | 昆山、施耐德集团 |
| 6 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 65 | 240 | 15600 | 昆山、施耐德集团 |
| 7 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMDL150D | 灯笼挂件拆除 | 套 | 6900 | 4.5 | 31050 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 8 | 景观照明灯 | 誉美照明YMCD10M | LED串灯拆除 | 套 | 1500 | 4.5 | 6750 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 9 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5拆除 | m | 5700 | 0.5 | 2850 | 郑州、郑州二厂 |
| 10 | 配管 | 日丰 PVC20 | PVC20穿线管拆除 | m | 800 | 1.5 | 1200 | 佛山、日丰集团 |
| 11 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 65 | 4.5 | 292.5 | 昆山、施耐德集团 |
| 12 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 65 | 13 | 845 | 昆山、施耐德集团 |
| 13 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 14 | 合计 | **大写：肆拾万零陆仟零捌拾柒元伍角 小写：406087.5元** |

**建设路牌坊 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMDL420D | 树挂灯笼420MM安装，DC24V,亚克力，加记忆控制模块 | 套 | 62 | 220 | 13640 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*2.5  | m | 120 | 5.4 | 648 | 郑州、郑州二厂 |
| 3 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 1 | 70 | 70 | 昆山、施耐德集团 |
| 4 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 1 | 240 | 240 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 配管 | 国标 6钢丝 | 6钢丝，安装及破坏性拆除 | m | 35 | 13 | 455 | 河南周口 |
| 6 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMDL420D | 灯笼挂件拆除 | 套 | 62 | 5 | 310 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 7 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*2.5拆除 | m | 120 | 0.5 | 60 | 郑州、郑州二厂 |
| 8 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 昆山、施耐德集团 |
| 9 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 1 | 13 | 13 | 昆山、施耐德集团 |
| 10 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 11 | 合计 | **大写：壹万伍仟捌佰玖拾元伍角 小写：15890.5元** |

**南护城河春秋桥 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 DL800D | 灯笼挂件800MM，DC24V,亚克力，加记忆控制模块 | 套 | 16 | 420 | 6720 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*2.5  | m | 133 | 5.4 | 718.2 | 郑州、郑州二厂 |
| 3 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 4 | 70 | 280 | 昆山、施耐德集团 |
| 4 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 4 | 218 | 872 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 景观照明灯 | 誉美照明 DL800D | 灯笼挂件拆除 | 套 | 16 | 4.5 | 72 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 6 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*2.5拆除 | m | 133 | 0.5 | 66.5 | 郑州、郑州二厂 |
| 7 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 4 | 4.5 | 18 | 昆山、施耐德集团 |
| 8 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 4 | 13 | 52 | 昆山、施耐德集团 |
| 9 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 10 | 合计 | **大写：玖仟叁佰叁拾陆元柒角 小写：9248.7元** |

**南护城河南关桥 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMDL420D | 灯笼挂件420MM，DC24V,亚克力，加记忆控制模块 | 套 | 144 | 220 | 31680 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*2.5 | RVV 2\*2.5  | m | 350 | 5.4 | 1890 | 郑州、郑州二厂 |
| 3 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 2 | 70 | 140 | 昆山、施耐德集团 |
| 4 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 2 | 240 | 480 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMDL420D | 灯笼挂件拆除 | 套 | 144 | 4.5 | 648 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 6 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*2.5 | RVV 2\*2.5拆除 | m | 350 | 0.5 | 175 | 郑州、郑州二厂 |
| 7 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 2 | 4.5 | 9 | 昆山、施耐德集团 |
| 8 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 2 | 13 | 26 | 昆山、施耐德集团 |
| 9 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 10 | 合计 | **大写：叁万伍仟肆佰玖拾捌元整 小写：35498元** |

**南护城河望仙桥 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 YM DL420D | 灯笼挂件420MM，DC24V,亚克力，加记忆控制模块 | 套 | 52 | 220 | 11440 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*2.5 | RVV 2\*2.5  | m | 80 | 5.4 | 432 | 郑州、郑州二厂 |
| 3 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 1 | 70 | 70 | 昆山、施耐德集团 |
| 4 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 1 | 240 | 240 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 景观照明灯 | 誉美照明 YM DL420D | 灯笼挂件拆除 | 套 | 52 | 4.5 | 234 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 6 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*2.5 | RVV 2\*2.5拆除 | m | 80 | 0.5 | 40 | 郑州、郑州二厂 |
| 7 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 昆山、施耐德集团 |
| 8 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 1 | 13 | 13 | 昆山、施耐德集团 |
| 9 | 配管 | 日丰、PVC20 | PVC20 | m | 35 | 8.5 | 297.5 | 佛山、日丰集团 |
| 10 | 配管 | 日丰、PVC20 | PVC20 拆除 | m | 35 | 1.5 | 52.5 | 佛山、日丰集团 |
| 11 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 12 | 合计 | **大写：壹万叁仟贰佰柒拾叁元伍角 小写：13273.5元** |

**建设路廊亭 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMCD 10M | LED串灯，灌胶铜芯灯串，黄光带控制可调节模式，10M/串，100珠 | 套 | 500 | 25 | 12500 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 2 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5  | m | 200 | 5 | 1000 | 郑州、郑州二厂 |
| 3 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 1 | 70 | 70 | 昆山、施耐德集团 |
| 4 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 1 | 240 | 240 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 景观照明灯 | 誉美照明 YMCD 10M | LED串灯拆除 | 套 | 500 | 4.5 | 2250 | 郑州、郑州誉美灯饰有限公司 |
| 6 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5拆除 | m | 200 | 0.5 | 100 | 郑州、郑州二厂 |
| 7 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 1 | 3.8 | 3.8 | 昆山、施耐德集团 |
| 8 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 1 | 13 | 13 | 昆山、施耐德集团 |
| 9 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 10 | 合计 | **大写：壹万陆仟陆佰贰拾柒元伍角 小写：16626.8元** |

**建设路—春秋广场南侧 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 景观照明灯 | / | 用去年的老五星挂件安装，DC24V,功率5W,光源LED,晶元芯片，加记忆模块 | 套 | 600 | 14 | 8400 | / |
| 2 | 景观照明灯 | / | 用去年的老LED串灯安装，DC24V,功率12W,光源LED,晶元芯片，加记忆模块 | 套 | 500 | 14 | 7000 | / |
| 3 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5  | m | 500 | 5 | 2500 | 郑州、郑州二厂 |
| 4 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关 | 台 | 10 | 70 | 700 | 昆山、施耐德集团 |
| 5 | 控制开关 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器 | 个 | 10 | 240 | 2400 | 昆山、施耐德集团 |
| 6 | 景观照明灯 | / | 去年老五星挂件保护性拆除 | 套 | 600 | 8 | 4800 | / |
| 7 | 景观照明灯 | / | 去年老LED串灯保护性拆除 | 套 | 500 | 8 | 4000 | / |
| 8 | 配线 | 郑州二厂RVV 2\*1.5 | RVV 2\*1.5拆除 | m | 500 | 0.5 | 250 | 郑州、郑州二厂 |
| 9 | 控制器 | 施耐德 控制器 | 单式漏电保护开关拆除 | 台 | 10 | 4.5 | 45 | 昆山、施耐德集团 |
| 10 | 控制器 | 施耐德 40A | 定时器，微电脑时空开关，40A大功率继电器拆除 | 台 | 10 | 13 | 130 | 昆山、施耐德集团 |
| 11 | 供电系统调试 | / | 供电系统调试 | 系统 | 1 | 450 | 450 | / |
| 12 | 合计 | **大写：叁万零陆佰柒拾伍元整 小写：30675元** |