投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 投药器 | 尚讯、SX-001 | 1、剂量：0.2-2mL可调，剂量准确度误差≤3%。  2、器身密合性：活塞与玻璃管内壁的密合性良好。在承受0.30MPa的水压时，10s内不得有水渗出。  3、锥头密合性：锥度应符合GB1962的规定，锥头与枪体组合后在承受0.30MPa的水压※时，锥头与注射针结合处20s内不得有水滴下。  4、残液残留：当连注器的活塞封底与连注器的玻璃管封底相接触时，其残留在玻璃管（包括锥头孔）内的液体不大于0.09mL。  疫苗稀释完全后，残留在疫苗病的液体不得大于0.5 mL。  5、材质：疫苗接触之处均采用黄铜或医用级高分子材料制作，避免影响疫苗效价。  6、连接：设置有投药管、针头安装的锁扣装置，通过更换投药管或针头可实现灌服和注射。具有针头及投药管防脱落功能。  7、表面粗糙度：连注器电镀表面粗糙度Ra值不大于0.8μm。 | 把 | 6 | 470 | 2820 | 尚讯、浙江 |
| 2 | 一次性防护服 | 雷克兰、AMN428ETS | 1、颜色：白色面料。  2、认证：热合胶带封边，欧标4类及以上防护级别；符合GB19082-2009<医用一次性防护服>的标准；EN14126:2003传染性血液及细菌防护；ISO16604:2004血源性病原（Phi-X17噬菌体）6级；ISO22611:2003防微生物气溶胶污染3级；ISO22612:2005抵抗干态微生物穿透3级；EN14126:2003:Annex A防护物理性接触污染型液体物质6级； EN 1149（防静电）。 | 套 | 1500 | 52 | 78000 | 雷克兰、潍坊 |
| 3 | 一次性口罩 | 3M、9132 | 1、认证：符合GB2626-2006KN90要求。  2、材质：内外层为无纺布纤维，过滤层为静电滤棉；  3、配置：不带呼吸阀；金属片包裹式鼻梁夹、泡沫鼻梁垫设计；独立包装。 | 个 | 1000 | 10 | 10000 | 3M、上海 |
| 4 | 一次性帽子 | 爱马斯、19寸 | 无纺布、19寸 | 个 | 1000 | 0.21 | 210 | 爱马斯、浙江 |
| 5 | 护目镜 | 雷克兰、G1580 | 1、高透亮弧形大视野镜片，防雾、防刮擦、防冲击、防紫外线、防化学品飞溅等；可与矫正眼镜或半面具搭配使用；  2、镜框密封圈间接通风口设计；  3、可调节式头带，多角度旋转头带接口； | 个 | 125 | 28.9 | 3612.5 | 雷克兰、潍坊 |
| 6 | 一次性乳胶手套 | 爱马斯、单独包装 | 加厚，有粉，单独包装，耐油、耐酸碱，灭菌处理，符合医疗器械卫生要求，可供直接使用，灭菌有效期2年。 | 双 | 1850 | 1.15 | 2127.5 | 爱马斯、浙江 |
| 7 | 防化手套 | 雷克兰、NE15F | 材质：丁腈，15 mil(0.381mm)厚，钻石型表面；对溶剂、石油、腐蚀性物质提供优良的化学防护；抗撕裂、抗刺破、抗磨性能； | 双 | 120 | 18 | 2160 | 雷克兰、潍坊 |
| 8 | 医用脱脂棉棒 | 国产、50g、包 | 符合国家标准 | 棒 | 100 | 16 | 1600 | 河南 |
| 9 | 酒精 | 联昌、500ml | 500ml | 30瓶/箱 | 44 | 280 | 12320 | 开封、联昌 |
| 10 | 新洁尔灭 | 联昌、500ml | 5%±0.5%；500mL | 30瓶/箱 | 44 | 300 | 13200 | 开封、联昌 |
| 11 | 肾上腺素 | 宁波、1ml | 1ml、符合国家标准 | 10支/盒 | 100 | 10 | 1000 | 宁波 |
| 12 | 生理盐水 | 国产、250ml | 符合国家标准 | 40瓶/箱 | 50 | 65 | 3250 | 国产 |
| 13 | 记号笔 | 国产、蜡纸 | 蜡纸，红、绿、蓝搭配 | 支 | 200 | 3 | 600 | 国产 |
| 合 计 | | 大写：壹拾叁万零玖佰元整　　　小写：130900.00元 | | | | | | |

供应商名称（公章）：郑州灵格检测技术有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字： 2019年1月22日