**投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号及主要参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **交货期** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 空调 | 科龙KFR-72LW/LAFDBP-A1  空调类型：柜机空调  适用面积：制冷32-48㎡ 制热36-49㎡ 功率：3P 冷暖类型：冷暖型  是否变频：变频 制冷功率(W)：≥2100  制热功率(W)：≥2950 能效等级：一级节能  电源性能:220V/50Hz | 台 | 2 | 6100 | 12200 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 2 | 空调 | 科龙KFR-72LW/VHF-N3  调类型：柜机空调  适用面积：制冷32-48㎡ 制热36-49㎡  功率：3P 冷暖类型：冷暖型  是否变频：定频 制冷功率(W)：≥2370  制热功率(W)：≥2450 电源性能：220V/50Hz | 台 | 20 | 5060 | 101200 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 3 | 空调 | 科龙KFR-240LW/SE  空调类型：柜机空调  适用面积：120-140㎡ 功率：10P  冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频  制冷功率(W)：≥10600  制热功率(W)：≥10700+6000  电源性能：380V 3N/50Hz | 台 | 2 | 19000 | 38000 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 4 | 空调 | 科龙KFR-72LW/LAFDBP-A1  空调类型：柜机空调  适用面积：32-49㎡ 功率：3P  冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频  制冷功率(W)：≥2100  制热功率(W)：≥2950  能效等级：1级 电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 | 6200 | 12400 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 5 | 空调 | 科龙KFR-35GW/LAFDBP-A1  空调类型：壁挂式空调  适用面积：15-23㎡ 功率：1.5P  冷暖类型：冷暖型 是否变频：变频  制冷功率(W)：≥780  制热功率(W)：≥1300  能效等级：1级 电源性能：220V/50Hz | 台 | 3 | 3900 | 11700 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 6 | 空调 | 科龙KFR-35GW/EH-N3  空调类型：壁挂式空调  适用面积：15-23㎡ 功率：1.5p  冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频  制冷功率(W)：≥1075 制热功率(W)：≥1120  电源性能：220V/50Hz | 台 | 9 | 3050 | 27450 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 7 | 空调 | 科龙KFR-50LW/VHF-N3  空调类型：柜式空调  适用面积：23-36㎡ 功率：2p  冷暖类型：冷暖型 是否变频：定频  制冷功率(W)：≥1600 制热功率(W)：≥1600  电源性能：220V/50Hz | 台 | 1 | 4150 | 4150 | 自签订合同起15天 | 广东科龙空调器有限公司，广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号 |
| 8 | 洗衣机 | 小天鹅TG100-1420WDXG  洗衣机类型：全自动洗衣机  产品类型：滚筒式  内筒材质：不锈钢  电机类型：变频  开合方式：侧开式  排水方式：上排水  箱体材质：镀锌钢板  容量：10KG  电源性能：220V/50Hz | 台 | 2 | 3750 | 7500 | 自签订合同起15天 | 无锡小天鹅股份有限公司，无锡市国家高新科技开发区长江南路18号 |
| **投标总报价人民币： 大写：贰拾壹万肆仟陆佰元整 　　　　　　　　　　　小写　 ￥：214600** | | | | | | | | |