长葛市看守所及驻所武警中队“智慧磐石”项目（再次）

招  标  文  件

采购编号：长招采公字[2018] 081号

招 标 人：长葛市看守所

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

二零一九年一月

供应商失信行为惩戒告知

为规范公共资源交易各方主体行为，预防和惩治公共资源交易活动中的违法违规行为，保障公共资源交易公开、公平、公正，建立规范、有序、诚信的公共资源交易秩序，促进信用体系建设，根据《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》、《许昌市公共资源交易管理委员会办公室关于规范公共资源交易质疑(异议)、投诉(举报)处理工作的通知》和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）等文件规定，特作如下告知：

一、供应商（供应商）的质疑投诉活动经调查有下列情形之一的，将实施“一案双查”，限制其一定期限内参与区域内公共资源交易活动，并在全国公共资源交易平台网上公示。

1. 不符合投诉（举报）受理条件，被告知后仍进行重复投诉（举报），或多头投诉（举报）的。

2. 行政监督部门受理投诉（举报）处理期间，投诉（举报）人仍就同一内容、事项向其他部门另行投诉（举报）的；同一投诉（举报）人以不同名义多次、重复投诉（举报）的。

3.其他虚假恶意投诉（举报）情况。

二、对以谋取私利为目的，采用要挟、敲诈、逼迫竞争对手支付费用或以质疑（异议）、投诉（举报）为名排斥竞争对手，进行虚假、恶意投诉（举报），阻碍公共资源交易活动正常进行的供应商（供应商），由行政监督部门查实后按照诚信体系建设相关规定认定为不良行为，记入诚信档案，并将问题线索移交公安机关处理。

三、供应商（供应商）及其从业人员的不良行为记录期限一般为6—24个月。

（一）存在下列行为之一的，记录期限为6个月：

1.采用不正当手段干扰交易活动正常进行的；

2.不服从现场工作人员管理，扰乱开评标秩序的；

3.在投标截止时间后撤回投标文件的；

4.质疑（异议）、投诉提供的证据证明系非法取得的。

5.一年内供应商质疑（异议）后无故撤销质疑（异议）2次（含2次）以上的；

（二）存在下列行为之一的，记录期限为12个月：

1.捏造、歪曲事实或提供虚假不实的证据恶意投诉，影响交易活动正常进行的；

2.质疑（异议）投诉（举报）双方当事人无正当理由拒不配合调查处理或不参加质证的；

3.未提供有效证明材料支持其主张，经行政监督部门2次及以上书面答复，仍缠诉或多方投诉的；

4.未按交易文件主要内容签订合同的；

5.在行政监督部门联合监察委、发改委和公管办对中标项目履约情况进行督办检查过程中，查实中标单位未按承诺配备项目管理班子、或拟派管理机构人员与实际现场管理机构人员不相符的，或擅自变更、提供虚假证明更换项目管理人员的；未按合同要求组织施工、拖延工期的，经督查不及时整改的。

（三）存在下列行为之一的，记录期限为18个月：

1.在确定中标人之前就投标价格、投标方案等实质性内容与招标人（采购人）进行合同谈判的；

2.无正当理由放弃中标（成交）资格的；

3.中标（成交）后，不按招标文件规定提交履约保证金的；

4.中标（成交）后，无正当理由未在规定期限内与招标人签订合同的；

5.拒绝接受或者阻挠公管办和行政监督部门依法进行监督检查的。

（四）存在下列行为之一的，属于“联合惩戒备忘录”明确的十九种严重失信行为，将按有关规定依法依规记录失信主体信息，按程序上传并实施联合惩戒，依法依规限制其参与各类公共资源交易活动。记录期限为24个月：

1.供应商互相串通投标或者与招标人串通投标，供应商以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.投标时提供虚假材料，或以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书或年检记录、图章、签名，使用虚假身份证件以及其他弄虚作假的方式参与投标的；

3.供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；以挂靠、被挂靠或其他方式允许他人以企业员工名义参与投标的；出让、出借资质，或借用其他单位资质参与投标的；经查实中标候选人项目经理有在建项目的；

4.中标企业将工程转包或者违法分包的；中标人将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

5.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

6.供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的。

7.其它违反诚信原则或公共资源交易管理规定影响恶劣的行为。

目 录

项目招标公告	4

第一章  招标项目基本内容及要求	8

第二章  供应商须知	12

一、 总  则	13

二、采购文件	14

三、投标文件	15

四、投标文件的递交	19

五、开标与评标	20

七、其   他	25

八、政府采购政策	26

第三章  资格审查	26

⑴资格审查材料的接收与退还	26

⑵资格审查时间及地点	27

⑶资格审查小组	27

第四章  评标方法	29

1.评标原则	29

2.评标程序	29

3.评标委员会的组成	29

4.评审专家的回避	29

5.评审专家不良行为告知	29

6.评审专家评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：	30

7.对评审具体工作的有关要求。	30

第五章  合同	37

第六章  投标文件格式	39

第七章  货物技术标准和要求	55

- 长葛市看守所及驻所武警中队“智慧磐石”项目（再次）招标公告

河南宏业建设管理股份有限公司受长葛市看守所的委托，对长葛市看守所及驻所武警中队“智慧磐石”项目进行再次国内公开招标，欢迎符合相应资格条件的供应商参加。

- 项目名称及招标编号：

1.1项目名称：长葛市看守所及驻所武警中队“智慧磐石”项目（再次）

1.2招标编号：长招采公字[2018]081号

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

三、采购内容及技术要求：

3.1 采购主要内容、数量及要求：周界防范系统、哨位管控系统、联动报警系统、门禁系统、语音指挥系统、综合布线系统等智能信息化建设项目设备的供货及安装调试。（详见招标清单）。

3.2 采购预算(最高限价)：3008885.45元。

3.3 交货期：合同签订后50日历天。

3.4 交付（服务、施工）地点：长葛市看守所及驻所武警中队

3.5 质量标准：按照国家相关标准达到合格要求

3.6 服务标准、期限要求：上门服务，质保期一年

3.7 本项目分为一个标包

四、供应商资格要求：

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.2 具有经营该类项目范围且具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一；

4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商。

4.5本项目不接受联合体投标。

五、投标报名及招标文件获取

5.1 报名时间：供应商在投标文件递交截止时间前均可报名。

5.2 报名方式：网上报名。

（1）注册：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见网站首页“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（2）报名及招标文件获取：在投标文件递交截止时间前，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“供应商/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）报名，自行下载本项目招标文件。（详见网站首页“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（3）本项目为全流程电子化交易项目，供应商须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本3份）和备份文件1份（使用电子介质存储U盘形式）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

（4）招标文件费用：供应商在递交纸制投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/套，售后不退。

5.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的供应商，拒收其递交的投标文件。

5.4本项目实行资格后审，资格后审所需资料详见招标文件。

六、投标文件的递交

6.1 投标截止时间及开标时间为2019年2月 21日10时00分（北京时间）。

6.2 开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507开标四室）。

6.3 逾期送达的或未按照招标文件要求密封的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）”、“长葛市人民政府门户网站”上发布。

八、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

九、联系方式

采购人：长葛市看守所

联系人： 魏队长

联系电话： 18567313818

地址：长葛市看守所

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

代理机构联系方式：韩先生   13613749370

代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼

特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网，澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受供应商递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

3.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，供应商应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

- 第一章  招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | 长招采公字[2018]081号 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市看守所 联系人： 魏队长 联系电话： 18567313818 地址：长葛市看守所 |
| 3 | 招标代理机构 | 代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司 代理机构联系方式：韩先生 13613749370 代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼 |
| 5 | 项目名称 | 长葛市看守所及驻所武警中队“智慧磐石”项目（再次） |
| 6 | 项目地点 | 长葛市看守所 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 周界防范系统、哨位管控系统、联动报警系统、门禁系统、语音指挥系统、综合布线系统等智能信息化建设项目设备的供货及安装调试。（详见招标清单） |
| 10 | 交货期 | 合同签订后50日历天。 |
| 11 | 质量要求 | 按照国家相关标准达到合格要求。 |
| 12 | 供应商资质条件、能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、具有经营该类项目范围且具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 构成采购文件的其他材料 | 经备案的采购文件的变更和修改文件（如有）等 |
| 14 | 澄清采购文件的截止时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2019年2月 21日10时00分 |
| 16 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 采购文件的补充文件发出之后2日内 |
| 17 | 采购文件的领取 | 采购文件300元/套，售后不退。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 20 | 供应商对采购文件有异议的提出与受理 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 21 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜 |
| 22 | 投标保证金 | 各供应商须按本采购文件规定缴纳投标保证金。 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。 1、投标保证金的缴纳 1.1 递交截止时间：同投标截止时间 1.2 金额：人民币 陆万元整（￥ 60000.00） 1.3 递交方式：银行转账、银行电汇，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。 供应商的投标保证金须从其公司注册银行账户转出，于截止时间前将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险。 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖供应商公章（投标文件是指供应商电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 24 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存U盘形式储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本叁份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 25 | 封套上应载明的信息 | 供应商的名称： 招标编号： 投标项目： 在2019年2月21日10时00分前不得开启 （投标文件包开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章） |
| 26 | 递交投标文件地点 | 长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507开标四室。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年2月21日10时00分 开标地点：长葛市葛天大道东段商务区6#楼5楼507开标四室。 |
| 29 | 开标程序 | 密封情况检查：由供应商代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人，由采购人代表1人及技术、经济等方面专家4人组成，评标专家确定方式：从财政部门组建的评标专家库中随机抽取，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 31 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，按供应商综合得分由高到低排序。 |
| 33 | 中标候选人公示媒介 | 招标公告发布的同一媒介，公示期不少于1个工作日 |
| 34 | 评标办法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 35 | 履约担保 | 开户行：河南长葛农村商业银行股份有限公司营业部 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：13201001800000552 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 注： 中标人应按规定交纳履约保证金，否则取消其中标资格且投标保证金不予退还。中标人未按约定时间开工建设的，招标人有权解除总承包合同，履约保证金不予退还。 |
| 36 | 重新招标 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： （1）投标截止时间结束后，供应商少于3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 37 | 采购方式 | 重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后变更为其他采购方式 |
| 38 | 纪律和监督 | 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 39 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：企业或企业主要管理人员在司法机关、行政监管机关有不良行为记录的。 |
| 40 | 预算价 | 采购预算(最高限价)：3008885.45元 此价格为预算上限，超出者为无效投标 |
| 41 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法定代表人证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 |
| 42 | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人. |
| 43 | 重新招标的 其他情形 | 除供应商须知前附表第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，否则在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 44 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 45 | 解 释 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 46 | 投标文件的拒收 | 1.逾期送达的或未按照招标文件要求密封的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，采购人不予受理。 2.未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）下载采购文件的。 |
| 47 | 投标费用 | 供应商应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 |
| 48 | 招标代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，采用差额计价法计算，按照（100 万元以下按照1.5%，+100至500万元之间按1.1%）的标准计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 49 | 付款方式 | 付款方式以签订合同时以双方商议为准 |
| 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |

- 第二章  供应商须知

- 一、 总  则

1.资金来源：财政性资金

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称 。

2.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4  “产品”指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指按采购文件规定供应商应承担的服务和其他类似的义务。

2.6 “供应商”指按采购文件规定取得采购文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2 具有经营该类项目范围且具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.2.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.采购单位授标时更改采购货物数量的权利

采购单位在授予采购合同时可以在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量予以增加或减少，并不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 现场踏勘、标前答疑会   不召开

- 二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1  招标公告

8.2第一章  招标项目基本内容及要求

8.3第二章  供应商须知

8.4第三章  评标办法

8.5第四章  采购合同

8.6第五章  货物技术标准和要求

8.7第六章  投标文件格式

供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。

9.采购文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前通过公共资源交易系统电子平台发出。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

9.4所有澄清、答疑、修改全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、修改均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标的，后果自负。

- 三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.4 供应商登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质U盘形式存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第六章。

12.投标文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1投标报价为所有投标货物及服务的价格，所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为投标总报价，包含货物设计、服务、采购、包装、运输、装卸、备品配件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场调试、人员培训、质保、税金、招标代理费等完成该项目的一切费用。

13.2开标一览表中标明的价格在采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.3采购人不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.4对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购合同的权利。

13.5评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于市场价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写投标函。

14.2供应商应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写分项价格表。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2供应商在交货时提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、图纸和数据等。

16.4投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

16.5 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

17.投标保证金

17.1供应商不按前附表要求提交保证金的，其投标文件不予接收。

17.2、保证金缴纳账户的绑定

17.2.1 供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.2.3 供应商应严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

17.2.4 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.3、未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

17.5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由供应商自行负责。

(1)投标保证金未从供应商的注册账户转出；

(2)投标保证金未按照采购文件划分的标段转账。

17.6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

17.7投标保证金的退还 ：

退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序按来款途径退还原账户。供应商（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

17.7.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。电话：0374-6189379。

17.7.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（携带中标通知书和合同原件）。电话：0374-6189379

17.7.3 项目废标或采购人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

17.7.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

17.7.5 相关供应商有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

17.7.6 因供应商的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

以上事项，请供应商仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.7.7退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

17.8投标保证金不予退还：

1. 供应商在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回其投标文件（响应文件）的；

2.供应商在投标文件中提供虚假材料的；

3. 除因不可抗力或采购文件（谈判文件/询价通知书）认可的情形以外，无正当理由不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5. 法律法规及采购文件（谈判文件/询价通知书）规定的其他情形：

6.凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

17.9特殊情况处理

供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼406室）。

电话：0374-6175225。

8.投标有效期

18.1投标有效期自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。

18.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件必须按照采购文件给定的格式编制投标文件，以A4纸大小为标准打印或用不褪色墨水书写并胶装，书脊处注明企业名称及采购编号。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写。如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序，以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由竞标人自行承担。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法人授权委托书”。

19.3在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

19.4 纸质投标文件是指供应商电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。

19.5 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

19.5采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

- 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式。

20.2供应商应将投标文件装订成册并提供一份与纸质版投标文件一致的电子版U盘，正、副本密封在一起并在密封袋封签处加盖骑缝公章，供应商法定代表人或其授权代表签字，并标明“供应商名称”、“招标编号”及“投标项目”字样。

20.3 供应商应提供投标文件正本（一份）、副本（三份）和电子档文件（U盘形式）一份。

20.4投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人送交，供应商应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按采购文件规定的时间和地址送至开标地点。没有按照20.1-20.3中的规定进行密封和标记的，投标文件将被拒绝接收。

21.投标截止时间

21.1供应商按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。递交投标文件的时间不得迟于采购文件规定的投标截止时间，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

22.投标文件的拒收

1.逾期送达的或未按照招标文件要求密封的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，采购人不予受理。

2.未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的。

23.投标文件的修改和撤回

23.1在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第19条、第20条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4 在投标截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.5 从投标截止时间至投标有效期期满，供应商不得撤回投标。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

- 五、开标与评标

24.开标

24.1 采购人在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的授权代表应携带身份证原件，法人授权委托书、投标保证金缴纳回执及报名确认单签名报到，签到时需提交的其他材料见招标文件要求。未按要求提交的投标文件不予接收。

24.2 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）开标时，由供应商或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布供应商名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（5）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（6）电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因供应商原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

（7）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

24.3所有投标唱标完毕，如供应商代表对唱标的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.5 开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

25.评标委员会的组成

25.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人及有关技术、经济等方面的专家4人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“招标项目基本内容及要求”规定。

25.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

25.2评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.3评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。在开标结束后，评标之前。在开标现场，由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人2人，代理机构1人，均需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

26.2 符合性检查。在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对供应商资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查。

26.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.3.2：有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的投标文件相互混装;

(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1所谓综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商的评标办法。主要设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

采用综合评分法的项目，按以下规则进行评审：

1、评委对供应商各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，按得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，将候选中标供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照评标委员会评标报告中推荐的候选中标供应商的顺序确定中标供应商。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，评委对供应商各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

29.2评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

30.1本项目采用综合评分法方式确定中标供应商。

1、评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商名单，采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、采购合同授予

32.采购合同授予标准

采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购人宣布废标的权利

33.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

33.2.2 评标期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的有效投标不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是采购合同的组成部分。

35.签订采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充采购合同，但所有补充采购合同的采购金额不得超过原采购合同采购金额的10%。

- 七、其   他

36．履约保证金

36.1 在签订合同前，中标人应按供应商“招标项目基本内容及要求”提交履约担保。

36.2中标人不能“招标项目基本内容及要求”提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

37.询问和质疑

37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

37.2供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

37.3以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人：长葛市看守所，联系人：魏队长，联系电话：18567313818，地址：长葛市看守所， 代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司， 代理机构联系方式：韩先生  13613749370，代理机构地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口向北200米凯利国际中心A座28楼。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.5 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

37.8投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

## 八、政府采购政策

1.中小企业：供应商如为中小企业、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，在投标文件中填写中小企业声明函并提供相关证明材料，中标人如为中小企业、微型企业，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

2.节能环保清单：鼓励供应商使用最新政府采购节能环保清单中的材料。

- 第三章  资格审查

- ⑴资格审查材料的接收与退还

开标结束后，由代理公司指定专人负责接收供应商的资格审查材料（供应商应附资料清单）。

- ⑵资格审查时间及地点

开标后，在开标室进行，所有供应商离场。

- ⑶资格审查小组

由采购人和采购代理机构组成资格审查小组（采购人代表2人，代理机构1人，均需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

- 审查内容包括：

| 序号 | 资格证明文件 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本复印件 |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 4 | 被授权人身份证复印件 |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）资格证明或法定代表人（单位负责人）授权委托书原件 | 法人代表参加投标不需授权书 |
| 6 | 2017年度财务状况审计报告或该年度财务汇算书或单位投标时上个月的财务报表原件 | 本项所提供的资料必须完整，符合会计法相关规定（新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 |
| 7 | 投标截止时间前三个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 8 | 投标截止时间前三个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |  |
| 9 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件 |  |
| 10 | 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书原件 |  |
| 11 | 投标人须提供以下网站的公示信息查询结果截图： （1）提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人及授权委托人）； （2）提供“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页查询结果截图； （3）“全国企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录/严重违法失信企业名单”网页查询结果截图 | 若所提供的截图与采购人查询结果不同，以采购人查询为准，供应商承担处理后果。 |
| 说明： 1.资格证明文件原件另行包封提交，供应商应附资格审查清单表，不得与投标文件封装在一个包封内。 2.以上要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。 |  |  |

注：

上述资格性审查中若有任何一项不符合者，即为无效投标。

评审现场提供的原件须与投标文件中的复印件一致，不提供原件者或投标文件中没有附复印件者为无效投标。

采购人将在开标结束后资格审查时，采购人将在开标结束后资格审查时，通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“全国企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录/严重违法失信企业名单”的投标人查询相关投标人信用记录：投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

信用信息查询截止时点：同投标截止时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人（采购代理机构）应当对供应商信用记录进行甄别，对确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

信用信息使用原则：经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（4）按照招标文件要求成功在《全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）》报名，并下载获取了招标文件。否则其投标无效

资格审查结束后，由资格审查小组出具资格审查意见。未通过资格性审查的供应商不再参与后期评审活动。合格供应商不足3家的，不得评标。资格审查结果与评标结果一并公布。

- 第四章 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合本项目具体情况，采用综合评分法。

- 1、评标原则

1.1 按照“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则进行评标。遵守采购文件中的所有相关规定，择优定标。

1.2 仅对实质上响应采购文件的投标文件进行评定，对所有供应商的投标都采用相同的程序和标准。

1.3 反对不正当竞争，供应商不得串通投标，如有违反者按有关规定处理。

- 2、评标程序

- 本次评标按下列程序确定中标单位：

- 评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

- 将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

- 3、评标委员会的组成

评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审委员会成员中的采购人代表应持采购单位有明确授权事项的授权书.。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

评标过程中评标委员禁止将评标相关资料带出评标现场，如有违反将按有关要求处理。

- 4、评审专家的回避

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

- 5、评审专家不良行为告知

评标过程中评标委员禁止将评标相关资料带出评标现场，如有违反将按有关要求处理。

评审专家在评审过程中存在不良记录行为的，将按照《政府采购评审专家管理办法》〔财库（2016）198号〕、《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》〔许公管委〔2017〕1号〕、《许昌市政府采购行为规范》（许财购〔2017〕3号）进行处罚。

- 6、评审专家评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（如有）直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 7、对评审具体工作的有关要求。

评审专家要自觉接受采购代理机构及相关监督人员的监督，遵守评审工作纪律，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为没有不同意见。

评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审，采购文件没有规定的评审标准和方法不得作为评审的依据。评委会成员要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标或响应文件，对所有投标或响应文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

评审专家不得索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告等。

8、评分办法及评分标准

8.1、符合性审查：

在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对供应商资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查：

审查内容包括：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合“ 投标文件的格式及组成”相关要求 |
|  | 签字盖章 | 投标文件符合招标文件签字盖章要求。 |
|  | 投标保证金 | 符合“ 供应商须知 投标保证金”要求的 |
|  | 投标报价 | 低于（含等于）招标文件载明的预算价。 |
|  | 交货期 | 合同签订后50日历天。 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 |
|  | 其他评审因素 | / |

未通过符合性审查的，投标无效。

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格要求的;

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.7.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

7.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

7.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

7.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

7.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

7.5不同供应商的投标文件相互混装;

7.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.2评分内容

| 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) | 评分因素 |  | 分值 |
|  | 投标报价 |  | 30 |
|  | 商务部分 |  | 32 |
|  | 技术部分 |  | 38 |
| 评分项 | 各评分因素细项 | 评分标准及分值 |  |
| 投标报价 30分 | 投标报价 30分 | 有效投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效供应商的有效投标报价为通过符合评审、不高于预算价的供应商报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 商务部分 32分 | 投标人综合评价 8分 | 投标人每提供一份2016年1月1日以来100万元以上以上同类信息化项目业绩证明得4分，累计最多得8分。（提供招标网站公示页面截图、中标通知书及项目合同复印件，原件备查）。 |  |
|  | 投标产品制造商综合评价 24分 | 1.电子哨兵智能跟踪系统制造商获得“国家地方联合工程研究中心”称号的得3分。（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分） 2.电子哨兵智能跟踪系统制造商获得国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位资质的得3分（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 3.电子哨兵智能跟踪系统制造商具有ISO20000信息技术服务管理体系证书的得2分（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 4.语音指挥系统制造商具备声频工程企业综合技术等级壹级证书的得2分（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 5.语音指挥系统制造商具备CAQI全国公共广播行业质量领先品牌证书的得3分，（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 6.语音指挥系统制造商具备CMMI3认证证书的得3分，（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 7.交换机制造商具备QC080000产品质量认证的得2分，（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 8.交换机制造商具备国内CMMI5认证证书的得2分，（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 9.交换机制造商具备国家信息安全认证中心《风险评估》和《应急处理》一级资质的得2分。（开标时提供加盖制造商公章的复印件，否则不得分）。 10.所投货物有属于最新一期《节能产品政府采购清单》内的产品的，每有一项加 1 分，最多加2分（以提供注明所投产品位于财政部、 国家发展改革委公布的现行《最新一期节能产品政府采购清单》 所在页并加盖单位公章为依据）。 |  |
| 技术部分 38分 | 主要技术参数评审 25分 | 1.满足全部“ 货物技术标准和要求”技术要求的得基本分20分。 2.招标文件要求加*项技术参数中，每一项不满足扣3分，扣完为止。 2.招标文件要求加*项技术参数中，每优于一项加1分，最多加5分。 3.非标*项部分技术参数，每一项不满足扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 施工及技术服务 7分 | 1.有完善的施工方案及测试方案（综合对比分为二挡打分，一档3分，二挡1分； 2.有详尽施工进度表,平面图（综合对比分为二挡打分，一档2分，二挡1分）； 3.有详尽的应急处理方案（综合对比分为二挡打分，一档2分，二挡1分）。 |  |
|  | 售后服务 6分 | 1.提供完善的售后服务方案（综合对比分为二挡打分，一档2分，二挡1分）； 2.提供完善的培训计划（综合对比分为二挡打分，一档2分，二挡1分）； 3.提供其他实质性的优惠承诺（综合对比分为二挡打分，一档2分，二挡1分）。 |  |

供应商若为中小企业且符合《工信部联企业（2011）300号》文中规定的中小企业划分标准的。（供应商须填写《中小企业声明函》且其投标文件中须附财务报告等相关证明材料），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

8.2.1 评标委员会按本章第1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第4.1款规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2）按本章第4.2款规定的评审因素和分值对商务部分评分计算出得分B；

(3）按本章第4.3款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

8.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

8.2.3 供应商得分=A 十B 十C得分。

8.2.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.2.5 供应商应当提供评标时所需的相关证明材料的原件，并在投标文件中附上相应的复印件。在开始评标后，评标委员会不再接收除必要澄清外的其他相关资料。

9.投标文件的澄清和补正

9.1  评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。9.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

9.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

10.评标结果

10.1　评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。分数汇总时，将各评委对某一供应商评分的算术平均值作为该供应商的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。

10.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

10.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的;

(二)分项评分超出评分标准范围的;

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载;评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。供应商对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

11.评标报告

11.1采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，取排名第一的中标候选人为中标人。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

11.2评标委员会按规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

评标报告应当记录一下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单，负责人姓名；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）经评审的供应商得分；（7）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（8）澄清、说明、补正事项纪要。

评审专家要自觉接受采购代理机构及相关监督人员的监督，遵守评审工作纪律，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为没有不同意见。

12.公示

中标确定后，采购人应当在招标公告发布媒体上进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示应当包括以下内容：招标公告发布日期、开标时间、项目主要采购内容、开标记录、资格审查情况，初审情况，详细评审（每个评委对各供应商的打分情况及最终得分）、中标标的、流废标原因、评标委员会成员名单。

13.特殊情况的处置程序

13.1关于评标活动暂停

13.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

13.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

13.2关于评标中途更换评标委员会成员

13.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换；

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

13.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

13.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

13.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

13.5采购人应当按照采购文件规定的时间、地点开标。供应商少于3个的，采购人应当重新招标。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录。

- 第五章  合同

# 合同条款及格式（仅供参考）

供方：

需方：

供、需双方根据   年  月  日 签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、采购文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）、投标样品均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、本次项目共采购  套设备，交货时间、地点、方式： 年 月 日前，乙方负责将货物按甲方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按采购文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行采购文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按采购文件规定执行。全部安装调试结束后，申请最终验收，甲方将根据乙方的书面申请，在乙方的见证下委托相关单位抽取评委进行项目最终验收。如果验收不合格，双方合同自动解除，乙方产生的设备运输、安装、调试等所有费用乙方自身承担。

八、售后服务：按采购文件及投标文件相应条款执行。

九、付款方式：付款方式以签订合同时以双方商议为准。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值1%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

签定时间：

# 第六章  投标文件格式

正（副）本

（项目名称）

投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年         月        日

格式1

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式 2

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（投标单位如是需提供本表，不是则不需提供）

格式 3

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

公司名称：（加盖公章） （※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

年        月        日

格式4

投标授权委托书

我       系                的法定代表人，现授权委托      （身份证号：                   ，联系电话：               ）为我公司处理                 投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位：                       （盖章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

格式5

# 投 标 函

致：        （采购代理机构）

根据贵方          项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，      （姓名和职务）被正式授权并代表投标人             （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的           项目名称、招标编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

作为投标人正式授权       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本      份，电子版文件       份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总报价大写      ，小写       。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起       天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则贵方将不予退还投标保证金。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

十二、如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，承担合同规定的责任和义务，并按照规定要求足额缴纳招标代理费用。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传    真：

投标人代表姓名：                       职    务：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日   期：

格式6

开标一览表

供应商名称：

招标编号：                                                       单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |
| ┄┄ | ┄┄┄┄ |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |
| 投标总价：（小写） |  |  |
| 交货期： |  |  |
| 质量： |  |  |
| 服务标准、期限要求： |  |  |
| 投标有效期： |  |  |
| 备注： |  |  |

填表说明：

1．供应商对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字)：

签署日期：     年      月     日

## 投标保证金

在投标文件中附投标保证金缴纳证明复印件，并加盖公章。（缴纳回执开标时备查）

格式7

投标产品价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

格式8

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                             ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期：          年        月        日

格式9：

技术条款偏离表

| 采购文件要求 |  | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第   页，”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证等，格式自拟）

未提供格式的供应商须知及评标办法规定的其他材料和内容由供应商投标时自行设计表格填写

- 第七章 货物技术标准和要求

# 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 是否为核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能哨位管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 哨位集成箱（两联） | 入围武警总部的制造商（晨鹰、美电贝尔、欣横纵） | 台 | 3 |  | 否 |
| 2 | 哨位集成箱（三联） | 入围武警总部的制造商（晨鹰、美电贝尔、欣横纵） | 台 | 1 |  | 否 |
| 3 | 平台服务器 | 1.硬件性能：Intel E3-1226V3四核处理器（3.3GHz）、8GB DDR3-1600MHz、1TB 硬盘； 2.网络接口：2路1000Mbps以太网络RJ45接口；USB 接口：4个USB3.0；4个USB2.0； 3.视频接口：1个VGA视频接口，支持1920*1080；1个数字显示接口，支持3840*2160； 4.串行接口：1个RS232 DB9串行接口；扩展插槽：1个PCI-E3.0 X8扩展槽； 5.工作电源：AC220V±10%；设备功耗：小于200W； 6.工作湿度：10～80%（无冷凝）；工作温度：-10℃～+35℃； 7.视频监控：支持显示哨位前置、弹箱、环境监控；支持轮询、分屏、分页、分组显示；支持最多128路 D1视频转发各哨位集成箱解码。 | 台 | 1 |  | 是 |
| 4 | 平台系统软件 | 功能特性 1、管理所有哨位执勤硬件设备的配置； 2、实时查看各哨位及周界监控的视频； 3、当发生警情时，可通过软件进行供弹、取消报警灯功能； 4、同步枪支离位报警信息、设备状态； 5、可对拓展性报警灯LED屏进行内容修改 | 套 | 1 |  | 否 |
| 5 | 声光报警器 | 1.报警类型：脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害等五种报警方式以上； 2.报警模式：相应报警灯闪烁，扬声器循环语音播报； 3.灯光参数：五种警灯，红色/黄色/白色/蓝色/绿色； 4.灯下丝印：红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持），蓝色（袭击），绿色（灾害）等五种报警方式以上。 | 台 | 6 |  | 否 |
| 6 | 语音对讲主机 | 屏幕参数：4.3英寸TFT彩色液晶屏，分辨率480*272 屏幕显示：待机时显示设备名称、日期、时间等信息；申请开门时显示门禁名称、门禁状态信息；语音对讲时显示对讲哨位、抓拍图片信息 扬声器：1路，内部集成，音频输出功率不小于3W 麦克风：1路，内部集成，音频输入灵敏度：10mV | 台 | 1 |  | 否 |
| 7 | 语音对讲分机 | 1.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧3W；麦克风：1路，内部集成，输入灵敏度10mV； 2.按键数量：13个，0～ 9数字按键；2个接通、挂断功能按键；1个呼叫值班室按键。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 8 | 应急报警控制终端 | 1.分类报警：脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害5种报警方式以上； 2.紧急报警：一键紧急报警；解除报警：一键解除报警； 3.按键数量：6个触发报警按键，1个解除报警按键； 4.按键背光：红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持）、蓝色（袭击），绿色（灾害）； 5.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧5W，播报警情； 6.状态指示：2个 LED状态指示灯，1个电源，1个网络； 7.网络接口：1路，10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 8.串行接口：1路，RS232，凤凰端子；报警输入：8路，开关量报警输入，凤凰端子。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 9 | 枪弹控制主机 | 屏幕尺寸：4.3寸TFT彩色液晶显屏，分辨率480*272 显示内容：待机时显示设备名称、日期、时间等信息；申请开弹箱时显示申请哨位以及供弹状态；申请开枪柜时显示枪柜名称以及枪柜状态 扬声器：1路，设备内部集成，输出功率不小于 3W | 台 | 1 |  | 否 |
| 10 | 执勤管控控制终端 | 1.CPU：Intel Core I7处理器；内存：8GB DDR3； 2.USB接口：4个USB3.0接口； 3.串行接口：COM1/2支持 RS232/RS485，COM3/4支持RS422； 4.网络接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口； 5.存储容量：1000GB硬盘 | 台 | 1 |  | 否 |
| 11 | 指纹采集仪 | 1.采集时间：﹤1s；比对时间：﹤1s；比对方式：1:1或1:N； 2.拒真率：﹤0.01%；认假率：﹤0.0001%；匹配阀值：9等级； 3.传感器类型：半导体电容式传感器；存储指纹数量：512枚。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 12 | 门禁控制器 | 设备功能 硬件平台：32位400MHz嵌入式CPU，32Mb RAM，256Mb Flash 操作系统：嵌入式Linux操作系统 控门数量：控制单门双向进出开关 | 台 | 2 |  | 否 |
| 13 | 哨位门禁终端 | 采集视频 传感器：1路1/3 英寸 CMOS Sensor，130万像素 编码格式：H.264 BaseLine Profile / Main Profile 视频帧率：720P25、D1 日夜转换：支持ICR日夜切换 镜头焦距：2.8mm 高清定焦镜头 红外补光：850nm 红外LED补光 语音对讲 音频输出：1路集成扬声器输出，音频输出功率3W 音频输入：1路集成麦克风输入，拾音距离>1.5米 按键功能：2个呼叫值班室、哨位，接通挂断复用 按键背光：呼叫值班室按键蓝色背光，呼叫哨位按键红色背光；对讲时背光闪烁，待机时背光常亮 音频参数：采样频率：16K～48KHz；音频格式：G.711、PCM | 套 | 2 |  | 否 |
| 14 | 哨位门禁管控软件 | 功能特性 1、配置哨位门禁所有硬件设备的参数修改； 2、控制哨位门禁的验证及开门； 3、实时显示门的状态； 4、门开超时警告 | 套 | 1 |  | 否 |
| 二、高清视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪式摄像机 | - 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 2.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps。 3.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5.视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 6.信噪比不小于60dB。 7.需具不小于106dB宽动态。 8.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%） 9.需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%） 10.需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 11.在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 12.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 13.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） - 14.不低于IP67防尘防水等级。 15.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 16.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 17.内置电动变焦镜头，支持1.5倍光学变倍。 | 台 | 24 |  | 否 |
| 2 | 电源适配器 | DC12V2A | 个 | 24 |  | 否 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装 标准支架 | 个 | 24 |  | 否 |
| 4 | 高清球形摄像机 | 1.视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 2.可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等 3.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 4.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 6.络接口优先控制功能 7.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 8.样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 9.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 10.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 11.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 12.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） | 套 | 3 |  | 否 |
| 5 | 硬盘 | 监控专用硬盘 4T | 块 | 8 |  | 否 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 2.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 3.可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 4.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 5.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 6.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 7.支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像 8.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 9.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 10.支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 11.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 12.支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 台 | 1 |  | 否 |
| 7 | 交换机 | 1.*标准1U机架式设备，为保证产品成熟，要求所投产品型号为官网在售产品，提供官网截图及链接备查（投标时提供有证明力截图复印件并加盖厂家公章）； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 3.至少配备24个千兆电口，4个千兆非复用光口； 4.路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 5.为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； 6.*为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃-55℃宽温工作, ,提供官网截图复印件并加盖厂家公章； 7.*为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤24W，提供官网功耗截图复印件并加盖厂家公章； 8.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 | 台 | 3 |  | 否 |
| 8 | 监视器 | 55寸 工业级监视器 | 台 | 1 |  | 否 |
| 9 | 光端机 | 定制 | 台 | 1 |  | 否 |
| 10 | 高清连接线 | HDMI | 根 | 1 |  | 否 |
| 11 | 电脑 | I5 4510 4G内存 1T硬盘 22寸液晶显示器 | 套 | 3 |  | 否 |
| 三、周界报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光入侵探测器 | 系列三光束激光入侵探测器为XD-B系列双光束产品呢的升级版，升级后核心组件更加稳定，结构更加合理，防范密度增强，其采用相邻双光束同时遮挡报警方式，产品稳定性更高，极大提高了报警信息的准确性。 | 对 | 6 |  | 是 |
| 2 | 探测器支架 | 特定对射支架 | 对 | 6 |  | 否 |
| 3 | 探测器电源 | 对射集中供电开关电源（DC-24V/10A） | 个 | 2 |  | 否 |
| 4 | 单防区地址模块 | 单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 | 个 | 6 |  | 否 |
| 5 | 总线制报警主机 | 最多可接2050个防区；双通讯总线输出，通讯距离可达2400米；自身带有2个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区；最多有256个分区，支持报警联动输出；可由电脑直接向其写入配置信息；可电话联网Contact ID协议（使用RVVP2*1.0屏蔽双绞线） | 套 | 1 |  | 否 |
| 6 | 主机键盘 | 中文LCD编程键盘（与7480V2.0/7480EV2.0配套使用） | 个 | 1 |  | 否 |
| 7 | 主机备用蓄电池 | 报警主机专用后备电池12V/7A | 块 | 1 |  | 否 |
| 8 | 平台软件 | 总线、IP联网型接警中心软件,带加密狗。 报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发， 历史记录查询、EXCEL导出。 温湿度显示、高低温、湿度报警。 手机APP报警显示、撤布防操作。 设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。 刷卡、考勤支持。在线注册、注销、编辑卡。 开关面板控制、每天三时段定时开关、开关组多开关同时控制。 设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示 | 套 | 1 |  | 否 |
| 9 | 联动继电器 | 多功能联动输出模块 1、外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 2、支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 3、支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式 | 台 | 1 |  | 否 |
| 10 | 声光警号 | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 个 | 1 |  | 否 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  | 否 |
| 12 | 信号线 | RVSP2*1.0 | 米 | 600 |  | 否 |
| 四、智能跟踪电子哨兵系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 跟踪系统 | 主从跟踪系统： 1.主从跟踪系统由网络摄像机及智能球型摄像机组成 2.系统无需额外配置智能服务器即可实现智能分析、联动防控功能 3.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准 4.*可通过同1个RJ45网络接口可以同时访问网络摄像机和智能球型摄像机（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 5.可自动或手动标定网络摄像机及智能球型摄像机视频图像 6.*支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，并在相应模式下，智能球型摄像机可对跟踪或所选的人或车进行抓拍并将抓拍图片上传至客户端软件，抓拍图片包括人/车全景图、人脸/车牌特写图（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 7.*在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多25个跟踪目标进行抓拍（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 8.跟踪联动响应时间应小于0.5秒 9.*可对像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出该目标，可对200×150米监控区域内的移动目标（人或车）进行检测并使智能球型摄像机对该目标跟踪，可对相距80米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 10.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 | 套 | 8 |  | 否 |
|  |  | 智能球型摄像机： 1.*内置GPU芯片（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 2.*支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 3.*照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 4.支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 5.*具有三种滤光片。三种滤光片透过率均不小于85%（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 6.*支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 7.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 8.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 9.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ |  |  |  |  |
|  |  | 网络摄像机： 1.*摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 2.*最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章） 3.需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%） |  |  |  |  |
| 2 | 网络收发器 | 千兆 | 台 | 8 |  | 否 |
| 五、两警联动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两警联动报警终端 | 1.分类报警：脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害5种报警方式以上； 2.紧急报警：一键紧急报警；解除报警：一键解除报警； 3.按键数量：6个触发报警按键，1个解除报警按键； 4.按键背光：红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持）、蓝色（袭击），绿色（灾害）； 5.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧5W，播报警情； 6.状态指示：2个 LED状态指示灯，1个电源，1个网络； 7.网络接口：1路，10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 8.串行接口：1路，RS232，凤凰端子；报警输入：8路，开关量报警输入，凤凰端子。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 2 | 语音对讲分机 | 1.扬声器：1路，内部集成，输出功率≧3W；麦克风：1路，内部集成，输入灵敏度10mV； 2.按键数量：13个，0～ 9数字按键；2个接通、挂断功能按键；1个呼叫值班室按键。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 3 | 网络收发器 | 千兆 | 台 | 2 |  | 否 |
| 六、AB门出入管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 注册客户端 | 触摸式自助一体机，二三代身份证阅读器，常驻/临时人员信息采集模块。人证识别模块，临时人员管理模块，模式识别自动建模型，常驻人员管理模块。视频采集模块。可以离线授权管理，无需在管理分机上注册。临时人员出入单打印功能。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 2 | 审核客户端 | I5 4510 4G内存 1T硬盘 22寸液晶显示器 | 台 | 3 |  | 否 |
| 3 | 打印机 | 打印机类型：黑白打印机 最高分辨率：1200x1200dpi 打印速度：50页/分钟 (A4) 首页出纸时间：7.5秒 纸张容量：输入：250(标配）+50（手动）输出：150页 打印介质：普通纸, 薄纸, 厚纸, 加厚纸, 再生纸, 铜版纸, 标签纸, 信封,薄信封纸, 厚信封纸 内存：256MB 兼容系统：Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows10/Mac. 接口：USB2.0 耗材：随机硒鼓30000页 支持纸张尺寸：A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge) | 台 | 1 |  | 否 |
| 4 | 管理分机 | 工业级全网络通讯在线传输，加密IC卡刷卡人脸识别，全面抗阳光设计，可以在室外使用。采用先进模式识别算法，识别距离0.4米--1.5米，安卓系统5.0以上系统，7寸液晶屏幕，12V供电。2路USB输入，1路HDMI输出，2路网络输出，1路SD卡扩展，自带看门狗电路，可与管理电脑端一键式语音对讲。 | 台 | 2 |  | 否 |
| 5 | 实时比对管理系统 | 武警监门哨，刷卡自动人脸比对成功时，播放刷卡人员姓名、提醒注意；采用FACE++先进算法，识别距离0.4米--1.5米，进门时人脸识别数据和刷卡数据与数据库信息比对、出门时人脸识别数据和刷与和进门时信息及数据库信息比对。系统具备周界报警接口。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 6 | 标准IC卡 | 60张临时卡 70张人像卡 | 项 | 1 |  | 否 |
| 七、人脸识别布控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸比对服务器 | I7/8G/SSD120G+1T/2G | 台 | 1 |  | 否 |
| 2 | 管理平台 | 1：基于X86平台的工业级别宽电压硬件分前端智能分析仪； 2：采用最新具备深度学习和神经网路技术的动态人脸识别GPU解码算法； 3：具备人脸检测.人脸抓拍.人脸图像质量过滤.特征提取.性别年龄识别结果输出； 4：支持高清网络摄像机.人脸图片.视频等多种人脸分析源格式接入； 5.具备GPU技术的人脸识别算法，单台服务器可接入最大支持64路高清1080P图片做人脸分析； 6.可以进行自由切换视频接入； 7.自动创建内部人员、外来人员、在押人员数据库. | 套 | 1 |  | 是 |
| 3 | 动态人脸识别管控端 | 1.全面抗阳光设计，可以在室外使用； 2.采用先进模式识别算法，识别距离0.4米--1.5米，12V供电； 3.实测达到每帧50张人脸。 | 台 | 2 |  | 是 |
| 八、动态勤务管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动态勤务终端 | 定位、对讲、实时图传等功能 1.2G 四核，1+8G,2.4 寸触摸屏，前置 500 万后置 30万，PTT 物理按键，SOS 报警键，高增益外置天线，支持 GPS，4000mAh 聚合物电池，，三防等级 IP54 | 套 | 5 |  | 是 |
| 2 | 动态勤务管理平台 | 支持3G/4G公网、TD-LTE专网等网络下终端的集群调度功能，包括群组对讲、单呼、定位、短消息、视频回传、图片拍传等业务；基于Windows系统使用。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 3 | 电脑主机 | I5 6500 4G 1T 2G独显 | 套 | 1 |  | 否 |
| 九、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类 无氧铜 | 米 | 3000 |  | 否 |
| 2 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 500 |  | 否 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |  | 否 |
| 4 | 光纤跳线 | FC-FC | 根 | 40 |  | 否 |
| 5 | 网络跳线 | 超五类 无氧铜 | 根 | 40 |  | 否 |
| 6 | 理线架 | 标准机架式、档位:24档48口、材质:冷轧钢板 、工艺:锻压.粉末电镀、高度1U、宽度:19英寸、安装:19英寸标准机柜 | 套 | 5 |  | 否 |
| 7 | 辅材 | 管材、线槽、水晶头、标签、扎带、胶带等 | 项 | 1 |  | 否 |
| 十、武警中队拼接大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接大屏 | 分辨率：1920*1080 屏幕对角线：55＂ 高亮度500cd/m2 高对比度：4500:1 双边总拼缝：≤3.5mm.机身尺寸是1209.6mm(W)×680.4mm(H) | 块 | 8 |  | 是 |
| 2 | 电视墙机柜 | 1、材料承重件需全部采用国标2.0冷轧钢板；覆盖件需全部采用国标1.5冷轧钢板2、表面处理：静电喷塑；3、技术要求：表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 3 | LED屏 | φ3.5 室内 | 块 | 1 |  | 否 |
| 4 | 解码拼控一体机 | 1.标准4U机箱,采用全硬件架构内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求。 2.分辨率前端自适应技术：可以自动扫描输入信号的种类、数量，自动检测识别每路输入信号的当前分辨率，信号格式。解决不同显示终端不同，物理分辨率不一致而无法组合显示的问题,对输入不同信号的分辨率采用实时全兼容技术，对于前段输入信号分辨率实施自动检测并实时显示前段信号源设备连接和输入状态，便于接入各种分辨率输入信号源设备。 3.倍频倍线功能：可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显。可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号。 4.设备支持无线网络操作，可以与平台无缝对接，通过平板电脑进行控制，信源选择切换等控制。 5.视频输入：输入接口为HDMI高清接口.输入信号H.264 Baseline、Main、High Profile Level5.1标准编码，输入分辨率最高1920*1080.分辨率可调、帧率可调。编码后视频流加密。 6.视频输出：输出接口为12路HDMI高清接口。输出接口兼容1024*768@60fps/1366*768@60fps/1920*1080@60fps/1920*1200@60fps/3840*2160@60fps。分辨率可调、帧率可调。 7.预案：视频源按时间段、时间间隔的方式在单个或多个窗口或整屏切换。 8.报警：支持RS485扩展接入报警设备，支持单机多路报警输入输出管理。系统接到报警后可迅速弹窗对应图像，定位事发地点。 9.显示效果：设备支持单机多口、多机多口间随意开窗，画中画、漫游功能，开窗口尺寸随意拉伸。可在屏幕任意位置显示LED字符滚动，可设置字体大小，颜色。单屏最大64画面分割，可自定义非标准长宽比异形分割。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 5 | 高清连接线 | HDMI | 根 | 8 |  | 否 |
| 6 | 拼接屏处理器 | 手动\定时\巡航\报警预案 设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能； 输入接口：色差分量、2路AV、VGA、HDMI、S端子、TV； 输出:1路LCD终端显示；1920X1080；RS232接口控制。 | 台 | 8 |  | 否 |
| 7 | 操作台 | 定制 六联 面板开孔嵌入子弹箱控制器、器、对讲控制主机、应急报警主机、电话等 1、材料承重件需全部采用国标2.0冷轧钢板；覆盖件需全部采用国标1.5冷轧钢板2、表面处理：静电喷塑；3、技术要求：表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺。4、下箱前门采用波浪型散热孔，后门采用灰白色塑料上下吐舌式门扣，前门拉手采用锁扣一体式塑料拉手。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 8 | 拼接屏控制软件 | 配套 | 套 | 1 |  | 否 |
| 十一、营区语音指挥系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数码编程分区控制器 | 1.全新编程模式，8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 4.设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 2 | 广播话筒 | 1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2.具备有灯环提示功能 3.具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4.话筒心型指向性 5.频率响应范围40Hz-16KHz 6.灵敏度-38dB±2dB | 台 | 1 |  | 否 |
| 3 | CD播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 4 | 前置放大器 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 5 | 二通道纯后级广播功放 | 1.2通道LINE不平衡TRS输入，2通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.2通道LINE平衡×LR输入，2通道LINE平衡×LR级联输出； 3.面板带控制旋钮分别控制2个通道音量,后板有浮“地”开关，当多台设备连接时断开该开关时，有效消除多台设备信号“地”线相连接造成的“地”线回路噪声； 4.额定输出功率 ：2×240W。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 6 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 7 | 室外防水音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度：91dB 4．阻抗：黑:Com白:160Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP×6防水 7．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 台 | 4 |  | 否 |
| 8 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．阻抗：黑:Com红:1.7KΩ 5．频率响应：130-16KHz 6．喇叭单元：6.5" 7．防护等级：IP×5防尘 | 台 | 16 |  | 否 |
| 9 | 音响线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |  | 否 |
| 10 | 音频线 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 6 |  | 否 |
| 十二、报警信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 55寸 工业级监视器 | 台 | 3 |  | 否 |
| 2 | 光端机 | 定制 高清HDMI | 台 | 3 |  | 否 |
| 3 | 光纤 | 单模 | 米 | 200 |  | 否 |
| 4 | 高清连接线 | HDMI | 条 | 2 |  | 否 |
| 5 | 音箱 | 阻抗 8Ω；频响 55-18KHz；功率40W；最大功率 80W；灵敏度 96dB；高音 2寸高音；低音 8寸低音；箱体材料 塑料；箱体表面处理 黑/白色喷漆。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 十三、监区内钢网墙建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离网 | 总高2.5米，立柱高2.3米，8MM*8MM方钢厚度2.0 | 米 | 580 |  | 否 |
| 2 | 刀刺网 | 片高1.8*500 | 米 | 580 |  | 否 |
| 5 | 配套设施 | 刺绳、方钢、连接片、钢网墙内侧5米预埋弱电管道后路面恢复 | 米 | 580 |  | 否 |
| 十四、监区内钢网墙报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络电子围栏主机 | 供电电源：支持POE供电 DC12V 使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95% 通讯方式：TCP/IP、PLC电源通讯 外壳材质：ASA IP等级：IP44 报警类型：防剪、触网、短路、断线、防拆、断电 脉冲输出特性： 单线脉冲输出峰值：高压：4KV-7KV 低压0.6KV-1.5KV 脉冲输出峰值电流：≤10A 输出超过300ma的持续时间≤1.5ms 脉冲持续时间：≤0.1S 脉冲间隔时间：1.0S-1.6S 单个脉冲输出最大电量：2.5mc 单个脉冲输出最大能量：5.0J 整机额定功率：≤15W | 台 | 4 |  | 是 |
| 2 | 主机防雨箱 | 用于六线主机、无线主机 1.材质及防腐：1.2mm镀锌钢板，户外粉末涂料； 2.特点：耐腐蚀、密封、防尘、防雨； 3.其它：内置转换器固定槽、空气开关导轨、33AH蓄电池安装位及固定排插位置、太阳能板安装其它配件 | 个 | 4 |  | 否 |
| 3 | 高压避雷器 | 1.放电电压：8KV； 2.作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用 | 个 | 16 |  | 否 |
| 4 | 直型铝合金终端杆 | 1.材质：铝合金； 2.特性：银白色氧化，喷砂表面处理。安装效率高 | 根 | 28 |  | 否 |
| 5 | 直型铝合金中间杆 | 1.材质：铝合金 2.特性：银白色氧化，喷砂表面处理。安装效率高 | 根 | 262 |  | 否 |
| 6 | 中间杆绝缘子 | - 材质：聚丙烯（俗称PP）； 2.耐压：脉冲高压＞15KV； 3.颜色：浅蓝色； 4.固定方式：螺丝 | 个 | 1572 |  | 否 |
| 7 | 复合型终端绝缘子 | 1.材质：POM工程材料； 2.耐压：脉冲高压＞15KV； 3.颜色：浅蓝色； 4.特性：行业原创，自带收紧器功能； 5.固定方式：螺丝 | 个 | 324 |  | 否 |
| 8 | 中间杆防雨帽 | 材料：聚丙烯（俗称PP）； 特性：抗老化，耐腐蚀； 颜色：浅蓝色 | 个 | 262 |  | 否 |
| 9 | 终端杆防雨帽 | 材料：聚丙烯（俗称PP）； 特性：抗老化，耐腐蚀； 颜色：浅蓝色 | 个 | 28 |  | 否 |
| 10 | 铸铝万向底座 | 1.材质：铸造铝合金； 2.特性：专利设计，模具一体成形，强度高，质量轻，造型美观，耐腐蚀，安装快捷 | 个 | 159 |  | 否 |
| 11 | 铸铝万向底座 | 1.材质：铸造铝合金； 2.特性：模具一体成形，强度高，质量轻，造型美观，耐腐蚀，安装快捷。 | 个 | 159 |  | 否 |
| 12 | 线－线连接器 | 1.规格：直径16，总长21，螺纹M10，厚度5mm双螺母； 2.材质：铝镁合金 | 个 | 324 |  | 否 |
| 13 | 高强度多股铝镁合金线 | 1.规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7)； 2.特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好 | 盘 | 18 |  | 否 |
| 14 | 高压线 | 1.规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯； 2.特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV | 盘 | 7 |  | 否 |
| 15 | 异形围栏警示牌-中文 | 1.材质：PP（黄色注塑）； 2.特性：自带卡扣，无需扎带固定，永不褪色 | 块 | 20 |  | 否 |
| 16 | 12VDC声光报警器 | 1.供电电压：DC 12V； 2.特性：声光一体报警 | 个 | 5 |  | 否 |
| 17 | 报警器固定支架 | 材质：PP 用于声光报警器、警号的固定 | 个 | 5 |  | 否 |
| 18 | 网络键盘 | 1.TCP/IP通信方式远程智能控制； 2.可控制管理≤96个电子围栏防区。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 19 | L型终端杆避雷器固定件 | 用途：用于铝合金支撑杆配置的避雷器固定； 材质：304不锈钢； | 个 | 8 |  | 否 |
| 20 | 三组合不锈钢螺丝 | 用途：用于直径为32mm铝合金终端杆底座的固定材质：304不锈钢； 规格：M6*45mm 外六角头 | 个 | 56 |  | 否 |
| 21 | 三组合不锈钢螺丝 | 用途：用于直径为21mm铝合金中间杆底座的固定； 材质：304不锈钢； 规格：M6*30mm 外六角头 | 个 | 400 |  | 否 |
| 22 | 十字槽不锈钢绝缘子螺丝 | 用途：用于铝合金支撑杆配套绝缘子的固定；材质：304不锈钢；规格：KA4*10mm | 个 | 648 |  | 否 |
| 23 | 电源线 | 用途：用于主机供电; 规格：RVV2*1.0 | 米 | 800 |  | 否 |
| 24 | 网线 | 国标 | 米 | 800 |  | 否 |
| 25 | PVC管及配件 | 用途：用于敷设电源线、信号线; 规格：20 25# | 米 | 800 |  | 否 |
| 26 | 接地线 | 多股铜芯线 6mm2 | 米 | 50 |  | 否 |
| 27 | 接地桩 | 材质：热镀锌角铁 | 根 | 4 |  | 否 |
| 28 | 金属漆 | 防腐 防锈 | 桶 | 30 |  | 否 |
| 十五、看守所拼接大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接大屏 | 分辨率：1920*1080 屏幕对角线：55＂ 高亮度500cd/m2 高对比度：4500:1 双边总拼缝：≤3.5mm.机身尺寸是1025*580 | 块 | 8 |  | 是 |
| 2 | 电视墙机柜 | 1、材料承重件需全部采用国标2.0冷轧钢板；覆盖件需全部采用国标1.5冷轧钢板2、表面处理：静电喷塑；3、技术要求：表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 3 | LED屏 | φ3.5 室内 | 块 | 1 |  | 否 |
| 4 | 解码拼控一体机 | 1.标准4U机箱,采用全硬件架构内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高，支持365×24小时的连续运行，能够适应控制室、调度中心、监控中心等场所对系统性能日益严格的要求。 2.分辨率前端自适应技术：可以自动扫描输入信号的种类、数量，自动检测识别每路输入信号的当前分辨率，信号格式。解决不同显示终端不同，物理分辨率不一致而无法组合显示的问题,对输入不同信号的分辨率采用实时全兼容技术，对于前段输入信号分辨率实施自动检测并实时显示前段信号源设备连接和输入状态，便于接入各种分辨率输入信号源设备。 3.倍频倍线功能：可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显。可将不同分辨率的各路信号统一处理输出相同分辨率的信号。 4.设备支持无线网络操作，可以与平台无缝对接，通过平板电脑进行控制，信源选择切换等控制。 5.视频输入：输入接口为HDMI高清接口.输入信号H.264 Baseline、Main、High Profile Level5.1标准编码，输入分辨率最高1920*1080.分辨率可调、帧率可调。编码后视频流加密。 6.视频输出：输出接口为12路HDMI高清接口。输出接口兼容1024*768@60fps/1366*768@60fps/1920*1080@60fps/1920*1200@60fps/3840*2160@60fps。分辨率可调、帧率可调。 7.预案：视频源按时间段、时间间隔的方式在单个或多个窗口或整屏切换。 8.报警：支持RS485扩展接入报警设备，支持单机多路报警输入输出管理。系统接到报警后可迅速弹窗对应图像，定位事发地点。 9.显示效果：设备支持单机多口、多机多口间随意开窗，画中画、漫游功能，开窗口尺寸随意拉伸。可在屏幕任意位置显示LED字符滚动，可设置字体大小，颜色。单屏最大64画面分割，可自定义非标准长宽比异形分割。 | 台 | 1 |  | 否 |
| 5 | 编解码器 | 视频处理：视频编码、解码 H.264、H.265 视频分辨率支持QCIF，CIF，D1，4CIF，720P，1080i，1080P，1920*1200，4K 画面分割：8路4K/16路400万/32路1080P 视频帧率：1～30fps 视频码率：64Kbps～8Mbps | 台 | 1 |  | 否 |
| 6 | 高清连接线 | HDMI | 根 | 8 |  | 否 |
| 7 | 拼接屏处理器 | 手动\定时\巡航\报警预案 设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能； 输入接口：色差分量、2路AV、VGA、HDMI、S端子、TV； 输出:1路LCD终端显示；1920X1080；RS232接口控制 | 台 | 8 |  | 否 |
| 8 | 管理服务器 | 1.CPU：Intel Core I5-4200M处理器；内存：4GB DDR3； 2.USB接口：4个USB3.0接口； 3.串行接口：COM1/2支持 RS232/RS485，COM3/4支持RS422； 4.网络接口：2个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口； 5.存储容量：500GB硬盘；扩展支持：2*Mini PCI-E接口。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 9 | 操作台 | 定制 六联 1、材料承重件需全部采用国标2.0冷轧钢板；覆盖件需全部采用国标1.5冷轧钢板2、表面处理：静电喷塑；3、技术要求：表面采用酸洗、磷化、静电喷涂工艺。4、下箱前门采用波浪型散热孔，后门采用灰白色塑料上下吐舌式门扣，前门拉手采用锁扣一体式塑料拉手。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 10 | 拼接屏控制软件 | 大屏中控管理系统软件. | 套 | 1 |  | 否 |
| 十六、自动液压升降柱建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动升降柱 | 1.不锈钢柱身壁厚：≥8mm 2.不锈钢柱身直径：217mm±1.0mm 3.*不锈钢柱身升起高度：≥580mm 4.不锈钢柱身盖板厚度：≥10mm 5.*抗冲击能力要求 ：单个升降柱应能承受≥15000焦耳抗冲击能力，冲击试验后升降柱外观应无明显变形且能正常工作。 6.*外壳防护等级，驱动部分外壳防护等级应符合IP68的规定。 7.驱动制动方式 液压一体式升降柱。 加*项参数为实质性要求，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章 | 套 | 4 |  | 否 |
| 2 | 智能控制系统 | 1.上升、下降输入：升降柱上升下降的指令控制输入接口。 2.升限位、降限位精确时间可调：通过限位时间避免升降柱长期在受阻状态运行而影响其寿命。 3.上升电磁阀、下降电磁阀：通过软件设计PLC控制切换与关闭，从而实现升降柱上升、下降功能；上升、下降调节阀,调节上升下降速度 4.*提供三通道升降柱智能控制及综合监测控制的计算机软件著作权登记证书证明文件复印件并加盖厂家公章 | 套 | 1 |  | 否 |
| 3 | 土建施工部分 | 含路面开挖、混凝土浇灌、垃圾清理、路面恢复 | 项 | 1 |  | 否 |
| 十七、监墙内地射灯照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地射灯 | LED 30W | 套 | 35 |  | 否 |
| 2 | 电源线 | RVV3*6 | 米 | 800 |  | 否 |
| 3 | 线管 | 配套使用 | 米 | 800 |  | 否 |
| 4 | 探照灯 | 1、采用35W汽车金卤灯作光源，光效高、显色性好、低耗电，比普通光源节约近1/2的电力消耗，平均使用寿命长达10000h以上。 2、采用进口高纯铝反光镜并通过专业配光设计，反射效率高、聚光效果好，灯具中心光达64000cd；照射距离远。 3、优良电路设计，具有光源极性防反接和低压保护功能，电源电压过低时，灯具自动切断照明输出，当电压恢复正常再接通照明。 4、灯具采用智能化的可编程IC遥控控制，20米范围内移动操作，灯具可上下、左右自动调节旋转角度，上下可在180度之间旋转，水平可360度旋转，可快速实现全方位多角度照明。（提供由国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5、灯具底盘有磁铁及磁力调节开关，便于安装和拆卸；磁力强，可满足100公里/小时的时速要求。 6、优良的结构设计和密封设计、外壳防护等级为IP66，外形为一键式复位折叠，使用方便。（提供由国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告进行证明复印件并加盖厂家公章） 7、灯具可直接连接12V或24V备用电池组使用。 8、整体灯具保用3.5年，光源保用半年。 | 台 | 2 |  | 否 |
| 十八、指挥管控系统平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地理信息管控系统平台 | 一、基础矢量和影像数据 影像地图：影像空间分辨率8-18L,最高精度不低于2.5米，成像时间不早于2016年1月1日。备注：基础地图数据空间坐标系统WGS1984。 二、地形数据要求 地形数据格式要求：采用海量影像、地形数据压缩技术（如小波压缩算法、四叉树算法等）通过叠加融合航片、卫星影像数据和数字高程模型等，生成最优化的海量三维地形数据集,数据格式要求MPT，保证地形数据的流畅性。 三、场景数据要求 实现数据、矢量数据等地理信息要素在地形数据上的整合，并完成执勤单位、监控设备和需要在三维报警定位的设备的标绘；完成建筑单位名称的标绘；完成执勤单位和目标单位三维浏览演示路径的录制。 1.平台的先进性稳定性 1)支持海量数据快捷浏览，且软件运行过程中必须稳定、可靠。 2)平台必须是目前国内外主流成熟的商业网络三维GIS平台。支持与国际上其它主流的二、三维平台数据交换、协作使用，如ArcGIS等。 3)采用世界先进的影像压缩技术及模型流方式优化技术，如小波压缩算法，高效的压缩方法有效降低数据存储空间，提高数据浏览及发布速率。 4)3D模型采用LOD技术，模型的几何结构和纹理都要求达到分级显示的效果，支持以流方式加载模型。 5)支持符合OGC标准的WFS/WFS-T/WMS/WMTS服务，且支持多种数据库，如ArcSDE、SQL Spatial Database、PostgreSQL、Oracle Spatial Database、ECW Image Web Server等。 6)对主流操作系统及硬件应具备良好的兼容性及稳定性，支持Windows 64位操作系统。 7)为用户提供一体化、一站式产品与服务，实现三维空间信息产业链全覆盖，具备服务器集群系统解决方案。 8)安装过程简易，支持静默安装，平台使用人性化，易上手，无技术人员也可安装，易于维护。 2.平台的可扩展性与二次开发 (1)平台支持二次开发，具有完善成熟的二次开发包，提供丰富的应用接口和二次开发接口，以及开发示例代码和开发教程。 (2)支持VS.Net开发环境（2008及以上版本），支持使用面向对象开发语言（如C#, C++, VB, ASP.net 等）进行二次开发，也支持通过脚本语言进行B/S结构二次开发，方便快速搭建三维GIS系统，各种功能封装程度高，能够通过二次开发定制界面以及开发相应的功能，可跨越平台开发，以便拓展行业应用的广度和深度。 (3)三维窗口支持嵌入ActiveX控件，并可以在任何Windows应用程序或者网页上运行。 (4)与主流的GIS平台有良好的接口，能够调用所有符合OGC规范的平台发布的服务。 (5)支持插件开发，能够很容易的定制和扩展三维桌面端应用程序。 (6)各个版本的接口向下兼容。 四、集成各类周界报警系统、电子哨兵跟踪系统、智能哨位互控系统及人脸识别布控系统接入此平台。 五、与武警总队GIS平台实现无缝对接。 | 套 | 1 |  | 否 |
| 十九、购置对讲机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | 支持模拟模式和数字模式 数字语音功能：单呼、组呼、全呼 数字信令功能 综合数据应用 强拆强插功能 扫描功能 语音激活发射（VOX） 模拟信令功能 支持电话互联 采用智能音频技术，可根据环境状况自动调节对讲机音量。 MIC自动增益调整技术 双端口麦克风设计,用于提高降风噪效果 采用声反馈啸叫抑制技术用于有效降低回声带来的干扰 IP67防尘防水 | 台 | 20 |  | 否 |

采购标的执行标准

1、国家标准：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（2）信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，应在投标文件中提供“所投产品符合信息安全产品强制性认证要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2、服务标准、期限、效率等要求

1、质量要求：合格。

2、质 保 期：一年免费质保。

3、提供7*24小时服务，24小时解决问题。

3、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

4、中标人应就该项目（每包或者标段）完整投标，否则为无效投标。