建安区政府采购

谈

判

文

件

项目编号：建安政采竞字〔2018〕158号

项目名称：执法装备采购项目(三次)

采购人：许昌市建安区交通运输执法局

代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司

二〇一九年一月

目   录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  竞争性谈判程序

第三部分  注意事项

第四部分  保证金交纳及退还须知

第五部分  采购清单

第六部分 合同格式及条款

第七部分  响应文件格式

第一部分  谈判邀请函

- 受采购人的委托，就该项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与谈判。

一、项目概况

1、项目编号：建安政采竞字〔2018〕158号。

2、项目名称：执法装备采购项目（三次）。

3、采购单位：许昌市建安区交通运输执法局。

- 4、采购要求：详见采购文件。

5、采购预算：3932300.00元（财政拨款）。

6、标段划分及最高限价本项目共3个标段，本次招标内容如下：

| 标段 | 主要内容 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务车 | 15 | 台 | 162000.00 | 2430000.00 | 已完成招标 |
| 2 | SUV车 | 2 | 台 | 175000.00 | 350000.00 |  |
| 3 | 动静态汽车衡器系统 | 3 | 套 | 384100.00 | 1152300.00 |  |

7、交付（服务、完工）时间：二标段合同签订后15日历天内；三标段合同签订后30日历天内。

8、质量要求：符合国家现行行业规范和合格标准及要求。

二、供应商资质

二标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有实施该项目的能力和相应的经营范围；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

4、本次招标不接受联合体投标。

第三标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。

3、采购人根据采购项目特殊要求规定的特定条件证明：

生产制造商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》；设备厂商必须具有良好的信誉，监控设备制造商需提供AAA信用等级证明。

经销商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》和监控设备制造商需提供AAA信用等级证明复印件，并加盖厂家公章。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

5、不接受联合体参与。

三、报名方式及时间

1、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、报名时间：2018年1月24日至2018年1月28日，在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上报名。

四、竞争性谈判文件、采购清单的获取

在报名截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、响应文件的递交

1、递交文件截止时间：2019年1月29日 10：00  ，地点：许昌市建安区兴业大厦4楼开标三室。

2、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的供应商，其响应文件不予受理。

六、发布公告的媒介

在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、公告期限：

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌市建安区交通运输执法局

地 址：许昌市建安区文化中心四楼

联系人：王志愿      联系电话：15038998005

代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司

地 址：许昌市九州溪雅苑F1单元102室

联系人：杨超      联系电话：17339006682

许昌市建安区交通运输执法局

2019年1月23日

第二部分  竞争性谈判程序

一、开标

1、采购人将在规定的时间和地点组织开标。投标人全权代表必须到场并签名以证明其出席；采购人将对其进行身份的符合性检查，即出席的授权代表递交同投标文件一致的授权书、身份证原件与授权代表是否相符。

2、开标时，投标代表和采购方检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购人和监督方将开标现场所有资料送达至评标室。

3、递交有效投标文件不足3家的，不得评标。

二、评标

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，由采购人指定或评委会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（一）、初审

1、初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的相关证件、资质等资料是否有效、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（响应文件的制作、签署是否符合相关要求；报价、供货期、货物质量是否符合谈判文件要求；是否附有采购人不能接受的条件，是否有法律法规规定的其他违法或无效情形。）

2、澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式(应当由谈判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。

3、初审不合格的为无效响应文件，不再参与下一步评审（谈判）。

（二）、谈判（评审中若有需要，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。若发现有两家及以上供应商最后所报价格相同时，就最低报价相同的供应商再次进行报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

第一步，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

第二步，所有谈判结束后，供应商进行最终报价，最终报价不得高于初次报价（报价一览表报价），递交后不予修改、退还，否则为无效报价。

三、确定成交供应商

谈判小组按照质量和服务均能满足实质性响应要求且按报价由低到高的顺序确定三家成交候选供应商。

采购人应当在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

第三部分  注意事项

1、供应商应提交壹份正本和肆份副本响应文件。

2、未按时提交响应文件的供应商不得参加竞争性谈判采购活动。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

（五）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按要求递交投标保证金的；

（二）出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（四）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（七）被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其信用记录）。

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5、谈判时间：2019年1月29日 10：00  。

6、响应文件递交及谈判地点：许昌市建安区兴业大厦4楼开标三室。

7、供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动有关的全部费用及一切风险（包括终止采购活动等）。

8、响应文件的装订：供应商应按附件中响应文件范本的顺序和要求，以A4幅面打印或者复印并胶装成册，编排目录和连续页码，并按响应文件格式制作。

9、响应文件的密封和标记：供应商应将响应文件“正本”、“副本”“电子投标文件”分别用非透明文件袋密封。并在封套上注明：项目名称、项目编号、供应商名称及“请勿在　年　月　日  之前启封（指谈判活动开始的日期及时间）”的字样，在密封处加盖公章。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

10、因篇幅所限，本竞争性谈判文件优先列出以往采购活动中经常出现的问题，若有不详或未尽之处，以国家、部委以及地方相关法律法规为准。本次采购活动严格按照国家、部委以及地方相关法律法规执行。参考法律法规：《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规。

第四部分  保证金交纳及退还须知

| 项目编号 | 建安政采竞字〔2018〕158号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 执法装备采购项目（三次） |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：二标段人民币七千元整（¥7000.00）、三标段人民币二万三千元整（¥23000.00） |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续。 |

投标保证金的相关规定

1、投标保证金的退还：

（1）中标通知书发出后，5个工作日内退还非中标人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件、履约保证金转账凭证到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。）

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

2、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  |  | 是否中标 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：中标单位使用此表退还保证金时，此表格大小及格式不得改变。

履约保证金的相关规定

一、履约保证金提交方式
1、以网银、银行转账支票、银行电汇方式提交。
2、现金支票和现金不得作为履约保证金提交方式。
3、中标人必须通过其公司账户按照规定的方式提交，其名称应与中标单位的名称一致。
二、履约保证金提交比例和数额
履约保证金数额不得超过中标合同金额的10%。
三、履约保证金的退还
1、项目完工后，由招标人出具《履约保证金退还通知单》，中心财务凭《履约保证金退还通知单》在五个工作日内退还履约保证金及银行同期活期存款利息至中标人账户。
2、中标人因发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见暂停退还或没收其履约保证金，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

履约保证金退还通知单

| 项目编号 |  |  | 是否完工 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标企业名称 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 金额 | 大写： ￥ |  |  |  |  |
| 招标人（采购人）意见 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人签字 ： 盖 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第五部分  执法装备采购项目采购清单

采购内容：本项目主要采购2台5座SUV车、动静态汽车衡器SCS-200T（3.2*18m）共3套。

二、采购说明（技术参数、数量及售后服务）

2标段：5座SUV车

| 配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 (mm) | 大于等于4650×1830×1660 | 2台 |
| 轴距 (mm) | 大于等于2700 |  |
| 发动机 | 涡轮增压，缸内直喷 |  |
| 发动机排量 (ml) | 小于等于1600 |  |
| 排放标准 | 国5标准 |  |
| 最大功率(kW) | 大于等于124 |  |
| 最大扭矩(N·m) | 大于等于230 |  |
| 前/后悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 |  |
| 变速器 | 不小于6挡自动变速箱 |  |
| 助力系统 | 电动助力 |  |
| 制动类型 | 盘式 |  |
| 燃油箱容积 (L) | 大于等于56 |  |
| 整车整备质量 (kg) | 大于等于1520 |  |
| 最高车速 (km/h) | 大于等于180 |  |
| 综合工况油耗(L/100km) | 小于等于7.4 |  |
| 轮胎规格 | 225/65R17或其他规格 |  |
| ABS防抱死 | 是 |  |
| 发动机防盗 | 是 |  |
| 倒车影像或雷达 | 是 |  |
| 前排双气囊 | 是 |  |
| 前排侧气囊 | 是 |  |
| 车身稳定控制（ESC/ESP/DSC等) | 是 |  |
| 制动力分配（EBD/CBC等) | 是 |  |
| 牵引力控制（ASR/TCS/TRC） | 是 |  |
| 上坡辅助系统 | 是 |  |
| 前雾灯 | 是 |  |
| LED日间行车灯 | 是 |  |
| 电动天窗 | 是 |  |
| 行车电脑 | 是 |  |
| 自动控制前大灯 | 是 |  |
| 智能钥匙+一键启动 | 是 |  |
| 电动调节外后视镜 | 是 |  |
| 座椅调节 | 是 |  |
| 空调 | 是 |  |
| 空调空气净化系统 | 是 |  |
| 后排空调出风口 | 是 |  |
| 360度全景倒车影像系统 | 是 |  |
| 扬声器数量大于等于6 | 是 |  |
| GPS导航，导航路况信息显示 | 是 |  |
| 车身：警灯/交通执法统一标识 | 是 |  |

以上技术参数为最低要求，不能满足需求者为无效投标。

3标段：动静态汽车衡器系统（三套）

单套配置清单

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车衡秤台 | SCS-200T 3.2×18米， 结构：3节秤台，全钢结构，秤台刚性：1/1000；安全系数>2.5，U型梁结构、大梁七道、面板≥14mm、大梁高度360mm、U型钢厚度≥8mm、横头板20mm，防滑面板，面板两侧加护边。 基础形式：浅基坑 台面尺寸：3.2×18米 额定称量： 200t 运行通过的汽车衡轴载：30吨 显示分度值：50kg（可调） 最大安全过载：≥150％Ｆ.Ｓ 静态准确度：OIML Ⅲ级 动态检测准确度： 动态1级(速度1～15Km/h时) 相对湿度：90% 工作电压：220V±10%，频率50Hz; 使用寿命：不小于100万车次（额定载荷下）。 | 1 | 台 |
| 2 | 称重仪表 | 支持动态称量和静态称量两种模式，可并行处理； 接口：车辆分离器接口、RS232串行接口、AC电源接口、通道接口、温度传感器接口；具有自诊断功能； 工作电压：220VAC（+10%，-15%）, 50Hz±2%； 通信速率：不小于9600bps； 数据接口：RS232； MTBF≥20000h； 称重设备具有开机自检,定时自检、零点校正和自动温度补偿能力；称重设备的处理计算机使用固化软件，在自检异常、通讯失败或者程序迷走时，处理计算机必须能够自动复位，复位时间≤0.5 秒；称重设备具有调试、检测用数字仪表显示面板，在面板上可以显示各轴轴型、轴重和车速。 | 1 | 台 |
| 3 | 称重传感器 | 额定载荷 40t 认证 OIML R60 C3 综合误差 (%FS) ≤±0.050 蠕变 (%FS/30min) ≤±0.038 温度对输出灵敏度的影响 (%FS/10℃) ≤±0.028 温度对零点输出的影响 (%FS/10℃) ≤±0.047 输出灵敏度 (mv) 2.0±0.002 输入阻抗 (Ω) 700±7 输出阻抗 (Ω) 700±7 绝缘阻抗 (MΩ) ≥5000(50VDC) 零点输出 (%FS) 1.5 温度补偿范围 (℃) -10～+40 允许使用温度范围 (℃) -35～+70 推荐激励电压 (V) 5～12(DC) 大激励电压 (V) 18(DC) 安全过载范围 (%FS) 150 极限过载范围 (%FS) 300 | 8 | 只 |
| 4 | 数字接线盒 | 10线制，电阻应变片式传感器，传感器的阻抗为350-800Ω，激励电压为5-15VDC(TVS管Umax=18V)，采用高精度电位器，接线方式为压接、焊接可选 配有TVS管（18V）防浪涌冲击 | 1 | 个 |
| 5 | 治超管理系统 | 适用交通运输部2号令及九部委治超规定 用户管理功能：提供对系统用户维护功能（添加、删除、修改） 称重数据列表可显示被测车辆的检测信息 可对车辆通过情况进行票据打印 可根据不同的查询条件，可对统计报表进行查询，如：按处理方式；时间；轴型等条件 车辆通过称重台时能够检测出完整的车辆计重信息，包括：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速度、超限判别标识等，根据系统要求，输出以上信息 | 1 | 套 |
| 6 | 汽车牌照识别系统 | 1、彩色CCD，1/1.8"。700万像素 2、2个100/1000M以太网口;1个BNC接口;4个RS232，2个RS485，1个SD卡插槽；1个5V电源输出；8路I/O输入；1路报警输入接口，2路报警输出接口；1个外同步输入接口；7个闪光灯输出接口；1个reset接口；2路USB接口 3、图片分辨率2048*1536，1600×1200，1280*720 4、★分辨力≥1400TVL 5、★彩色：≤0.0008lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 6、★黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 7、支持CVBS图像输出接口（BNC），可实时查看图像 8、★支持图像网络传输功能，支持360浏览器、IE浏览器、客户端软件、谷歌浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息 9、★图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~1024Pixel可调 10、支持四码流输出，可同时输出主码流、辅码流、辅码流1和辅码流2四种码流，辅码流、辅码流1和辅码流2的分辨率可设 11、图像延时≤200ms 12、抓拍延时≤110ms 13、支持32kbps~64Mbps视频码率可调 14、支持抓图功能 15、★支持识别16种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车、拖拉机、挂车、吊车、洒水车，白天识别率≥ 95% ，夜间≥ 95% 16、★支持车辆捕获功能 白天准确率≥99.9% 晚上捕获率≥99.9% 17、★支持非机动车、行人捕获功能，捕获率白天、晚上不低于99% 18、★支持车牌识功能 白天准确率≥99.9% 晚上准确率≥99.9% 19、★支持逆行抓拍功能 白天准确率≥99% 晚上准确率≥99% 20、★支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率≥97%,晚上准确率≥97% 21、★支持系安全带识别功能 白天准确率≥98%,晚上准确率≥98% 22、支持遮阳板识别功能 23、★开车抽烟识别功能 24、★支持驾驶室人脸抠图功能 主驾驶人脸抠图概率≥98% 副驾驶人脸抠图概率≥95% 25、★支持人脸特征识别功能,可识别主驾驶员男女功能 白天准确率≥95% 晚上准确率≥95% 26、★支持不按规定使用车灯功能 27、支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于90% 28、支持2100种车辆子品牌识别功能 29、支持异常车牌（遮挡、污损）识别功能 30、支持LED诱导信息发布功能 31、★支持250种车标识别 白天准确率≥99% 夜间准确率≥99% 32、★支持SSD存储器，容量支持512G以上 ★内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出 35、★支持红色信号灯昼夜色彩校正功能，可对设定区域内的红色信号灯进行显示色彩校正 36、★支持对接入的车辆检测设备进行故障检测，并可显示该设备的故障信息，故障检测延迟<45秒 37、★支持手机APP访问功能 38、★支持对路口右转行驶车辆不礼让行人行为进行检测抓拍 39、★支持对路口左转行驶车辆不礼让直行车辆行为进行检测抓拍 40、★支持红灯时路口滞留达到预设时间的车辆进行检测抓拍 | 1 | 套 |
| 7 | 红外车辆分离器 | 准确分离率：晴好天气：100% 天气恶劣（含强光直射）：≥99%； 检测高度：400mm～1800mm可调； 允许最大车辆宽度：18000mm； 最小分辨物体尺寸：24mm； 车辆分离最小间距：100mm； 车辆分离扫描时间：≤1.5ms； 工作环境温度：-40℃～+80℃； 工作环境湿度：≤95%； 防雷接地电阻：≥4Ω； MTBF≥100000h； 使用寿命；10年以上； 防护等级：IP67（分离器箱体为不锈钢材料）； 车辆分离器窗口具有电加热玻璃和温控装置，可自动清除其表面的凝露、结霜或雾气； 具有自诊断功能，当玻璃窗上有污泥、过多灰尘或光电管故障时，可自动探测故障，并忽略或屏蔽有问题的光束，仍能正常工作，同时输出报警信号，一旦故障排除，能自动恢复正常工作状态； 当光栅发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息； 光栅配备有必要的电源、信号防雷设备，确保设备安全 | 2 | 对 |
| 8 | 车辆检测器 | 收尾线圈在车距：≥2m时，判断精度：≥99％；线圈通道数量：2通道； 输出接口：光耦； 响应时间：2ms； 灵敏度调节：7级灵敏度可调； 输出方式：脉冲输出方式和存在输出方式； 供电：12/1VAC/DC(±15%); 继电器输出方式：继电器可有常开/常闭输出：0.5A/220VAC; LED指示：LED显示电源，检测情况和线圈出错情况; 感应范围：15~1500uH; 保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护;接线端子：背面有11脚的接线端子。 | 1 | 台 |
| 9 | 地感线圈 | 导线规格：1.5mm²铜质导线； 线圈安装方式：埋入路面下，环氧树脂灌封; 工作环境：温度：－45℃～＋80℃； 湿度：0～95%RH； | 1 | 套 |
| 10 | 监控摄像机（含支架） | 200万超宽动态日夜型筒型网络摄像机 传感器类型： 1/2.8” Progressive Scan CMOS 最小照度： 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR,0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门： 1秒至1/100,000秒 镜头： 8mm-20mm @ F1.6水平视场角: 40°-16.5° 镜头接口类型： Φ14 自动光圈 DC 驱动 日夜转换模式： ICR红外滤片式 宽动态范围： 120dB 背光补偿 支持，可选择区域 数字降噪 3D 数字降噪 慢快门 支持 ；最大图像尺寸： 1920×1080 帧率 ：50Hz: 50fps (1920 × 1080,140 × 960,140 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080,140 × 960,140 × 720) 电子防抖 支持 透雾 支持 通讯接口： 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 防护等级： IP66 红外照射距离： 支持红外50-80米 配套4米高专用立杆（含穿线孔） | 1 | 台 |
| 11 | 全景高清摄像机(含支架) | 图像传感器 1/2.8英寸 CMOS 传感器总像素 约248万像素 水平解析度 ≥1000TVL 最大图像尺寸 1920×1080 分辨率 200W 最低照度 彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） 增益控制 自动/手动 3D降噪 支持 2D降噪 支持 信噪比 ≥55dB 白平衡 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 电子快门 1/1～1/30000s 透雾功能 支持 背光补偿 支持 宽动态 支持 强光抑制 支持 数字变倍 16倍 日夜模式 自动ICR滤光片彩转黑 聚焦模式 自动/半自动/手动 焦距 4.5mm～135mm 变倍速度 约4s 视场角 水平：67.8°～2.77°（近焦到远焦） 近摄距 100mm～1000mm（近焦到远焦） 光学变倍 30倍 光圈值 F1.6～F4.4 雨刷 支持 补光方式 红外 补光控制 倍率优先/手动（近灯、远灯） 补光距离 ≥220m 补光角度 根据焦距可变 水平范围 0°～360°连续旋转 垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视 键控速度 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s 调用预置点速度 水平：240°/s 垂直：200°/s 长焦限速 支持 预置点 300个 自动巡航 8条, 每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 断电记忆 支持 隐私遮挡 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 空闲动作 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 定时任务 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 方位角信息显示 支持 预置点视频冻结 支持 云台功能 支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 信息显示 支持 主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(1280×720)、25fps(704×576) 60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(1280×720)、30fps(704×480) 子码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) 第三码流分辨率及帧率 25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288) 30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240) 视频压缩 H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG 音频压缩 G.711a/G.711mu/AAC 语音对讲 支持 网络协议 Ipv4/Ipv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE ROI 支持 SVC 支持 区域聚焦 支持 时间显示 支持，如：星期，日期 应用编程接口 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 浏览器 支持IE7以上版本（包含IE7） 谷歌，火狐，苹果等非IE游览器 同时预览用户数 最多20路（总带宽48M） 安全模式 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） 用户管理 多级用户权限管理 智能检测 视频动态/遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测 智能 绊线入侵、区域入侵、物品遗留与物品消失 人脸智能检测 支持 模拟接口 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 网络接口 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 报警输入 7 路开关量输入(0～5V DC) 报警输出 2 路，支持报警联动 报警联动 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 RS485控制接口 采用半双工模式，支持云台控制和在线升级，协议支持：大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D，协议支持自动识别 音频输入 音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10% 音频输出 线性电平，阻抗:600Ω SD卡接口 内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 电源 AC24V/3A±25%（含红外控制电路） 功耗 24W/38W(红外灯、加热器开启) 工作环境 温度-45～70℃； 湿度＜95% 防护等级 IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 | 1 | 台 |
| 12 | 半球摄像机（含支架） | 300万像素 ★在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为30fps、码率2M时，网络延时≤90 ms ★支持最低可用照度彩色0.01Lux，黑白0.001Lux 支持输出图像失真小于等于4.2% 支持不少于64条巡航路径，每条巡航可以添加不少于32个预置点 支持在监视画面上设置至少32块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB ，设备应支持不小于30倍光学变倍 ★图像质量评分应不小于4.2 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ ★支持IP67，TVS 10000V防雷、防浪涌、防突波,设备泄露电流应不大于0.1mA 设备垂直旋转范围应达到 -35°~90° 可将码率设置为8Kbps~40Mbps 具有音频异常侦测功能，启动声强突变之后，可检测到异常音频，触发后联动聚焦、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等报警触发方式，并可设置检测的灵敏度及突变阈值 ★支持噪声过滤设置，并有麦克风音量和扬声器音量设置选项 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 设备应具备在静止场景下，相同图像质量时，设备开启smart264功能后，与不开启此功能相比，码流节约1/3,支持全景预览，在全景预览图中进行快速定位，也可通过图形标明预置点，直观显示巡航轨迹。 支持客流统计、查询功能，准确率能达到99% 支持在不同场景下设置热度图、人脸识别、通用行为分析、人数统计智能方案并进行调用 ★支持道路信息设置，最大设置8个路口信息，每个路口最多设置8个路名，道路信息可随球机转动变化显示 支持可视域信息上传功能，即可响应平台下发的指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位，其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 ★球机支持平台或Web/nvr设置GPS和方位信息，并关联当前云台水平角度 支持对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，可自动调节变倍，可手动切换跟踪目标 为保证整体系统功能的完整性，摄像机、镜头、终端管理设备、LED频闪灯、爆闪灯、存储”设备必须使用统一品牌。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS主机 | 类型：在线式 额定功率：3KVA 后备时间：满载电池类型：Panasonic密闭式铅酸蓄电池 | 1 | 台 |
| 14 | 串口服务器 | 处理器类型：16位处理器 内存类型：DRAM 接口数量：2 网络接口类型：RS-232，10/100Base-T 端口传输率：0.23Mbps 网络协议支持：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Bo... 可运行系统：Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/... 电源电压：12至48VDC | 1 | 台 |
| 15 | 现场控制箱 | 定制 | 1 | 台 |
| 16 | 防浪涌保护器 | 最大可持续运行电压Uc : 385V 最大放电电流Imax : 40/20kA 标称放电电流In : 20/10kA 电压保护水平Up : 1.6/1.5kV 级数 : 1P+N/3P+N | 1 | 只 |
| 17 | 配电箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 18 | 轴识别器 | 能够正确分辨每轴轮胎数，对总重5T以上的车辆判别正确率达到99％以上； 能正确识别车轴类型，判别正确率达到99％以上; 能正确识别车轴数量，判别正确率达到99.9％以上; 工作环境：温度：-40℃～ +80℃；相对湿度：0～ 95%; 防护等级：IP68； MTBF≥20000h； 具有自诊断功能、发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息; 信号类型：采用压力感应式传感器作为信号采集单元，使用寿命长; 供电：5VDC； 功率：5W | 1 | 个 |
| 19 | 信息屏 | 室外防水, 车号、总重、限重、超载率显示。 屏幕尺寸：1060*960 接口方式：标准网口、RS232/485； 电源：AC220V±20％ 50Hz±4％； 可视距离：＞30m； 工作温度：－40℃~＋50℃； 工作湿度：10％～95％； 防护等级：IP65 带立柱（净空高度1.6m以上） | 1 | 套 |
| 20 | 通讯计算机 | CPU：英特尔酷睿i5处理器I5-6400主频2.7GHz；内存：≥4G DDR4 硬盘4T SATA II；光驱：DVD/RW；显卡：GTX750ti 2G 独立显卡；网卡：100/1000Mbps 自适应； | 1 | 台 |
| 21 | 视频储存硬盘 | 4000G | 2 | 块 |
| 22 | 票据针式打印机 | 针数 24针 打印速度 中文（6.7cpi） 150汉字/秒 100汉字/秒 52汉字/秒 （7.5cpi） 168汉字/秒 112汉字/秒 59汉字/秒 英文（10cpi） 300字符/秒 225字符/秒 79字符/秒 打印宽度 最大打印宽度为203.2mm 纸张厚度 单页纸 0.065~0.14mm 供纸方式 手动进纸 前进、前出 拖纸器 后进、前出 打印针寿命 4亿次/针 接口 USB接口；IEEE-144双向并口 | 1 | 台 |
| 23 | 语音提示系统 | 主要功能：自动播报检测结果，可作为站场广播，可自定义自动播报内容；3路话筒输入、3路AUX输入、1路AUX输出； 100V/70V定压和4-16欧姆定阻输出；5单元LED电平显示； 具备默音功能，便于紧急广播；高低音音量调节； 输出具有短路保护并有报警提示；含话筒及扬声器 | 1 | 套 |
| 24 | 补光灯 | 功率 8W 照射距离 5m-15m 光斑直径 5m@10m 光通量 910lm 色温 5500-6500K 灯珠数量 5 材质 铝合金 控制方式 光敏启动 亮度调节 支持 启动阈值 支持 工作电压 AC220V 防水等级 IP66 | 1 | 盏 |
| 25 | NVR | 盘位 4 VGA 1路 HDMI 1路 HDMI1 (画面分割) 1、4、8、9分割 主处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式Linux实时操作系统 操作界面 WEB、本地GUI 网络协议 Ipv4、Ipv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络视频接入 8路 网络带宽 接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps IPC分辨率 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 解码能力 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 视频输出 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 多路回放 最大支持8路回放 录像方式 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 存储方式 本机硬盘、网络等 备份方式 硬盘、外接USB存储设备 视频压缩标准 H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 音频压缩标准 G.711A 前智能接入 支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能 音频接口 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 报警接口 16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 硬盘接口 4个内置SATA接口，支持10T、SSD USB接口 1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 网络接口 2个千兆以太网口 串行接口 1个RS-232/1个RS-485 指示灯 1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯 电源 1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz 功耗 ＜12W（不含硬盘） 工作温度 -10℃～+55℃ 工作湿度 10℅～90℅ | 1 | 台 |
| 26 | 液晶显示器 | 22寸 | 1 | 块 |
| 27 | 交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 32Gbps 包转发率 10Mbps:14800pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps MAC地址表 8K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 16个 端口描述 16个10/100/1000Mbps RJ45口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x 其它参数 状态指示灯 Link/Act，Speed，电源，系统 电源电压 AC 100-240V，50-60Hz 产品尺寸 294×180×44mm 环境标准 工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH（不凝结） | 1 | 台 |
| 28 | 自动栏杆机 | 支持自动和手动操作 单程起落时间：1.4秒， 采用扭矩免维护一体化电机 具防颤动机构，动作快捷稳定 具有防砸车功能 具防撞回转功能，避免机械损坏 机箱采用2mm厚优质钢板形成，表面为聚脂涂层，长期户外工作不腐蚀不褪色 吕八角杆，杆长 3.28m | 1 | 台 |
| 29 | 辅材 | 含穿线管、线材、标志标识等 | 1 | 批 |
| 30 | 运输安装调试 |  | 1 | 项 |
| 31 | 基础建设 | 基础采用全混凝土浇灌（C40），双层钢筋网捆扎敷设，基础开挖长*宽*高（20*3.8*1.5），每个承重梁敷设预埋件和检修口，整体承重能力优于国家道路通行标准。 | 1 | 次 |
| 32 | 排水处理 | 排水工程包含原有路面破损开挖0.5米，管道敷设搭接，路面修复等排水所需工程,排水管导入长度90米。 | 1 | 项 |
| 33 | 鉴定费 |  | 1 | 项 |

注：

1.电子汽车衡是本标段的核心产品

2.以上技术参数为最低要求，不能满足需求者为无效投标。

3..★表示必须符合该参数要求并提供针对本项目的公安部相关检测报告复印件并加盖厂家公章作为佐证材料，否则投标文件不被接受。

（二）、其他要求

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。供应商所投货物必须符合国家相关标准。

二、供应商提供技术参数须提供相应产品的品牌、规格型号、数量、产地等。

三、资格要求

二标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有实施该项目的能力和相应的经营范围；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

4、本次招标不接受联合体投标。

第三标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。

3、采购人根据采购项目特殊要求规定的特定条件证明：

生产制造商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》；设备厂商必须具有良好的信誉，监控设备制造商需提供AAA信用等级证明。

经销商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》和监控设备制造商需提供AAA信用等级证明复印件，并加盖厂家公章。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

5、不接受联合体参与。

四、标段划分及最高限价本项目共3个标段，本次招标内容如下：

| 标段 | 主要内容 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务车 | 15 | 台 | 162000.00 | 2430000.00 | 已完成招标 |
| 2 | SUV车 | 2 | 台 | 175000.00 | 350000.00 |  |
| 3 | 动静态汽车衡器系统 | 3 | 套 | 384100.00 | 1152300.00 |  |

五、交付（服务、完工）时间：一标段和二标段合同签订后15日历天内；三标段合同签订后30日历天内。

六、质量要求：符合国家现行行业规范和合格标准及要求。

七、服务承诺:

二标段售后服务：符合国家现行三包政策，切实履行三包政策中的责任与义务；汽车整车包修期大于等于3年或100000公里，以先到者为准。

三标段售后服务：

1、质保期：免费质保期1年，质保期内所有产品维护、维修等均免费上门服务。质保期从验收合格并交付使用之日起。

2、质保期满后，供应商要对其所提供的产品提供终身技术支持，若设施出现故障，供应商应在24小时内做出响应并恢复产品至正常使用，可收取故障部件的成本费。

许昌市建安区交通运输执法局

备注：本项目中标单位须在签订合同前缴纳不超过中标合同金额的10%履约保证金。

第六部分 合同格式及条款

许昌市建安区交通运输执法局执法装备采购项目

项目编号：                                  号

合

同

书

需方：许昌市建安区交通运输执法局

供方：

合同编号：

供方（中标人全称）：

需方（采购人全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：                                     。

二、本合同总价：人民币 ￥          元（大写：              整 ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：                           单位：人民币元

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，安装调试成套设备的提出异议的期限为60日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：

2．解决问题时间：

3．售后服务地址及联系方式：

4．其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起   日（日历日）完成。

2、按需方要求在     （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                     ；培训时间：                   ；

培训方式：                                                                ；

方式

七、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2．需方在收到供方验收申请后     个工作日内组织验收。需方成立验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3．验收合格后5日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

八、付款程序、方式及期限：

1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2．项目全部安装并调试完后向供方付款至合同价款的   %，验收合格并办理完毕相关手续后，向供方支付至合同价款的    %。剩余   %作为质保金 质保金期限为     个月，一年后无质量问题一次性付清（不计利息）。

九、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值   %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的    %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额   %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额   %的违约金。

十、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十一、因货物的质量问题发生争议，由许昌市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十六、合同生效、备案及其它

1．本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。2．需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同报区财政局备案。

3．本合同一式六份，供需双方各持一份，向区财政局备案两份，有关监督部门存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：                                 需方（公章）：

地址：                                         地址：

法定代表人或                                   法定代表人或

授权委托人（签字）：                            授权委托人（签字）：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号:

签约时间：       年      月     日

签约地址：许昌市

第七部分   响应文件格式

竞争性谈判

响

应

文

件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：     （盖章）

谈判时间：      年   月   日

第一章  响应函

根据该项目谈判文件之规定，提交本响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证据或资料及原件。

2、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成采购项目的施工、运输、安装、调试等服务，并交付采购方验收、使用。

3、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

4、我方充分理解贵方关于“不保证供应商最低价成交”的决定，并尊重谈判小组有选择或拒绝任何供应商成交的可能。

法定代表人或全权代表签字：

单位名称：

（盖章）

日期：        年     月     日

第二章  授权委托书

兹授权                 为我方全权代表，参加采购人组织的下列项目的采购活动，全权处理我方参加本次采购活动中的一切事宜。

项目编号：

项目名称：

法定代表人：

法定代表人联系方式：

授权代表：

授权代表联系方式：

供应商名称:

（公章）

日      期:

备注：法人代表及全权代表身份证复印件附后。

须提供授权委托人在本单位近一年的社保证明。

第三章 报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 目标工期 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 备注 | 完全响应该项目的采购需求及谈判文件的所有内容。 |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

第四章没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

- 第五章 投标保证金

许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

第六章 承诺书

| 序号 | 承 诺 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我公司承诺，本响应文件中所提供的一切资料均合法有效且与原件一致，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 2 | 我公司承诺，2015年至今，无履约司法纠纷或司法纠纷无过错，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 3 | 质量承诺： |  |
| 4 | 服务承诺： |  |
| 5 | 投标人认为有必要的其他承诺： |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

- 第七章 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人 （或授权代表）签字：

- 第八章技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 产地及 厂家 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

第九章实施方案

（格式自拟）

1、供货清单

2、实施方案

3、其他采购需求

第十章单位基本信息表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | A4复印件附后 |
| 2 | 采购公告中要求的各种资格证明文件 | A4复印件附后 |
| 3 | 供应商认为应该提供的其他资料 | A4复印件附后 |

（注：投标文件中提供的各种资料及证明文件复印件，开标时带原件备查。不得伪造、涂改，否则有可能被评标委员会视为无效材料，并按国家有关规定进行处理。）