审批编号：2018031

**许昌市曹魏古城开发建设有限公司“曹魏古城南城门主题空间秀”项目**

招　标　文　件

**项目编号：WZCG-G2018011-1号**

**JZFCG-G2018127-1号**

**采购单位：许昌市曹魏古城开发建设有限公司**

**代理机构：许昌市魏都区政府采购中心**

**二〇一九年一月**

**招标文件目录**

**第一章 投标邀请**

**第二章 项目需求**

**第三章 投标人须知前附表**

**第四章 投标人须知**

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

**第五章 政府采购政策功能**

**第六章 资格审查与评标**

**第七章 合同条款及格式**

**第八章 投标文件有关格式**

**第一章 投标邀请**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：曹魏古城南城门主题空间秀

（二）项目编号：魏都区政府采购中心 WZCG-G2018011-1号

许昌市公共资源交易中心 JZFCG-G2018127-1号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：

（1）音频扩声系统：全频户外线阵列扬声器12只、双18“户外超低频扬声器4只、全天候柱状扬声器8只、小型全频户外扬声器2只、功率放大器7台、扬声器管理器6台、数字音频处理器1台、音频扩展接口2台、数字调音台1台、无线手持话筒2套、辅材等；

（2）演艺灯光系统：电脑灯控台1台、摇头电脑灯54台、LED 投影灯2台、23W全彩激光灯5套、30W全彩激光灯1套、8W全彩激光灯6套、LED条形灯226台、方形投光灯12台、激光器系统编程软件1套、辅材等；

（3）视频投影系统：高流明激光投影机8台、高流明激光投影机镜头8套、激光投影机2台、投影机防护箱及措施2套、投影机防护箱支架及措施2套、投影机防护箱支架包装及措施2套、多媒体视频服务器2套、多媒体视频服务器1台、辅材等；

（4）中控系统：中控系统1项、网络控制扩展界面2套、辅材等；

（5）手机互动系统：互动服务器1台、笔记本电脑1套、互动平台开发1项、互动平台开发、辅材等；

（6）Live AR增强现实：互动服务器1台、网络录像及1套、AR平台开发、AR内容制作、线辅材等；

（7）导演与内容制作编排：总导演、灯光导演、音效导演、视频导演、舞美设计、剧本深化、前期场景气氛图绘制、分镜脚本绘制、视频拍摄、Modelling、3D Animation、Texture Mapping and Lighting、特效制作、3D FX-Particles、3D Rendering、Compositing、Music Sounds Effects 音乐、音效、配音等。

（五）预算金额：16906411元。最高限价：16906411元。

（六）交付（服务、完工）时间：自合同签订后45个日历天完成

（七）交付（服务、完工）地点：许昌市曹魏古城南城门内

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；

（三）供应商须具有住房和城乡建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级资质（含二级）；

（四）供应商须具有《中国演艺设备技术协会》颁发的专业灯光壹级资质证书；

（五）本次招标不接受联合体投标。

**四、招标文件的获取**

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）招标文件不收取费用。

**五、投标截止时间、开标时间及地点**

（一）投标截止及开标时间：2019年2月28日9时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标五室。

（三） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本3份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

**六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。**

**七、公告期限**

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

**八、联系方式**

采购人：许昌市曹魏古城开发建设有限公司

地 址：许昌市劳动路1012号

联系人：李晶 联系电话：0374-6060619

代理机构：许昌市魏都区政府采购中心

地 址：许昌市天宝路魏都区政府办公楼5楼557室

联系人：张良 联系电话：0374-3325658

许昌市曹魏古城开发建设有限公司

二〇一九年一月三十日

**温馨提示：**

**本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。**

**1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。**

**2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（**电子投标文件的解密**）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。**

**3.电子投标文件的制作**

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

**4.加密电子投标文件的提交**

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

**5.评标依据**

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

**第二章 项目需求**

**一、本项目需实现的功能或者目标**

以南城门为载体，通过现代声光电科技手段展现许昌的前世今生，重点呈现三国时代背景，以及许昌的当代面貌等。通过艺术化的编排和加工，以及最前沿的演艺科技和最炫酷精彩的演艺形式，将静态的城门赋予灵魂，呈现许昌悠久的历史及浓厚的人文风貌，谱写出一部曹魏古城荡气回肠的英雄史诗，让游客对许昌留下更为深刻和美好的印象，成为许昌的又一张精美的城市名片。

1、主要内容：

（1）系统要求

1）灯光系统

灯光系统应充分考虑整个广场空间的布局及使用。

在设备选择上，选用先进产品，多功能选择。

系统需具有可扩展性，确保在重大活动时能满足临时增加灯光设备的需求。

2）视频系统

视频系统应充分考虑广场。

视频系统应具备互动功能。

视频载体面需具有呈现多素材内容的能力，视频源可切换。

3）音频系统

音频系统应充分考虑广场区域的空间大小，满足户外扩声需求。

广场扩声不能以简单扩声处理，应针对不同区域设计不同扩声关系，主次分明。

4）中控系统

中控系统要求功能全面，操作方便，集成度高。可通过简单操作完成空间秀的开启、播放、关闭等演出步骤。

5）手机互动及Live AR增强现实系统

可以通过智能移动终端设备进行实时互动，完成已有素材的交互和文字涂鸦，包括创意设计及功能设计的效果。通过云平台的管理和运行实现实时互动。管理用户组织结构，维护用户信息，客户管理平台。能够完成互动功能的方案设计及系统的搭建进行清晰描述，完成不同场景的互动形式设计。

6）机房要求

供电采用三相五线制，电缆零线截面必须等于或大于相线截面。

配电柜中所选用的空气自动断路器，应考虑板前接线方式，以便于接线操作。

空气自动断路器不宜带有漏电保护装置。

配电柜内应设标准零线线排和保护接地线排，接地电阻须符合规范要求。

配电柜应使用标准防雨型低压配电柜。

配电柜所标示数字为设计使用负荷及空气自动断路器整定值。

在离地面0.4m处设置墙面电源插座若干，满足使用要求。

地面：室内铺设架空活动地板(防静电地板)，活动地板距混凝土地面为200mm，室内管线均暗敷在活动地板下。

照明：控制室内用白炽灯，不使用带镇流器的日光灯，以免引起干扰。

消防：建议使用气体消防。

空调：为使设备能够在正常运行，管理人员有良好的工作环境，建议设有独立空调。

（2）空间秀内容要求

整体内容要求符合许昌魏都积极奋进的形象，符合社会主义核心价值观。

能呈现许昌悠久的历史及浓厚的人文风貌，谱写出一部曹魏古城荡气回肠的英雄史诗，让游客对许昌魏都留下更为深刻和美好的印象，成为许昌的又一张精美的城市名片。

富有艺术感、科技感。

**二、采购清单**

| **序号** | **产品名称** | **性能参数** | **数量** | **单位** | **是否核心产品** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **音频扩声系统** |  |  |  |  |
| 1 | 全频户外线阵列扬声器 | 频率响应：≥65Hz-18kHz(±3dB)  最大声压级：≥135dB  覆盖角度：100°(水平)±5°×10°(垂直)±5°  低音扬声器：2x8" 钕磁单元  防水级别≥IPX5 支持时域校正技术 支持多单元线源耦合波导 | 12 | 只 | 否 |
| 2 | 双18”户外超低频扬声器 | 频率响应：≥28Hz-80Hz(±3dB)  最大声压级：≥141dB  覆盖角度：180°(水平)  低音扬声器：≥2×18"钕磁单元 防水级别≥IPX5 | 4 | 只 | 否 |
| 3 | 全天候柱状扬声器 | 类型：二分频防水音柱 频率响应：≥65Hz-18kHz(±3dB) 最大声压级：≥132dB 覆盖角度：100°(水平)±5°×40°(垂直)±5° 低音单元：8\*6"钕磁单元 高音单元：8\*1" 防水级别≥IPX5 支持时域校正技术 | 6 | 只 | 否 |
| 4 | 小型全频户外扬声器 | 频率响应：≥80Hz-16kHz（±3dB）  最大声压级：≥141dB  覆盖角度：40°（水平）±5°x 30°（垂直）±5°  支持时域校正技术 | 2 | 只 | 否 |
| 5 | 功率放大器 | 所选功率放大器符合原厂标准推荐配置且满足以上最大声压级要求，标称输出功率（FTC）必须不小于扬声器噪声功率1.5倍； 功放通道数≥4 | 7 | 台 | 否 |
| 6 | 扬声器管理器 | ≥4路电子平衡输入/8路电子平衡输出 具备LCD显示屏； ≥8组哑音,8组电平增益,6组菜单控制； 量化精度:≥32 Bit(可扩展)； 采样频率:≥48KHz/96KHz； 支持每路输出可分配至任意输入或输入的矩阵功能； 支持每路输出具备可调整参数均衡和延时,独立可调电子分频器、参数均衡器、中段滤波限幅器、相位和延时器等等； AD/DA转换精度:24-Bit； 频率响应:优于30-20KHz(+/-0.1dB)； 动态范围:≥115dB； 失真:不高于0.001%； 具有RJ45跟电脑连接口，可使用软件进行设置和管理。 （若功放包含音箱管理器功能，则不用额外配置） | 6 | 台 | 否 |
| 7 | ★数字音频处理器 | ≥12路带幻象电源的话筒/线路输入，≥8路输出； ≥128 (64x64)个Dante网络音频通道；  ≥1个可选卡插槽 具备Dante主备接口 内置交换机带有冗余Dante网络音频接口 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 音频扩展接口 | ≥8路线路输出，DANTE扩展设备； 具备Dante主备接口 采样率：≥ 48 kHz | 2 | 台 | 否 |
| 9 | 数字调音台 | ≥17个推子 ≥40条输入混音通道（32单声道+2立体声+2返送通道） ≥20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线 ≥8个DCA编组 ≥16个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 ≥16个模拟XLR输出 | 1 | 台 | 是 |
| 10 | DANTE发送卡 | DANTE发送卡，≥64个通道 | 1 | 张 | 否 |
| 11 | 千兆网络交换机 | 端口：≥24个10/100/1000Base-T，≥4个千兆SFP； 供电：交流供电，支持RPS冗余电源； 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； 包转发率：≥96Mpps/126Mpps； | 2 | 台 | 否 |
| 12 | 控制电脑 | CPU：≥i5  内存：≥16G  硬盘存储：≥1TB硬盘 显卡：≥GTX1060 显示器：≥24寸 | 1 | 套 | 否 |
| 13 | 线阵列扬声器安装平台 | 满足第1项全频户外线阵列扬声器安装使用需求，结构稳固 | 2 | 套 | 否 |
| 14 | 无线手持话筒 | 心形动圈人声话筒  自动设置功能：扫描/同步  增益调整范围： 10dB  电池：2节AA电池，>8小时 | 2 | 套 | 否 |
| 15 | 天线分配器 | 载波频率范围 ：470-952兆赫 | 1 | 套 | 否 |
| 16 | 无线放大器 | 配合无线手持话筒使用 | 2 | 套 | 否 |
| 17 | 监听音箱 | 天线增益 (在轴): ≥7.5 dBi | 2 | 只 | 否 |
| 18 | 音频隔离变压器 | 信号增益 ±1 dB: | 4 | 套 | 否 |
| 19 | 机柜 | ≥32U 600\*1000 | 2 | 套 | 否 |
| 20 | 落地线阵列防雨罩 | 满足全频户外线阵列扬声器、双18“户外超低频扬声器的户外安装使用需求，可透声 | 2 | 套 | 否 |
| 21 | 全频户外扬声器防雨罩 | 满足户外扬声器使用 | 1 | 套 | 否 |
| 22 | 辅材 | 满足扩声系统使用需求及现场安装条件，含接插件等 | 1 | 批 | 否 |
| **B** | **演艺灯光系统** |  |  |  |  |
| 23 | 电脑灯控台 | ≥6个DMX输出输入, 最高扩展可支持65536个通道参数  ≥1个15.4英寸触摸屏+1个10英寸触摸屏  可外接DVI触摸显示器1个  内置无线DMX（可选）  ≥10个电动推杆  A/B场电动推杆  ≥1个主控电动推杆  ≥2个千兆以太网口  ≥2个USB2.0口  MIDI输入输出接口  LTC/SMPTE时间码  支持扩展推杆侧翼  内置不间断UPS电源 | 1 | 台 | 是 |
| 24 | 控制电脑 | CPU：≥i5  内存：≥16G  硬盘存储：≥1TB硬盘 显卡：≥GTX1060 显示器：≥24寸 | 1 | 套 | 否 |
| 25 | 光纤交换机 | 端口：≥24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP； 供电：交流供电，支持RPS冗余电源； 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； 包转发率：≥96Mpps/126Mpps； | 2 | 台 | 否 |
| 26 | 光纤模块 | 封装类型: SFP  传输速率: ≥1.25Gb/s,GE,OC24  传输距离: 多模≥550米 | 2 | 个 | 否 |
| 27 | 节点转换器 | 自动将网络数据转换为DMX数据，或者将DMX数据转换为网络数据。支持DMX512、ART-NET及ACN等各种灯光协议。  自带2个DMX512输出口或输入口，可同时控制多达1,024控制参数  1个百兆以太网接口  支持所有Art-Net的控制连接使用 | 4 | 台 | 否 |
| 28 | 灯光网络系统控制信号放大器 | 满足灯光网络系统使用需求。 | 8 | 台 | 否 |
| 29 | ★摇头电脑光束灯（防水） | 光源功率：≥320W 光源平均寿命：≥1500小时  防护等级：≥IP66 色盘：≥11色盘 光束角度：2° 混色系统：独立CMY混色系统 柔光角度：≥ 8-45°可调节独立柔光效果 棱镜：≥8棱镜+16双阶棱镜+多种组合效果 | 44 | 台 | 否 |
| 30 | ★LED摇头染色灯 | 光源：≥37x15W RGBW LED  缩放角度：≥10°~ 60°  控制模式：DMX，RDM  X轴/Y轴：≥540°/ 270°  精度：≥16 bit精度扫描  校正：X轴/Y轴位置自动校正  防护等级：≥IP20  0~100%顺滑调光  多种频闪速度可调 | 10 | 台 | 否 |
| 31 | 电脑灯安装基础 | 满足摇头电脑光束灯（防水）、LED摇头染色灯现场安装使用需求，结构稳固 | 54 | 套 | 否 |
| 32 | LED摇头染色灯防水灯罩 | 满足摇头LED摇头染色灯现场安装使用需求，结构稳固 | 10 | 个 | 否 |
| 33 | 烟雾机 | 额定功率：≥3000瓦 加热时间：≥9.5 分钟 油桶容量：≥10公升 (2.64加仑) 适用环温：优于0 °C-40 °C (32 °F-104 °F) 输出量：≥50,000 ft³/min (1416 m³/min) 控制方式:DMX512, 定时控制, 手动控制, 无线控制 | 6 | 套 | 否 |
| 34 | 防水烟雾机 | 额定功率：≥1500瓦  加热时间：不大于10 分钟  烟油消耗：小于200 毫升/分鐘  适用环温：0 °C - 40 °C (32 °F-104 °F)  输出量：≥20,000 ft³/min (566 m³/min)  控制方式:DMX512, 定时控制, 手动控制, 无线控制 | 4 | 套 | 否 |
| 35 | 烟油 | 满足系统使用需求 | 10 | 桶 | 否 |
| 36 | 2000W LED 投影灯 | 功率：≥2000W  光源：LED CREE  光源寿命：≥10000H  光通量：≥100000lm  色温：≥7000K  显色指数：CRI>95  投影距离：≥5-65m  投影面积：≥50-400㎡  聚光透镜：F-340 2：1  幻灯片格式：≥单帧18cm×18cm全彩全透胶片，胶片数1～16张  控制：通过数字操控盘设定，自动运行  防护级别：≥IP54 | 2 | 台 | 否 |
| 37 | 投影灯安装支架 | 满足2000W LED 投影灯现场安装使用需求，结构稳固 | 2 | 套 | 否 |
| 38 | 23W全彩激光灯 | 激光光源功率≥20W  激光器类型半导体固态激光器  调制方式模拟调制  发散角< 2mrad  扫描速度：≥50000次/秒  激光寿命：≥10,000hours  扫描角度：≥+/-28°  控制模式：支持Pangolin软件控制 | 5 | 套 | 否 |
| 39 | 30W全彩激光灯 | 激光光源功率≥6W  激光器类型半导体固态激光器  调制方式模拟调制  发散角< 2mrad  扫描速度：≥50000次/秒  激光寿命：≥10,000hours  扫描角度：≥+/-28°  控制模式：支持Pangolin软件控制 | 1 | 套 | 否 |
| 40 | 8W全彩激光灯 | 激光光源功率≥6W  激光器类型半导体固态激光器  调制方式模拟调制  发散角< 2mrad  扫描速度：≥50000次/秒  激光寿命：≥10,000hours  扫描角度：≥+/-28°  控制模式：支持Pangolin软件控制 | 6 | 套 | 否 |
| 41 | 无线网桥接收机 | 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac  无线速率：≥866Mbps  工作频段：5.15~5.25GHz、5.735~5.835GHz  最大发射功率：≥24dBm  天线：内置≥10dBi双极化天线  最大无线传输距离：≥10KM | 1 | 个 | 否 |
| 42 | 无线网桥发射机 | 1个10/100/1000Mbps RJ45端口 (LAN0/PoE输入)  1个10/100/1000Mbps 屏蔽RJ45端口 (LAN1)  无线工作频段：5.15~5.85GHz(中国)  无线速率：≥867Mbps  最大发送功率：≥24dBm  天线增益：≥10dBi  天线工作频率范围：5.15-5.85GHz | 1 | 个 | 否 |
| 43 | 激光灯安装基础 | 满足全彩激光灯现场安装使用需求，结构稳固 | 10 | 套 | 否 |
| 44 | 激光灯防护罩 | 满足全彩激光灯现场安装防护需求，结构稳固 | 10 | 套 | 否 |
| 45 | 激光器控制模块 | 完整的网络控制 独立的SD卡内存(车展回放) 全彩OLED显示器 支持DMX,ILDA OSC 支持多达80 k的扫描速度 支持6色通道 改善高清晰度激光输出 能够控制更多的激光从单个工作站 模块化的、可定制的设计 | 11 | 套 | 否 |
| 46 | 激光器系统编程软件 | 具有帧编辑功能  支持同步编辑功能  最大80个翻页  每个翻页可以多大100个cues  多达100个以上效果  ≥2条时间轴功能  ≥38个轨道 | 1 | 套 | 否 |
| 47 | 声卡 | 通道：≥4进6出  支持MIDI时间标记(MIDI Time Stamping)  对应Macintosh和Windows的MIDI接口  独立的MIDI跳线盘、混合器、处理器  支持任何格式的SMPTE同步  4x6 MIDI混合矩阵，以任意顺序连接任意设备 | 1 | 套 | 否 |
| 48 | LED条形灯 | 功率：≥36W 额定电压：24VDC或220V, 灯珠类型：RGBW 控制方式：DMX控制方式 角度：30° 防水等级：≥IP65 | 250 | 台 | 否 |
| 49 | 大LED条形灯 | 功率：≥60W 额定电压：24VDC或220V, 灯珠类型：RGBW 控制方式：DMX控制方式 角度：15° 防水等级：≥IP65 | 76 | 台 | 否 |
| 50 | 方形投光灯 | 功率：≥60W 额定电压：24VDC或220V, 灯珠类型：RGBW 控制方式：DMX控制方式 角度：20° 防水等级：≥IP65 | 12 | 台 | 否 |
| 51 | 开关电源 | 额定功率：≥320W 输出电压：AC24V 防水等级：≥IP64设计 | 62 | 台 | 否 |
| 52 | 智能配电箱 | 满足系统使用需求 | 2 | 个 | 否 |
| 53 | 智能配电箱进线 | YJV-4\*50+1\*25 | 320 | 米 | 否 |
| 54 | UPS电源 | 额定容量：3kVA 输入电压：(115~300)VAC 输入频率：46~54Hz  输入功因：>0.97 外接电池标称电压：96VDC 电池数量：8PCS 输出电压220(1±2％)VAC 输出频率：与输入同步〔市电模式〕，50(1±0.2%)Hz | 2 | 台 | 否 |
| 55 | 机柜 | 42U，600\*800mm | 2 | 套 | 否 |
| 56 | 防水机柜 | 6U，600\*600mm | 1 | 套 | 否 |
| 57 | 辅材 | 满足灯光系统使用需求及现场安装条件 | 1 | 批 | 否 |
| **C** | **视频投影系统** |  |  |  |  |
| 58 | ★高流明激光投影机 | 显像技术：单芯片DLP激光光源 分辨率：≥1920x1200  中心亮度：≥23000中心流明  支持双色激光荧光轮技术 动态对比度：≥2000:1 宽高比：16:10 光学镜头移动：≥垂直：+/-44%/水平：+/-20% 光源寿命：≥20000小时（标准模式） | 8 | 台 | 否 |
| 59 | 高流明激光投影机镜头 | 可变焦,满足系统及现场效果需求 | 8 | 套 | 否 |
| 60 | 激光投影机 | 显像技术：单芯片DLP激光光源 中心亮度：≥8000中心流明 动态对比度：≥10000:1 分辨率：≥1920x1200 宽高比：16:10 光源寿命：≥20000小时（标准模式） | 2 | 台 | 否 |
| 61 | 激光投影机镜头 | 可变焦,满足系统及现场效果需求 | 2 | 套 | 否 |
| 62 | 投影机防护箱及措施 | 满足系统使用需求，一个箱体可安装5台投影机；户外防水。 | 2 | 套 | 否 |
| 63 | 投影机防护箱支架及措施 | 满足系统使用需求，用于放置投影机防护箱，稳固牢靠。 | 2 | 套 | 否 |
| 64 | 投影机防护箱支架包装及措施 | 满足系统使用需求，用于对投影机防护箱支架进行包装，美观大方。 | 2 | 套 | 否 |
| 65 | 投影机稳压器 | 额定容量：≥10kVA  相数：单相  交流输入：额定电压 220V（G）  稳压范围：±18%  频率：≥47Hz-63Hz  功率因数：0.95-1  交流输出：相数单相  额定电压：220V（G）  功率因数：±0.7-1  效率≥98%（满载时） | 6 | 台 | 否 |
| 66 | 投影机传输系统 | 最高分辨率支持3840\*2160/30Hz; HDMI Type A接口 ; 单根光纤传输，LC光纤接口; 支持OM3多模光纤，传输距离300m; 支持单模(G625.D)光纤，传输距离300米; 1310/1550 nm 激光器光源; 传输带宽不低于10.2Gb/s; | 10 | 套 | 否 |
| 67 | 多媒体视频服务器 | 时间线编辑  支持多种特效  支持多个节目的播放  自动开机启动、自动播放  支持中控控制  支持任意视频格式解码，最大支持到4K  支持视频及图片播放，多点几何校正  支持4路4K同时输出，同步无撕裂  支持web端控制 | 2 | 套 | 否 |
| 68 | 声卡 | 不少于12进12出24bit/96kHz USB 2.0音频接口 2个XLR/TRS混合输入接口，带话放 2个大三芯线路输出接口 6个辅助大三芯线路输出接口 BNC字时钟输入/输出  MIDI输入/输出 | 1 | 台 | 否 |
| 69 | 投影管理系统 | 视频播放控制 节目播放/停止/暂停，播放控制命令按钮跳转，视频缩略图配置显示 音量控制 控制软件播放视频输出音量，增减音量，静音，音量增减取消静音 节目播 文本输出 可输出普通字符串/16进制字符串 | 1 | 套 | 否 |
| 70 | 光纤交换机 | 端口：≥24个10/100/1000Base-T，≥4个千兆SFP； 供电：交流供电，支持RPS冗余电源； 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； 包转发率：≥96Mpps/126Mpps； | 1 | 台 | 否 |
| 71 | 光纤模块 | 封装类型: SFP 传输速率: 1.25Gb/s,GE,OC24 传输距离: 多模550米 发射波长: 850nm 接收波长: 850nm 工作温度: 商业级0℃～+70℃/工业级-40℃～+85℃ 可选 数字诊断: 带DDM/不带DDM 可选 接收灵敏度: 多模550米 接收灵敏度: 多模550米 | 2 | 个 | 否 |
| 72 | 高清摄像机 | ≥200万高清摄像机 ≥1/2.8″CMOS, 光学变焦≥20倍。 最低照度不高于：彩色0.06lux、黑白0.01lux。 水平：≥0.1°~360°/S ，垂直：≥-15°~90°/S 防尘防水等级≥IP66 | 4 | 台 | 否 |
| 73 | 硬盘录像机 | ≥8路网络视频接入， 网络视频接入带宽≥48Mbps， ≥1路HDMI、1路VGA支持HDMI、VGA数据同时显示； 最高支持1080P高清显示； 支持所有视频通道网络双码流传输； 支持本地硬盘或和网络存储； 遥控和网络远程等操作，支持全球网络即插即用，支持手机直连监控，支持JPEG抓图功能； 内置硬盘容量≥1TB | 1 | 套 | 否 |
| 74 | 液晶监视器 | ≥50寸，  ≥1路HDM视频输入，1路视频输出接口  最高支持分辨率：≥1920x1080 | 1 | 台 | 否 |
| 75 | 挂架 | 满足32-70英寸液晶监视器使用 | 1 | 台 | 否 |
| 76 | 主控网络键盘 | 单机可解码≥4路1080P/8路720P/16路D1/32路CIF解码视频， 支持 H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG, 支持ONVIF接入； 自带≥8寸1280\*600高清屏显示输出， ≥2路1080p高清HDMI接口输出，可实现解码、拼接、分割、轮巡、漫游（画中画）等功能； ≥2个USB接口支持键盘鼠标接入，支持鼠标操作界面； 带4维摇杆，可方便快捷操作云台、摄像机、球机等设备； | 1 | 台 | 否 |
| 77 | 辅材 | 满足视频投影系统使用需求及现场安装条件，含接插件等 | 1 | 批 | 否 |
| **D** | **中控系统** |  |  |  |  |
| 78 | 中控系统 | 居于Windows的多任务、拖拽式编程;  时间轴式的任务设计；  1/100秒高精确同步控制;  支持DMX、MIDI、Serial指令记录  开放的外部连接控制、数据库对接及驱动;  完善的日志管理 | 1 | 套 | 否 |
| 79 | 网络控制扩展界面 | 与中控系统配套，可操作控制中控系统 | 2 | 套 | 否 |
| 80 | 辅材 | 满足中控系统使用需求及现场安装条件，含接插件等 | 1 | 批 | 否 |
| **E** | **手机互动系统** |  |  |  |  |
| 81 | 互动服务器 | CPU：≥Intel 酷睿i7-8700； 主板：≥z370P； 显卡：≥GTX1080； 电源：≥700W； 内存：≥16G DDR4； 固态硬盘：≥SSD256G； 操作系统：≥windows 7； | 1 | 台 | 否 |
| 82 | 笔记本电脑 | CPU：≥i7-8750H  内存：≥16G  硬盘存储：≥SSD128G+1TB硬盘 显卡：≥GTX1060 | 1 | 套 | 否 |
| 83 | 互动场景开发 | 1个场景的开发 | 1 | 项 | 否 |
| 84 | 互动平台开发 | 包含云平台的开发、管理，H5界面开发、微信端接入和云存储等。 | 1 | 项 | 否 |
| 85 | 辅材 | 满足手机互动系统使用需求及现场安装条件，含网线、HDMI线、接插件等 | 1 | 批 | 否 |
| **F** | **Live AR增强现实** |  |  |  |  |
| 86 | 互动服务器 | CPU：≥Intel 酷睿i7-8700； 主板：≥z370P； 显卡：≥GTX1080； 电源：≥700W； 内存：≥16G DDR4； 固态硬盘：≥SSD256G； 操作系统：正版windows； | 1 | 台 | 否 |
| 87 | 网络录像机 | 分辨率：1080P及以上； 支持H.265编码码流； 支持户外防水功能。 | 1 | 套 | 否 |
| 88 | AR平台开发 | 含AR平台开发、智能识别、UI设计、交互设计、页面开发和管理系统、支付系统等。 | 1 | 项 | 否 |
| 89 | AR内容制作 | 2个AR内容的制作 | 1 | 项 | 否 |
| 90 | 线辅材 | 满足Live AR增强现实系统使用需求及现场安装条件，含网线、HDMI线、接插件等 | 1 | 批 | 否 |
| **G** | **导演与内容制作编排** |  |  |  |  |
| 91 | 总导演 | 整场秀的视效创意及呈现效果控制，约8分钟 | 1 | 项 | 否 |
| 92 | 灯光导演 | 整场秀的灯光分布、效果设计，现场配合艺术合成 | 1 | 项 | 否 |
| 93 | 音效导演 | 整场秀的音效分布、效果设计，现场配合艺术合成 | 1 | 项 | 否 |
| 94 | 视频导演 | 整场秀的视效分布、效果设计，现场配合艺术合成 | 1 | 项 | 否 |
| 95 | 舞美设计 | 整场秀的舞美设计 | 1 | 项 | 否 |
| 96 | 剧本深化 | 文案、文学脚本 | 1 | 项 | 否 |
| 97 | 前期场景气氛图绘制 | 彩色气氛图 | 1 | 项 | 否 |
| 98 | 分镜脚本绘制 | 分镜脚本绘制 | 1 | 项 | 否 |
| 99 | 视频拍制 | 影片素材拍摄、实景拍摄、绿幕拍摄 | 1 | 项 | 否 |
| 100 | Modelling | 角色模型贴图、场景模型贴图、道具模型贴图设定 | 1 | 项 | 否 |
| 101 | 3D Animation | 3D动画制作 | 1 | 项 | 否 |
| 102 | Texture Mapping and Lighting | 材质、灯光制作 | 1 | 项 | 否 |
| 103 | 特效制作 | 特效制作 | 1 | 项 | 否 |
| 104 | 3D FX-Particles | 3D特效粒子制作 | 1 | 项 | 否 |
| 105 | 3D Rendering | 3D渲染 | 1 | 项 | 否 |
| 106 | Compositing | 整体合成 | 1 | 项 | 否 |
| 107 | Music Sounds Effects 音乐、音效、配音 | 音效制作 | 1 | 项 | 否 |
|  | 总计 |  |  |  |  |

**本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。（说明：线辅助、挂件、支架等施工辅料以及G导演与内容制作编排“序号91-107”无需提供详细规格、型号、产地等产品信息）**

**★三、采购标的执行标准**

（1）设计及所有系统设备供应以及均需满足（但不限于）下表中的国家标准和规范。

序号规范名称规范编号

1）工业金属管道工程实施规范GB 50235-2010

2）风机、压缩机、泵安装工程实施及验收规范GB 50275-2010

3）给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008

4）电气技术用文件的编制第1 部分：规则GB/T 6988.1-2008

5）电气简图用图形符号GB/T4728-2008

6）低压成套开关设备和控制设备GB 7251-2005

7）电气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB 50254-2014

8）民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

9）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

10)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

11)电力工程电缆设计规范GB50217/2007

12)施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005

13)机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009

14)建筑照明设计标准GB 50034-2013

15)民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

16)“国际照明委员会”（CIE）制定的行业标准

17)建筑设计防火规范GB 50016-2006

18）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2006

19）电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法GB 17743-2007

20）投光照明灯具光度测试GB/T7002-2008

21）灯具第2-19 部分：特殊要求通风式灯具GB 7000.219-2008

22）声系统设备第11 部分：声系统设备互连用连接器的应用GB/T12060.11-2012

23）综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007

24）声系统设备互联的优选配接值GB/T14197-93

25）声环境质量标准GB 3096-2008

26）公共广播系统工程技术规范GB 50526-2010

27）民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

28）扩声系统的图符代号及制图规则WHT 19-2003

29）演出场所扩声系统的声学特性指标WH/T18-2003

30）专业音频和扩声用扬声器组件实用规范WH/T 39-2009

上述标准和规范如有不完善或其版本已重新修订时，应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和中国国家标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，还须符合相应要求。

（2）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（3）政府强制采购的节能产品

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

**★四、服务标准、期限、效率等其他要求**

1.中标单位中标后要求：中标单位中标后要向甲方（业主）缴纳履约保证金。

（1）缴纳金额：按中标价的3%收取履约保证金；

（2）缴纳方式：银行保函

2.售后服务要求：投标人须对售后服务期限等做出承诺。

**★五、验收标准**

1.由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收合格书。

2.按照招标文件要求、投标文件响应和承诺的内容，对本次采购的内容进行验收。

**★六、本项目预算金额16906411元。最高限价16906411元。超出最高限价的投标无效。**

**★七、资金支付**

1.支付方式：银行转帐

2.支付时间及条件

（1）主要设备进场后3日内并经监理单位或甲方确认后，甲方向乙方支付合同总额的50%；

（2）所有设备安装调试完成后，甲方向乙方支付至合同总额的80%；

（3）完成首演或竣工验收合格后甲方向乙方支付至合同总额的85%；

（4）完成结算手续后，甲方向乙方支付至结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金于保修期（两年）满后30天内支付完毕。

**第三章 投标人须知前附表**

**招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：曹魏古城南城门主题空间秀  项目编号：魏都区政府采购中心 WZCG-G2018011-1号  许昌市公共资源交易中心 JZFCG-G2018127-1号  项目内容：曹魏古城南城门主题空间秀相关采购  项目地址：许昌市曹魏古城南城门内 |
| 2 | 采购人 | 采购人：许昌市曹魏古城开发建设有限公司  地 址：许昌市劳动路1012号  联系人：李晶 电话：0374-6060619 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：许昌市魏都区政府采购中心  地址：许昌市天宝路魏都区政府办公楼5楼557室  联系人：张良 电话：0374-3325658 |
| 4 | **★**投标人资格 | **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**  1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）  2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供）  3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供）  4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）  5、自然人身份证明。（自然人投标提供）  **二、财务状况报告相关材料**  1、2017年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）  2、银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）  **三、依法缴纳税收相关材料**  税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）  **四、依法缴纳社会保障资金的证明材料**  投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）  **五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料**  相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附投标人相关承诺函或声明。  **六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明**  投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。  **七、供应商须具有住房和城乡建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级资质（含二级）。**  **八、供应商须具有《中国演艺设备技术协会》颁发的专业灯光壹级资质证书。**  **九、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。**（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。  1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；  2、截止时间：同投标截止时间；  3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；  4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。  5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | **★**联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 6 | **★**最高限价 | 16906411元，超出最高限价的投标无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织  **□**组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开  □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 **□**允许 |
| 10 | **★**投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算）  中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性  工作分包 | 不允许 **□**允许 |
| 12 | 投标截止及  开标时间 | 2019年2月28日9时30分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件  及开标地点 | 许昌市公共资源交易中心三楼开标五室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 14 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。  金额：叁拾叁万元整（¥330000元）  一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。  二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。  三、投标保证金缴纳方式：  1、投标人网上下载招标文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；  2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。  3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。  4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。  5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。  6、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。  7、不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。  8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。  9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。  四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。  纸质投标文件：正本**一**份，副本三份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件  电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 投标文件的  签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。  纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 **□**最低评标价法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 23 | 履约保证金 | 无要求  **☑**要求提交。履约保证金的数额为合同金额的3%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 24 | 代理服务费 | 不收取  收取中标人。**□**收取采购人。收取标准:中标合同金额的 %。一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。 |
| 25 | 中标人需提交  的资料 | 1、中标人须在评标结束之时24小时内向许昌市魏都区政府采购中心发送最终分项报价一览表电子档，并同时电话通知工作人员。邮箱：[wdq\_cgzx@126.com](mailto:xcszfcg@163.com)。  2、中标人在领取中标通知书时，须向许昌市魏都区政府采购中心提供《领取中标（成交）通知书授权函》，授权函应包括被授权人的身份证复印件、联系方式等详细信息并加盖公章。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供。  □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |

**第四章 投标人须知**

**一、概念释义**

**1.适用范围**

1.1本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

**2.定义**

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”：财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.8.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

**3.合格的投标人**

3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）。

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人[承担连带责任](https://baike.baidu.com/item/%E6%89%BF%E6%8B%85%E8%BF%9E%E5%B8%A6%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

**4．合格的货物和服务**

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

4.4 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5 投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.6 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《[中国国家信息安全产品认证证书](http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/A6C32D2A507AC2A38326896013A67542.doc)》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

**5．投标费用**

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**6．信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

**7.采购代理机构代理费用收取标准和方式**

7.1 收取标准:按照中标合同金额的比例收取。详见投标人须知前附表。

7.2 收取方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

**8. 其他**

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

**二、招标文件说明**

**9．招标文件构成**

9.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

**10.现场考察、开标前答疑会**

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1 招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

**11.招标文件的澄清或修改**

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

**三、投标文件的编制**

**12． 投标的语言及计量单位**

12．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

**13. 投标报价**

13.1 本次招标项目的投标均以**人民币**为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

**14．投标有效期**

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人将不退还投标保证金。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

**15．投标文件构成**

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：**0374-2961598**。

**16.投标文件格式**

16.1 投标文件应参照招标文件第七部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码并以**A4**幅面装订成册，并在投标文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

**17.** **投标保证金**

**17.1投标保证金的缴纳**

17.1 .1投标人应按“投标人须知前附表”规定时间及金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标。

17.1.2 投标保证金用于避免和减少本次招标由于投标人的行为而给采购人带来的损失。

17.1.3 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

17.1.4 使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。

17.1.5 投标保证金缴纳方式：

17.1.5.1 投标人网上下载招标文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.1.5.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.1.5.3 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

17.1.5.4 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

17.1.6 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

17.1.7 投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.1.8 不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。

17.1.9 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

17.1.10 汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。

**17.2 投标保证金的退还**

17.2.1 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

17.2.1.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

17.2.1.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

17.2.1.3 特殊情况处理：投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

17.2.1.4 因投标人自身原因无法及时退还投标保证金，滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

17.2.2 有下列情形之一的，投标保证金不予退还

17.2.2.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

17.2.2.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

17.2.2.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

17.2.2.4 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

17.2.2.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

17.3 凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

**18. 投标文件的数量和签署盖章**

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

18.3 纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

18.4 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

**四、投标文件的递交**

**19.投标文件的密封**

19.1 投标人应将纸质投标文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的投标文件单独密封包装，并随纸质投标文件一并提交。

19.2 投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

**20．投标截止时间**

20．1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

20.2 招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.3 招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

**21. 迟交的投标文件**

投标截止时间之后送达/上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

**22. 投标文件的修改和撤回**

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的纸质投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.3 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则招标人将不退还其投标保证金。

**23．除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。**

**五、开标和评标**

**24. 开标**

24.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.3.1 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

24.3.2 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.4 投标人不足3家的，不得开标。

24.5 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**25. 资格审查**

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

**26.评标委员会的组成**

26．1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

26.1.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

26.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5 采购人不得担任评标小组长。

26.6 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.7 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

**27. 符合性审查**

27.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

27.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

**28. 投标文件的澄清**

28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

**29. 投标文件报价出现前后不一致的修正**

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**30.投标无效情形**

30.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

30.1.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

30.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

30.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

30.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

30.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.5 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31. **相同品牌投标人的认定**

31.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**32.投标文件的比较与评价**

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**33.评标方法、评标标准**

33.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

33.1.1 最低评标价法

33.1.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

33.1.1.2 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

33.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.2 价格分

33.2.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

33.2.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

33.2.3 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

33.3 **本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。**

**34. 推荐中标候选人**

34.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**35.评审意见无效情形**

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

35.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

35.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

35.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

35.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

35.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

35.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

35.7 其他不遵守评标纪律的行为。

**36. 保密**

36.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

36.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**六、定标和授予合同**

**37. 确定中标人**

37.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

37.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

**38. 中标公告、发出中标通知书**

38.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

38.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

**39.质疑提出与答复**

39.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

39.1.1对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；  
39.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；  
39.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

39.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

39.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

39.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

**40.签订合同**

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

**41.履约保证金**

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

**第五章 政府采购政策功能**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

**一、节能能源、保护环境**

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购货物中属于强制采购的节能产品，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

2、按照财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部、环保部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

4、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

**二、促进中小企业发展**

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

**三、支持监狱企业发展**

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**四、促进残疾人就业**

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**第六章 资格审查与评标**

**一、资格审查**

（一）开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

|  |
| --- |
| **资格审查因素** |
| **1、投标函** |
| **2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**  （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）  （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供）  （3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供）  （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）  （5）自然人身份证明。（自然人投标提供） |
| **3、财务状况报告相关材料**  （1）2017年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。）  （2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供） |
| **4、依法缴纳税收相关材料**  税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |
| **5、依法缴纳社会保障资金的证明材料**  投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| **6、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料**  相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者投标人相关承诺函或声明。 |
| **7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明**  投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| **8、供应商须具有住房和城乡建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级资质（含二级）。** |
| **9、供应商须具有《中国演艺设备技术协会》颁发的专业灯光壹级资质证书。** |
| **10、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。**  注：政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。  （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；  （2）截止时间：同投标截止时间；  （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；  （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 |
| **11、报价**  是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。 |
| **12、联合体协议**  招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| **13、投标保证金**  是否按投标人须知前附表规定成功交纳。 |
| **14、法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。** |

**二、评标**

**（一）评标方法**

本项目采用综合评分法。总分为100分。

**（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责**

**1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；**

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

**2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**3、对投标文件进行比较和评价；**

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

**（1）价格分计算**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品**

1）对《节能产品政府采购清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中所投产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

**（3）关于相同品牌产品**

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**（4）关于强制性产品认证**

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

**（5）投标无效情形**

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**（6）评标标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | | 价格分值：30分  商务部分：30分  技术部分：40分 | |
| **一、价格部分（满分30分）** | | | |
| **评分因素** | | **评分标准** | **分值** |
| 投标报价  评分标准 | | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/评标价格）× 评标标准中价格分值 | 30分 |
| 二、商务部分（满分30分） | | | |
| **评分因素** | | 评分标准 | **分值** |
| 资质情况 | | 1、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），提供得1分，未提供或有不良信息者不得分。  2、同时具备电子与智能化工程专业承包壹级、中国演艺设备技术协会专业音响工程综合技术能力等级壹级资质和中国演艺设备技术协会音视频集成工程企业壹级资质证书提供得3分，未提供不得分。 | 4分 |
| 企业实力 | | 1、同时具备有效的IS09001质量管理体系认证证书、  IS014001环境管理体系认证证书和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，提供得1.5分，不提供不得分。  2、连续9年（含9年）以上工商管理部门颁发“守合同重信用企业”，得1.5分，连续3年以上不满9年得0.5分，满分1.5分，不满连续3年不得分。  3、获专业灯光或专业音响领域发明专利技术证书的，每一项得1分，满分5分，未提供不得分。 | 8分 |
| 业绩 | | 项目业绩：  投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过户外声光电演绎、多媒体互动、水舞秀、声光秀类等类似项目：  合同额1600万元（含）以上的，每个得2分，满分18分，不提供不得分；  注：提供业绩项目均为已完工和验收通过项目，需提供合同关键页复印件及验收报告（合同要点包括项目名称、合同金额、双方盖章等关键信息） | 18分 |
| **三、技术部分（满分40分）** | | | |
| **评分因素** | | **评分标准** | **分值** |
| 艺术创意（16分) | 主题创意与情景梗概 | 文化元素贴切且突出，创意表现佳，声光电视听表现与现有空间结合到位2分；  文化元素贴切一般，创意表现及声光电视听表现与现有空间结合一般1分，差或缺0分 | 2 |
| 文学脚本与解说词 | 根据创意策划要求及创意风格，创编文学脚本、分镜头脚本，解说词生动，结合现场空间视听构想优 2分；  根据创意策划要求及创意风格，创编文学脚本、分镜头脚本、解说词及结合现场空间视听构想一般 1分；  根据创意策划要求及创意风格，创编文学脚本、分镜头脚本、解说词，结合现场空间视听构想差或缺0分。 | 2 |
| 效果图与效果单帧 | 提交与主题创意及南城门建筑贴合的效果图；有较完整的效果单帧画面。效果图与单帧画面各6张及以上得3 分，不满足不得分。 | 3 |
| 模型演示 | 选择呈现经典场景或人物的立体模型，突出在地文化元素，彰显人物特点优 3分；有立体模型但效果一般1分；无不得分。 | 3 |
| 效果预演动画 | 提交不少于2分钟效果预演动画(MP4格式，投标时以U盘或光盘形式封装提交）：  演绎精华选段，创意独到，形式变化精彩，灯光、音效、配乐与内容结构完美贴合4分；  创意一般，形式变化较少，灯光、音效、配乐与内容结构贴合贴合度一般2分；  创意差，形式变化较少，无灯光效果配合，音效、配乐与内容结构贴合差或无 0分。 | 4 |
| 互动参与性 | 设计创意互动，将游客互动参与性充分调动，增加其满意度：创意互动及可落地性较好，并提供3个由投标企业实施完成实际案例2分；  创意互动及可落地性一般，并提供1个由投标企业实施完成实际案例1分；  创意互动及可落地性差，且无实际案例0分；  需附投标企业盖章合同关键页。 | 2 |
| 技术制作（19分） | 空间研判与观演分析 | 对项目空间及观演关系的研究分析全面合理详细，并提出切实可行的合理化建议1分；  对项目空间及观演关系的研究分析一般或无，可行的合理化建议一般或无0分 | 1 |
| 设备布局及系统设计 | 提供完善的设备平面布置图、系统连接图、系统说明得2分，提供不完善或不完整的设备平面布置图、系统连接图、系统说明得1分，不提供0分。 | 2 |
| 主要产品性能参数 | 招标设备清单中带★号的设备需提供厂家或中国区域总代理商加盖公章的产品资料/技术参数规格书，每提供一项得4分，满分16分。 | 16 |
| 实施方案（2分） | 组织实施方案 | 有针地对本项目的施工方案、技术措施、质量保证措施、施工节点计划和节点控制保障措施（包括深化设计、系统内管线施工、设备进场、检验、安装、调试及验收等），且保证本项目按期完工并投入试运行。能够提供本条要求的所方案得2分，仅提供部分方案1分，不提供0分。 | 2 |
| 运营与运维（3分） | 运营建议 | 能从项目可持续性经营提出有效的贴合项目实际的详细建议方案得2分，提出的建议方案一般1分，提供的运营建议较差或者不提供运营建议得0分 | 2 |
| 运维方案 | 运行及维保方案详尽，涵盖且不限于培训计划、保障措施、运行方案，且保障措施完整详细得1分；运行及维保方案一般，保障措施简单得0.5分，运行及维保方案差，保障措施不满足要求或者无保障措施得0分。 | 1 |
| 合计 | | | 40 |

**其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **价格扣除比例** | **计算公式** |
| **1** | 非联合体投标人  （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| **2** | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%  （不再享受序号3的价格折扣） |
| **3** | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除  2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| **4** | 监狱企业 | 视同小型、微型企业  对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| **5** | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业  对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。  2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：  评标基准价=评标价格的最低价  其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 | | | |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：**

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

**（8）评标委员会争议处理**

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。**

**第七章 合同条款及格式**

**（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，**

**最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）**

合同编号：

供方： 需方：

供、需双方根据 年 月 日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 大写：　　　　　　 小写： | | | | | |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的 %，剩余 %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门 　份。

供方： 需方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

税务登记证号： 签定时间：

**第八章 投标文件有关格式**

一、投标人应答索引表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | | | | **投标人应答**  **（有/没有）** | **投标文件中所在页码** | **备注说明** |
| 1 | 投标人应答索引表 | | | |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 | | | |  |  |  |
| 3 | 投标函 | | | |  |  |  |
| 4 | 法定代表人资格证明书 | | | |  |  |  |
| 5 | 法定代表人授权书 | | | |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 | | | |  |  |  |
| 7 | 纳税证明 | 税务登记证 | | |  |  |  |
| 纳税凭据复印件 | | |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | | 资产负债表 |  |  |  |
| 利润表 |  |  |  |
| 现金流量表 |  |  |  |
| 所有者权益变动表 |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |
| 基本开户银行资信证明 | | |  |  |  |
| 银行资信证明 | | |  |  |  |
| 政府采购投标担保函 | | |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 | | | |  |  |  |
| 10 | 证明或承诺函 | 证明材料 | | 设备购置发票 |  |  |  |
| 技术人员职称证书 |  |  |  |
| 用工合同 |  |  |  |
| 投标人相关承诺函或声明 | | |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 | | | |  |  |  |
| 12 | 投标人须具备的特殊资质证书 | | | |  |  |  |
| 13 | 投标保证金缴纳回执 | | | |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 | | | |  |  |  |
| 15 | 投标分项报价表 | | | |  |  |  |
| 16 | 技术规格偏离表 | | | |  |  |  |
| 17 | 技术方案（实施方案） | | | |  |  |  |
| 18 | 售后服务方案 | | | |  |  |  |
| 19 | 业绩情况表 | | | |  |  |  |
| 20 | 强制节能产品政府采购清单情况 | | | |  |  |  |
| 21 | 优先采购节能产品政府采购清单情况 | | | |  |  |  |
| 22 | 环境标志产品政府采购清单情况 | | | |  |  |  |
| 23 | 中小企业声明函 | | | |  |  |  |
| 24 | 残疾人福利性单位声明函 | | | |  |  |  |
| 25 | 监狱企业证明文件 | | | |  |  |  |
| 26 | CCC强制性产品认证 | | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 | |  |  |  |
| 27 | 信息安全产品强制性认证 | | 认证机构颁发的认证证书 | |  |  |  |
| 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 | |  |  |  |
| 28 | 其它资料 | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

**二、开标一览表**

项目编号：

项目名称： 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
|  |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |
| … |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人名称： （全称） （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

**三、资格审查证明材料**

**3.1 投 标 函**

致：**（采购人）**

根据贵方\_\_ \_（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，\_\_\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的 （项目名称、招标编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

*(投标人名称)* 作为投标人正式授权 *(授权代表全名, 职务)* 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本 份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起 天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则贵方将不予退还投标保证金。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地 址： . 邮政编码： .

电 话： . 传 真： .

投标人代表姓名： . 职 务： .

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**3.2 法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 *投标人名称* 的法定代表人。就参加贵方招标编号为 *项目编号*  的 *项目名称*  公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

**3.3 法定代表人授权书**

本人　 *法人姓名* 系　*投标人名称*  的法定代表人，现委托　 *姓名，职务* 以我方的名义参加贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称： （全称） （盖单位公章）

法定代表人： （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表： （签字或加盖名章）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） | |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） | | 法定代表人授权代表身份证（反面） | |

**3.4 没有重大违法记录的声明**

声　 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**3.5 无违反政府采购法律法规的承诺函**

许昌市魏都区政府采购中心：

在本次政府采购活动中，我单位不存在与其他供应商事先沟通、私下串通及围标等违反政府采购法律法规的情况；我单位负责人与其他供应商不存在同一人或者直接控股、管理关系；我单位无提供任何虚假材料、假借其他企业资质围标串标谋取中标（成交）的行为；如果有以上情况发生，我单位自愿承担所有后果及相应责任。

投标人（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**3.6 投标报价不高于市场平均价承诺函**

许昌市魏都区政府采购中心：

根据《政府采购法》第十七条规定：“集中采购机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。”我单位向评标委员会保证，本次所投产品的分项报价和总报价均不高于市场平均价，并保证我单位的服务质量和信誉良好。如果违反相关规定，我单位自愿承担所有后果及相应法律责任。

投标人（公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**3.7 投标保证金**

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

**3.8 其他资格证书或材料**

**四、符合性审查证明材料**

**4.1 投标分项报价表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 大写：　　　　　　 小写： | | | | | | |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

**4.2 技术规格偏离表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物服务**  **名称** | **规格型号** | **招标文件**  **技术参数** | **投标技术**  **参数** | **偏离** | **偏离情况说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

**4.3 技术方案（实施方案）**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

**4.4 业绩情况表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户单位名称** | **项目名称及主要内容** | **合同金额（万元）** | **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

**4.5 售后服务方案**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

**4.6“节能产品政府采购清单”强制节能产品情况**

项目编号：

项目名称：

| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **产品型号** | **制造商**  **名称** | **节字标志认证证书号** | **提供节能产品所在页**  **复印件**  **（是/否）** | **未提供节能产品所在页原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品节能清单所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

**4.7 “节能产品政府采购清单”优先采购产品情况**

项目编号：

项目名称：

| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **产品型号** | **制造商**  **名称** | **节字标志认证证书号** | **提供节能产品所在页**  **复印件**  **（是/否）** | **未提供节能产品所在页原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“节能产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

**4.8 “环境标志产品政府采购清单”优先采购产品情况**

项目编号：

项目名称：

| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **产品型号** | **制造商**  **名称** | **中国环境标志认证证书编号** | **提供环境标志产品所在页复印件**  **（是/否）** | **未提供环境标志产品所在页原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“环境标志产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

**4.9 中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：  
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为\_\_\_\_\_\_，截至上一财年末，公司资产总额\_\_\_\_\_\_万元，营业收入\_\_\_\_\_\_万元，从业人员\_\_\_\_\_\_人，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　  
日　 期：

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

**4.10 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**4.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函**

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

**五、其他资料（若有）**

**除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。**